## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Logged in Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Lithium, FIL, AA | 01130 | AA021 | FIL | 1990 | 510105. | 1990-02-20 | 50 | 50.2 | 99.6016 | -0.39841 | -0.026667 | 10 | 0039 |  |  |  | ug/L | 5003/5001
Lithium, FIL, AA | 01130 | AA021 | FIL | 1990 | 510058. | 1990-02-20 | 50 | 50.2 | 99.6016 | -0.39841 | -0.026667 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 5003/5001
Lithium, FIL, AA | 01130 | AA021 | FIL | 1990 | 530062. | 1990-02-22 | 50 | 50.2 | 99.6016 | -0.39841 | -0.026667 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 5003/5001
Lithium, FIL, AA | 01130 | AA021 | FIL | 1990 | 540112. | 1990-02-23 | 50 | 50.2 | 99.6016 | -0.39841 | -0.026667 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 5003/5001
Lithium, FIL, AA | 01130 | AA021 | FIL | 1990 | 160177. | 1990-01-16 | 110 | 113 | 97.3451 | -2.6549 | -0.25683 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Lithium, FIL, AA | 01130 | AA021 | FIL | 1990 | 180104. | 1990-01-18 | 110 | 113 | 97.3451 | -2.6549 | -0.25683 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Lithium, FIL, AA | 01130 | AA021 | FIL | 1990 | 190050. | 1990-01-19 | 110 | 113 | 97.3451 | -2.6549 | -0.25683 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Lithium, FIL, AA | 01130 | AA021 | FIL | 1990 | 290050. | 1990-01-29 | 110 | 113 | 97.3451 | -2.6549 | -0.25683 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Lithium, FIL, AA | 01130 | AA021 | FIL | 1990 | 360107. | 1990-02-05 | 50 | 50.2 | 99.6016 | -0.39841 | -0.026667 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 5003/5001
Lithium, FIL, AA | 01130 | AA021 | FIL | 1990 | 360106. | 1990-02-05 | 50 | 50.2 | 99.6016 | -0.39841 | -0.026667 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 5003/5001
Lithium, FIL, AA | 01130 | AA021 | FIL | 1990 | 400065. | 1990-02-09 | 50 | 50.2 | 99.6016 | -0.39841 | -0.026667 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 5003/5001
Lithium, FIL, AA | 01130 | AA021 | FIL | 1990 | 510140. | 1990-02-20 | 50 | 50.2 | 99.6016 | -0.39841 | -0.026667 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 5003/5001
Lithium, FIL, AA | 01130 | AA021 | FIL | 1990 | 960168. | 1990-04-06 | 120 | 113 | 106.1947 | 6.1947 | 0.59926 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Lithium, FIL, AA | 01130 | AA021 | FIL | 1990 | 1010182 | 1990-04-11 | 110 | 113 | 97.3451 | -2.6549 | -0.25683 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Lithium, FIL, AA | 01130 | AA021 | FIL | 1990 | 1140032 | 1990-04-24 | 110 | 113 | 97.3451 | -2.6549 | -0.25683 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Lithium, FIL, AA | 01130 | AA021 | FIL | 1990 | 870094. | 1990-03-28 | 70 | 76.2 | 91.8635 | -8.1365 | -0.70077 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 2501/7505
Lithium, FIL, AA | 01130 | AA021 | FIL | 1990 | 870097. | 1990-03-28 | 70 | 76.2 | 91.8635 | -8.1365 | -0.70077 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 2501/7505
Lithium, FIL, AA | 01130 | AA021 | FIL | 1990 | 870101. | 1990-03-28 | 30 | 76.2 | 39.3701 | -60.6299 | -5.2219 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 2501/7505
Lithium, FIL, AA | 01130 | AA021 | FIL | 1990 | 870096. | 1990-03-28 | 70 | 76.2 | 91.8635 | -8.1365 | -0.70077 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 2501/7505
Lithium, FIL, AA | 01130 | AA021 | FIL | 1990 | 870095. | 1990-03-28 | 70 | 76.2 | 91.8635 | -8.1365 | -0.70077 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 2501/7505
Lithium, FIL, AA | 01130 | AA021 | FIL | 1990 | 870100. | 1990-03-28 | 70 | 76.2 | 91.8635 | -8.1365 | -0.70077 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 2501/7505
Lithium, FIL, AA | 01130 | AA021 | FIL | 1990 | 870099. | 1990-03-28 | 70 | 76.2 | 91.8635 | -8.1365 | -0.70077 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 2501/7505
Lithium, FIL, AA | 01130 | AA021 | FIL | 1990 | 870098. | 1990-03-28 | 70 | 76.2 | 91.8635 | -8.1365 | -0.70077 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 2501/7505
Lithium, FIL, AA | 01130 | AA021 | FIL | 1990 | 110013. | 1990-01-11 | 110 | 113 | 97.3451 | -2.6549 | -0.25683 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Lithium, FIL, AA | 01130 | AA021 | FIL | 1990 | 160072. | 1990-01-16 | 110 | 113 | 97.3451 | -2.6549 | -0.25683 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Lithium, FIL, AA | 01130 | AA021 | FIL | 1990 | 310075. | 1990-01-31 | 110 | 113 | 97.3451 | -2.6549 | -0.25683 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Lithium, FIL, AA | 01130 | AA021 | FIL | 1990 | 1980029 | 1990-07-17 | 120 | 113 | 106.1947 | 6.1947 | 0.59926 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Lithium, FIL, AA | 01130 | AA021 | FIL | 1990 | 1010295 | 1990-04-11 | 110 | 113 | 97.3451 | -2.6549 | -0.25683 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Lithium, FIL, AA | 01130 | AA021 | FIL | 1990 | 1060145 | 1990-04-16 | 120 | 113 | 106.1947 | 6.1947 | 0.59926 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Lithium, FIL, AA | 01130 | AA021 | FIL | 1990 | 1060144 | 1990-04-16 | 120 | 113 | 106.1947 | 6.1947 | 0.59926 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Lithium, FIL, AA | 01130 | AA021 | FIL | 1990 | 1060059 | 1990-04-16 | 120 | 113 | 106.1947 | 6.1947 | 0.59926 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Lithium, FIL, AA | 01130 | AA021 | FIL | 1990 | 120109. | 1990-01-12 | 110 | 113 | 97.3451 | -2.6549 | -0.25683 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Lithium, FIL, AA | 01130 | AA021 | FIL | 1990 | 160176. | 1990-01-16 | 110 | 113 | 97.3451 | -2.6549 | -0.25683 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Lithium, FIL, AA | 01130 | AA021 | FIL | 1990 | 180108. | 1990-01-18 | 110 | 113 | 97.3451 | -2.6549 | -0.25683 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Lithium, FIL, AA | 01130 | AA021 | FIL | 1990 | 310072. | 1990-01-31 | 110 | 113 | 97.3451 | -2.6549 | -0.25683 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Lithium, FIL, AA | 01130 | AA021 | FIL | 1990 | 1380083 | 1990-05-18 | 50 | 50.2 | 99.6016 | -0.39841 | -0.026667 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 5003/5001
Lithium, FIL, AA | 01130 | AA021 | FIL | 1990 | 1840061 | 1990-07-03 | 70 | 76.2 | 91.8635 | -8.1365 | -0.70077 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 2501/7505
Lithium, FIL, AA | 01130 | AA021 | FIL | 1990 | 390011. | 1990-02-08 | 50 | 50.2 | 99.6016 | -0.39841 | -0.026667 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 5003/5001
Lithium, FIL, AA | 01130 | AA021 | FIL | 1990 | 510071. | 1990-02-20 | 50 | 50.2 | 99.6016 | -0.39841 | -0.026667 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 5003/5001
Lithium, FIL, AA | 01130 | AA021 | FIL | 1990 | 610186. | 1990-03-02 | 50 | 50.2 | 99.6016 | -0.39841 | -0.026667 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 5003/5001
Lithium, FIL, AA | 01130 | AA021 | FIL | 1990 | 730235. | 1990-03-14 | 70 | 76.2 | 91.8635 | -8.1365 | -0.70077 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 2501/7505
Lithium, FIL, AA | 01130 | AA021 | FIL | 1990 | 730178. | 1990-03-14 | 70 | 76.2 | 91.8635 | -8.1365 | -0.70077 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 2501/7505
Lithium, FIL, AA | 01130 | AA021 | FIL | 1990 | 730242. | 1990-03-14 | 70 | 76.2 | 91.8635 | -8.1365 | -0.70077 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 2501/7505
Lithium, FIL, AA | 01130 | AA021 | FIL | 1990 | 730088. | 1990-03-14 | 70 | 76.2 | 91.8635 | -8.1365 | -0.70077 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 2501/7505
Lithium, FIL, AA | 01130 | AA021 | FIL | 1990 | 730093. | 1990-03-14 | 70 | 76.2 | 91.8635 | -8.1365 | -0.70077 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 2501/7505
Lithium, FIL, AA | 01130 | AA021 | FIL | 1990 | 850025. | 1990-03-26 | 70 | 76.2 | 91.8635 | -8.1365 | -0.70077 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 2501/7505
Lithium, FIL, AA | 01130 | AA021 | FIL | 1990 | 850029. | 1990-03-26 | 70 | 76.2 | 91.8635 | -8.1365 | -0.70077 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 2501/7505
Lithium, FIL, AA | 01130 | AA021 | FIL | 1990 | 1060143 | 1990-04-16 | 120 | 113 | 106.1947 | 6.1947 | 0.59926 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Lithium, FIL, AA | 01130 | AA021 | FIL | 1990 | 1060154 | 1990-04-16 | 120 | 113 | 106.1947 | 6.1947 | 0.59926 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Lithium, FIL, AA | 01130 | AA021 | FIL | 1990 | 1060146 | 1990-04-16 | 120 | 113 | 106.1947 | 6.1947 | 0.59926 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Lithium, FIL, AA | 01130 | AA021 | FIL | 1990 | 1080094 | 1990-04-18 | 110 | 113 | 97.3451 | -2.6549 | -0.25683 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Lithium, FIL, AA | 01130 | AA021 | FIL | 1990 | 220016. | 1990-01-22 | 110 | 113 | 97.3451 | -2.6549 | -0.25683 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Lithium, FIL, AA | 01130 | AA021 | FIL | 1990 | 230054. | 1990-01-23 | 110 | 113 | 97.3451 | -2.6549 | -0.25683 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Lithium, FIL, AA | 01130 | AA021 | FIL | 1990 | 250113. | 1990-01-25 | 110 | 113 | 97.3451 | -2.6549 | -0.25683 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Lithium, FIL, AA | 01130 | AA021 | FIL | 1990 | 260097. | 1990-01-26 | 110 | 113 | 97.3451 | -2.6549 | -0.25683 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Lithium, FIL, AA | 01130 | AA021 | FIL | 1994 | 1600119 | 1994-06-09 | 20 | 17.3 | 115.6069 | 15.6069 | 0.36 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 50123-50121
Lithium, FIL, AA | 01130 | AA021 | FIL | 1994 | 2290051 | 1994-08-17 | 20 | 18.8 | 106.383 | 6.383 | 0.16 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 25DW-75121
Lithium, FIL, AA | 01130 | AA021 | FIL | 1994 | 1740004 | 1994-06-23 | 20 | 17.3 | 115.6069 | 15.6069 | 0.36 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 50123-50121
Lithium, FIL, AA | 01130 | AA021 | FIL | 1995 | 3420028 | 1994-12-08 | 20 | 20.42 | 97.9432 | -2.0568 | -0.056 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 25123-75127
Lithium, FIL, AA | 01130 | AA021 | FIL | 1995 | 1580026 | 1995-06-07 | 30 | 20.42 | 146.9148 | 46.9148 | 1.2773 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 25123-75127
Lithium, FIL, AA | 01130 | AA021 | FIL | 1995 | 400127. | 1995-02-09 | 10 | 11.39 | 87.7963 | -12.2037 | -0.18533 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67131
Lithium, FIL, AA | 01130 | AA021 | FIL | 1995 | 530004. | 1995-02-22 | 20 | 11.39 | 175.5926 | 75.5926 | 1.148 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67131
Lithium, FIL, AA | 01130 | AA021 | FIL | 1995 | 2210094 | 1995-08-09 | 10 | 11.39 | 87.7963 | -12.2037 | -0.18533 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67131
Lithium, FIL, AA | 01130 | AA021 | FIL | 1995 | 2330239 | 1995-08-21 | 10 | 11.39 | 87.7963 | -12.2037 | -0.18533 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67131
Lithium, FIL, AA | 01130 | AA021 | FIL | 1995 | 3130030 | 1994-11-09 | 10 | 11.39 | 87.7963 | -12.2037 | -0.18533 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67131
Lithium, FIL, AA | 01130 | AA021 | FIL | 1995 | 3290084 | 1994-11-25 | 20 | 11.39 | 175.5926 | 75.5926 | 1.148 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67131
Lithium, FIL, AA | 01130 | AA021 | FIL | 1995 | 1520159 | 1995-06-01 | 20 | 11.39 | 175.5926 | 75.5926 | 1.148 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67131
Lithium, FIL, AA | 01130 | AA021 | FIL | 1995 | 0680095 | 1995-03-09 | 20 | 20.42 | 97.9432 | -2.0568 | -0.056 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 25123-75127
Lithium, FIL, AA | 01130 | AA021 | FIL | 1995 | 760012. | 1995-03-17 | 20 | 20.42 | 97.9432 | -2.0568 | -0.056 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 25123-75127
Lithium, FIL, AA | 01130 | AA021 | FIL | 1995 | 890004. | 1995-03-30 | 20 | 20.42 | 97.9432 | -2.0568 | -0.056 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 25123-75127
Lithium, FIL, AA | 01130 | AA021 | FIL | 1995 | 2500254 | 1995-09-07 | 20 | 20.42 | 97.9432 | -2.0568 | -0.056 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 25123-75127
Lithium, FIL, AA | 01130 | AA021 | FIL | 1995 | 2580092 | 1995-09-15 | 30 | 20.42 | 146.9148 | 46.9148 | 1.2773 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 25123-75127
Lithium, FIL, AA | 01130 | AA021 | FIL | 1995 | 2700050 | 1995-09-27 | 30 | 20.42 | 146.9148 | 46.9148 | 1.2773 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 25123-75127
Lithium, FIL, AA | 01130 | AA021 | FIL | 1995 | 0330047 | 1995-02-02 | 20 | 12.75 | 156.8627 | 56.8627 | 0.96667 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75131
Lithium, FIL, AA | 01130 | AA021 | FIL | 1995 | 2140072 | 1995-08-02 | 10 | 12.75 | 78.4314 | -21.5686 | -0.36667 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75131
Lithium, FIL, AA | 01130 | AA021 | FIL | 1995 | 0110010 | 1995-01-11 | 10 | 12.75 | 78.4314 | -21.5686 | -0.36667 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75131
Lithium, FIL, AA | 01130 | AA021 | FIL | 1995 | 2050041 | 1995-07-24 | 10 | 12.75 | 78.4314 | -21.5686 | -0.36667 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75131
Lithium, FIL, AA | 01130 | AA021 | FIL | 1995 | 3350029 | 1994-12-01 | 20 | 11.39 | 175.5926 | 75.5926 | 1.148 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67131
Lithium, FIL, AA | 01130 | AA021 | FIL | 1995 | 1350122 | 1995-05-15 | 10 | 11.39 | 87.7963 | -12.2037 | -0.18533 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67131
Lithium, FIL, AA | 01130 | AA021 | FIL | 1995 | 1420100 | 1995-05-22 | 10 | 11.39 | 87.7963 | -12.2037 | -0.18533 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67131
Lithium, FIL, AA | 01130 | AA021 | FIL | 1995 | 2900098 | 1994-10-17 | 10 | 12.75 | 78.4314 | -21.5686 | -0.36667 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75131
Lithium, FIL, AA | 01130 | AA021 | FIL | 1995 | 2990018 | 1994-10-26 | 10 | 12.75 | 78.4314 | -21.5686 | -0.36667 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75131
Lithium, FIL, AA | 01130 | AA021 | FIL | 1995 | 1110110 | 1995-04-21 | 10 | 12.75 | 78.4314 | -21.5686 | -0.36667 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75131
Lithium, FIL, AA | 01130 | AA021 | FIL | 1995 | 3060026 | 1994-11-02 | 10 | 12.75 | 78.4314 | -21.5686 | -0.36667 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75131
Lithium, FIL, AA | 01130 | AA021 | FIL | 1995 | 1090089 | 1995-04-19 | 20 | 12.75 | 156.8627 | 56.8627 | 0.96667 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75131
Lithium, FIL, AA | 01130 | AA021 | FIL | 1995 | 1160198 | 1995-04-26 | 20 | 12.75 | 156.8627 | 56.8627 | 0.96667 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75131
Lithium, FIL, AA | 01130 | AA021 | FIL | 1995 | 3480078 | 1994-12-14 | 20 | 20.42 | 97.9432 | -2.0568 | -0.056 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 25123-75127
Lithium, FIL, AA | 01130 | AA021 | FIL | 1995 | 3550062 | 1994-12-21 | 20 | 20.42 | 97.9432 | -2.0568 | -0.056 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 25123-75127
Lithium, FIL, AA | 01130 | AA021 | FIL | 1995 | 1670221 | 1995-06-16 | 30 | 20.42 | 146.9148 | 46.9148 | 1.2773 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 25123-75127
Lithium, FIL, AA | 01130 | AA021 | FIL | 1995 | 1780113 | 1995-06-27 | 20 | 20.42 | 97.9432 | -2.0568 | -0.056 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 25123-75127
Lithium, FIL, AA | 01130 | AA021 | FIL | 1995 | 0600133 | 1995-03-01 | 10 | 11.39 | 87.7963 | -12.2037 | -0.18533 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67131
Lithium, FIL, AA | 01130 | AA021 | FIL | 1995 | 2420068 | 1995-08-30 | 10 | 11.39 | 87.7963 | -12.2037 | -0.18533 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67131
Lithium, FIL, AA | 01130 | AA021 | FIL | 1995 | 0120093 | 1995-01-12 | 10 | 12.75 | 78.4314 | -21.5686 | -0.36667 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75131
Lithium, FIL, AA | 01130 | AA021 | FIL | 1995 | 1940137 | 1995-07-13 | 10 | 12.75 | 78.4314 | -21.5686 | -0.36667 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75131
Lithium, FIL, AA | 01130 | AA021 | FIL | 1996 | 3410027 | 1995-12-07 | 30 | 30.75 | 97.561 | -2.439 | -0.1 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 25133-75127
Lithium, FIL, AA | 01130 | AA021 | FIL | 1996 | 0380049 | 1996-02-07 | 50 | 49.379 | 101.2576 | 1.2576 | 0.0828 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67135
Lithium, FIL, AA | 01130 | AA021 | FIL | 1996 | 3240027 | 1995-11-20 | 60 | 49.379 | 121.5091 | 21.5091 | 1.4161 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67135
Lithium, FIL, AA | 01130 | AA021 | FIL | 1996 | 0670015 | 1996-03-07 | 40 | 30.75 | 130.0813 | 30.0813 | 1.2333 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 25133-75127
Lithium, FIL, AA | 01130 | AA021 | FIL | 1996 | 0870081 | 1996-03-27 | 40 | 30.75 | 130.0813 | 30.0813 | 1.2333 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 25133-75127
Lithium, FIL, AA | 01130 | AA021 | FIL | 1996 | 0310067 | 1996-01-31 | 60 | 55.275 | 108.5482 | 8.5482 | 0.63 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75135
Lithium, FIL, AA | 01130 | AA021 | FIL | 1996 | 3340029 | 1995-11-30 | 50 | 49.379 | 101.2576 | 1.2576 | 0.0828 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67135
Lithium, FIL, AA | 01130 | AA021 | FIL | 1996 | 2860028 | 1995-10-13 | 70 | 55.275 | 126.6395 | 26.6395 | 1.9633 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75135
Lithium, FIL, AA | 01130 | AA021 | FIL | 1996 | 3060037 | 1995-11-02 | 60 | 55.275 | 108.5482 | 8.5482 | 0.63 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75135
Lithium, FIL, AA | 01130 | AA021 | FIL | 1996 | 0590036 | 1996-02-28 | 60 | 49.379 | 121.5091 | 21.5091 | 1.4161 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67135
Lithium, FIL, AA | 01130 | AA021 | FIL | 1996 | 0110047 | 1996-01-11 | 60 | 55.275 | 108.5482 | 8.5482 | 0.63 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75135