## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Logged in Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1987 | 7048608 | 1987-02-17 | 120 | 112 | 107.1429 | 7.1429 | 0.57513 | 10 | 0277 |  |  |  | ug/L | STS1
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1987 | 7057601 | 1987-02-26 | 20 | 112 | 17.8571 | -82.1429 | -6.6139 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | STS1
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1987 | 6287608 | 1986-10-14 | 240 | 240 | 100 | 0 | 0 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | STS2
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1987 | 7072036 | 1987-03-13 | 250 | 240 | 104.1667 | 4.1667 | 0.37439 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | STS2
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1987 | 7258601 | 1987-09-15 | 220 | 240 | 91.6667 | -8.3333 | -0.74878 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | STS2
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1987 | 7015603 | 1987-01-15 | 250 | 240 | 104.1667 | 4.1667 | 0.37439 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | STS2
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1987 | 6290058 | 1986-10-17 | 240 | 240 | 100 | 0 | 0 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | STS2
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1987 | 7015612 | 1987-01-15 | 250 | 240 | 104.1667 | 4.1667 | 0.37439 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | STS2
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1987 | 6338632 | 1986-12-04 | 120 | 112 | 107.1429 | 7.1429 | 0.57513 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | STS1
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1987 | 6358606 | 1986-12-24 | 260 | 240 | 108.3333 | 8.3333 | 0.74878 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | STS2
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1987 | 7061608 | 1987-03-02 | 120 | 112 | 107.1429 | 7.1429 | 0.57513 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | STS1
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1987 | 7065620 | 1987-03-06 | 210 | 240 | 87.5 | -12.5 | -1.1232 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | STS2
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1988 | 1310166 | 1988-05-10 | 20 | 21.6 | 92.5926 | -7.4074 | -0.21333 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | ST93
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1988 | 250115. | 1988-01-25 | 20 | 21.6 | 92.5926 | -7.4074 | -0.21333 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | ST93
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1988 | 2080054 | 1988-07-26 | 20 | 21.6 | 92.5926 | -7.4074 | -0.21333 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | ST93
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1988 | 610073. | 1988-03-01 | 170 | 176 | 96.5909 | -3.4091 | -0.29542 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | ST99
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1988 | 7286025 | 1987-10-13 | 20 | 21.6 | 92.5926 | -7.4074 | -0.21333 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | ST93
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1988 | 1120035 | 1988-04-21 | 20 | 21.6 | 92.5926 | -7.4074 | -0.21333 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | ST93
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1988 | 750050. | 1988-03-15 | 20 | 21.6 | 92.5926 | -7.4074 | -0.21333 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | ST93
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1988 | 2730172 | 1988-09-29 | 20 | 21.6 | 92.5926 | -7.4074 | -0.21333 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | ST93
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1988 | 270121. | 1988-01-27 | 20 | 21.6 | 92.5926 | -7.4074 | -0.21333 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | ST93
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1988 | 2040272 | 1988-07-22 | 20 | 21.6 | 92.5926 | -7.4074 | -0.21333 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | ST93
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1988 | 7296053 | 1987-10-23 | 20 | 21.6 | 92.5926 | -7.4074 | -0.21333 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | ST93
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1988 | 1180212 | 1988-04-27 | 20 | 21.6 | 92.5926 | -7.4074 | -0.21333 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | ST93
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1988 | 200040. | 1988-01-20 | 20 | 21.6 | 92.5926 | -7.4074 | -0.21333 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | ST93
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1988 | 1870293 | 1988-07-05 | 180 | 176 | 102.2727 | 2.2727 | 0.19695 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | ST99
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1988 | 1870292 | 1988-07-05 | 180 | 176 | 102.2727 | 2.2727 | 0.19695 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | ST99
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1988 | 1410015 | 1988-05-20 | 20 | 21.6 | 92.5926 | -7.4074 | -0.21333 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | ST93
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1988 | 7322105 | 1987-11-18 | 190 | 176 | 107.9545 | 7.9545 | 0.68932 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | ST99
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1988 | 1660021 | 1988-06-14 | 180 | 176 | 102.2727 | 2.2727 | 0.19695 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | ST99
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1988 | 470019. | 1988-02-16 | 180 | 176 | 102.2727 | 2.2727 | 0.19695 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | ST99
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1988 | 830005. | 1988-03-23 | 20 | 21.6 | 92.5926 | -7.4074 | -0.21333 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | ST93
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1988 | 840105. | 1988-03-24 | 20 | 21.6 | 92.5926 | -7.4074 | -0.21333 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | ST93
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1988 | 2590125 | 1988-09-15 | 20 | 21.6 | 92.5926 | -7.4074 | -0.21333 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | ST93
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1988 | 2700086 | 1988-09-26 | 20 | 21.6 | 92.5926 | -7.4074 | -0.21333 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | ST93
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1988 | 1930255 | 1988-07-11 | 20 | 21.6 | 92.5926 | -7.4074 | -0.21333 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | ST93
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1989 | 230228. | 1989-01-23 | 40 | 50.1 | 79.8403 | -20.1597 | -1.3323 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 5001/5003
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1989 | 2120250 | 1989-07-31 | 50 | 50.1 | 99.8004 | -0.1996 | -0.013191 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 5001/5003
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1989 | 610080. | 1989-03-02 | 20 | 24.4 | 81.9672 | -18.0328 | -0.58667 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1989 | 2400045 | 1989-08-28 | 20 | 24.4 | 81.9672 | -18.0328 | -0.58667 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1989 | 3060012 | 1988-11-01 | 50 | 50.1 | 99.8004 | -0.1996 | -0.013191 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 5001/5003
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1989 | 1080022 | 1989-04-18 | 50 | 50.1 | 99.8004 | -0.1996 | -0.013191 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 5001/5003
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1989 | 720255. | 1989-03-13 | 40 | 33.9 | 117.9941 | 17.9941 | 0.81333 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1989 | 900111. | 1989-03-31 | 30 | 33.9 | 88.4956 | -11.5044 | -0.52 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1989 | 2570134 | 1989-09-14 | 30 | 33.9 | 88.4956 | -11.5044 | -0.52 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1989 | 2650038 | 1989-09-22 | 30 | 33.9 | 88.4956 | -11.5044 | -0.52 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1989 | 260195. | 1989-01-26 | 50 | 50.1 | 99.8004 | -0.1996 | -0.013191 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 5001/5003
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1989 | 2050075 | 1989-07-24 | 60 | 50.1 | 119.7605 | 19.7605 | 1.3059 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 5001/5003
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1989 | 2990054 | 1988-10-25 | 50 | 50.1 | 99.8004 | -0.1996 | -0.013191 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 5001/5003
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1989 | 1030113 | 1989-04-13 | 40 | 50.1 | 79.8403 | -20.1597 | -1.3323 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 5001/5003
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1989 | 230213. | 1989-01-23 | 40 | 50.1 | 79.8403 | -20.1597 | -1.3323 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 5001/5003
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1989 | 2090147 | 1989-07-28 | 50 | 50.1 | 99.8004 | -0.1996 | -0.013191 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 5001/5003
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1989 | 3410087 | 1988-12-06 | 20 | 24.4 | 81.9672 | -18.0328 | -0.58667 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1989 | 3550046 | 1988-12-20 | 30 | 33.9 | 88.4956 | -11.5044 | -0.52 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1989 | 1670092 | 1989-06-16 | 40 | 33.9 | 117.9941 | 17.9941 | 0.81333 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1989 | 3200054 | 1988-11-15 | 20 | 24.4 | 81.9672 | -18.0328 | -0.58667 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1989 | 3260298 | 1988-11-21 | 30 | 24.4 | 122.9508 | 22.9508 | 0.74667 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1989 | 1360156 | 1989-05-16 | 20 | 24.4 | 81.9672 | -18.0328 | -0.58667 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1989 | 550207. | 1989-02-24 | 20 | 24.4 | 81.9672 | -18.0328 | -0.58667 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1989 | 2330049 | 1989-08-21 | 20 | 24.4 | 81.9672 | -18.0328 | -0.58667 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1989 | 820009. | 1989-03-23 | 40 | 33.9 | 117.9941 | 17.9941 | 0.81333 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1989 | 2700234 | 1989-09-27 | 30 | 33.9 | 88.4956 | -11.5044 | -0.52 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1990 | 120107. | 1990-01-12 | 130 | 130 | 100 | 0 | 0 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 5001/5007
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1990 | 1980050 | 1990-07-17 | 140 | 130 | 107.6923 | 7.6923 | 0.76982 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 5001/5007
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1990 | 430121. | 1990-02-12 | 140 | 145 | 96.5517 | -3.4483 | -0.35348 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1990 | 2340109 | 1990-08-22 | 150 | 145 | 103.4483 | 3.4483 | 0.35348 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1990 | 540053. | 1990-02-23 | 150 | 145 | 103.4483 | 3.4483 | 0.35348 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1990 | 2220017 | 1990-08-10 | 150 | 145 | 103.4483 | 3.4483 | 0.35348 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1990 | 3190114 | 1989-11-15 | 140 | 145 | 96.5517 | -3.4483 | -0.35348 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1990 | 1510306 | 1990-05-31 | 160 | 145 | 110.3448 | 10.3448 | 1.0604 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1990 | 3170219 | 1989-11-13 | 140 | 145 | 96.5517 | -3.4483 | -0.35348 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1990 | 3310050 | 1989-11-27 | 140 | 145 | 96.5517 | -3.4483 | -0.35348 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1990 | 1350025 | 1990-05-15 | 150 | 145 | 103.4483 | 3.4483 | 0.35348 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1990 | 1360012 | 1990-05-16 | 150 | 145 | 103.4483 | 3.4483 | 0.35348 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1990 | 610181. | 1990-03-02 | 150 | 145 | 103.4483 | 3.4483 | 0.35348 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1990 | 2470366 | 1990-09-04 | 140 | 145 | 96.5517 | -3.4483 | -0.35348 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1990 | 250116. | 1990-01-25 | 130 | 130 | 100 | 0 | 0 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 5001/5007
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1990 | 1980049 | 1990-07-17 | 140 | 130 | 107.6923 | 7.6923 | 0.76982 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 5001/5007
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1991 | 3440311 | 1990-12-10 | 30 | 33.9 | 88.4956 | -11.5044 | -0.52 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1991 | 1640188 | 1991-06-13 | 40 | 33.9 | 117.9941 | 17.9941 | 0.81333 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1991 | 100025. | 1991-01-10 | 40 | 39.6 | 101.0101 | 1.0101 | 0.053333 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 5001/5011
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1991 | 1840153 | 1991-07-03 | 40 | 39.6 | 101.0101 | 1.0101 | 0.053333 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 5001/5011
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1991 | 950179. | 1991-04-05 | 40 | 39.6 | 101.0101 | 1.0101 | 0.053333 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 5001/5011
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1991 | 800081. | 1991-03-21 | 30 | 33.9 | 88.4956 | -11.5044 | -0.52 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1991 | 910235. | 1991-04-01 | 40 | 33.9 | 117.9941 | 17.9941 | 0.81333 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1991 | 2660070 | 1991-09-23 | 30 | 33.9 | 88.4956 | -11.5044 | -0.52 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1991 | 2660131 | 1991-09-23 | 40 | 33.9 | 117.9941 | 17.9941 | 0.81333 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1991 | 2120031 | 1991-07-31 | 40 | 39.6 | 101.0101 | 1.0101 | 0.053333 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 5001/5011
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1991 | 1580218 | 1991-06-07 | 30 | 33.9 | 88.4956 | -11.5044 | -0.52 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1991 | 670087. | 1991-03-08 | 30 | 33.9 | 88.4956 | -11.5044 | -0.52 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1991 | 2620044 | 1991-09-19 | 30 | 33.9 | 88.4956 | -11.5044 | -0.52 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1991 | 2780084 | 1990-10-05 | 30 | 39.6 | 75.7576 | -24.2424 | -1.28 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 5001/5011
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1991 | 1020228 | 1991-04-12 | 40 | 39.6 | 101.0101 | 1.0101 | 0.053333 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 5001/5011
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1991 | 3100023 | 1990-11-06 | 40 | 39.6 | 101.0101 | 1.0101 | 0.053333 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 5001/5011
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1991 | 1020179 | 1991-04-12 | 40 | 39.6 | 101.0101 | 1.0101 | 0.053333 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 5001/5011
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1991 | 3440248 | 1990-12-10 | 40 | 33.9 | 117.9941 | 17.9941 | 0.81333 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1991 | 1640189 | 1991-06-13 | 30 | 33.9 | 88.4956 | -11.5044 | -0.52 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1991 | 590075. | 1991-02-28 | 40 | 39.6 | 101.0101 | 1.0101 | 0.053333 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 5001/5011
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1991 | 1890048 | 1991-07-08 | 40 | 39.6 | 101.0101 | 1.0101 | 0.053333 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 5001/5011
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1992 | 3460105 | 1991-12-12 | 40 | 33.9 | 117.9941 | 17.9941 | 0.81333 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 50DW-50101
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1992 | 1620004 | 1992-06-10 | 40 | 33.9 | 117.9941 | 17.9941 | 0.81333 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 50DW-50101
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1992 | 230001. | 1992-01-23 | 90 | 99.9 | 90.0901 | -9.9099 | -0.9839 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 50101-50115
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1992 | 1910005 | 1992-07-09 | 100 | 99.9 | 100.1001 | 0.1001 | 0.0099384 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 50101-50115
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1992 | 560026. | 1992-02-25 | 60 | 59.3 | 101.1804 | 1.1804 | 0.093333 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 25DW-75105
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1992 | 2440147 | 1992-08-31 | 60 | 59.3 | 101.1804 | 1.1804 | 0.093333 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 25DW-75105
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1992 | 2520005 | 1992-09-08 | 60 | 59.3 | 101.1804 | 1.1804 | 0.093333 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 25DW-75105
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1992 | 2690008 | 1992-09-25 | 10 | 59.3 | 16.8634 | -83.1366 | -6.5733 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 25DW-75105
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1992 | 490016. | 1992-02-18 | 60 | 59.3 | 101.1804 | 1.1804 | 0.093333 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 25DW-75105
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1992 | 2320273 | 1992-08-19 | 60 | 59.3 | 101.1804 | 1.1804 | 0.093333 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 25DW-75105
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1992 | 2900077 | 1991-10-17 | 80 | 99.9 | 80.0801 | -19.9199 | -1.9777 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 50101-50115
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1992 | 1150237 | 1992-04-24 | 100 | 99.9 | 100.1001 | 0.1001 | 0.0099384 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 50101-50115
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1992 | 660101. | 1992-03-06 | 30 | 33.9 | 88.4956 | -11.5044 | -0.52 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 50DW-50101
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1992 | 770004. | 1992-03-17 | 40 | 33.9 | 117.9941 | 17.9941 | 0.81333 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 50DW-50101
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1992 | 2110231 | 1992-07-29 | 100 | 99.9 | 100.1001 | 0.1001 | 0.0099384 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 50101-50115
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1992 | 2830045 | 1991-10-10 | 90 | 99.9 | 90.0901 | -9.9099 | -0.9839 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 50101-50115
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1992 | 1250213 | 1992-05-04 | 100 | 99.9 | 100.1001 | 0.1001 | 0.0099384 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 50101-50115
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1992 | 3240018 | 1991-11-20 | 60 | 59.3 | 101.1804 | 1.1804 | 0.093333 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 25DW-75105
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1992 | 1290011 | 1992-05-08 | 60 | 59.3 | 101.1804 | 1.1804 | 0.093333 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 25DW-75105
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1992 | 3500213 | 1991-12-16 | 40 | 33.9 | 117.9941 | 17.9941 | 0.81333 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 50DW-50101
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1992 | 1610025 | 1992-06-09 | 40 | 33.9 | 117.9941 | 17.9941 | 0.81333 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 50DW-50101
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1992 | 3110056 | 1991-11-07 | 60 | 59.3 | 101.1804 | 1.1804 | 0.093333 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 25DW-75105
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1992 | 3230100 | 1991-11-19 | 60 | 59.3 | 101.1804 | 1.1804 | 0.093333 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 25DW-75105
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1992 | 1270105 | 1992-05-06 | 50 | 59.3 | 84.317 | -15.683 | -1.24 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 25DW-75105
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1992 | 1500143 | 1992-05-29 | 60 | 59.3 | 101.1804 | 1.1804 | 0.093333 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 25DW-75105
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1992 | 410005. | 1992-02-10 | 60 | 59.3 | 101.1804 | 1.1804 | 0.093333 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 25DW-75105
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1992 | 2250009 | 1992-08-12 | 60 | 59.3 | 101.1804 | 1.1804 | 0.093333 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 25DW-75105
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1992 | 840007. | 1992-03-24 | 40 | 33.9 | 117.9941 | 17.9941 | 0.81333 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 50DW-50101
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1992 | 3020021 | 1991-10-29 | 70 | 99.9 | 70.0701 | -29.9299 | -2.9716 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 50101-50115
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1992 | 1110277 | 1992-04-20 | 100 | 99.9 | 100.1001 | 0.1001 | 0.0099384 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 50101-50115
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1992 | 3470005 | 1991-12-13 | 40 | 33.9 | 117.9941 | 17.9941 | 0.81333 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 50DW-50101
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1992 | 1780019 | 1992-06-26 | 40 | 33.9 | 117.9941 | 17.9941 | 0.81333 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 50DW-50101
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1992 | 160137. | 1992-01-16 | 90 | 99.9 | 90.0901 | -9.9099 | -0.9839 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 50101-50115
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1992 | 2110229 | 1992-07-29 | 100 | 99.9 | 100.1001 | 0.1001 | 0.0099384 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 50101-50115
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1993 | 3440154 | 1992-12-09 | 10 | 10 | 100 | 0 | 0 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 50DW-50117
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1993 | 1590079 | 1993-06-08 | 20 | 10 | 200 | 100 | 1.3333 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 50DW-50117
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1993 | 120060. | 1993-01-12 | 20 | 22.5 | 88.8889 | -11.1111 | -0.33333 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 50117-50121
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1993 | 1880145 | 1993-07-07 | 30 | 22.5 | 133.3333 | 33.3333 | 1 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 50117-50121
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1993 | 410024. | 1993-02-10 | 40 | 33.8 | 118.3432 | 18.3432 | 0.82667 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1993 | 2230119 | 1993-08-11 | 40 | 33.8 | 118.3432 | 18.3432 | 0.82667 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1993 | 600228. | 1993-03-01 | 40 | 33.8 | 118.3432 | 18.3432 | 0.82667 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1993 | 2440177 | 1993-09-01 | 40 | 33.8 | 118.3432 | 18.3432 | 0.82667 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1993 | 1170051 | 1993-04-27 | 30 | 22.5 | 133.3333 | 33.3333 | 1 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 50117-50121
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1993 | 750190. | 1993-03-16 | 10 | 10 | 100 | 0 | 0 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 50DW-50117
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1993 | 880025. | 1993-03-29 | 20 | 10 | 200 | 100 | 1.3333 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 50DW-50117
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1993 | 2530488 | 1993-09-10 | 10 | 10 | 100 | 0 | 0 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 50DW-50117
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1993 | 2590011 | 1993-09-16 | 10 | 10 | 100 | 0 | 0 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 50DW-50117
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1993 | 210159. | 1993-01-21 | 30 | 22.5 | 133.3333 | 33.3333 | 1 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 50117-50121
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1993 | 2070510 | 1993-07-26 | 30 | 22.5 | 133.3333 | 33.3333 | 1 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 50117-50121
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1993 | 1030011 | 1993-04-13 | 30 | 22.5 | 133.3333 | 33.3333 | 1 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 50117-50121
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1993 | 3370191 | 1992-12-02 | 30 | 33.8 | 88.7574 | -11.2426 | -0.50667 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1993 | 1460059 | 1993-05-26 | 30 | 33.8 | 88.7574 | -11.2426 | -0.50667 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1993 | 3490058 | 1992-12-14 | 10 | 10 | 100 | 0 | 0 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 50DW-50117
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1993 | 1650273 | 1993-06-14 | 20 | 10 | 200 | 100 | 1.3333 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 50DW-50117
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1993 | 3150014 | 1992-11-10 | 30 | 33.8 | 88.7574 | -11.2426 | -0.50667 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1993 | 3280076 | 1992-11-23 | 40 | 33.8 | 118.3432 | 18.3432 | 0.82667 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1993 | 1300389 | 1993-05-10 | 40 | 33.8 | 118.3432 | 18.3432 | 0.82667 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1993 | 1380040 | 1993-05-18 | 30 | 33.8 | 88.7574 | -11.2426 | -0.50667 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1993 | 490012. | 1993-02-18 | 40 | 33.8 | 118.3432 | 18.3432 | 0.82667 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1993 | 2300299 | 1993-08-18 | 40 | 33.8 | 118.3432 | 18.3432 | 0.82667 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1993 | 690127. | 1993-03-10 | 10 | 10 | 100 | 0 | 0 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 50DW-50117
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1993 | 2700228 | 1993-09-27 | 10 | 10 | 100 | 0 | 0 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 50DW-50117
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1993 | 3010009 | 1992-10-27 | 30 | 22.5 | 133.3333 | 33.3333 | 1 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 50117-50121
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1993 | 970031. | 1993-04-07 | 30 | 22.5 | 133.3333 | 33.3333 | 1 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 50117-50121
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1993 | 3510007 | 1992-12-16 | 20 | 10 | 200 | 100 | 1.3333 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 50DW-50117
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1993 | 1790019 | 1993-06-28 | 20 | 10 | 200 | 100 | 1.3333 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 50DW-50117
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1993 | 190146. | 1993-01-19 | 30 | 22.5 | 133.3333 | 33.3333 | 1 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 50117-50121
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1993 | 1950028 | 1993-07-14 | 30 | 22.5 | 133.3333 | 33.3333 | 1 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 50117-50121
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1994 | 3420079 | 1993-12-08 | 10 | 8.1 | 123.4568 | 23.4568 | 0.25333 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 50DW-50125
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1994 | 130190. | 1994-01-13 | 10 | 12.9 | 77.5194 | -22.4806 | -0.38667 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1994 | 450250. | 1994-02-14 | 40 | 33.8 | 118.3432 | 18.3432 | 0.82667 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1994 | 380091. | 1994-02-07 | 40 | 33.8 | 118.3432 | 18.3432 | 0.82667 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1994 | 2220002 | 1994-08-10 | 30 | 33.8 | 88.7574 | -11.2426 | -0.50667 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1994 | 2880008 | 1993-10-15 | 10 | 12.9 | 77.5194 | -22.4806 | -0.38667 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1994 | 1150002 | 1994-04-25 | 20 | 12.9 | 155.0388 | 55.0388 | 0.94667 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1994 | 730029. | 1994-03-14 | 10 | 8.1 | 123.4568 | 23.4568 | 0.25333 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 50DW-50125
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1994 | 880085. | 1994-03-29 | 10 | 8.1 | 123.4568 | 23.4568 | 0.25333 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 50DW-50125
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1994 | 2521089 | 1994-09-09 | 20 | 8.1 | 246.9136 | 146.9136 | 1.5867 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 50DW-50125
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1994 | 1930260 | 1994-07-12 | 10 | 12.9 | 77.5194 | -22.4806 | -0.38667 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1994 | 1020149 | 1994-04-12 | 10 | 12.9 | 77.5194 | -22.4806 | -0.38667 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1994 | 3120029 | 1993-11-08 | 40 | 33.8 | 118.3432 | 18.3432 | 0.82667 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1994 | 1290115 | 1994-05-09 | 40 | 33.8 | 118.3432 | 18.3432 | 0.82667 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1994 | 3490106 | 1993-12-15 | 10 | 8.1 | 123.4568 | 23.4568 | 0.25333 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 50DW-50125
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1994 | 1640024 | 1994-06-13 | 10 | 8.1 | 123.4568 | 23.4568 | 0.25333 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 50DW-50125
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1994 | 3360001 | 1993-12-02 | 40 | 33.8 | 118.3432 | 18.3432 | 0.82667 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1994 | 600006. | 1994-03-01 | 40 | 33.8 | 118.3432 | 18.3432 | 0.82667 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1994 | 670006. | 1994-03-08 | 10 | 8.1 | 123.4568 | 23.4568 | 0.25333 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 50DW-50125
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1994 | 2490339 | 1994-09-06 | 10 | 8.1 | 123.4568 | 23.4568 | 0.25333 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 50DW-50125
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1994 | 2810130 | 1993-10-08 | 10 | 12.9 | 77.5194 | -22.4806 | -0.38667 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1994 | 1160124 | 1994-04-26 | 20 | 12.9 | 155.0388 | 55.0388 | 0.94667 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1994 | 3640015 | 1993-12-30 | 10 | 8.1 | 123.4568 | 23.4568 | 0.25333 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 50DW-50125
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1994 | 240081. | 1994-01-24 | 10 | 12.9 | 77.5194 | -22.4806 | -0.38667 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1995 | 60110.0 | 1995-01-06 | 10 | 12.94 | 77.2798 | -22.7202 | -0.392 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1995 | 1910378 | 1995-07-10 | 30 | 12.94 | 231.8393 | 131.8393 | 2.2747 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1995 | 340100. | 1995-02-03 | 160 | 18 | 888.8889 | 788.8889 | 18.9333 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1995 | 2190101 | 1995-08-07 | 30 | 18 | 166.6667 | 66.6667 | 1.6 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1995 | 870146. | 1995-03-28 | 20 | 12.94 | 154.5595 | 54.5595 | 0.94133 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1995 | 2650089 | 1995-09-22 | 20 | 12.94 | 154.5595 | 54.5595 | 0.94133 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1995 | 0300070 | 1995-01-30 | 10 | 12.94 | 77.2798 | -22.7202 | -0.392 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1995 | 2090243 | 1995-07-28 | 10 | 12.94 | 77.2798 | -22.7202 | -0.392 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1995 | 3010033 | 1994-10-28 | 10 | 12.94 | 77.2798 | -22.7202 | -0.392 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1995 | 1230179 | 1995-05-03 | 20 | 12.94 | 154.5595 | 54.5595 | 0.94133 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1995 | 3110094 | 1994-11-07 | 20 | 18 | 111.1111 | 11.1111 | 0.26667 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1995 | 1300127 | 1995-05-10 | 20 | 18 | 111.1111 | 11.1111 | 0.26667 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1995 | 3400047 | 1994-12-06 | 20 | 12.94 | 154.5595 | 54.5595 | 0.94133 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1995 | 1560209 | 1995-06-05 | 30 | 12.94 | 231.8393 | 131.8393 | 2.2747 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1995 | 3340054 | 1994-11-30 | 20 | 18 | 111.1111 | 11.1111 | 0.26667 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1995 | 1500034 | 1995-05-30 | 10 | 18 | 55.5556 | -44.4444 | -1.0667 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1995 | 0550096 | 1995-02-24 | 20 | 18 | 111.1111 | 11.1111 | 0.26667 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1995 | 2400240 | 1995-08-28 | 20 | 18 | 111.1111 | 11.1111 | 0.26667 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1995 | 0660123 | 1995-03-07 | 20 | 12.94 | 154.5595 | 54.5595 | 0.94133 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1995 | 2620017 | 1995-09-19 | 10 | 12.94 | 77.2798 | -22.7202 | -0.392 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1995 | 2850157 | 1994-10-12 | 20 | 12.94 | 154.5595 | 54.5595 | 0.94133 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1995 | 1030001 | 1995-04-13 | 10 | 12.94 | 77.2798 | -22.7202 | -0.392 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1995 | 3570325 | 1994-12-23 | 20 | 12.94 | 154.5595 | 54.5595 | 0.94133 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1995 | 1740281 | 1995-06-23 | 20 | 12.94 | 154.5595 | 54.5595 | 0.94133 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1996 | 1930043 | 1996-07-11 | 30 | 33.6 | 89.2857 | -10.7143 | -0.48 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1996 | 0370050 | 1996-02-06 | 20 | 18 | 111.1111 | 11.1111 | 0.26667 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1996 | 2180016 | 1996-08-05 | 20 | 18 | 111.1111 | 11.1111 | 0.26667 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1996 | 0820159 | 1996-03-22 | 30 | 33.6 | 89.2857 | -10.7143 | -0.48 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1996 | 2710038 | 1996-09-27 | 40 | 33.6 | 119.0476 | 19.0476 | 0.85333 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1996 | 0260062 | 1996-01-26 | 30 | 33.6 | 89.2857 | -10.7143 | -0.48 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1996 | 2080135 | 1996-07-26 | 30 | 33.6 | 89.2857 | -10.7143 | -0.48 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1996 | 3000040 | 1995-10-27 | 30 | 33.6 | 89.2857 | -10.7143 | -0.48 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1996 | 1200109 | 1996-04-29 | 30 | 33.6 | 89.2857 | -10.7143 | -0.48 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1996 | 3100066 | 1995-11-06 | 20 | 18 | 111.1111 | 11.1111 | 0.26667 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1996 | 1240109 | 1996-05-03 | 20 | 18 | 111.1111 | 11.1111 | 0.26667 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1996 | 3470050 | 1995-12-13 | 40 | 33.6 | 119.0476 | 19.0476 | 0.85333 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1996 | 1700057 | 1996-06-18 | 30 | 33.6 | 89.2857 | -10.7143 | -0.48 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1996 | 3280007 | 1995-11-24 | 20 | 18 | 111.1111 | 11.1111 | 0.26667 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1996 | 1450121 | 1996-05-24 | 20 | 18 | 111.1111 | 11.1111 | 0.26667 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1996 | 0570072 | 1996-02-26 | 20 | 18 | 111.1111 | 11.1111 | 0.26667 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1996 | 2420060 | 1996-08-29 | 20 | 18 | 111.1111 | 11.1111 | 0.26667 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1996 | 2570456 | 1996-09-13 | 40 | 33.6 | 119.0476 | 19.0476 | 0.85333 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1996 | 2790111 | 1995-10-06 | 40 | 33.6 | 119.0476 | 19.0476 | 0.85333 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1996 | 0960255 | 1996-04-05 | 30 | 33.6 | 89.2857 | -10.7143 | -0.48 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1996 | 1760046 | 1996-06-24 | 30 | 33.6 | 89.2857 | -10.7143 | -0.48 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1998 | 0570007 | 1998-02-26 | 24 | 22.65 | 105.9603 | 5.9603 | 0.18 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 50143-50145
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1998 | 2390065 | 1998-08-27 | 23 | 22.65 | 101.5453 | 1.5453 | 0.046667 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 50143-50145
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1998 | 2040018 | 1998-07-23 | 24 | 23 | 104.3478 | 4.3478 | 0.13333 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 50139-50145
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1998 | 0850002 | 1998-03-26 | 25 | 22.65 | 110.3753 | 10.3753 | 0.31333 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 50143-50145
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1998 | 2670033 | 1998-09-24 | 23 | 22.65 | 101.5453 | 1.5453 | 0.046667 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 50143-50145
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1998 | 0080126 | 1998-01-08 | 11 | 11.2 | 98.2143 | -1.7857 | -0.026667 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 25139-75137
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1998 | 3320077 | 1997-11-28 | 22 | 22.65 | 97.1302 | -2.8698 | -0.086667 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 50143-50145
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1998 | 1410117 | 1998-05-21 | 21 | 22.65 | 92.7152 | -7.2848 | -0.22 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 50143-50145
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1998 | 1620087 | 1998-06-11 | 22 | 23 | 95.6522 | -4.3478 | -0.13333 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 50139-50145
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1998 | 3170034 | 1997-11-13 | 10 | 11.2 | 89.2857 | -10.7143 | -0.16 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 25139-75137
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1998 | 2960008 | 1997-10-23 | 22 | 23 | 95.6522 | -4.3478 | -0.13333 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 50139-50145
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1998 | 1130050 | 1998-04-23 | 26 | 23 | 113.0435 | 13.0435 | 0.4 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 50139-50145
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1998 | 3580058 | 1997-12-24 | 22 | 22.65 | 97.1302 | -2.8698 | -0.086667 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 50143-50145