## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Logged in Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2000 | 0200005 | 2000-01-20 | 6.0657 | 6.15 | 98.6293 | -1.3707 | -0.32461 | 0.004 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75147
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2000 | 2020140 | 2000-07-20 | 5.8753 | 6.15 | 95.5333 | -4.4667 | -1.0578 | 0.013 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75147
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2000 | 3510021 | 1999-12-17 | 2.7653 | 2.775 | 99.6505 | -0.34955 | -0.073792 | 0.013 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75DIW-25155
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2000 | 1670026 | 2000-06-15 | 2.7251 | 2.775 | 98.2018 | -1.7982 | -0.37961 | 0.013 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75DIW-25155
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2000 | 3230017 | 1999-11-19 | 8.717 | 8.925 | 97.6695 | -2.3305 | -0.56963 | 0.013 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25155-75147
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2000 | 0490045 | 2000-02-18 | 9.0408 | 8.925 | 101.2975 | 1.2975 | 0.31713 | 0.013 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25155-75147
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2000 | 2300006 | 2000-08-17 | 8.7715 | 8.925 | 98.2801 | -1.7199 | -0.42038 | 0.013 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25155-75147
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2000 | 0760006 | 2000-03-16 | 2.7667 | 2.775 | 99.7009 | -0.2991 | -0.063142 | 0.013 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75DIW-25155
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2000 | 2580146 | 2000-09-14 | 2.81 | 2.775 | 101.2613 | 1.2613 | 0.26626 | 0.013 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75DIW-25155
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2000 | 2870017 | 1999-10-14 | 6.477 | 6.15 | 105.3171 | 5.3171 | 1.2591 | 0.013 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75147
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2000 | 1110013 | 2000-04-20 | 5.999 | 6.15 | 97.5447 | -2.4553 | -0.58144 | 0.013 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75147
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2001 | 2940028 | 2000-10-20 | 0.5391 | 0.515 | 104.6796 | 4.6796 | 0.66787 | 0.013 | 2362 |  |  |  | mg/L | 50157-50DIW
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2001 | 1090020 | 2001-04-19 | 0.5227 | 0.515 | 101.4951 | 1.4951 | 0.21339 | 0.013 | 2362 |  |  |  | mg/L | 50157-50DIW
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2001 | 3210014 | 2000-11-16 | 4.3308 | 4.458 | 97.1467 | -2.8533 | -0.66996 | 0.013 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25157-75159
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2001 | 1360147 | 2001-05-16 | 4.3084 | 4.458 | 96.6442 | -3.3558 | -0.78794 | 0.013 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25157-75159
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2001 | 0470123 | 2001-02-16 | 4.3091 | 4.458 | 96.6599 | -3.3401 | -0.78425 | 0.013 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25157-75159
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2001 | 2290040 | 2001-08-17 | 4.3963 | 4.458 | 98.616 | -1.384 | -0.32497 | 0.004 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25157-75159
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2001 | 0190054 | 2001-01-19 | 0.489 | 0.515 | 94.9515 | -5.0485 | -0.72052 | 0.013 | 2362 |  |  |  | mg/L | 50157-50DIW
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2001 | 2000086 | 2001-07-19 | 0.53154 | 0.515 | 103.2117 | 3.2117 | 0.45836 | 0.004 | 2362 |  |  |  | mg/L | 50157-50DIW
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2001 | 0740033 | 2001-03-15 | 4.996 | 5.55 | 90.018 | -9.982 | -2.3833 | 0.013 | 2362 |  |  |  | mg/L | 50155-50DIW
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2001 | 2570065 | 2001-09-14 | 5.1393 | 5.55 | 92.5993 | -7.4007 | -1.767 | 0.004 | 2362 |  |  |  | mg/L | 50155-50DIW
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2001 | 3490009 | 2000-12-14 | 5.268 | 5.55 | 94.9189 | -5.0811 | -1.2132 | 0.013 | 2362 |  |  |  | mg/L | 50155-50DIW
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2001 | 1650042 | 2001-06-14 | 5.1947 | 5.55 | 93.5982 | -6.4018 | -1.5285 | 0.004 | 2362 |  |  |  | mg/L | 50155-50DIW