## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Logged in Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL038 | FIL | 1987 | 7248017 | 1987-09-05 | 0.305 | 0.24 | 127.0833 | 27.0833 | 0.76651 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | P11
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL038 | FIL | 1987 | 7248018 | 1987-09-05 | 0.31 | 0.24 | 129.1667 | 29.1667 | 0.82547 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | P11
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL038 | FIL | 1987 | 6287011 | 1986-10-14 | 0.002 | 0.02 | 10 | -90 | -1.25 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | P5
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL038 | FIL | 1987 | 6287082 | 1986-10-14 | 0.018 | 0.02 | 90 | -10 | -0.13889 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | P5
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL038 | FIL | 1987 | 7041010 | 1987-02-10 | 0.034 | 0.03 | 113.3333 | 13.3333 | 0.22727 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | P8
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL038 | FIL | 1987 | 7054056 | 1987-02-23 | 0.027 | 0.03 | 90 | -10 | -0.17045 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | P8
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL038 | FIL | 1987 | 7040056 | 1987-02-09 | 0.029 | 0.03 | 96.6667 | -3.3333 | -0.056818 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | P8
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL038 | FIL | 1987 | 7054023 | 1987-02-23 | 0.02 | 0.03 | 66.6667 | -33.3333 | -0.56818 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | P8
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL038 | FIL | 1987 | 7224112 | 1987-08-12 | 0.037 | 0.03 | 123.3333 | 23.3333 | 0.39773 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | P8
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL038 | FIL | 1987 | 7233168 | 1987-08-21 | 0.021 | 0.03 | 70 | -30 | -0.51136 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | P8
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL038 | FIL | 1987 | 7135032 | 1987-05-15 | 0.017 | 0.03 | 56.6667 | -43.3333 | -0.73864 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | P8
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL038 | FIL | 1987 | 7152010 | 1987-06-01 | 0.01 | 0.03 | 33.3333 | -66.6667 | -1.1364 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | P8
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL038 | FIL | 1988 | 770189. | 1988-03-17 | 0.245 | 0.24 | 102.0833 | 2.0833 | 0.058962 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | P11
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL038 | FIL | 1988 | 880092. | 1988-03-28 | 0.288 | 0.24 | 120 | 20 | 0.56604 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | P11
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL038 | FIL | 1988 | 2540056 | 1988-09-10 | 0.302 | 0.24 | 125.8333 | 25.8333 | 0.73113 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | P11
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL038 | FIL | 1988 | 2540057 | 1988-09-10 | 0.302 | 0.24 | 125.8333 | 25.8333 | 0.73113 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | P11
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL038 | FIL | 1988 | 7286022 | 1987-10-13 | 0.291 | 0.24 | 121.25 | 21.25 | 0.60142 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | P11
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL038 | FIL | 1988 | 7296118 | 1987-10-23 | 0.242 | 0.24 | 100.8333 | 0.83333 | 0.023585 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | P11
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL038 | FIL | 1988 | 1030116 | 1988-04-12 | 0.289 | 0.24 | 120.4167 | 20.4167 | 0.57783 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | P11
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL038 | FIL | 1988 | 1190003 | 1988-04-28 | 0.281 | 0.24 | 117.0833 | 17.0833 | 0.48349 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | P11
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL038 | FIL | 1988 | 7279001 | 1987-10-06 | 0.296 | 0.24 | 123.3333 | 23.3333 | 0.66038 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | P11
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL038 | FIL | 1988 | 7292128 | 1987-10-19 | 0.289 | 0.24 | 120.4167 | 20.4167 | 0.57783 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | P11
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL038 | FIL | 1988 | 1050068 | 1988-04-14 | 0.283 | 0.24 | 117.9167 | 17.9167 | 0.50708 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | P11
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL038 | FIL | 1988 | 1050069 | 1988-04-14 | 0.285 | 0.24 | 118.75 | 18.75 | 0.53066 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | P11
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL038 | FIL | 1988 | 390058. | 1988-02-08 | 0.043 | 0.03 | 143.3333 | 43.3333 | 0.73864 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | P8
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL038 | FIL | 1988 | 560097. | 1988-02-25 | 0.03 | 0.03 | 100 | 0 | 0 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | P8
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL038 | FIL | 1988 | 390012. | 1988-02-08 | 0.055 | 0.03 | 183.3333 | 83.3333 | 1.4205 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | P8
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL038 | FIL | 1988 | 530046. | 1988-02-22 | 0.055 | 0.03 | 183.3333 | 83.3333 | 1.4205 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | P8
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL038 | FIL | 1988 | 1610122 | 1988-06-09 | 0.056 | 0.03 | 186.6667 | 86.6667 | 1.4773 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | P8
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL038 | FIL | 1988 | 1720106 | 1988-06-20 | 0.038 | 0.03 | 126.6667 | 26.6667 | 0.45455 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | P8
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL038 | FIL | 1988 | 1950102 | 1988-07-13 | 0.29 | 0.24 | 120.8333 | 20.8333 | 0.58962 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | P11
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL038 | FIL | 1988 | 2080057 | 1988-07-26 | 0.3 | 0.24 | 125 | 25 | 0.70755 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | P11
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL038 | FIL | 1989 | 2910239 | 1988-10-17 | 0.004 | 0.03 | 13.3333 | -86.6667 | -1.4773 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | P8
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL038 | FIL | 1989 | 2290072 | 1989-08-17 | 0.029 | 0.03 | 96.6667 | -3.3333 | -0.056818 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | P8
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL038 | FIL | 1989 | 2430123 | 1989-08-31 | 0.034 | 0.03 | 113.3333 | 13.3333 | 0.22727 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | P8
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL038 | FIL | 1989 | 2400108 | 1989-08-28 | 0.036 | 0.03 | 120 | 20 | 0.34091 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | P8
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL038 | FIL | 1989 | 1720103 | 1989-06-21 | 0.012 | 0.03 | 40 | -60 | -1.0227 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | P8
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL038 | FIL | 1989 | 1720104 | 1989-06-21 | 0.009 | 0.03 | 30 | -70 | -1.1932 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | P8
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL038 | FIL | 1989 | 1880266 | 1989-07-07 | 0.032 | 0.03 | 106.6667 | 6.6667 | 0.11364 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | P8
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL038 | FIL | 1989 | 2070173 | 1989-07-26 | 0.019 | 0.03 | 63.3333 | -36.6667 | -0.625 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | P8
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL038 | FIL | 1992 | 650034. | 1992-03-05 | 0.043 | 0.05 | 86 | -14 | -0.32184 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | N32
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL038 | FIL | 1992 | 660103. | 1992-03-06 | 0.053 | 0.05 | 106 | 6 | 0.13793 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | N32
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL038 | FIL | 1992 | 2460337 | 1992-09-02 | 0.213 | 0.177 | 120.339 | 20.339 | 1.1511 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | N34
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL038 | FIL | 1992 | 2520002 | 1992-09-08 | 0.193 | 0.177 | 109.0395 | 9.0395 | 0.51159 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | N34
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL038 | FIL | 1992 | 2040005 | 1992-07-22 | 0.198 | 0.177 | 111.8644 | 11.8644 | 0.67146 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | N34
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL038 | FIL | 1992 | 2110225 | 1992-07-29 | 0.201 | 0.177 | 113.5593 | 13.5593 | 0.76739 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | N34
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL038 | FIL | 1992 | 1330042 | 1992-05-12 | 0.196 | 0.177 | 110.7345 | 10.7345 | 0.60751 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | N34
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL038 | FIL | 1992 | 1410037 | 1992-05-20 | 0.195 | 0.177 | 110.1695 | 10.1695 | 0.57554 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | N34
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL038 | FIL | 1992 | 1470255 | 1992-05-26 | 0.191 | 0.177 | 107.9096 | 7.9096 | 0.44764 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | N34
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL038 | FIL | 1992 | 1530074 | 1992-06-01 | 0.189 | 0.177 | 106.7797 | 6.7797 | 0.38369 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | N34
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL038 | FIL | 1992 | 2810031 | 1991-10-08 | 0.255 | 0.208 | 122.5962 | 22.5962 | 1.3988 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | N30
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL038 | FIL | 1992 | 2940023 | 1991-10-21 | 0.229 | 0.208 | 110.0962 | 10.0962 | 0.625 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | N30
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL038 | FIL | 1992 | 2950113 | 1991-10-22 | 0.223 | 0.208 | 107.2115 | 7.2115 | 0.44643 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | N30
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL038 | FIL | 1992 | 3030003 | 1991-10-30 | 0.285 | 0.208 | 137.0192 | 37.0192 | 2.2917 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | N30
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL038 | FIL | 1992 | 980004. | 1992-04-07 | 0.041 | 0.05 | 82 | -18 | -0.41379 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | N32
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL038 | FIL | 1992 | 1000090 | 1992-04-09 | 0.057 | 0.05 | 114 | 14 | 0.32184 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | N32
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL038 | FIL | 1992 | 2320071 | 1992-08-19 | 0.205 | 0.177 | 115.8192 | 15.8192 | 0.89528 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | N34
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL038 | FIL | 1992 | 2400148 | 1992-08-27 | 0.202 | 0.177 | 114.1243 | 14.1243 | 0.79936 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | N34
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL038 | FIL | 1992 | 370015. | 1992-02-06 | 0.096 | 0.05 | 192 | 92 | 2.1149 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | N32
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL038 | FIL | 1992 | 430012. | 1992-02-12 | 0.075 | 0.05 | 150 | 50 | 1.1494 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | N32
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL038 | FIL | 1992 | 490014. | 1992-02-18 | 0.08 | 0.05 | 160 | 60 | 1.3793 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | N32
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL038 | FIL | 1992 | 520074. | 1992-02-21 | 0.066 | 0.05 | 132 | 32 | 0.73563 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | N32
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL038 | FIL | 1992 | 80039.0 | 1992-01-08 | 0.058 | 0.05 | 116 | 16 | 0.36782 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | N32
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL038 | FIL | 1992 | 140083. | 1992-01-14 | 0.052 | 0.05 | 104 | 4 | 0.091954 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | N32
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL038 | FIL | 1992 | 160108. | 1992-01-16 | 0.09 | 0.05 | 180 | 80 | 1.8391 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | N32
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL038 | FIL | 1992 | 0290144 | 1992-01-29 | 0.045 | 0.05 | 90 | -10 | -0.22989 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | N32
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL038 | FIL | 1992 | 3390002 | 1991-12-05 | 0.051 | 0.05 | 102 | 2 | 0.045977 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | N32
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL038 | FIL | 1992 | 3470008 | 1991-12-13 | 0.035 | 0.05 | 70 | -30 | -0.68966 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | N32
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL038 | FIL | 1992 | 3530146 | 1991-12-19 | 0.054 | 0.05 | 108 | 8 | 0.18391 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | N32
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL038 | FIL | 1992 | 3610005 | 1991-12-27 | 0.039 | 0.05 | 78 | -22 | -0.50575 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | N32
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL038 | FIL | 1993 | 740090. | 1993-03-15 | 0.193 | 0.177 | 109.0395 | 9.0395 | 0.56587 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | N34
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL038 | FIL | 1993 | 850002. | 1993-03-26 | 0.198 | 0.177 | 111.8644 | 11.8644 | 0.74271 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | N34
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL038 | FIL | 1993 | 2530547 | 1993-09-10 | 0.133 | 0.113 | 117.6991 | 17.6991 | 0.85197 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | N36
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL038 | FIL | 1993 | 2670124 | 1993-09-24 | 0.154 | 0.113 | 136.2832 | 36.2832 | 1.7465 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | N36
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL038 | FIL | 1993 | 1130328 | 1993-04-23 | 0.128 | 0.113 | 113.2743 | 13.2743 | 0.63898 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | N36
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL038 | FIL | 1993 | 1190064 | 1993-04-29 | 0.127 | 0.113 | 112.3894 | 12.3894 | 0.59638 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | N36
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL038 | FIL | 1993 | 2070505 | 1993-07-26 | 0.128 | 0.113 | 113.2743 | 13.2743 | 0.63898 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | N36
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL038 | FIL | 1993 | 2100237 | 1993-07-29 | 0.143 | 0.113 | 126.5487 | 26.5487 | 1.278 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | N36
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL038 | FIL | 1993 | 3080053 | 1992-11-03 | 0.216 | 0.177 | 122.0339 | 22.0339 | 1.3793 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | N34
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL038 | FIL | 1993 | 3230089 | 1992-11-18 | 0.236 | 0.177 | 133.3333 | 33.3333 | 2.0866 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | N34
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL038 | FIL | 1993 | 1260151 | 1993-05-06 | 0.106 | 0.113 | 93.8053 | -6.1947 | -0.29819 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | N36
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL038 | FIL | 1993 | 1400157 | 1993-05-20 | 0.116 | 0.113 | 102.6549 | 2.6549 | 0.1278 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | N36
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL038 | FIL | 1993 | 1440306 | 1993-05-24 | 0.128 | 0.113 | 113.2743 | 13.2743 | 0.63898 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | N36
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL038 | FIL | 1993 | 1460288 | 1993-05-26 | 0.131 | 0.113 | 115.9292 | 15.9292 | 0.76677 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | N36
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL038 | FIL | 1993 | 2870236 | 1992-10-13 | 0.201 | 0.177 | 113.5593 | 13.5593 | 0.84881 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | N34
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL038 | FIL | 1993 | 3030005 | 1992-10-29 | 0.207 | 0.177 | 116.9492 | 16.9492 | 1.061 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | N34
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL038 | FIL | 1993 | 990089. | 1993-04-09 | 0.128 | 0.113 | 113.2743 | 13.2743 | 0.63898 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | N36
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL038 | FIL | 1993 | 1090312 | 1993-04-19 | 0.134 | 0.113 | 118.5841 | 18.5841 | 0.89457 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | N36
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL038 | FIL | 1993 | 2290490 | 1993-08-17 | 0.118 | 0.113 | 104.4248 | 4.4248 | 0.21299 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | N36
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL038 | FIL | 1993 | 2450535 | 1993-09-02 | 0.122 | 0.113 | 107.9646 | 7.9646 | 0.38339 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | N36
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL038 | FIL | 1993 | 2380125 | 1993-08-26 | 0.134 | 0.113 | 118.5841 | 18.5841 | 0.89457 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | N36
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL038 | FIL | 1993 | 2420440 | 1993-08-30 | 0.118 | 0.113 | 104.4248 | 4.4248 | 0.21299 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | N36
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL038 | FIL | 1993 | 430143. | 1993-02-12 | 0.213 | 0.177 | 120.339 | 20.339 | 1.2732 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | N34
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL038 | FIL | 1993 | 550009. | 1993-02-24 | 0.21 | 0.177 | 118.6441 | 18.6441 | 1.1671 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | N34
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL038 | FIL | 1993 | 430144. | 1993-02-12 | 0.213 | 0.177 | 120.339 | 20.339 | 1.2732 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | N34
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL038 | FIL | 1993 | 570037. | 1993-02-26 | 0.215 | 0.177 | 121.4689 | 21.4689 | 1.3439 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | N34
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL038 | FIL | 1993 | 210014. | 1993-01-21 | 0.21 | 0.177 | 118.6441 | 18.6441 | 1.1671 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | N34
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL038 | FIL | 1993 | 280163. | 1993-01-28 | 0.216 | 0.177 | 122.0339 | 22.0339 | 1.3793 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | N34
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL038 | FIL | 1993 | 1650267 | 1993-06-14 | 0.122 | 0.113 | 107.9646 | 7.9646 | 0.38339 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | N36
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL038 | FIL | 1993 | 1730184 | 1993-06-22 | 0.125 | 0.113 | 110.6195 | 10.6195 | 0.51118 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | N36
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL038 | FIL | 1993 | 1620032 | 1993-06-11 | 0.132 | 0.113 | 116.8142 | 16.8142 | 0.80937 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | N36
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL038 | FIL | 1993 | 1750297 | 1993-06-24 | 0.126 | 0.113 | 111.5044 | 11.5044 | 0.55378 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | N36
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL038 | FIL | 1993 | 60104.0 | 1993-01-06 | 0.205 | 0.177 | 115.8192 | 15.8192 | 0.99027 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | N34
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL038 | FIL | 1993 | 210156. | 1993-01-21 | 0.21 | 0.177 | 118.6441 | 18.6441 | 1.1671 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | N34
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL038 | FIL | 1993 | 1890018 | 1993-07-08 | 0.131 | 0.113 | 115.9292 | 15.9292 | 0.76677 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | N36
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL038 | FIL | 1993 | 2030022 | 1993-07-22 | 0.141 | 0.113 | 124.7788 | 24.7788 | 1.1928 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | N36
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL038 | FIL | 1993 | 2660044 | 1993-09-23 | 0.131 | 0.113 | 115.9292 | 15.9292 | 0.76677 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | N36
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL038 | FIL | 1993 | 2730215 | 1993-09-30 | 0.135 | 0.113 | 119.469 | 19.469 | 0.93717 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | N36
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL038 | FIL | 1993 | 820064. | 1993-03-23 | 0.201 | 0.177 | 113.5593 | 13.5593 | 0.84881 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | N34
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL038 | FIL | 1993 | 890006. | 1993-03-30 | 0.198 | 0.177 | 111.8644 | 11.8644 | 0.74271 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | N34
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL038 | FIL | 1993 | 3370195 | 1992-12-02 | 0.221 | 0.177 | 124.8588 | 24.8588 | 1.5561 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | N34
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL038 | FIL | 1993 | 3460001 | 1992-12-11 | 0.185 | 0.177 | 104.5198 | 4.5198 | 0.28294 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | N34
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL038 | FIL | 1993 | 3510175 | 1992-12-16 | 0.231 | 0.177 | 130.5085 | 30.5085 | 1.9098 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | N34
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL038 | FIL | 1993 | 3560380 | 1992-12-21 | 0.198 | 0.177 | 111.8644 | 11.8644 | 0.74271 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | N34
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL038 | FIL | 1994 | 660167. | 1994-03-07 | 0.086 | 0.086 | 100 | 0 | 0 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | N38
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL038 | FIL | 1994 | 680084. | 1994-03-09 | 0.114 | 0.086 | 132.5581 | 32.5581 | 1.2969 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | N38
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL038 | FIL | 1994 | 750027. | 1994-03-16 | 0.094 | 0.086 | 109.3023 | 9.3023 | 0.37054 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | N38
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL038 | FIL | 1994 | 2510093 | 1994-09-08 | 0.038 | 0.035 | 108.5714 | 8.5714 | 0.16416 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | N40
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL038 | FIL | 1994 | 2521093 | 1994-09-09 | 0.025 | 0.035 | 71.4286 | -28.5714 | -0.5472 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | N40
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL038 | FIL | 1994 | 2620038 | 1994-09-19 | 0.033 | 0.035 | 94.2857 | -5.7143 | -0.10944 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | N40
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL038 | FIL | 1994 | 1090198 | 1994-04-19 | 0.04 | 0.035 | 114.2857 | 14.2857 | 0.2736 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | N40
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL038 | FIL | 1994 | 1110128 | 1994-04-21 | 0.038 | 0.035 | 108.5714 | 8.5714 | 0.16416 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | N40
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL038 | FIL | 1994 | 1160102 | 1994-04-26 | 0.041 | 0.035 | 117.1429 | 17.1429 | 0.32832 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | N40
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL038 | FIL | 1994 | 2940056 | 1993-10-21 | 0.086 | 0.086 | 100 | 0 | 0 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | N38
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL038 | FIL | 1994 | 2980043 | 1993-10-25 | 0.089 | 0.086 | 103.4884 | 3.4884 | 0.13895 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | N38
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL038 | FIL | 1994 | 3010163 | 1993-10-28 | 0.082 | 0.086 | 95.3488 | -4.6512 | -0.18527 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | N38
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL038 | FIL | 1994 | 1870097 | 1994-07-06 | 0.038 | 0.035 | 108.5714 | 8.5714 | 0.16416 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | N40
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL038 | FIL | 1994 | 1880037 | 1994-07-07 | 0.034 | 0.035 | 97.1429 | -2.8571 | -0.05472 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | N40
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL038 | FIL | 1994 | 1930256 | 1994-07-12 | 0.033 | 0.035 | 94.2857 | -5.7143 | -0.10944 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | N40
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL038 | FIL | 1994 | 3120092 | 1993-11-08 | 0.098 | 0.086 | 113.9535 | 13.9535 | 0.55581 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | N38
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL038 | FIL | 1994 | 3160107 | 1993-11-12 | 0.093 | 0.086 | 108.1395 | 8.1395 | 0.32422 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | N38
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL038 | FIL | 1994 | 3280081 | 1993-11-24 | 0.079 | 0.086 | 91.8605 | -8.1395 | -0.32422 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | N38
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL038 | FIL | 1994 | 3340022 | 1993-11-30 | 0.076 | 0.086 | 88.3721 | -11.6279 | -0.46318 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | N38
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL038 | FIL | 1994 | 3350031 | 1993-12-01 | 0.065 | 0.086 | 75.5814 | -24.4186 | -0.97267 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | N38
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL038 | FIL | 1994 | 3360076 | 1993-12-02 | 0.06 | 0.086 | 69.7674 | -30.2326 | -1.2043 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | N38
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL038 | FIL | 1994 | 1250178 | 1994-05-05 | 0.023 | 0.035 | 65.7143 | -34.2857 | -0.65663 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | N40
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL038 | FIL | 1994 | 1300056 | 1994-05-10 | 0.027 | 0.035 | 77.1429 | -22.8571 | -0.43776 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | N40
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL038 | FIL | 1994 | 1440132 | 1994-05-24 | 0.025 | 0.035 | 71.4286 | -28.5714 | -0.5472 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | N40
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL038 | FIL | 1994 | 1360057 | 1994-05-16 | 0.039 | 0.035 | 111.4286 | 11.4286 | 0.21888 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | N40
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL038 | FIL | 1994 | 1380090 | 1994-05-18 | 0.039 | 0.035 | 111.4286 | 11.4286 | 0.21888 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | N40
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL038 | FIL | 1994 | 1440105 | 1994-05-24 | 0.025 | 0.035 | 71.4286 | -28.5714 | -0.5472 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | N40
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL038 | FIL | 1994 | 2780054 | 1993-10-05 | 0.088 | 0.086 | 102.3256 | 2.3256 | 0.092635 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | N38
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL038 | FIL | 1994 | 2810127 | 1993-10-08 | 0.092 | 0.086 | 106.9767 | 6.9767 | 0.27791 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | N38
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL038 | FIL | 1994 | 2930173 | 1993-10-20 | 0.091 | 0.086 | 105.814 | 5.814 | 0.23159 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | N38
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL038 | FIL | 1994 | 1010143 | 1994-04-11 | 0.022 | 0.035 | 62.8571 | -37.1429 | -0.71135 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | N40
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL038 | FIL | 1994 | 1030160 | 1994-04-13 | 0.035 | 0.035 | 100 | 0 | 0 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | N40
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL038 | FIL | 1994 | 1040061 | 1994-04-14 | 0.036 | 0.035 | 102.8571 | 2.8571 | 0.05472 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | N40
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL038 | FIL | 1994 | 2160304 | 1994-08-04 | 0.022 | 0.035 | 62.8571 | -37.1429 | -0.71135 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | N40
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL038 | FIL | 1994 | 2230066 | 1994-08-11 | 0.017 | 0.035 | 48.5714 | -51.4286 | -0.98495 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | N40
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL038 | FIL | 1994 | 2290060 | 1994-08-17 | 0.027 | 0.035 | 77.1429 | -22.8571 | -0.43776 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | N40
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL038 | FIL | 1994 | 2340147 | 1994-08-22 | 0.028 | 0.035 | 80 | -20 | -0.38304 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | N40
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL038 | FIL | 1994 | 2380302 | 1994-08-26 | 0.028 | 0.035 | 80 | -20 | -0.38304 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | N40
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL038 | FIL | 1994 | 2420220 | 1994-08-30 | 0.028 | 0.035 | 80 | -20 | -0.38304 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | N40
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL038 | FIL | 1994 | 590062. | 1994-02-28 | 0.564 | 0.086 | 655.814 | 555.814 | 22.1399 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | N38
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL038 | FIL | 1994 | 620035. | 1994-03-03 | 0.079 | 0.086 | 91.8605 | -8.1395 | -0.32422 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | N38
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL038 | FIL | 1994 | 350111. | 1994-02-04 | 0.102 | 0.086 | 118.6047 | 18.6047 | 0.74108 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | N38
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL038 | FIL | 1994 | 410003. | 1994-02-10 | 0.085 | 0.086 | 98.8372 | -1.1628 | -0.046318 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | N38
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL038 | FIL | 1994 | 530043. | 1994-02-22 | 0.078 | 0.086 | 90.6977 | -9.3023 | -0.37054 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | N38
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL038 | FIL | 1994 | 130139. | 1994-01-13 | 0.065 | 0.086 | 75.5814 | -24.4186 | -0.97267 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | N38
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL038 | FIL | 1994 | 240080. | 1994-01-24 | 0.084 | 0.086 | 97.6744 | -2.3256 | -0.092635 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | N38
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL038 | FIL | 1994 | 270079. | 1994-01-27 | 0.081 | 0.086 | 94.186 | -5.814 | -0.23159 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | N38
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL038 | FIL | 1994 | 1540203 | 1994-06-03 | 0.024 | 0.035 | 68.5714 | -31.4286 | -0.60192 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | N40
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL038 | FIL | 1994 | 1600115 | 1994-06-09 | 0.022 | 0.035 | 62.8571 | -37.1429 | -0.71135 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | N40
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL038 | FIL | 1994 | 1660124 | 1994-06-15 | 0.02 | 0.035 | 57.1429 | -42.8571 | -0.82079 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | N40
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL038 | FIL | 1994 | 1710110 | 1994-06-20 | 0.025 | 0.035 | 71.4286 | -28.5714 | -0.5472 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | N40
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL038 | FIL | 1994 | 1730352 | 1994-06-22 | 0.042 | 0.035 | 120 | 20 | 0.38304 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | N40
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL038 | FIL | 1994 | 1790016 | 1994-06-28 | 0.035 | 0.035 | 100 | 0 | 0 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | N40
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL038 | FIL | 1994 | 140079. | 1994-01-14 | 0.069 | 0.086 | 80.2326 | -19.7674 | -0.7874 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | N38
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL038 | FIL | 1994 | 270106. | 1994-01-27 | 0.083 | 0.086 | 96.5116 | -3.4884 | -0.13895 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | N38
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL038 | FIL | 1994 | 310006. | 1994-01-31 | 0.082 | 0.086 | 95.3488 | -4.6512 | -0.18527 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | N38
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL038 | FIL | 1994 | 2000167 | 1994-07-19 | 0.025 | 0.035 | 71.4286 | -28.5714 | -0.5472 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | N40
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL038 | FIL | 1994 | 2060246 | 1994-07-25 | 0.035 | 0.035 | 100 | 0 | 0 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | N40
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL038 | FIL | 1994 | 2100195 | 1994-07-29 | 0.03 | 0.035 | 85.7143 | -14.2857 | -0.2736 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | N40
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL038 | FIL | 1994 | 2570084 | 1994-09-14 | 0.029 | 0.035 | 82.8571 | -17.1429 | -0.32832 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | N40
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL038 | FIL | 1994 | 2690191 | 1994-09-26 | 0.03 | 0.035 | 85.7143 | -14.2857 | -0.2736 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | N40
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL038 | FIL | 1994 | 2710041 | 1994-09-28 | 0.033 | 0.035 | 94.2857 | -5.7143 | -0.10944 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | N40
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL038 | FIL | 1994 | 820005. | 1994-03-23 | 0.092 | 0.086 | 106.9767 | 6.9767 | 0.27791 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | N38
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL038 | FIL | 1994 | 900062. | 1994-03-31 | 0.084 | 0.086 | 97.6744 | -2.3256 | -0.092635 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | N38
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL038 | FIL | 1994 | 3430037 | 1993-12-09 | 0.087 | 0.086 | 101.1628 | 1.1628 | 0.046318 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | N38
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL038 | FIL | 1994 | 3480003 | 1993-12-14 | 0.084 | 0.086 | 97.6744 | -2.3256 | -0.092635 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | N38
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL038 | FIL | 1994 | 3620026 | 1993-12-28 | 0.082 | 0.086 | 95.3488 | -4.6512 | -0.18527 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | N38
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL038 | FIL | 1994 | 3540163 | 1993-12-20 | 0.09 | 0.086 | 104.6512 | 4.6512 | 0.18527 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | N38
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL038 | FIL | 1994 | 3560026 | 1993-12-22 | 0.084 | 0.086 | 97.6744 | -2.3256 | -0.092635 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | N38
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL038 | FIL | 1994 | 30004.0 | 1994-01-03 | 0.073 | 0.086 | 84.8837 | -15.1163 | -0.60213 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | N38