## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Logged in Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1987 | 6363078 | 1986-12-29 | 0.05 | 0.05 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | F15
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1987 | 6363082 | 1986-12-29 | 0.05 | 0.05 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | F15
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1987 | 6363141 | 1986-12-29 | 0.05 | 0.05 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | F15
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1987 | 7048076 | 1987-02-17 | 2.3 | 2.32 | 99.1379 | -0.86207 | -0.12092 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | F3
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1987 | 7048028 | 1987-02-17 | 2.3 | 2.32 | 99.1379 | -0.86207 | -0.12092 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | F3
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1987 | 7057012 | 1987-02-26 | 2.3 | 2.32 | 99.1379 | -0.86207 | -0.12092 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | F3
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1987 | 7062033 | 1987-03-03 | 2.3 | 2.32 | 99.1379 | -0.86207 | -0.12092 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | F3
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1987 | 7058082 | 1987-02-27 | 2.2 | 2.32 | 94.8276 | -5.1724 | -0.72551 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | F3
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1987 | 7245068 | 1987-09-02 | 2.3 | 2.32 | 99.1379 | -0.86207 | -0.12092 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | F3
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1987 | 7245069 | 1987-09-02 | 2.3 | 2.32 | 99.1379 | -0.86207 | -0.12092 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | F3
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1987 | 7247128 | 1987-09-04 | 2.3 | 2.32 | 99.1379 | -0.86207 | -0.12092 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | F3
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1987 | 7247124 | 1987-09-04 | 2.3 | 2.32 | 99.1379 | -0.86207 | -0.12092 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | F3
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1987 | 7229119 | 1987-08-17 | 0.05 | 0.04 | 125 | 25 | 1.3333 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N15
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1987 | 7233099 | 1987-08-21 | 0.05 | 0.04 | 125 | 25 | 1.3333 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N15
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1987 | 7252150 | 1987-09-09 | 1.1 | 1.1 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N16
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1987 | 7026012 | 1987-01-26 | 0.07 | 0.08 | 87.5 | -12.5 | -1.1628 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | F14
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1987 | 7029065 | 1987-01-29 | 0.07 | 0.08 | 87.5 | -12.5 | -1.1628 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | F14
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1987 | 7033081 | 1987-02-02 | 0.06 | 0.08 | 75 | -25 | -2.3256 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | F14
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1987 | 7033078 | 1987-02-02 | 0.06 | 0.08 | 75 | -25 | -2.3256 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | F14
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1987 | 7190138 | 1987-07-09 | 0.06 | 0.07 | 85.7143 | -14.2857 | -1.2658 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N14
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1987 | 7205169 | 1987-07-24 | 0.06 | 0.07 | 85.7143 | -14.2857 | -1.2658 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N14
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1987 | 7212036 | 1987-07-31 | 0.06 | 0.07 | 85.7143 | -14.2857 | -1.2658 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N14
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1987 | 7238152 | 1987-08-26 | 0.05 | 0.04 | 125 | 25 | 1.3333 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N15
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1987 | 7238151 | 1987-08-26 | 0.05 | 0.04 | 125 | 25 | 1.3333 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N15
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1987 | 7239127 | 1987-08-27 | 0.05 | 0.04 | 125 | 25 | 1.3333 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N15
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1987 | 7091054 | 1987-04-01 | 0.21 | 0.21 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | F9
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1987 | 7075027 | 1987-03-16 | 0.09 | 0.09 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | F10
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1987 | 7079035 | 1987-03-20 | 0.05 | 0.05 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | F15
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1987 | 7089014 | 1987-03-30 | 0.05 | 0.05 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | F15
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1987 | 7092025 | 1987-04-02 | 0.06 | 0.05 | 120 | 20 | 1.3333 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | F15
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1987 | 7069049 | 1987-03-10 | 0.5 | 0.49 | 102.0408 | 2.0408 | 0.2681 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | F7
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1987 | 7072034 | 1987-03-13 | 0.49 | 0.49 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | F7
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1987 | 7079031 | 1987-03-20 | 0.48 | 0.49 | 97.9592 | -2.0408 | -0.2681 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | F7
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1987 | 7082007 | 1987-03-23 | 0.49 | 0.49 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | F7
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1987 | 7083024 | 1987-03-24 | 0.48 | 0.49 | 97.9592 | -2.0408 | -0.2681 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | F7
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1987 | 7251224 | 1987-09-08 | 0.48 | 0.49 | 97.9592 | -2.0408 | -0.2681 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | F7
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1987 | 7260005 | 1987-09-17 | 0.48 | 0.49 | 97.9592 | -2.0408 | -0.2681 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | F7
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1987 | 7261018 | 1987-09-18 | 0.47 | 0.49 | 95.9184 | -4.0816 | -0.53619 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | F7
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1987 | 7264004 | 1987-09-21 | 0.47 | 0.49 | 95.9184 | -4.0816 | -0.53619 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | F7
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1987 | 7267039 | 1987-09-24 | 0.48 | 0.49 | 97.9592 | -2.0408 | -0.2681 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | F7
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1987 | 6287013 | 1986-10-14 | 0.05 | 0.04 | 125 | 25 | 1.3333 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N15
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1987 | 6287081 | 1986-10-14 | 0.08 | 0.07 | 114.2857 | 14.2857 | 1.2658 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N14
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1987 | 6303049 | 1986-10-30 | 0.08 | 0.07 | 114.2857 | 14.2857 | 1.2658 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N14
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1987 | 6303047 | 1986-10-30 | 0.08 | 0.07 | 114.2857 | 14.2857 | 1.2658 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N14
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1987 | 6307108 | 1986-11-03 | 0.09 | 0.07 | 128.5714 | 28.5714 | 2.5316 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N14
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1987 | 7091057 | 1987-04-01 | 0.07 | 0.08 | 87.5 | -12.5 | -1.1628 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | F14
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1987 | 7096091 | 1987-04-06 | 0.07 | 0.08 | 87.5 | -12.5 | -1.1628 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | F14
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1987 | 7100007 | 1987-04-10 | 0.07 | 0.08 | 87.5 | -12.5 | -1.1628 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | F14
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1987 | 7100008 | 1987-04-10 | 0.07 | 0.08 | 87.5 | -12.5 | -1.1628 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | F14
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1987 | 6290039 | 1986-10-17 | 0.08 | 0.07 | 114.2857 | 14.2857 | 1.2658 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N14
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1987 | 6290040 | 1986-10-17 | 0.09 | 0.07 | 128.5714 | 28.5714 | 2.5316 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N14
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1987 | 6302036 | 1986-10-29 | 0.1 | 0.07 | 142.8571 | 42.8571 | 3.7975 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N14
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1987 | 7100006 | 1987-04-10 | 0.21 | 0.21 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | F9
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1987 | 7015157 | 1987-01-15 | 0.21 | 0.21 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | F9
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1987 | 7023056 | 1987-01-23 | 0.2 | 0.21 | 95.2381 | -4.7619 | -0.56497 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | F9
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1987 | 7023054 | 1987-01-23 | 0.2 | 0.21 | 95.2381 | -4.7619 | -0.56497 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | F9
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1987 | 7023055 | 1987-01-23 | 0.17 | 0.21 | 80.9524 | -19.0476 | -2.2599 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | F9
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1987 | 7023057 | 1987-01-23 | 0.18 | 0.21 | 85.7143 | -14.2857 | -1.6949 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | F9
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1987 | 7201079 | 1987-07-20 | 0.05 | 0.04 | 125 | 25 | 1.3333 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N15
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1987 | 6316020 | 1986-11-12 | 0.06 | 0.04 | 150 | 50 | 2.6667 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N15
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1987 | 6316014 | 1986-11-12 | 0.06 | 0.04 | 150 | 50 | 2.6667 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N15
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1987 | 6316016 | 1986-11-12 | 0.05 | 0.04 | 125 | 25 | 1.3333 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N15
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1987 | 6322031 | 1986-11-18 | 2.2 | 2.32 | 94.8276 | -5.1724 | -0.72551 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | F3
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1987 | 6322030 | 1986-11-18 | 2.3 | 2.32 | 99.1379 | -0.86207 | -0.12092 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | F3
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1987 | 6322032 | 1986-11-18 | 2.3 | 2.32 | 99.1379 | -0.86207 | -0.12092 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | F3
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1987 | 6322029 | 1986-11-18 | 2.3 | 2.32 | 99.1379 | -0.86207 | -0.12092 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | F3
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1987 | 6322025 | 1986-11-18 | 2.3 | 2.32 | 99.1379 | -0.86207 | -0.12092 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | F3
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1987 | 7152011 | 1987-06-01 | 2.3 | 2.32 | 99.1379 | -0.86207 | -0.12092 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | F3
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1987 | 7152025 | 1987-06-01 | 2.3 | 2.32 | 99.1379 | -0.86207 | -0.12092 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | F3
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1987 | 7152024 | 1987-06-01 | 2.3 | 2.32 | 99.1379 | -0.86207 | -0.12092 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | F3
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1987 | 7153030 | 1987-06-02 | 2.3 | 2.32 | 99.1379 | -0.86207 | -0.12092 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | F3
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1987 | 7153031 | 1987-06-02 | 2.3 | 2.32 | 99.1379 | -0.86207 | -0.12092 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | F3
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1987 | 6328074 | 1986-11-24 | 1.1 | 1.1 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N16
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1987 | 7153028 | 1987-06-02 | 1.1 | 1.1 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N16
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1987 | 7134062 | 1987-05-14 | 1.2 | 1.1 | 109.0909 | 9.0909 | 1.25 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N16
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1987 | 7138182 | 1987-05-18 | 2.2 | 1.1 | 200 | 100 | 13.75 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N16
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1987 | 6349071 | 1986-12-15 | 0.1 | 0.09 | 111.1111 | 11.1111 | 1.0753 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | F10
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1987 | 7168040 | 1987-06-17 | 0.09 | 0.09 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | F10
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1987 | 6349072 | 1986-12-15 | 0.53 | 0.49 | 108.1633 | 8.1633 | 1.0724 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | F7
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1987 | 6349070 | 1986-12-15 | 0.53 | 0.49 | 108.1633 | 8.1633 | 1.0724 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | F7
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1987 | 6356028 | 1986-12-22 | 0.51 | 0.49 | 104.0816 | 4.0816 | 0.53619 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | F7
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1987 | 6356030 | 1986-12-22 | 0.51 | 0.49 | 104.0816 | 4.0816 | 0.53619 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | F7
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1987 | 6363128 | 1986-12-29 | 0.5 | 0.49 | 102.0408 | 2.0408 | 0.2681 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | F7
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1987 | 7168044 | 1987-06-17 | 0.47 | 0.49 | 95.9184 | -4.0816 | -0.53619 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | F7
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1987 | 7168039 | 1987-06-17 | 0.48 | 0.49 | 97.9592 | -2.0408 | -0.2681 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | F7
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1987 | 7168038 | 1987-06-17 | 0.47 | 0.49 | 95.9184 | -4.0816 | -0.53619 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | F7
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1987 | 7180092 | 1987-06-29 | 0.47 | 0.49 | 95.9184 | -4.0816 | -0.53619 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | F7
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1987 | 7134063 | 1987-05-14 | 2.3 | 2.32 | 99.1379 | -0.86207 | -0.12092 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | F3
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1987 | 7146005 | 1987-05-26 | 2.2 | 2.32 | 94.8276 | -5.1724 | -0.72551 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | F3
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1987 | 7146185 | 1987-05-26 | 2.3 | 2.32 | 99.1379 | -0.86207 | -0.12092 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | F3
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1987 | 7148028 | 1987-05-28 | 2.3 | 2.32 | 99.1379 | -0.86207 | -0.12092 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | F3
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1987 | 7152130 | 1987-06-01 | 2.3 | 2.32 | 99.1379 | -0.86207 | -0.12092 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | F3
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1987 | 7226024 | 1987-08-14 | 0.05 | 0.04 | 125 | 25 | 1.3333 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N15
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1987 | 7233174 | 1987-08-21 | 0.05 | 0.04 | 125 | 25 | 1.3333 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N15
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1987 | 7243035 | 1987-08-31 | 0.05 | 0.04 | 125 | 25 | 1.3333 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N15
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1987 | 7243029 | 1987-08-31 | 1.2 | 1.1 | 109.0909 | 9.0909 | 1.25 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N16
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1987 | 7212083 | 1987-07-31 | 0.04 | 0.04 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N15
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1987 | 7040083 | 1987-02-09 | 2.3 | 2.32 | 99.1379 | -0.86207 | -0.12092 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | F3
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1987 | 7048024 | 1987-02-17 | 2.3 | 2.32 | 99.1379 | -0.86207 | -0.12092 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | F3
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1987 | 7054026 | 1987-02-23 | 2.2 | 2.32 | 94.8276 | -5.1724 | -0.72551 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | F3
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1987 | 7061015 | 1987-03-02 | 2.3 | 2.32 | 99.1379 | -0.86207 | -0.12092 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | F3
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1987 | 7061017 | 1987-03-02 | 2.3 | 2.32 | 99.1379 | -0.86207 | -0.12092 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | F3
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1987 | 7226020 | 1987-08-14 | 2.2 | 2.32 | 94.8276 | -5.1724 | -0.72551 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | F3
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1987 | 7226021 | 1987-08-14 | 2.2 | 2.32 | 94.8276 | -5.1724 | -0.72551 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | F3
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1987 | 7233165 | 1987-08-21 | 2.2 | 2.32 | 94.8276 | -5.1724 | -0.72551 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | F3
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1987 | 7233163 | 1987-08-21 | 2.2 | 2.32 | 94.8276 | -5.1724 | -0.72551 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | F3
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1987 | 7243030 | 1987-08-31 | 2.3 | 2.32 | 99.1379 | -0.86207 | -0.12092 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | F3
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1987 | 7079021 | 1987-03-20 | 0.09 | 0.09 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | F10
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1987 | 7065006 | 1987-03-06 | 0.06 | 0.05 | 120 | 20 | 1.3333 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | F15
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1987 | 7078170 | 1987-03-19 | 0.05 | 0.05 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | F15
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1987 | 7065107 | 1987-03-06 | 0.49 | 0.49 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | F7
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1987 | 7079020 | 1987-03-20 | 0.49 | 0.49 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | F7
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1987 | 7085027 | 1987-03-26 | 0.49 | 0.49 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | F7
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1987 | 7091019 | 1987-04-01 | 0.49 | 0.49 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | F7
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1987 | 7091020 | 1987-04-01 | 0.49 | 0.49 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | F7
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1987 | 7257003 | 1987-09-14 | 0.47 | 0.49 | 95.9184 | -4.0816 | -0.53619 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | F7
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1987 | 7260071 | 1987-09-17 | 0.47 | 0.49 | 95.9184 | -4.0816 | -0.53619 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | F7
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1987 | 7261029 | 1987-09-18 | 0.47 | 0.49 | 95.9184 | -4.0816 | -0.53619 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | F7
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1987 | 7264028 | 1987-09-21 | 0.47 | 0.49 | 95.9184 | -4.0816 | -0.53619 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | F7
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1987 | 7266013 | 1987-09-23 | 0.5 | 0.49 | 102.0408 | 2.0408 | 0.2681 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | F7
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1987 | 7020086 | 1987-01-20 | 0.2 | 0.21 | 95.2381 | -4.7619 | -0.56497 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | F9
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1987 | 7026059 | 1987-01-26 | 0.16 | 0.21 | 76.1905 | -23.8095 | -2.8249 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | F9
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1988 | 220086. | 1988-01-22 | 0.06 | 0.06 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N17
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1988 | 430049. | 1988-02-12 | 0.04 | 0.04 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N15
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1988 | 2360036 | 1988-08-23 | 0.04 | 0.04 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N15
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1988 | 2460226 | 1988-09-02 | 0.05 | 0.04 | 125 | 25 | 1.3333 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N15
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1988 | 150072. | 1988-01-15 | 0.05 | 0.04 | 125 | 25 | 1.3333 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N15
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1988 | 150073. | 1988-01-15 | 0.05 | 0.04 | 125 | 25 | 1.3333 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N15
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1988 | 320017. | 1988-02-01 | 0.05 | 0.04 | 125 | 25 | 1.3333 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N15
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1988 | 540052. | 1988-02-23 | 0.05 | 0.04 | 125 | 25 | 1.3333 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N15
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1988 | 7286043 | 1987-10-13 | 0.05 | 0.06 | 83.3333 | -16.6667 | -1.3333 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N17
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1988 | 7296116 | 1987-10-23 | 0.06 | 0.06 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N17
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1988 | 670085. | 1988-03-07 | 1.2 | 1.1 | 109.0909 | 9.0909 | 1.25 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N16
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1988 | 700121. | 1988-03-10 | 0.04 | 0.04 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N15
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1988 | 770047. | 1988-03-17 | 0.05 | 0.04 | 125 | 25 | 1.3333 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N15
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1988 | 840013. | 1988-03-24 | 0.05 | 0.04 | 125 | 25 | 1.3333 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N15
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1988 | 2540779 | 1988-09-10 | 0.04 | 0.04 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N15
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1988 | 2540764 | 1988-09-10 | 0.04 | 0.04 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N15
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1988 | 2630012 | 1988-09-19 | 0.05 | 0.04 | 125 | 25 | 1.3333 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N15
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1988 | 7296111 | 1987-10-23 | 0.05 | 0.04 | 125 | 25 | 1.3333 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N15
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1988 | 7296114 | 1987-10-23 | 0.06 | 0.04 | 150 | 50 | 2.6667 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N15
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1988 | 1030125 | 1988-04-12 | 0.04 | 0.04 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N15
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1988 | 1120019 | 1988-04-21 | 0.05 | 0.04 | 125 | 25 | 1.3333 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N15
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1988 | 1190015 | 1988-04-28 | 0.05 | 0.04 | 125 | 25 | 1.3333 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N15
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1988 | 7281060 | 1987-10-08 | 0.07 | 0.04 | 175 | 75 | 4 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N15
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1988 | 7281063 | 1987-10-08 | 0.07 | 0.04 | 175 | 75 | 4 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N15
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1988 | 280074. | 1988-01-28 | 0.05 | 0.04 | 125 | 25 | 1.3333 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N15
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1988 | 330108. | 1988-02-02 | 0.05 | 0.04 | 125 | 25 | 1.3333 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N15
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1988 | 1970079 | 1988-07-15 | 0.04 | 0.04 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N15
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1988 | 2070138 | 1988-07-25 | 0.05 | 0.04 | 125 | 25 | 1.3333 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N15
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1988 | 280075. | 1988-01-28 | 0.06 | 0.06 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N17
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1988 | 330110. | 1988-02-02 | 0.06 | 0.06 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N17
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1988 | 7327028 | 1987-11-23 | 0.06 | 0.04 | 150 | 50 | 2.6667 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N15
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1988 | 7327027 | 1987-11-23 | 0.06 | 0.04 | 150 | 50 | 2.6667 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N15
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1988 | 7327026 | 1987-11-23 | 0.06 | 0.04 | 150 | 50 | 2.6667 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N15
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1988 | 1550057 | 1988-06-03 | 0.05 | 0.04 | 125 | 25 | 1.3333 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N15
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1988 | 1550059 | 1988-06-03 | 0.05 | 0.04 | 125 | 25 | 1.3333 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N15
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1988 | 1550058 | 1988-06-03 | 0.05 | 0.04 | 125 | 25 | 1.3333 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N15
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1988 | 7309001 | 1987-11-05 | 0.06 | 0.06 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N17
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1988 | 7310003 | 1987-11-06 | 0.06 | 0.06 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N17
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1988 | 1480027 | 1988-05-27 | 0.05 | 0.04 | 125 | 25 | 1.3333 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N15
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1988 | 570074. | 1988-02-26 | 0.05 | 0.04 | 125 | 25 | 1.3333 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N15
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1988 | 840092. | 1988-03-24 | 1.3 | 1.1 | 118.1818 | 18.1818 | 2.5 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N16
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1988 | 680145. | 1988-03-08 | 0.05 | 0.04 | 125 | 25 | 1.3333 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N15
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1988 | 780060. | 1988-03-18 | 0.03 | 0.04 | 75 | -25 | -1.3333 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N15
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1988 | 2640035 | 1988-09-20 | 0.03 | 0.04 | 75 | -25 | -1.3333 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N15
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1988 | 2710150 | 1988-09-27 | 0.05 | 0.04 | 125 | 25 | 1.3333 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N15
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1988 | 200139. | 1988-01-20 | 0.07 | 0.06 | 116.6667 | 16.6667 | 1.3333 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N17
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1988 | 2040177 | 1988-07-22 | 0.06 | 0.06 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N17
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1988 | 190066. | 1988-01-19 | 0.05 | 0.04 | 125 | 25 | 1.3333 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N15
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1988 | 2100202 | 1988-07-28 | 0.04 | 0.04 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N15
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1988 | 2080025 | 1988-07-26 | 0.04 | 0.04 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N15
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1988 | 2140312 | 1988-08-01 | 0.05 | 0.04 | 125 | 25 | 1.3333 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N15
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1988 | 1820066 | 1988-06-30 | 0.06 | 0.06 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N17
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1989 | 1670288 | 1989-06-16 | 0.27 | 0.25 | 108 | 8 | 0.89888 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | C19
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1989 | 1840173 | 1989-07-03 | 0.25 | 0.25 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | C19
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1989 | 2020156 | 1989-07-21 | 0.25 | 0.25 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | C19
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1989 | 2020154 | 1989-07-21 | 0.25 | 0.25 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | C19
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1989 | 2020155 | 1989-07-21 | 0.25 | 0.25 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | C19
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1989 | 2410155 | 1989-08-29 | 0.25 | 0.25 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | C19
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1989 | 2540001 | 1989-09-11 | 0.26 | 0.25 | 104 | 4 | 0.44944 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | C19
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1989 | 2490002 | 1989-09-06 | 0.26 | 0.25 | 104 | 4 | 0.44944 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | C19
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1989 | 2220033 | 1989-08-10 | 0.25 | 0.25 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | C19
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1989 | 2260001 | 1989-08-14 | 0.26 | 0.25 | 104 | 4 | 0.44944 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | C19
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1989 | 1070005 | 1989-04-17 | 0.25 | 0.25 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | C19
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1989 | 1230003 | 1989-05-03 | 0.15 | 0.25 | 60 | -40 | -4.4944 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | C19
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1989 | 1230005 | 1989-05-03 | 0.21 | 0.25 | 84 | -16 | -1.7978 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | C19
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1989 | 2510250 | 1989-09-08 | 0.01 | 0.25 | 4 | -96 | -10.7865 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | C19
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1989 | 2710025 | 1989-09-28 | 0.25 | 0.25 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | C19
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1989 | 2720022 | 1989-09-29 | 0.25 | 0.25 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | C19
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1989 | 1140061 | 1989-04-24 | 0.26 | 0.25 | 104 | 4 | 0.44944 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | C19
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1989 | 1280018 | 1989-05-08 | 0.25 | 0.25 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | C19
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1989 | 1980294 | 1989-07-17 | 0.25 | 0.25 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | C19
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1989 | 2000199 | 1989-07-19 | 0.25 | 0.25 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | C19
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1989 | 1520180 | 1989-06-01 | 0.26 | 0.25 | 104 | 4 | 0.44944 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | C19
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1989 | 1520177 | 1989-06-01 | 0.26 | 0.25 | 104 | 4 | 0.44944 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | C19
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1989 | 1520179 | 1989-06-01 | 0.26 | 0.25 | 104 | 4 | 0.44944 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | C19
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1989 | 1520178 | 1989-06-01 | 0.26 | 0.25 | 104 | 4 | 0.44944 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | C19
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1989 | 1520181 | 1989-06-01 | 0.26 | 0.25 | 104 | 4 | 0.44944 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | C19
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1989 | 1320161 | 1989-05-12 | 0.26 | 0.25 | 104 | 4 | 0.44944 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | C19
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1989 | 1370191 | 1989-05-17 | 0.27 | 0.25 | 108 | 8 | 0.89888 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | C19
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1989 | 1350127 | 1989-05-15 | 0.26 | 0.25 | 104 | 4 | 0.44944 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | C19
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1989 | 1380209 | 1989-05-18 | 0.26 | 0.25 | 104 | 4 | 0.44944 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | C19
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1989 | 1390132 | 1989-05-19 | 0.26 | 0.25 | 104 | 4 | 0.44944 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | C19
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1989 | 1650159 | 1989-06-14 | 0.26 | 0.25 | 104 | 4 | 0.44944 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | C19
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1989 | 1650161 | 1989-06-14 | 0.26 | 0.25 | 104 | 4 | 0.44944 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | C19
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1989 | 1650160 | 1989-06-14 | 0.26 | 0.25 | 104 | 4 | 0.44944 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | C19
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1989 | 1350126 | 1989-05-15 | 0.07 | 0.065 | 107.6923 | 7.6923 | 0.52715 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | C18
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1989 | 1350128 | 1989-05-15 | 0.07 | 0.065 | 107.6923 | 7.6923 | 0.52715 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | C18
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1989 | 1450109 | 1989-05-25 | 0.07 | 0.065 | 107.6923 | 7.6923 | 0.52715 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | C18
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1989 | 1500070 | 1989-05-30 | 0.08 | 0.065 | 123.0769 | 23.0769 | 1.5814 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | C18
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1989 | 1520196 | 1989-06-01 | 0.07 | 0.065 | 107.6923 | 7.6923 | 0.52715 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | C18
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1989 | 1530051 | 1989-06-02 | 0.07 | 0.065 | 107.6923 | 7.6923 | 0.52715 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | C18
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1989 | 1460056 | 1989-05-26 | 0.07 | 0.06 | 116.6667 | 16.6667 | 1.0941 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N21
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1989 | 2220079 | 1989-08-10 | 0.25 | 0.25 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | C19
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1989 | 2400111 | 1989-08-28 | 0.25 | 0.25 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | C19
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1989 | 2400112 | 1989-08-28 | 0.25 | 0.25 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | C19
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1989 | 1920050 | 1989-07-11 | 0.25 | 0.25 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | C19
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1989 | 1980020 | 1989-07-17 | 0.25 | 0.25 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | C19
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1989 | 2090070 | 1989-07-28 | 0.25 | 0.25 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | C19
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1989 | 2500356 | 1989-09-07 | 0.26 | 0.25 | 104 | 4 | 0.44944 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | C19
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1989 | 2570023 | 1989-09-14 | 0.25 | 0.25 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | C19
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1989 | 2640113 | 1989-09-21 | 0.25 | 0.25 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | C19
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1989 | 2690007 | 1989-09-26 | 0.25 | 0.25 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | C19
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1989 | 2690008 | 1989-09-26 | 0.25 | 0.25 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | C19
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1989 | 1940274 | 1989-07-13 | 0.26 | 0.25 | 104 | 4 | 0.44944 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | C19
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1989 | 2140213 | 1989-08-02 | 0.25 | 0.25 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | C19
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1990 | 1920073 | 1990-07-11 | 0.21 | 0.49 | 42.8571 | -57.1429 | -10.1376 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N27
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1990 | 460007. | 1990-02-15 | 0.23 | 0.2 | 115 | 15 | 1.8072 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N23
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1990 | 510088. | 1990-02-20 | 0.21 | 0.2 | 105 | 5 | 0.60241 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N23
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1990 | 2250192 | 1990-08-13 | 0.21 | 0.2 | 105 | 5 | 0.60241 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N23
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1990 | 2550042 | 1990-09-12 | 0.2 | 0.2 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N23
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1990 | 610090. | 1990-03-02 | 0.5 | 0.49 | 102.0408 | 2.0408 | 0.36206 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N27
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1990 | 570116. | 1990-02-26 | 0.47 | 0.49 | 95.9184 | -4.0816 | -0.72411 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N27
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1990 | 610217. | 1990-03-02 | 0.49 | 0.49 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N27
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1990 | 2150054 | 1990-08-03 | 0.34 | 0.49 | 69.3878 | -30.6122 | -5.4308 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N27
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1990 | 2410035 | 1990-08-29 | 0.48 | 0.49 | 97.9592 | -2.0408 | -0.36206 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N27
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1990 | 2430465 | 1990-08-31 | 0.49 | 0.49 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N27
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1990 | 180015. | 1990-01-18 | 0.19 | 0.2 | 95 | -5 | -0.60241 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N23
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1990 | 180014. | 1990-01-18 | 0.19 | 0.2 | 95 | -5 | -0.60241 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N23
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1990 | 2060124 | 1990-07-25 | 0.21 | 0.2 | 105 | 5 | 0.60241 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N23
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1990 | 1240096 | 1990-05-04 | 0.2 | 0.2 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N23
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1990 | 1290027 | 1990-05-09 | 0.2 | 0.2 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N23
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1990 | 1240098 | 1990-05-04 | 0.2 | 0.2 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N23
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1990 | 1350047 | 1990-05-15 | 0.2 | 0.2 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N23
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1990 | 1370139 | 1990-05-17 | 0.2 | 0.2 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N23
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1990 | 1420008 | 1990-05-22 | 0.21 | 0.2 | 105 | 5 | 0.60241 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N23
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1990 | 1500021 | 1990-05-30 | 0.21 | 0.2 | 105 | 5 | 0.60241 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N23
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1990 | 110027. | 1990-01-11 | 0.09 | 0.05 | 180 | 80 | 3.6697 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N26
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1990 | 110026. | 1990-01-11 | 0.09 | 0.05 | 180 | 80 | 3.6697 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N26
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1990 | 180016. | 1990-01-18 | 0.09 | 0.05 | 180 | 80 | 3.6697 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N26
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1990 | 2120110 | 1990-07-31 | 0.05 | 0.05 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N26
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1990 | 940059. | 1990-04-04 | 0.48 | 0.49 | 97.9592 | -2.0408 | -0.36206 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N27
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1990 | 1000028 | 1990-04-10 | 0.46 | 0.49 | 93.8776 | -6.1224 | -1.0862 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N27
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1990 | 1090037 | 1990-04-19 | 0.49 | 0.49 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N27
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1990 | 1160057 | 1990-04-26 | 0.46 | 0.49 | 93.8776 | -6.1224 | -1.0862 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N27
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1990 | 640022. | 1990-03-05 | 0.05 | 0.05 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N26
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1990 | 720126. | 1990-03-13 | 0.04 | 0.05 | 80 | -20 | -0.91743 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N26
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1990 | 720160. | 1990-03-13 | 0.05 | 0.05 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N26
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1990 | 720059. | 1990-03-13 | 0.05 | 0.05 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N26
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1990 | 1030277 | 1990-04-13 | 0.46 | 0.49 | 93.8776 | -6.1224 | -1.0862 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N27
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1990 | 1030276 | 1990-04-13 | 0.47 | 0.49 | 95.9184 | -4.0816 | -0.72411 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N27
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1990 | 1160084 | 1990-04-26 | 0.45 | 0.49 | 91.8367 | -8.1633 | -1.4482 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N27
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1990 | 1160085 | 1990-04-26 | 0.46 | 0.49 | 93.8776 | -6.1224 | -1.0862 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N27
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1990 | 1230028 | 1990-05-03 | 0.48 | 0.49 | 97.9592 | -2.0408 | -0.36206 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N27
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1990 | 1860330 | 1990-07-05 | 0.5 | 0.49 | 102.0408 | 2.0408 | 0.36206 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N27
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1990 | 1940142 | 1990-07-13 | 0.49 | 0.49 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N27
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1990 | 2210319 | 1990-08-09 | 0.49 | 0.49 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N27
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1990 | 2210320 | 1990-08-09 | 0.49 | 0.49 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N27
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1990 | 1380251 | 1990-05-18 | 0.49 | 0.49 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N27
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1990 | 1510092 | 1990-05-31 | 0.49 | 0.49 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N27
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1990 | 1650095 | 1990-06-14 | 0.48 | 0.49 | 97.9592 | -2.0408 | -0.36206 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N27
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1990 | 1650093 | 1990-06-14 | 0.48 | 0.49 | 97.9592 | -2.0408 | -0.36206 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N27
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1990 | 3520040 | 1989-12-18 | 0.22 | 0.2 | 110 | 99999999999999840 | 1.2048 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N23
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1990 | 3520041 | 1989-12-18 | 0.22 | 0.2 | 110 | 99999999999999840 | 1.2048 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N23
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1990 | 3520042 | 1989-12-18 | 0.24 | 0.2 | 120 | 20 | 2.4096 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N23
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1990 | 910300. | 1990-04-01 | 0.01 | 0.2 | 5 | -95 | -11.4458 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N23
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1990 | 1650097 | 1990-06-14 | 0.2 | 0.2 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N23
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1990 | 1650098 | 1990-06-14 | 0.2 | 0.2 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N23
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1990 | 1650096 | 1990-06-14 | 0.2 | 0.2 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N23
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1990 | 3100161 | 1989-11-06 | 0.21 | 0.2 | 105 | 5 | 0.60241 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N23
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1990 | 3200039 | 1989-11-16 | 0.21 | 0.2 | 105 | 5 | 0.60241 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N23
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1990 | 3240044 | 1989-11-20 | 0.22 | 0.2 | 110 | 99999999999999840 | 1.2048 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N23
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1990 | 3260073 | 1989-11-22 | 0.23 | 0.2 | 115 | 15 | 1.8072 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N23
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1990 | 3310019 | 1989-11-27 | 0.21 | 0.2 | 105 | 5 | 0.60241 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N23
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1990 | 3330012 | 1989-11-29 | 0.21 | 0.2 | 105 | 5 | 0.60241 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N23
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1990 | 3340078 | 1989-11-30 | 0.21 | 0.2 | 105 | 5 | 0.60241 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N23
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1990 | 1240104 | 1990-05-04 | 0.06 | 0.05 | 120 | 20 | 0.91743 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N26
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1990 | 1270058 | 1990-05-07 | 0.05 | 0.05 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N26
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1990 | 1290037 | 1990-05-09 | 0.05 | 0.05 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N26
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1990 | 1340070 | 1990-05-14 | 0.04 | 0.05 | 80 | -20 | -0.91743 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N26
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1990 | 1370170 | 1990-05-17 | 0.05 | 0.05 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N26
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1990 | 1450114 | 1990-05-25 | 0.05 | 0.05 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N26
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1990 | 1520014 | 1990-06-01 | 0.02 | 0.05 | 40 | -60 | -2.7523 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N26
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1990 | 390018. | 1990-02-08 | 0.07 | 0.05 | 140 | 40 | 1.8349 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N26
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1990 | 510159. | 1990-02-20 | 0.06 | 0.05 | 120 | 20 | 0.91743 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N26
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1990 | 610177. | 1990-03-02 | 0.05 | 0.05 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N26
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1990 | 610176. | 1990-03-02 | 0.05 | 0.05 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N26
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1990 | 2220002 | 1990-08-10 | 0.05 | 0.05 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N26
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1990 | 2290089 | 1990-08-17 | 0.04 | 0.05 | 80 | -20 | -0.91743 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N26
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1990 | 2360273 | 1990-08-24 | 0.04 | 0.05 | 80 | -20 | -0.91743 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N26
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1990 | 2470362 | 1990-09-04 | 0.04 | 0.05 | 80 | -20 | -0.91743 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N26
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1990 | 860018. | 1990-03-27 | 0.06 | 0.05 | 120 | 20 | 0.91743 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N26
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1990 | 930070. | 1990-04-03 | 0.05 | 0.05 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N26
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1990 | 2560024 | 1990-09-13 | 0.01 | 0.05 | 20 | -80 | -3.6697 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N26
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1990 | 2610031 | 1990-09-18 | 0.01 | 0.05 | 20 | -80 | -3.6697 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N26
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1990 | 2620072 | 1990-09-19 | 0.01 | 0.05 | 20 | -80 | -3.6697 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N26
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1990 | 1900077 | 1990-07-09 | 0.48 | 0.49 | 97.9592 | -2.0408 | -0.36206 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N27
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1990 | 1910019 | 1990-07-10 | 0.48 | 0.49 | 97.9592 | -2.0408 | -0.36206 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N27
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1990 | 1990125 | 1990-07-18 | 0.48 | 0.49 | 97.9592 | -2.0408 | -0.36206 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N27
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1990 | 2140098 | 1990-08-02 | 0.49 | 0.49 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N27
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1990 | 720159. | 1990-03-13 | 0.47 | 0.49 | 95.9184 | -4.0816 | -0.72411 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N27
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1990 | 930028. | 1990-04-03 | 0.47 | 0.49 | 95.9184 | -4.0816 | -0.72411 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N27
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1990 | 2550022 | 1990-09-12 | 0.48 | 0.49 | 97.9592 | -2.0408 | -0.36206 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N27
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1990 | 2550001 | 1990-09-12 | 0.27 | 0.49 | 55.102 | -44.898 | -7.9652 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N27
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1990 | 2570048 | 1990-09-14 | 0.48 | 0.49 | 97.9592 | -2.0408 | -0.36206 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N27
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1991 | 280193. | 1991-01-28 | 0.07 | 0.216 | 32.4074 | -67.5926 | -14.3025 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N29
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1991 | 320074. | 1991-02-01 | 0.06 | 0.216 | 27.7778 | -72.2222 | -15.2821 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N29
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1991 | 940031. | 1991-04-04 | 0.05 | 0.216 | 23.1481 | -76.8519 | -16.2618 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N29
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1991 | 980088. | 1991-04-08 | 0.07 | 0.216 | 32.4074 | -67.5926 | -14.3025 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N29
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1991 | 1010159 | 1991-04-11 | 0.07 | 0.216 | 32.4074 | -67.5926 | -14.3025 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N29
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1991 | 420045. | 1991-02-11 | 0.07 | 0.216 | 32.4074 | -67.5926 | -14.3025 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N29
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1991 | 420256. | 1991-02-11 | 0.07 | 0.216 | 32.4074 | -67.5926 | -14.3025 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N29
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1991 | 500053. | 1991-02-19 | 0.07 | 0.216 | 32.4074 | -67.5926 | -14.3025 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N29
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1991 | 510127. | 1991-02-20 | 0.01 | 0.019 | 52.6316 | -47.3684 | -1.2 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N28
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1991 | 320073. | 1991-02-01 | 0.01 | 0.019 | 52.6316 | -47.3684 | -1.2 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N28
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1991 | 220136. | 1991-01-22 | 0.01 | 0.019 | 52.6316 | -47.3684 | -1.2 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N28
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1991 | 220137. | 1991-01-22 | 0.01 | 0.019 | 52.6316 | -47.3684 | -1.2 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N28
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1991 | 320068. | 1991-02-01 | 0.01 | 0.019 | 52.6316 | -47.3684 | -1.2 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N28
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1991 | 940032. | 1991-04-04 | 0.01 | 0.019 | 52.6316 | -47.3684 | -1.2 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N28
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1991 | 940003. | 1991-04-04 | 0.01 | 0.019 | 52.6316 | -47.3684 | -1.2 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N28
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1991 | 980090. | 1991-04-08 | 0.01 | 0.019 | 52.6316 | -47.3684 | -1.2 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N28
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1991 | 1000120 | 1991-04-10 | 0.01 | 0.019 | 52.6316 | -47.3684 | -1.2 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N28
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1991 | 1020143 | 1991-04-12 | 0.01 | 0.019 | 52.6316 | -47.3684 | -1.2 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N28
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1991 | 1050220 | 1991-04-15 | 0.01 | 0.019 | 52.6316 | -47.3684 | -1.2 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N28
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1991 | 1090095 | 1991-04-19 | 0.01 | 0.019 | 52.6316 | -47.3684 | -1.2 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N28
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1991 | 1130040 | 1991-04-23 | 0.01 | 0.019 | 52.6316 | -47.3684 | -1.2 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N28
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1991 | 1190086 | 1991-04-29 | 0.01 | 0.019 | 52.6316 | -47.3684 | -1.2 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N28
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1991 | 1200119 | 1991-04-30 | 0.01 | 0.019 | 52.6316 | -47.3684 | -1.2 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N28
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1991 | 630101. | 1991-03-04 | 0.01 | 0.019 | 52.6316 | -47.3684 | -1.2 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N28
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1991 | 650090. | 1991-03-06 | 0.01 | 0.019 | 52.6316 | -47.3684 | -1.2 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N28
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1991 | 700008. | 1991-03-11 | 0.01 | 0.019 | 52.6316 | -47.3684 | -1.2 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N28
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1991 | 720063. | 1991-03-13 | 0.01 | 0.019 | 52.6316 | -47.3684 | -1.2 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N28
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1991 | 730099. | 1991-03-14 | 0.01 | 0.019 | 52.6316 | -47.3684 | -1.2 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N28
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1991 | 770051. | 1991-03-18 | 0.01 | 0.019 | 52.6316 | -47.3684 | -1.2 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N28
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1991 | 770049. | 1991-03-18 | 0.01 | 0.019 | 52.6316 | -47.3684 | -1.2 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N28
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1991 | 780062. | 1991-03-19 | 0.01 | 0.019 | 52.6316 | -47.3684 | -1.2 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N28
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1991 | 800028. | 1991-03-21 | 0.01 | 0.019 | 52.6316 | -47.3684 | -1.2 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N28
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1991 | 800029. | 1991-03-21 | 0.01 | 0.019 | 52.6316 | -47.3684 | -1.2 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N28
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1991 | 870025. | 1991-03-28 | 0.01 | 0.019 | 52.6316 | -47.3684 | -1.2 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N28
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1991 | 630100. | 1991-03-04 | 0.07 | 0.216 | 32.4074 | -67.5926 | -14.3025 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N29
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1991 | 730096. | 1991-03-14 | 0.05 | 0.216 | 23.1481 | -76.8519 | -16.2618 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N29
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1991 | 840059. | 1991-03-25 | 0.03 | 0.216 | 13.8889 | -86.1111 | -18.221 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N29
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1991 | 790035. | 1991-03-20 | 0.06 | 0.216 | 27.7778 | -72.2222 | -15.2821 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N29
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1991 | 800027. | 1991-03-21 | 0.07 | 0.216 | 32.4074 | -67.5926 | -14.3025 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N29
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1991 | 870024. | 1991-03-28 | 0.04 | 0.216 | 18.5185 | -81.4815 | -17.2414 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N29
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1991 | 660026. | 1991-03-07 | 0.06 | 0.216 | 27.7778 | -72.2222 | -15.2821 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N29
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1991 | 720062. | 1991-03-13 | 0.07 | 0.216 | 32.4074 | -67.5926 | -14.3025 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N29
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1991 | 860016. | 1991-03-27 | 0.06 | 0.216 | 27.7778 | -72.2222 | -15.2821 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N29
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1991 | 350102. | 1991-02-04 | 0.01 | 0.019 | 52.6316 | -47.3684 | -1.2 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N28
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1991 | 360012. | 1991-02-05 | 0.01 | 0.019 | 52.6316 | -47.3684 | -1.2 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N28
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1991 | 460025. | 1991-02-15 | 0.01 | 0.019 | 52.6316 | -47.3684 | -1.2 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N28
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1991 | 420258. | 1991-02-11 | 0.01 | 0.019 | 52.6316 | -47.3684 | -1.2 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N28
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1991 | 500052. | 1991-02-19 | 0.01 | 0.019 | 52.6316 | -47.3684 | -1.2 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N28
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1991 | 560116. | 1991-02-25 | 0.01 | 0.019 | 52.6316 | -47.3684 | -1.2 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N28
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1991 | 560117. | 1991-02-25 | 0.01 | 0.019 | 52.6316 | -47.3684 | -1.2 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N28
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1991 | 530002. | 1991-02-22 | 0.01 | 0.019 | 52.6316 | -47.3684 | -1.2 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N28
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1991 | 600005. | 1991-03-01 | 0.01 | 0.019 | 52.6316 | -47.3684 | -1.2 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N28
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1991 | 600002. | 1991-03-01 | 0.01 | 0.019 | 52.6316 | -47.3684 | -1.2 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N28
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1991 | 530005. | 1991-02-22 | 0.08 | 0.216 | 37.037 | -62.963 | -13.3229 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N29
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1991 | 3410138 | 1990-12-07 | 0.01 | 0.019 | 52.6316 | -47.3684 | -1.2 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N28
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1991 | 3440254 | 1990-12-10 | 0.01 | 0.019 | 52.6316 | -47.3684 | -1.2 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N28
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1991 | 3520072 | 1990-12-18 | 0.01 | 0.019 | 52.6316 | -47.3684 | -1.2 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N28
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1991 | 3620008 | 1990-12-28 | 0.01 | 0.019 | 52.6316 | -47.3684 | -1.2 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N28
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1991 | 3620007 | 1990-12-28 | 0.01 | 0.019 | 52.6316 | -47.3684 | -1.2 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N28
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1991 | 3410137 | 1990-12-07 | 0.01 | 0.019 | 52.6316 | -47.3684 | -1.2 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N28
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1991 | 3440255 | 1990-12-10 | 0.01 | 0.019 | 52.6316 | -47.3684 | -1.2 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N28
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1991 | 3520071 | 1990-12-18 | 0.01 | 0.019 | 52.6316 | -47.3684 | -1.2 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N28
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1991 | 3540008 | 1990-12-20 | 0.01 | 0.019 | 52.6316 | -47.3684 | -1.2 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N28
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 1991 | 3620006 | 1990-12-28 | 0.01 | 0.019 | 52.6316 | -47.3684 | -1.2 | 0.01 | 0302 |  |  |  | mg/L | N28