## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Logged in Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1987 | 7069030 | 1987-03-10 | 1.5 | 1.55 | 96.7742 | -3.2258 | -0.46211 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P3
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1987 | 7248019 | 1987-09-05 | 1.6 | 1.55 | 103.2258 | 3.2258 | 0.46211 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P3
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1987 | 7248016 | 1987-09-05 | 1.7 | 1.55 | 109.6774 | 9.6774 | 1.3863 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P3
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1987 | 7248017 | 1987-09-05 | 1.7 | 1.53 | 111.1111 | 11.1111 | 1.584 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P11
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1987 | 7248018 | 1987-09-05 | 1.7 | 1.53 | 111.1111 | 11.1111 | 1.584 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P11
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1987 | 6287011 | 1986-10-14 | 0.13 | 0.14 | 92.8571 | -7.1429 | -0.21664 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P5
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1987 | 6287082 | 1986-10-14 | 0.13 | 0.14 | 92.8571 | -7.1429 | -0.21664 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P5
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1987 | 7015023 | 1987-01-15 | 0.15 | 0.14 | 107.1429 | 7.1429 | 0.21664 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P5
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1987 | 7023011 | 1987-01-23 | 0.14 | 0.14 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P5
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1987 | 6282011 | 1986-10-09 | 0.47 | 0.14 | 335.7143 | 235.7143 | 7.149 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P5
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1987 | 6294046 | 1986-10-21 | 0.14 | 0.14 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P5
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1987 | 7098001 | 1987-04-08 | 0.17 | 0.14 | 121.4286 | 21.4286 | 0.64991 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P5
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1987 | 7111001 | 1987-04-21 | 0.17 | 0.14 | 121.4286 | 21.4286 | 0.64991 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P5
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1987 | 7041010 | 1987-02-10 | 0.11 | 0.07 | 157.1429 | 57.1429 | 0.92851 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P8
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1987 | 7054056 | 1987-02-23 | 0.09 | 0.07 | 128.5714 | 28.5714 | 0.46425 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P8
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1987 | 7040056 | 1987-02-09 | 0.14 | 0.07 | 200 | 100 | 1.6249 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P8
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1987 | 7054023 | 1987-02-23 | 0.07 | 0.07 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P8
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1987 | 7224112 | 1987-08-12 | 0.08 | 0.07 | 114.2857 | 14.2857 | 0.23213 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P8
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1987 | 7233168 | 1987-08-21 | 0.09 | 0.07 | 128.5714 | 28.5714 | 0.46425 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P8
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1987 | 7048023 | 1987-02-17 | 0.15 | 0.09 | 166.6667 | 66.6667 | 1.3649 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P9
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1987 | 7233171 | 1987-08-21 | 0.12 | 0.09 | 133.3333 | 33.3333 | 0.68244 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P9
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1987 | 7243031 | 1987-08-31 | 0.1 | 0.09 | 111.1111 | 11.1111 | 0.22748 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P9
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1987 | 7054057 | 1987-02-23 | 0.12 | 0.09 | 133.3333 | 33.3333 | 0.68244 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P9
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1987 | 7139047 | 1987-05-19 | 1.6 | 1.53 | 104.5752 | 4.5752 | 0.65225 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P11
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1987 | 7149114 | 1987-05-29 | 1.7 | 1.53 | 111.1111 | 11.1111 | 1.584 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P11
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1987 | 7135032 | 1987-05-15 | 0.08 | 0.07 | 114.2857 | 14.2857 | 0.23213 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P8
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1987 | 7152010 | 1987-06-01 | 0.07 | 0.07 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P8
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1988 | 770189. | 1988-03-17 | 1.7 | 1.53 | 111.1111 | 11.1111 | 1.584 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P11
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1988 | 880092. | 1988-03-28 | 1.7 | 1.53 | 111.1111 | 11.1111 | 1.584 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P11
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1988 | 2540056 | 1988-09-10 | 1.6 | 1.53 | 104.5752 | 4.5752 | 0.65225 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P11
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1988 | 2540057 | 1988-09-10 | 1.6 | 1.53 | 104.5752 | 4.5752 | 0.65225 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P11
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1988 | 7286022 | 1987-10-13 | 1.6 | 1.53 | 104.5752 | 4.5752 | 0.65225 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P11
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1988 | 7296118 | 1987-10-23 | 1.6 | 1.53 | 104.5752 | 4.5752 | 0.65225 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P11
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1988 | 1030116 | 1988-04-12 | 1.6 | 1.53 | 104.5752 | 4.5752 | 0.65225 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P11
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1988 | 1190003 | 1988-04-28 | 1.7 | 1.53 | 111.1111 | 11.1111 | 1.584 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P11
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1988 | 7286024 | 1987-10-13 | 0.08 | 0.07 | 114.2857 | 14.2857 | 0.23213 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P8
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1988 | 7296117 | 1987-10-23 | 0.09 | 0.07 | 128.5714 | 28.5714 | 0.46425 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P8
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1988 | 1120037 | 1988-04-21 | 0.08 | 0.07 | 114.2857 | 14.2857 | 0.23213 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P8
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1988 | 1190001 | 1988-04-28 | 0.07 | 0.07 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P8
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1988 | 270079. | 1988-01-27 | 0.09 | 0.07 | 128.5714 | 28.5714 | 0.46425 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P8
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1988 | 280078. | 1988-01-28 | 0.05 | 0.07 | 71.4286 | -28.5714 | -0.46425 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P8
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1988 | 2080086 | 1988-07-26 | 0.09 | 0.07 | 128.5714 | 28.5714 | 0.46425 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P8
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1988 | 2080087 | 1988-07-26 | 0.08 | 0.07 | 114.2857 | 14.2857 | 0.23213 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P8
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1988 | 7286038 | 1987-10-13 | 0.07 | 0.07 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P8
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1988 | 7299053 | 1987-10-26 | 0.09 | 0.07 | 128.5714 | 28.5714 | 0.46425 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P8
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1988 | 1160124 | 1988-04-25 | 0.09 | 0.07 | 128.5714 | 28.5714 | 0.46425 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P8
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1988 | 1190006 | 1988-04-28 | 0.08 | 0.07 | 114.2857 | 14.2857 | 0.23213 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P8
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1988 | 7279001 | 1987-10-06 | 2.3 | 1.53 | 150.3268 | 50.3268 | 7.1748 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P11
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1988 | 7292128 | 1987-10-19 | 1.6 | 1.53 | 104.5752 | 4.5752 | 0.65225 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P11
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1988 | 1050068 | 1988-04-14 | 1.5 | 1.53 | 98.0392 | -1.9608 | -0.27954 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P11
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1988 | 1050069 | 1988-04-14 | 1.5 | 1.53 | 98.0392 | -1.9608 | -0.27954 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P11
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1988 | 390058. | 1988-02-08 | 0.07 | 0.07 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P8
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1988 | 560097. | 1988-02-25 | 0.08 | 0.07 | 114.2857 | 14.2857 | 0.23213 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P8
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1988 | 390012. | 1988-02-08 | 0.07 | 0.07 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P8
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1988 | 530046. | 1988-02-22 | 0.07 | 0.07 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P8
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1988 | 1810087 | 1988-06-29 | 0.05 | 0.04 | 125 | 25 | 0.23946 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P10
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1988 | 1830149 | 1988-07-01 | 0.09 | 0.04 | 225 | 125 | 1.1973 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P10
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1988 | 1610122 | 1988-06-09 | 0.08 | 0.07 | 114.2857 | 14.2857 | 0.23213 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P8
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1988 | 1720106 | 1988-06-20 | 0.08 | 0.07 | 114.2857 | 14.2857 | 0.23213 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P8
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1988 | 1950102 | 1988-07-13 | 1.7 | 1.53 | 111.1111 | 11.1111 | 1.584 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P11
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1988 | 2080057 | 1988-07-26 | 1.7 | 1.53 | 111.1111 | 11.1111 | 1.584 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P11
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1989 | 830108. | 1989-03-24 | 0.69 | 0.71 | 97.1831 | -2.8169 | -0.28357 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P12
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1989 | 930109. | 1989-04-03 | 0.71 | 0.71 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P12
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1989 | 2610179 | 1989-09-18 | 0.68 | 0.71 | 95.7746 | -4.2254 | -0.42535 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P12
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1989 | 2710056 | 1989-09-28 | 0.74 | 0.71 | 104.2254 | 4.2254 | 0.42535 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P12
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1989 | 650060. | 1989-03-06 | 1.7 | 1.53 | 111.1111 | 11.1111 | 1.607 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P11
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1989 | 790143. | 1989-03-20 | 1.7 | 1.53 | 111.1111 | 11.1111 | 1.607 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P11
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1989 | 2610180 | 1989-09-18 | 1.6 | 1.53 | 104.5752 | 4.5752 | 0.66169 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P11
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1989 | 2650047 | 1989-09-22 | 1.6 | 1.53 | 104.5752 | 4.5752 | 0.66169 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P11
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1989 | 2910239 | 1988-10-17 | 0.07 | 0.07 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P8
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1989 | 2880090 | 1988-10-14 | 1.6 | 1.53 | 104.5752 | 4.5752 | 0.66169 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P11
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1989 | 2950003 | 1988-10-21 | 1.6 | 1.53 | 104.5752 | 4.5752 | 0.66169 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P11
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1989 | 1170083 | 1989-04-27 | 1.6 | 1.53 | 104.5752 | 4.5752 | 0.66169 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P11
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1989 | 1220048 | 1989-05-02 | 1.6 | 1.53 | 104.5752 | 4.5752 | 0.66169 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P11
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1989 | 340142. | 1989-02-03 | 1.6 | 1.53 | 104.5752 | 4.5752 | 0.66169 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P11
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1989 | 340143. | 1989-02-03 | 1.5 | 1.53 | 98.0392 | -1.9608 | -0.28358 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P11
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1989 | 1920048 | 1989-07-11 | 0.58 | 1.53 | 37.9085 | -62.0915 | -8.9801 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P11
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1989 | 2000029 | 1989-07-19 | 0.06 | 1.53 | 3.9216 | -96.0784 | -13.8955 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P11
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1989 | 2850051 | 1988-10-11 | 1.6 | 1.53 | 104.5752 | 4.5752 | 0.66169 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P11
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1989 | 3000081 | 1988-10-26 | 1.6 | 1.53 | 104.5752 | 4.5752 | 0.66169 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P11
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1989 | 1210076 | 1989-05-01 | 1.6 | 1.53 | 104.5752 | 4.5752 | 0.66169 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P11
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1989 | 1210035 | 1989-05-01 | 1.6 | 1.53 | 104.5752 | 4.5752 | 0.66169 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P11
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1989 | 390074. | 1989-02-08 | 0.72 | 0.71 | 101.4085 | 1.4085 | 0.14178 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P12
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1989 | 480135. | 1989-02-17 | 0.71 | 0.71 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P12
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1989 | 2190011 | 1989-08-07 | 0.71 | 0.71 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P12
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1989 | 2220197 | 1989-08-10 | 0.7 | 0.71 | 98.5915 | -1.4085 | -0.14178 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P12
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1989 | 2290072 | 1989-08-17 | 0.08 | 0.07 | 114.2857 | 14.2857 | 0.2325 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P8
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1989 | 2430123 | 1989-08-31 | 0.07 | 0.07 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P8
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1989 | 2400108 | 1989-08-28 | 0.08 | 0.07 | 114.2857 | 14.2857 | 0.2325 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P8
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1989 | 460008. | 1989-02-15 | 0.7 | 0.71 | 98.5915 | -1.4085 | -0.14178 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P12
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1989 | 610061. | 1989-03-02 | 0.7 | 0.71 | 98.5915 | -1.4085 | -0.14178 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P12
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1989 | 2160069 | 1989-08-04 | 0.75 | 0.71 | 105.6338 | 5.6338 | 0.56713 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P12
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1989 | 2220075 | 1989-08-10 | 0.71 | 0.71 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P12
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1989 | 1720103 | 1989-06-21 | 0.08 | 0.07 | 114.2857 | 14.2857 | 0.2325 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P8
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1989 | 1720104 | 1989-06-21 | 0.08 | 0.07 | 114.2857 | 14.2857 | 0.2325 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P8
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1989 | 1720101 | 1989-06-21 | 0.73 | 0.71 | 102.8169 | 2.8169 | 0.28357 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P12
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1989 | 1720102 | 1989-06-21 | 0.72 | 0.71 | 101.4085 | 1.4085 | 0.14178 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P12
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1989 | 1880266 | 1989-07-07 | 0.09 | 0.07 | 128.5714 | 28.5714 | 0.46501 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P8
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1989 | 2070173 | 1989-07-26 | 0.08 | 0.07 | 114.2857 | 14.2857 | 0.2325 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P8
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1990 | 940029. | 1990-04-04 | 0.67 | 0.71 | 94.3662 | -5.6338 | -0.55051 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P12
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1990 | 940030. | 1990-04-04 | 0.69 | 0.71 | 97.1831 | -2.8169 | -0.27525 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P12
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1990 | 2560072 | 1990-09-13 | 0.73 | 0.71 | 102.8169 | 2.8169 | 0.27525 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P12
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1990 | 2560071 | 1990-09-13 | 0.74 | 0.71 | 104.2254 | 4.2254 | 0.41288 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P12
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1990 | 940032. | 1990-04-04 | 1.3 | 1.53 | 84.9673 | -15.0327 | -2.0837 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P11
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1990 | 940031. | 1990-04-04 | 1.4 | 1.53 | 91.5033 | -8.4967 | -1.1777 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P11
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1990 | 2560069 | 1990-09-13 | 1.6 | 1.53 | 104.5752 | 4.5752 | 0.63417 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P11
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1990 | 2560070 | 1990-09-13 | 1.6 | 1.53 | 104.5752 | 4.5752 | 0.63417 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P11
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1990 | 2790099 | 1989-10-06 | 0.04 | 0.04 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P13
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1990 | 2860042 | 1989-10-13 | 0.04 | 0.04 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P13
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1990 | 1030004 | 1990-04-13 | 0.06 | 0.04 | 150 | 50 | 0.47801 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P13
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1990 | 1160059 | 1990-04-26 | 0.07 | 0.04 | 175 | 75 | 0.71702 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P13
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1990 | 2930047 | 1989-10-20 | 1.6 | 1.53 | 104.5752 | 4.5752 | 0.63417 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P11
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1990 | 2990010 | 1989-10-26 | 1.6 | 1.53 | 104.5752 | 4.5752 | 0.63417 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P11
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1990 | 950055. | 1990-04-05 | 1.5 | 1.53 | 98.0392 | -1.9608 | -0.27179 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P11
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1990 | 1090040 | 1990-04-19 | 1.6 | 1.53 | 104.5752 | 4.5752 | 0.63417 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P11
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1990 | 180032. | 1990-01-18 | 1.6 | 1.53 | 104.5752 | 4.5752 | 0.63417 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P11
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1990 | 320068. | 1990-02-01 | 1.8 | 1.53 | 117.6471 | 17.6471 | 2.4461 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P11
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1990 | 1870028 | 1990-07-06 | 1.6 | 1.53 | 104.5752 | 4.5752 | 0.63417 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P11
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1990 | 1980030 | 1990-07-17 | 1.6 | 1.53 | 104.5752 | 4.5752 | 0.63417 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P11
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1990 | 3070113 | 1989-11-03 | 0.7 | 0.71 | 98.5915 | -1.4085 | -0.13763 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1990 | 3210098 | 1989-11-17 | 0.71 | 0.71 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1990 | 1360035 | 1990-05-16 | 0.72 | 0.71 | 101.4085 | 1.4085 | 0.13763 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1990 | 1420013 | 1990-05-22 | 0.74 | 0.71 | 104.2254 | 4.2254 | 0.41288 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1990 | 3340051 | 1989-11-30 | 0.04 | 0.04 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1990 | 3340050 | 1989-11-30 | 0.04 | 0.04 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1990 | 3180058 | 1989-11-14 | 0.71 | 0.71 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P12
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1990 | 3320044 | 1989-11-28 | 0.83 | 0.71 | 116.9014 | 16.9014 | 1.6515 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P12
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1990 | 1370093 | 1990-05-17 | 0.73 | 0.71 | 102.8169 | 2.8169 | 0.27525 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P12
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1990 | 1440087 | 1990-05-24 | 0.74 | 0.71 | 104.2254 | 4.2254 | 0.41288 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P12
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1990 | 2770084 | 1989-10-04 | 0.04 | 0.04 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P13
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1990 | 2860120 | 1989-10-13 | 0.05 | 0.04 | 125 | 25 | 0.23901 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P13
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1990 | 960099. | 1990-04-06 | 0.04 | 0.04 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P13
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1990 | 1100025 | 1990-04-20 | 0.03 | 0.04 | 75 | -25 | -0.23901 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P13
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1990 | 2910056 | 1989-10-18 | 1.6 | 1.53 | 104.5752 | 4.5752 | 0.63417 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P11
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1990 | 3050128 | 1989-11-01 | 1.6 | 1.53 | 104.5752 | 4.5752 | 0.63417 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P11
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1990 | 1150019 | 1990-04-25 | 1.6 | 1.53 | 104.5752 | 4.5752 | 0.63417 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P11
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1990 | 510019. | 1990-02-20 | 0.71 | 0.71 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P12
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1990 | 590084. | 1990-02-28 | 0.66 | 0.71 | 92.9577 | -7.0423 | -0.68814 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P12
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1990 | 2350102 | 1990-08-23 | 0.71 | 0.71 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P12
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1990 | 2350103 | 1990-08-23 | 0.72 | 0.71 | 101.4085 | 1.4085 | 0.13763 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P12
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1990 | 510020. | 1990-02-20 | 0.05 | 0.04 | 125 | 25 | 0.23901 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P13
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1990 | 2430355 | 1990-08-31 | 0.04 | 0.04 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P13
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1990 | 2430354 | 1990-08-31 | 0.04 | 0.04 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P13
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1990 | 390012. | 1990-02-08 | 0.06 | 0.04 | 150 | 50 | 0.47801 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P13
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1990 | 610173. | 1990-03-02 | 0.03 | 0.04 | 75 | -25 | -0.23901 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P13
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1990 | 2290065 | 1990-08-17 | 0.04 | 0.04 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P13
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1990 | 2470368 | 1990-09-04 | 0.07 | 0.04 | 175 | 75 | 0.71702 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P13
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1990 | 510157. | 1990-02-20 | 0.71 | 0.71 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P12
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1990 | 2220048 | 1990-08-10 | 0.73 | 0.71 | 102.8169 | 2.8169 | 0.27525 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P12
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1990 | 2360329 | 1990-08-24 | 0.72 | 0.71 | 101.4085 | 1.4085 | 0.13763 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P12
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1990 | 100036. | 1990-01-10 | 0.04 | 0.04 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P13
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1990 | 290029. | 1990-01-29 | 0.06 | 0.04 | 150 | 50 | 0.47801 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P13
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1990 | 1940131 | 1990-07-13 | 0.04 | 0.04 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P13
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1990 | 2080100 | 1990-07-27 | 0.05 | 0.04 | 125 | 25 | 0.23901 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P13
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1991 | 710075. | 1991-03-12 | 0.04 | 0.04 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P13
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1991 | 710077. | 1991-03-12 | 0.03 | 0.04 | 75 | -25 | -0.23923 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P13
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1991 | 2530656 | 1991-09-10 | 0.05 | 0.04 | 125 | 25 | 0.23923 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P13
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1991 | 2620113 | 1991-09-19 | 0.03 | 0.04 | 75 | -25 | -0.23923 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P13
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1991 | 710076. | 1991-03-12 | 0.95 | 0.9 | 105.5556 | 5.5556 | 0.62112 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P15
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1991 | 2520393 | 1991-09-09 | 0.89 | 0.9 | 98.8889 | -1.1111 | -0.12422 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P15
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1991 | 1060007 | 1991-04-16 | 1.4 | 1.4 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P14
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1991 | 1190107 | 1991-04-29 | 1.4 | 1.4 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P14
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1991 | 1920003 | 1991-07-11 | 0.9 | 0.9 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P15
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1991 | 1550048 | 1991-06-04 | 0.03 | 0.04 | 75 | -25 | -0.23923 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1991 | 1550050 | 1991-06-04 | 1.4 | 1.4 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1991 | 1550049 | 1991-06-04 | 1.3 | 1.4 | 92.8571 | -7.1429 | -0.97087 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1991 | 1350004 | 1991-05-15 | 0.05 | 0.04 | 125 | 25 | 0.23923 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P13
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1991 | 1400149 | 1991-05-20 | 0.05 | 0.04 | 125 | 25 | 0.23923 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P13
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1991 | 2910209 | 1990-10-18 | 1.6 | 1.4 | 114.2857 | 14.2857 | 1.9417 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P14
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1991 | 2990039 | 1990-10-26 | 0.95 | 0.9 | 105.5556 | 5.5556 | 0.62112 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P15
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1991 | 1120291 | 1991-04-22 | 0.92 | 0.9 | 102.2222 | 2.2222 | 0.24845 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P15
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1991 | 1050050 | 1991-04-15 | 0.93 | 0.9 | 103.3333 | 3.3333 | 0.37267 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P15
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1991 | 2280359 | 1991-08-16 | 0.03 | 0.04 | 75 | -25 | -0.23923 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P13
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1991 | 2330145 | 1991-08-21 | 1.4 | 1.4 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P14
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1991 | 2350121 | 1991-08-23 | 1.4 | 1.4 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P14
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1991 | 510008. | 1991-02-20 | 1.5 | 1.4 | 107.1429 | 7.1429 | 0.97087 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P14
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1991 | 2170006 | 1991-08-05 | 1.3 | 1.4 | 92.8571 | -7.1429 | -0.97087 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P14
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1991 | 420236. | 1991-02-11 | 0.01 | 0.04 | 25 | -75 | -0.7177 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P13
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1991 | 630068. | 1991-03-04 | 0.04 | 0.04 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P13
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1991 | 2190195 | 1991-08-07 | 0.02 | 0.04 | 50 | -50 | -0.47847 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P13
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1991 | 2390032 | 1991-08-27 | 0.04 | 0.04 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P13
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1991 | 2110200 | 1991-07-30 | 1.3 | 1.4 | 92.8571 | -7.1429 | -0.97087 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P14
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1991 | 2130168 | 1991-08-01 | 1.3 | 1.4 | 92.8571 | -7.1429 | -0.97087 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P14
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1991 | 3510139 | 1990-12-17 | 0.93 | 0.9 | 103.3333 | 3.3333 | 0.37267 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P15
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1991 | 3620001 | 1990-12-28 | 0.95 | 0.9 | 105.5556 | 5.5556 | 0.62112 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P15
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1991 | 1780242 | 1991-06-27 | 0.89 | 0.9 | 98.8889 | -1.1111 | -0.12422 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P15
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1991 | 1820182 | 1991-07-01 | 0.84 | 0.9 | 93.3333 | -6.6667 | -0.74534 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P15
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1991 | 3470117 | 1990-12-13 | 0.04 | 0.04 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P13
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1991 | 1820044 | 1991-07-01 | 0.04 | 0.04 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P13
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1991 | 220004. | 1991-01-22 | 0.8 | 0.9 | 88.8889 | -11.1111 | -1.2422 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P15
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1991 | 280161. | 1991-01-28 | 0.92 | 0.9 | 102.2222 | 2.2222 | 0.24845 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P15
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1991 | 1860020 | 1991-07-05 | 1 | 0.9 | 111.1111 | 11.1111 | 1.2422 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P15
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1991 | 2030088 | 1991-07-22 | 0.91 | 0.9 | 101.1111 | 1.1111 | 0.12422 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P15
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1991 | 90049.0 | 1991-01-09 | 1.1 | 1.4 | 78.5714 | -21.4286 | -2.9126 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P14
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1991 | 2120029 | 1991-07-31 | 1.4 | 1.4 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P14
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1991 | 730105. | 1991-03-14 | 1 | 0.9 | 111.1111 | 11.1111 | 1.2422 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P15
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1991 | 870102. | 1991-03-28 | 0.91 | 0.9 | 101.1111 | 1.1111 | 0.12422 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P15
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1991 | 2610037 | 1991-09-18 | 3.1 | 0.9 | 344.4444 | 244.4444 | 27.3292 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P15
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1991 | 2660130 | 1991-09-23 | 0.93 | 0.9 | 103.3333 | 3.3333 | 0.37267 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P15
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1991 | 650103. | 1991-03-06 | 0.03 | 0.04 | 75 | -25 | -0.23923 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P13
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1991 | 2490297 | 1991-09-06 | 0.03 | 0.04 | 75 | -25 | -0.23923 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P13
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1991 | 3600104 | 1990-12-26 | 0.05 | 0.04 | 125 | 25 | 0.23923 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P13
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1991 | 1570066 | 1991-06-06 | 0.03 | 0.04 | 75 | -25 | -0.23923 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P13
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1991 | 1630010 | 1991-06-12 | 0.01 | 0.04 | 25 | -75 | -0.7177 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P13
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1991 | 3600105 | 1990-12-26 | 0.97 | 0.9 | 107.7778 | 7.7778 | 0.86957 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P15
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1991 | 1700009 | 1991-06-19 | 0.9 | 0.9 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P15
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1992 | 650038. | 1992-03-05 | 0.58 | 0.59 | 98.3051 | -1.6949 | -0.15026 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P16
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1992 | 710030. | 1992-03-11 | 0.54 | 0.59 | 91.5254 | -8.4746 | -0.75131 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P16
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1992 | 2460340 | 1992-09-02 | 0.53 | 0.59 | 89.8305 | -10.1695 | -0.90158 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P16
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1992 | 770005. | 1992-03-17 | 0.24 | 0.283 | 84.8057 | -15.1943 | -0.8154 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P17
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1992 | 2600006 | 1992-09-16 | 0.3 | 0.283 | 106.0071 | 6.0071 | 0.32237 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P17
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1992 | 2810038 | 1991-10-08 | 1.5 | 1.4 | 107.1429 | 7.1429 | 0.97087 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P14
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1992 | 2950117 | 1991-10-22 | 1.4 | 1.4 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P14
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1992 | 1050060 | 1992-04-14 | 1.3 | 1.4 | 92.8571 | -7.1429 | -0.97087 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P14
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1992 | 1250212 | 1992-05-04 | 1.4 | 1.4 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P14
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1992 | 2810037 | 1991-10-08 | 0.28 | 0.283 | 98.9399 | -1.0601 | -0.056888 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P17
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1992 | 160041. | 1992-01-16 | 0.28 | 0.283 | 98.9399 | -1.0601 | -0.056888 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P17
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1992 | 2050026 | 1992-07-23 | 0.27 | 0.283 | 95.4064 | -4.5936 | -0.24652 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P17
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1992 | 3160022 | 1991-11-12 | 0.58 | 0.59 | 98.3051 | -1.6949 | -0.15026 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P16
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1992 | 1500141 | 1992-05-29 | 0.58 | 0.59 | 98.3051 | -1.6949 | -0.15026 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P16
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1992 | 3100035 | 1991-11-06 | 0.57 | 1.4 | 40.7143 | -59.2857 | -8.0583 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P14
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1992 | 3240021 | 1991-11-20 | 1.5 | 1.4 | 107.1429 | 7.1429 | 0.97087 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P14
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1992 | 1270106 | 1992-05-06 | 1.4 | 1.4 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P14
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1992 | 1350127 | 1992-05-14 | 1.5 | 1.4 | 107.1429 | 7.1429 | 0.97087 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P14
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1992 | 3110054 | 1991-11-07 | 1.3 | 1.4 | 92.8571 | -7.1429 | -0.97087 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P14
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1992 | 3160070 | 1991-11-12 | 1.3 | 1.4 | 92.8571 | -7.1429 | -0.97087 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P14
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1992 | 1290124 | 1992-05-08 | 1.4 | 1.4 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P14
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1992 | 1410188 | 1992-05-20 | 1.4 | 1.4 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P14
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1992 | 3100036 | 1991-11-06 | 1.3 | 0.59 | 220.339 | 120.339 | 10.6687 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P16
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1992 | 1400050 | 1992-05-19 | 0.53 | 0.59 | 89.8305 | -10.1695 | -0.90158 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P16
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1992 | 2810127 | 1991-10-08 | 0.63 | 1.4 | 45 | -55 | -7.4757 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P14
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1992 | 2900040 | 1991-10-17 | 1.4 | 1.4 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P14
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1992 | 1000002 | 1992-04-09 | 1.4 | 1.4 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P14
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1992 | 1110273 | 1992-04-20 | 1.5 | 1.4 | 107.1429 | 7.1429 | 0.97087 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P14
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1992 | 2890033 | 1991-10-16 | 0.29 | 0.283 | 102.4735 | 2.4735 | 0.13274 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P17
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1992 | 1000082 | 1992-04-09 | 0.28 | 0.283 | 98.9399 | -1.0601 | -0.056888 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P17
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1992 | 410239. | 1992-02-10 | 0.57 | 0.59 | 96.6102 | -3.3898 | -0.30053 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P16
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1992 | 2170182 | 1992-08-04 | 0.57 | 0.59 | 96.6102 | -3.3898 | -0.30053 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P16
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1992 | 430019. | 1992-02-12 | 1.3 | 1.4 | 92.8571 | -7.1429 | -0.97087 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P14
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1992 | 520077. | 1992-02-21 | 1.4 | 1.4 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P14
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1992 | 2230109 | 1992-08-10 | 1.4 | 1.4 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P14
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1992 | 2380167 | 1992-08-25 | 1.3 | 1.4 | 92.8571 | -7.1429 | -0.97087 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P14
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1992 | 410006. | 1992-02-10 | 1.3 | 1.4 | 92.8571 | -7.1429 | -0.97087 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P14
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1992 | 430111. | 1992-02-12 | 1.3 | 1.4 | 92.8571 | -7.1429 | -0.97087 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P14
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1992 | 2230108 | 1992-08-10 | 1.3 | 1.4 | 92.8571 | -7.1429 | -0.97087 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P14
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1992 | 2170011 | 1992-08-04 | 1.5 | 1.4 | 107.1429 | 7.1429 | 0.97087 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P14
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1992 | 510007. | 1992-02-20 | 0.58 | 0.59 | 98.3051 | -1.6949 | -0.15026 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P16
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1992 | 2300011 | 1992-08-17 | 0.59 | 0.59 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P16
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1992 | 140044. | 1992-01-14 | 1.4 | 1.4 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P14
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1992 | 230002. | 1992-01-23 | 1.4 | 1.4 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P14
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1992 | 1950010 | 1992-07-13 | 1.4 | 1.4 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P14
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1992 | 2030028 | 1992-07-21 | 1.7 | 1.4 | 121.4286 | 21.4286 | 2.9126 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P14
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1992 | 3500224 | 1991-12-16 | 0.22 | 0.283 | 77.7385 | -22.2615 | -1.1947 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P17
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1992 | 1670005 | 1992-06-15 | 0.26 | 0.283 | 91.8728 | -8.1272 | -0.43614 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P17
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1992 | 3380045 | 1991-12-04 | 0.58 | 0.59 | 98.3051 | -1.6949 | -0.15026 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P16
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1992 | 3510083 | 1991-12-17 | 0.53 | 0.59 | 89.8305 | -10.1695 | -0.90158 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P16
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1992 | 1740319 | 1992-06-22 | 0.57 | 0.59 | 96.6102 | -3.3898 | -0.30053 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P16
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1992 | 1780025 | 1992-06-26 | 0.54 | 0.59 | 91.5254 | -8.4746 | -0.75131 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P16
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1992 | 290145. | 1992-01-29 | 0.28 | 0.283 | 98.9399 | -1.0601 | -0.056888 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P17
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1992 | 2170015 | 1992-08-04 | 0.26 | 0.283 | 91.8728 | -8.1272 | -0.43614 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P17
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1992 | 90137.0 | 1992-01-09 | 1.4 | 1.4 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P14
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1992 | 160040. | 1992-01-16 | 1.4 | 1.4 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P14
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1992 | 1950082 | 1992-07-13 | 1.4 | 1.4 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P14
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1992 | 2100195 | 1992-07-28 | 1.4 | 1.4 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P14
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1992 | 2800122 | 1992-10-06 | 0.25 | 0.283 | 88.3392 | -11.6608 | -0.62577 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P17
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1992 | 730017. | 1992-03-13 | 0.52 | 0.59 | 88.1356 | -11.8644 | -1.0518 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P16
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1992 | 860097. | 1992-03-26 | 0.51 | 0.59 | 86.4407 | -13.5593 | -1.2021 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P16
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1992 | 2690014 | 1992-09-25 | 0.54 | 0.59 | 91.5254 | -8.4746 | -0.75131 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P16
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1992 | 2720237 | 1992-09-28 | 0.53 | 0.59 | 89.8305 | -10.1695 | -0.90158 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P16
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1992 | 3430007 | 1991-12-09 | 0.54 | 0.59 | 91.5254 | -8.4746 | -0.75131 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P16
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1992 | 3500235 | 1991-12-16 | 0.53 | 0.59 | 89.8305 | -10.1695 | -0.90158 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P16
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1992 | 1630005 | 1992-06-11 | 0.57 | 0.59 | 96.6102 | -3.3898 | -0.30053 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P16
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1992 | 1700001 | 1992-06-18 | 0.58 | 0.59 | 98.3051 | -1.6949 | -0.15026 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P16
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1992 | 3520096 | 1991-12-18 | 0.22 | 0.283 | 77.7385 | -22.2615 | -1.1947 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P17
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1992 | 1560047 | 1992-06-04 | 0.28 | 0.283 | 98.9399 | -1.0601 | -0.056888 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P17
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1993 | 740179. | 1993-03-15 | 0.59 | 0.59 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P16
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1993 | 900242. | 1993-03-31 | 0.6 | 0.59 | 101.6949 | 1.6949 | 0.15437 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P16
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1993 | 2570021 | 1993-09-14 | 0.58 | 0.59 | 98.3051 | -1.6949 | -0.15437 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P16
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1993 | 2660048 | 1993-09-23 | 0.59 | 0.59 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P16
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1993 | 690128. | 1993-03-10 | 0.28 | 0.283 | 98.9399 | -1.0601 | -0.057819 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P17
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1993 | 2600169 | 1993-09-17 | 0.28 | 0.283 | 98.9399 | -1.0601 | -0.057819 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P17
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1993 | 2890003 | 1992-10-15 | 0.71 | 0.78 | 91.0256 | -8.9744 | -0.96207 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P18
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1993 | 2960018 | 1992-10-22 | 0.71 | 0.78 | 91.0256 | -8.9744 | -0.96207 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P18
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1993 | 1090311 | 1993-04-19 | 0.8 | 0.78 | 102.5641 | 2.5641 | 0.27488 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P18
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1993 | 1190177 | 1993-04-29 | 0.78 | 0.78 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P18
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1993 | 3020019 | 1992-10-28 | 0.29 | 0.283 | 102.4735 | 2.4735 | 0.13491 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P17
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1993 | 1030084 | 1993-04-13 | 0.27 | 0.283 | 95.4064 | -4.5936 | -0.25055 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P17
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1993 | 190145. | 1993-01-19 | 0.28 | 0.283 | 98.9399 | -1.0601 | -0.057819 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P17
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1993 | 1960233 | 1993-07-15 | 0.29 | 0.283 | 102.4735 | 2.4735 | 0.13491 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P17
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1993 | 3320302 | 1992-11-27 | 0.59 | 0.59 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P16
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1993 | 1330158 | 1993-05-13 | 0.59 | 0.59 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P16
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1993 | 3080141 | 1992-11-03 | 0.72 | 0.78 | 92.3077 | -7.6923 | -0.82463 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P18
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1993 | 3220018 | 1992-11-17 | 0.71 | 0.78 | 91.0256 | -8.9744 | -0.96207 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P18
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1993 | 1250200 | 1993-05-05 | 0.74 | 0.78 | 94.8718 | -5.1282 | -0.54975 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P18
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1993 | 1410012 | 1993-05-21 | 0.78 | 0.78 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P18
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1993 | 3250266 | 1992-11-20 | 0.82 | 0.9 | 91.1111 | -8.8889 | -1.0283 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P15
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1993 | 1470152 | 1993-05-27 | 0.91 | 0.9 | 101.1111 | 1.1111 | 0.12853 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P15
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1993 | 3230083 | 1992-11-18 | 0.59 | 0.59 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P16
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1993 | 1380038 | 1993-05-18 | 0.59 | 0.59 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P16
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1993 | 2800190 | 1992-10-06 | 0.73 | 0.9 | 81.1111 | -18.8889 | -2.1851 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P15
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1993 | 990065. | 1993-04-09 | 0.91 | 0.9 | 101.1111 | 1.1111 | 0.12853 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P15
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1993 | 2870048 | 1992-10-13 | 0.25 | 0.283 | 88.3392 | -11.6608 | -0.63601 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P17
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1993 | 1030030 | 1993-04-13 | 0.28 | 0.283 | 98.9399 | -1.0601 | -0.057819 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P17
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1993 | 410026. | 1993-02-10 | 0.59 | 0.59 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P16
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1993 | 2230117 | 1993-08-11 | 0.59 | 0.59 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P16
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1993 | 550006. | 1993-02-24 | 0.78 | 0.78 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P18
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1993 | 2220137 | 1993-08-10 | 0.74 | 0.78 | 94.8718 | -5.1282 | -0.54975 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P18
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1993 | 430071. | 1993-02-12 | 0.9 | 0.9 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P15
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1993 | 470012. | 1993-02-16 | 0.92 | 0.9 | 102.2222 | 2.2222 | 0.25707 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P15
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1993 | 2250104 | 1993-08-13 | 0.93 | 0.9 | 103.3333 | 3.3333 | 0.3856 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P15
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1993 | 2380122 | 1993-08-26 | 0.92 | 0.9 | 102.2222 | 2.2222 | 0.25707 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P15
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1993 | 480041. | 1993-02-17 | 0.6 | 0.59 | 101.6949 | 1.6949 | 0.15437 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P16
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1993 | 2320086 | 1993-08-20 | 0.59 | 0.59 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P16
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1993 | 210011. | 1993-01-21 | 0.77 | 0.78 | 98.7179 | -1.2821 | -0.13744 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P18
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1993 | 2140146 | 1993-08-02 | 0.79 | 0.78 | 101.2821 | 1.2821 | 0.13744 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P18
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1993 | 3510164 | 1992-12-16 | 0.28 | 0.283 | 98.9399 | -1.0601 | -0.057819 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P17
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1993 | 1590082 | 1993-06-08 | 0.31 | 0.283 | 109.5406 | 9.5406 | 0.52037 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P17
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1993 | 3440214 | 1992-12-09 | 0.58 | 0.59 | 98.3051 | -1.6949 | -0.15437 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P16
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1993 | 1600107 | 1993-06-09 | 0.61 | 0.59 | 103.3898 | 3.3898 | 0.30874 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P16
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1993 | 140007. | 1993-01-14 | 0.28 | 0.283 | 98.9399 | -1.0601 | -0.057819 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P17
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1993 | 1880157 | 1993-07-07 | 0.28 | 0.283 | 98.9399 | -1.0601 | -0.057819 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P17
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1993 | 60006.0 | 1993-01-06 | 0.92 | 0.9 | 102.2222 | 2.2222 | 0.25707 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P15
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1993 | 290009. | 1993-01-29 | 0.95 | 0.9 | 105.5556 | 5.5556 | 0.64267 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P15
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1993 | 1930186 | 1993-07-12 | 0.93 | 0.9 | 103.3333 | 3.3333 | 0.3856 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P15
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1993 | 2030009 | 1993-07-22 | 0.93 | 0.9 | 103.3333 | 3.3333 | 0.3856 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P15
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1993 | 760144. | 1993-03-17 | 0.28 | 0.283 | 98.9399 | -1.0601 | -0.057819 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P17
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1993 | 2530490 | 1993-09-10 | 0.29 | 0.283 | 102.4735 | 2.4735 | 0.13491 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P17
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1993 | 820067. | 1993-03-23 | 0.57 | 0.59 | 96.6102 | -3.3898 | -0.30874 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P16
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1993 | 3420002 | 1993-12-08 | 0.62 | 0.59 | 105.0847 | 5.0847 | 0.46311 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P16
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1993 | 3580007 | 1992-12-23 | 0.61 | 0.59 | 103.3898 | 3.3898 | 0.30874 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P16
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1993 | 40004.0 | 1993-01-04 | 0.6 | 0.59 | 101.6949 | 1.6949 | 0.15437 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P16
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1993 | 1730188 | 1993-06-22 | 0.79 | 0.59 | 133.8983 | 33.8983 | 3.0874 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P16
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1993 | 1870220 | 1993-07-06 | 0.58 | 0.59 | 98.3051 | -1.6949 | -0.15437 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P16
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1993 | 3440155 | 1992-12-09 | 0.25 | 0.283 | 88.3392 | -11.6608 | -0.63601 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P17
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1993 | 1670034 | 1993-06-16 | 0.27 | 0.283 | 95.4064 | -4.5936 | -0.25055 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P17
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1994 | 680102. | 1994-03-09 | 0.79 | 0.78 | 101.2821 | 1.2821 | 0.14658 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P18
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1994 | 820003. | 1994-03-23 | 0.76 | 0.78 | 97.4359 | -2.5641 | -0.29317 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P18
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1994 | 2500135 | 1994-09-07 | 0.81 | 0.78 | 103.8462 | 3.8462 | 0.43975 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P18
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1994 | 2630306 | 1994-09-20 | 0.77 | 0.78 | 98.7179 | -1.2821 | -0.14658 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P18
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1994 | 2940001 | 1993-10-21 | 0.59 | 0.59 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P16
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1994 | 3010177 | 1993-10-28 | 0.6 | 0.59 | 101.6949 | 1.6949 | 0.16975 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P16
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1994 | 1090204 | 1994-04-19 | 0.57 | 0.59 | 96.6102 | -3.3898 | -0.3395 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P16
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1994 | 1180318 | 1994-04-28 | 0.57 | 0.59 | 96.6102 | -3.3898 | -0.3395 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P16
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1994 | 3130098 | 1993-11-09 | 0.81 | 0.78 | 103.8462 | 3.8462 | 0.43975 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P18
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1994 | 3280086 | 1993-11-24 | 0.84 | 0.78 | 107.6923 | 7.6923 | 0.87951 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P18
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1994 | 1290117 | 1994-05-09 | 0.75 | 0.78 | 96.1538 | -3.8462 | -0.43975 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P18
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1994 | 1440127 | 1994-05-24 | 0.83 | 0.78 | 106.4103 | 6.4103 | 0.73292 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P18
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1994 | 3420077 | 1993-12-08 | 0.07 | 0.06 | 116.6667 | 16.6667 | 0.30358 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P19
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1994 | 1520186 | 1994-06-01 | 0.07 | 0.06 | 116.6667 | 16.6667 | 0.30358 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P19
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1994 | 2800063 | 1993-10-07 | 0.27 | 0.283 | 95.4064 | -4.5936 | -0.29635 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P17
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1994 | 980033. | 1994-04-08 | 0.32 | 0.283 | 113.0742 | 13.0742 | 0.84346 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P17
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1994 | 400085. | 1994-02-09 | 0.31 | 0.283 | 109.5406 | 9.5406 | 0.6155 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P17
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1994 | 2220113 | 1994-08-10 | 0.3 | 0.283 | 106.0071 | 6.0071 | 0.38754 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P17
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1994 | 460011. | 1994-02-15 | 0.62 | 0.59 | 105.0847 | 5.0847 | 0.50925 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P16
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1994 | 530047. | 1994-02-22 | 0.63 | 0.59 | 106.7797 | 6.7797 | 0.679 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P16
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1994 | 2340150 | 1994-08-22 | 0.59 | 0.59 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P16
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1994 | 2440194 | 1994-09-01 | 0.59 | 0.59 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P16
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1994 | 60003.0 | 1994-01-06 | 0.79 | 0.78 | 101.2821 | 1.2821 | 0.14658 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P18
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1994 | 310019. | 1994-01-31 | 0.8 | 0.78 | 102.5641 | 2.5641 | 0.29317 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P18
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1994 | 2000169 | 1994-07-19 | 0.82 | 0.78 | 105.1282 | 5.1282 | 0.58634 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P18
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1994 | 3440015 | 1993-12-10 | 0.3 | 0.283 | 106.0071 | 6.0071 | 0.38754 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P17
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1994 | 1600125 | 1994-06-09 | 20 | 0.283 | 7067.1378 | 6967.1378 | 449.4723 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P17
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1994 | 200079. | 1994-01-20 | 0.07 | 0.06 | 116.6667 | 16.6667 | 0.30358 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P19
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1994 | 2020245 | 1994-07-21 | 0.06 | 0.06 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P19
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1994 | 2110203 | 1994-07-30 | 0.06 | 0.06 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P19
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1994 | 910175. | 1994-04-01 | 0.09 | 0.06 | 150 | 50 | 0.91075 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P19
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1994 | 2720375 | 1994-09-29 | 0.1 | 0.06 | 166.6667 | 66.6667 | 1.2143 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P19
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1994 | 3560036 | 1993-12-22 | 0.61 | 0.59 | 103.3898 | 3.3898 | 0.3395 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P16
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1994 | 40089.0 | 1994-01-04 | 0.61 | 0.59 | 103.3898 | 3.3898 | 0.3395 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P16
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1994 | 1710112 | 1994-06-20 | 0.61 | 0.59 | 103.3898 | 3.3898 | 0.3395 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P16
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1994 | 1800167 | 1994-06-29 | 0.61 | 0.59 | 103.3898 | 3.3898 | 0.3395 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P16
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1995 | 670002. | 1995-03-08 | 0.06 | 0.06 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P19
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1995 | 2550154 | 1995-09-12 | 0.06 | 0.06 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P19
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1995 | 2980017 | 1994-10-25 | 0.08 | 0.06 | 133.3333 | 33.3333 | 0.86957 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P19
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1995 | 1170188 | 1995-04-27 | 0.06 | 0.06 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P19
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1995 | 3130028 | 1994-11-09 | 0.18 | 0.168 | 107.1429 | 7.1429 | 0.42254 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P20
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1995 | 1430024 | 1995-05-23 | 0.18 | 0.168 | 107.1429 | 7.1429 | 0.42254 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P20
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1995 | 3270002 | 1994-11-23 | 0.23 | 0.117 | 196.5812 | 96.5812 | 4.3714 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P21
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1995 | 1320150 | 1995-05-12 | 0.1 | 0.117 | 85.4701 | -14.5299 | -0.65764 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P21
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1995 | 2910081 | 1994-10-18 | 0.18 | 0.168 | 107.1429 | 7.1429 | 0.42254 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P20
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1995 | 1040037 | 1995-04-14 | 0.17 | 0.168 | 101.1905 | 1.1905 | 0.070423 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P20
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1995 | 0390017 | 1995-02-08 | 0.11 | 0.117 | 94.0171 | -5.9829 | -0.27079 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P21
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1995 | 2210080 | 1995-08-09 | 0.1 | 0.117 | 85.4701 | -14.5299 | -0.65764 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P21
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1995 | 0540104 | 1995-02-23 | 0.17 | 0.168 | 101.1905 | 1.1905 | 0.070423 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P20
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1995 | 2340119 | 1995-08-22 | 0.17 | 0.168 | 101.1905 | 1.1905 | 0.070423 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P20
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1995 | 0110002 | 1995-01-11 | 0.2 | 0.168 | 119.0476 | 19.0476 | 1.1268 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P20
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1995 | 2060089 | 1995-07-25 | 0.18 | 0.168 | 107.1429 | 7.1429 | 0.42254 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P20
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1995 | 3410152 | 1994-12-07 | 0.11 | 0.117 | 94.0171 | -5.9829 | -0.27079 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P21
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1995 | 1570048 | 1995-06-06 | 0.09 | 0.117 | 76.9231 | -23.0769 | -1.0445 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P21
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1995 | 0240046 | 1995-01-24 | 0.08 | 0.06 | 133.3333 | 33.3333 | 0.86957 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P19
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1995 | 1930194 | 1995-07-12 | 0.07 | 0.06 | 116.6667 | 16.6667 | 0.43478 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P19
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1995 | 0790013 | 1995-03-20 | 0.1 | 0.117 | 85.4701 | -14.5299 | -0.65764 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P21
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1995 | 2630027 | 1995-09-20 | 0.1 | 0.117 | 85.4701 | -14.5299 | -0.65764 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P21
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1995 | 3540124 | 1994-12-20 | 0.07 | 0.06 | 116.6667 | 16.6667 | 0.43478 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P19
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1995 | 1670302 | 1995-06-16 | 0.06 | 0.06 | 100 | 2.2352e-06 | 5.8309e-08 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P19
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1996 | 0860007 | 1996-03-26 | 0.54 | 0.5 | 108 | 8 | 0.86957 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P23
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1996 | 3000033 | 1995-10-27 | 0.51 | 0.5 | 102 | 2 | 0.21739 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P23
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1996 | 1160179 | 1996-04-25 | 0.53 | 0.5 | 106 | 6 | 0.65217 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P23
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1996 | 3240032 | 1995-11-20 | 0.18 | 0.168 | 107.1429 | 7.1429 | 0.41759 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P20
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1996 | 1280126 | 1996-05-07 | 0.2 | 0.168 | 119.0476 | 19.0476 | 1.1136 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P20
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1996 | 3280014 | 1995-11-24 | 0.1 | 0.117 | 85.4701 | -14.5299 | -0.65174 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P21
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1996 | 1450107 | 1996-05-24 | 0.1 | 0.117 | 85.4701 | -14.5299 | -0.65174 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P21
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1996 | 2850001 | 1995-10-12 | 0.26 | 0.168 | 154.7619 | 54.7619 | 3.2016 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P20
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1996 | 1010109 | 1996-04-10 | 0.2 | 0.168 | 119.0476 | 19.0476 | 1.1136 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P20
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1996 | 0600028 | 1996-02-29 | 0.11 | 0.117 | 94.0171 | -5.9829 | -0.26836 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P21
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1996 | 0380020 | 1996-02-07 | 0.18 | 0.168 | 107.1429 | 7.1429 | 0.41759 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P20
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1996 | 0120001 | 1996-01-12 | 0.16 | 0.168 | 95.2381 | -4.7619 | -0.2784 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P20
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1996 | 1930042 | 1996-07-11 | 0.17 | 0.168 | 101.1905 | 1.1905 | 0.069599 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P20
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1996 | 0080123 | 1996-01-08 | 0.11 | 0.117 | 94.0171 | -5.9829 | -0.26836 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P21
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1996 | 1580042 | 1996-06-06 | 0.07 | 0.117 | 59.8291 | -40.1709 | -1.8019 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P21
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1996 | 0290057 | 1996-01-29 | 0.5 | 0.5 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P23
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1996 | 2060151 | 1996-07-24 | 0.52 | 0.5 | 104 | 4 | 0.43478 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P23
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1996 | 0660111 | 1996-03-06 | 0.1 | 0.117 | 85.4701 | -14.5299 | -0.65174 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P21
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | 1996 | 1730083 | 1996-06-21 | 0.48 | 0.5 | 96 | -4 | -0.43478 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | P23