## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Logged in Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1987 | 6364075 | 1986-12-30 | 2 | 3.4 | 58.8235 | -41.1765 | -0.37695 | 1 | 0044 |  |  |  | ug/L | 5095/5087
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1987 | 7181008 | 1987-06-30 | 3 | 3.4 | 88.2353 | -11.7647 | -0.1077 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | 5095/5087
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1987 | 7026007 | 1987-01-26 | 9 | 9.38 | 95.9488 | -4.0512 | -0.072123 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | 25DW/7575
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1987 | 7040024 | 1987-02-09 | 1 | 1.25 | 80 | -20 | -0.079239 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | 5095/50DW
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1987 | 7237011 | 1987-08-25 | 2 | 10.5 | 19.0476 | -80.9524 | -1.5288 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | ST85
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1987 | 7237012 | 1987-08-25 | 2 | 10.5 | 19.0476 | -80.9524 | -1.5288 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | ST85
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1987 | 7245065 | 1987-09-02 | 5 | 10.5 | 47.619 | -52.381 | -0.98921 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | ST85
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1987 | 7245070 | 1987-09-02 | 5 | 10.5 | 47.619 | -52.381 | -0.98921 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | ST85
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1987 | 7247126 | 1987-09-04 | 3 | 10.5 | 28.5714 | -71.4286 | -1.3489 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | ST85
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1987 | 7054047 | 1987-02-23 | 4 | 7.04 | 56.8182 | -43.1818 | -0.6523 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | 33DW/6785
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1987 | 7229120 | 1987-08-17 | 4 | 7.04 | 56.8182 | -43.1818 | -0.6523 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | 33DW/6785
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1987 | 7044001 | 1987-02-13 | 1 | 2.5 | 40 | -60 | -0.43103 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | ST95
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1987 | 7057010 | 1987-02-26 | 2 | 2.5 | 80 | -20 | -0.14368 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | ST95
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1987 | 6316105 | 1986-11-12 | 6 | 7.04 | 85.2273 | -14.7727 | -0.22316 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | 33DW/6785
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1987 | 6322079 | 1986-11-18 | 8 | 7.04 | 113.6364 | 13.6364 | 0.20599 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | 33DW/6785
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1987 | 7152128 | 1987-06-01 | 2 | 7.04 | 28.4091 | -71.5909 | -1.0815 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | 33DW/6785
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1987 | 7015019 | 1987-01-15 | 6 | 7.37 | 81.4111 | -18.5889 | -0.28865 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | 33DW/6793
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1987 | 7020071 | 1987-01-20 | 6 | 7.37 | 81.4111 | -18.5889 | -0.28865 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | 33DW/6793
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1987 | 7020066 | 1987-01-20 | 8 | 7.37 | 108.5482 | 8.5482 | 0.13274 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | 33DW/6793
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1987 | 7033069 | 1987-02-02 | 7 | 7.37 | 94.9796 | -5.0204 | -0.077957 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | 33DW/6793
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1987 | 7033072 | 1987-02-02 | 8 | 7.37 | 108.5482 | 8.5482 | 0.13274 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | 33DW/6793
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1987 | 7208050 | 1987-07-27 | 10 | 7.37 | 135.6852 | 35.6852 | 0.55413 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | 33DW/6793
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1987 | 7208048 | 1987-07-27 | 11 | 7.37 | 149.2537 | 49.2537 | 0.76482 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | 33DW/6793
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1987 | 7208110 | 1987-07-27 | 12 | 7.37 | 162.8223 | 62.8223 | 0.97552 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | 33DW/6793
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1987 | 7243155 | 1987-08-31 | 1 | 1.25 | 80 | -20 | -0.079239 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | 5095/50DW
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1987 | 7057017 | 1987-02-26 | 3 | 2.5 | 120 | 20 | 0.14368 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | ST95
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1987 | 7057013 | 1987-02-26 | 4 | 2.5 | 160 | 60 | 0.43103 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | ST95
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1987 | 7233067 | 1987-08-21 | 6 | 7.04 | 85.2273 | -14.7727 | -0.22316 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | 33DW/6785
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1987 | 7243140 | 1987-08-31 | 1 | 10.5 | 9.5238 | -90.4762 | -1.7086 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | ST85
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1987 | 7243139 | 1987-08-31 | 1 | 10.5 | 9.5238 | -90.4762 | -1.7086 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | ST85
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1987 | 7243153 | 1987-08-31 | 1 | 10.5 | 9.5238 | -90.4762 | -1.7086 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | ST85
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1987 | 7243152 | 1987-08-31 | 1 | 10.5 | 9.5238 | -90.4762 | -1.7086 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | ST85
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1987 | 7243154 | 1987-08-31 | 1 | 10.5 | 9.5238 | -90.4762 | -1.7086 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | ST85
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1987 | 7069056 | 1987-03-10 | 4 | 2.88 | 138.8889 | 38.8889 | 0.31295 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | 33DW/6787
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1987 | 7260002 | 1987-09-17 | 3 | 2.88 | 104.1667 | 4.1667 | 0.033531 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | 33DW/6787
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1987 | 7258009 | 1987-09-15 | 1 | 1.88 | 53.1915 | -46.8085 | -0.26516 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | 25DW/7595
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1987 | 7258002 | 1987-09-15 | 1 | 1.88 | 53.1915 | -46.8085 | -0.26516 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | 25DW/7595
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1987 | 7261019 | 1987-09-18 | 2 | 1.88 | 106.383 | 6.383 | 0.036158 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | 25DW/7595
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1987 | 7265070 | 1987-09-22 | 4 | 1.88 | 212.766 | 112.766 | 0.63879 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | 25DW/7595
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1987 | 7268035 | 1987-09-25 | 2 | 1.88 | 106.383 | 6.383 | 0.036158 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | 25DW/7595
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1987 | 7248112 | 1987-09-05 | 2 | 7.4 | 27.027 | -72.973 | -1.1359 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | 5085/5087
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1987 | 6287010 | 1986-10-14 | 9 | 7.37 | 122.1167 | 22.1167 | 0.34343 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | 33DW/6793
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1987 | 6294003 | 1986-10-21 | 1 | 7.37 | 13.5685 | -86.4315 | -1.3421 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | 33DW/6793
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1987 | 6302018 | 1986-10-29 | 10 | 7.37 | 135.6852 | 35.6852 | 0.55413 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | 33DW/6793
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1987 | 6303048 | 1986-10-30 | 9 | 7.37 | 122.1167 | 22.1167 | 0.34343 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | 33DW/6793
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1987 | 6307110 | 1986-11-03 | 8 | 7.37 | 108.5482 | 8.5482 | 0.13274 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | 33DW/6793
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1987 | 7096022 | 1987-04-06 | 10 | 7.37 | 135.6852 | 35.6852 | 0.55413 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | 33DW/6793
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1987 | 7096021 | 1987-04-06 | 9 | 7.37 | 122.1167 | 22.1167 | 0.34343 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | 33DW/6793
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1987 | 7096024 | 1987-04-06 | 9 | 7.37 | 122.1167 | 22.1167 | 0.34343 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | 33DW/6793
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1987 | 6287085 | 1986-10-14 | 9 | 9.38 | 95.9488 | -4.0512 | -0.072123 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | 25DW/7575
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1987 | 6302009 | 1986-10-29 | 10 | 9.38 | 106.6098 | 6.6098 | 0.11767 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | 25DW/7575
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1987 | 6302017 | 1986-10-29 | 10 | 9.38 | 106.6098 | 6.6098 | 0.11767 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | 25DW/7575
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1987 | 6307109 | 1986-11-03 | 11 | 9.38 | 117.2708 | 17.2708 | 0.30747 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | 25DW/7575
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1987 | 6288052 | 1986-10-15 | 9 | 9.38 | 95.9488 | -4.0512 | -0.072123 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | 25DW/7575
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1987 | 6290059 | 1986-10-17 | 9 | 9.38 | 95.9488 | -4.0512 | -0.072123 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | 25DW/7575
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1987 | 6302012 | 1986-10-29 | 9 | 9.38 | 95.9488 | -4.0512 | -0.072123 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | 25DW/7575
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1987 | 6309040 | 1986-11-05 | 9 | 9.38 | 95.9488 | -4.0512 | -0.072123 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | 25DW/7575
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1987 | 6288053 | 1986-10-15 | 8 | 7.37 | 108.5482 | 8.5482 | 0.13274 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | 33DW/6793
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1987 | 6290057 | 1986-10-17 | 8 | 7.37 | 108.5482 | 8.5482 | 0.13274 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | 33DW/6793
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1987 | 6302005 | 1986-10-29 | 10 | 7.37 | 135.6852 | 35.6852 | 0.55413 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | 33DW/6793
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1987 | 6309044 | 1986-11-05 | 8 | 7.37 | 108.5482 | 8.5482 | 0.13274 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | 33DW/6793
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1987 | 7110017 | 1987-04-20 | 1 | 7.37 | 13.5685 | -86.4315 | -1.3421 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | 33DW/6793
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1987 | 7124161 | 1987-05-04 | 9 | 7.37 | 122.1167 | 22.1167 | 0.34343 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | 33DW/6793
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1987 | 7030004 | 1987-01-30 | 8 | 7.37 | 108.5482 | 8.5482 | 0.13274 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | 33DW/6793
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1987 | 7030006 | 1987-01-30 | 8 | 7.37 | 108.5482 | 8.5482 | 0.13274 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | 33DW/6793
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1987 | 7030005 | 1987-01-30 | 8 | 7.37 | 108.5482 | 8.5482 | 0.13274 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | 33DW/6793
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1987 | 7034034 | 1987-02-03 | 8 | 7.37 | 108.5482 | 8.5482 | 0.13274 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | 33DW/6793
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1987 | 7034033 | 1987-02-03 | 7 | 7.37 | 94.9796 | -5.0204 | -0.077957 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | 33DW/6793
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1987 | 7191151 | 1987-07-10 | 9 | 7.37 | 122.1167 | 22.1167 | 0.34343 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | 33DW/6793
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1987 | 7203062 | 1987-07-22 | 10 | 7.37 | 135.6852 | 35.6852 | 0.55413 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | 33DW/6793
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1987 | 7209158 | 1987-07-28 | 8 | 7.37 | 108.5482 | 8.5482 | 0.13274 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | 33DW/6793
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1987 | 7133109 | 1987-05-13 | 1 | 2.5 | 40 | -60 | -0.43103 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | ST95
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1987 | 7140060 | 1987-05-20 | 1 | 2.5 | 40 | -60 | -0.43103 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | ST95
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1987 | 7140059 | 1987-05-20 | 1 | 2.5 | 40 | -60 | -0.43103 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | ST95
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1987 | 7140048 | 1987-05-20 | 1 | 2.5 | 40 | -60 | -0.43103 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | ST95
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1987 | 7148030 | 1987-05-28 | 1 | 2.5 | 40 | -60 | -0.43103 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | ST95
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1987 | 7148055 | 1987-05-28 | 2 | 7.04 | 28.4091 | -71.5909 | -1.0815 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | 33DW/6785
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1987 | 7132133 | 1987-05-12 | 1 | 2.5 | 40 | -60 | -0.43103 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | ST95
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1987 | 7139081 | 1987-05-19 | 2 | 2.5 | 80 | -20 | -0.14368 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | ST95
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1987 | 7140058 | 1987-05-20 | 1 | 2.5 | 40 | -60 | -0.43103 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | ST95
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1987 | 7148039 | 1987-05-28 | 2 | 2.5 | 80 | -20 | -0.14368 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | ST95
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1987 | 7152069 | 1987-06-01 | 4 | 2.5 | 160 | 60 | 0.43103 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | ST95
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1987 | 6350073 | 1986-12-16 | 3 | 1.88 | 159.5745 | 59.5745 | 0.33747 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | 25DW/7595
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1987 | 6350074 | 1986-12-16 | 2 | 1.88 | 106.383 | 6.383 | 0.036158 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | 25DW/7595
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1987 | 6364116 | 1986-12-30 | 1 | 1.88 | 53.1915 | -46.8085 | -0.26516 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | 25DW/7595
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1987 | 6364115 | 1986-12-30 | 4 | 1.88 | 212.766 | 112.766 | 0.63879 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | 25DW/7595
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1987 | 7170027 | 1987-06-19 | 3 | 1.88 | 159.5745 | 59.5745 | 0.33747 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | 25DW/7595
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1987 | 7170031 | 1987-06-19 | 2 | 1.88 | 106.383 | 6.383 | 0.036158 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | 25DW/7595
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1987 | 7170018 | 1987-06-19 | 1 | 1.88 | 53.1915 | -46.8085 | -0.26516 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | 25DW/7595
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1987 | 7170020 | 1987-06-19 | 3 | 1.88 | 159.5745 | 59.5745 | 0.33747 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | 25DW/7595
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1987 | 7170028 | 1987-06-19 | 1 | 1.88 | 53.1915 | -46.8085 | -0.26516 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | 25DW/7595
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1987 | 7155052 | 1987-06-04 | 3 | 1.25 | 240 | 140 | 0.55468 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | 5095/50DW
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1987 | 6350069 | 1986-12-16 | 3 | 3.4 | 88.2353 | -11.7647 | -0.1077 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | 5095/5087
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1987 | 7170029 | 1987-06-19 | 1 | 3.4 | 29.4118 | -70.5882 | -0.6462 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | 5095/5087
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1987 | 7132138 | 1987-05-12 | 1 | 1.25 | 80 | -20 | -0.079239 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | 5095/50DW
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1987 | 7226029 | 1987-08-14 | 2 | 10.5 | 19.0476 | -80.9524 | -1.5288 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | ST85
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1987 | 7233166 | 1987-08-21 | 7 | 10.5 | 66.6667 | -33.3333 | -0.6295 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | ST85
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1987 | 7237108 | 1987-08-25 | 3 | 10.5 | 28.5714 | -71.4286 | -1.3489 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | ST85
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1987 | 7040051 | 1987-02-09 | 2 | 2.5 | 80 | -20 | -0.14368 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | ST95
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1987 | 7050015 | 1987-02-19 | 3 | 2.5 | 120 | 20 | 0.14368 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | ST95
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1987 | 7061138 | 1987-03-02 | 1 | 2.5 | 40 | -60 | -0.43103 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | ST95
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1987 | 7054027 | 1987-02-23 | 1 | 1.25 | 80 | -20 | -0.079239 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | 5095/50DW
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1987 | 7048020 | 1987-02-17 | 4 | 7.04 | 56.8182 | -43.1818 | -0.6523 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | 33DW/6785
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1987 | 7237109 | 1987-08-25 | 4 | 7.04 | 56.8182 | -43.1818 | -0.6523 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | 33DW/6785
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1987 | 7070060 | 1987-03-11 | 5 | 2.88 | 173.6111 | 73.6111 | 0.59238 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | 33DW/6787
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1987 | 7266017 | 1987-09-23 | 1 | 2.88 | 34.7222 | -65.2778 | -0.52532 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | 33DW/6787
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1987 | 7252243 | 1987-09-09 | 2 | 1.88 | 106.383 | 6.383 | 0.036158 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | 25DW/7595
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1987 | 7257005 | 1987-09-14 | 2 | 1.88 | 106.383 | 6.383 | 0.036158 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | 25DW/7595
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1987 | 7260073 | 1987-09-17 | 3 | 1.88 | 159.5745 | 59.5745 | 0.33747 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | 25DW/7595
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1987 | 7261028 | 1987-09-18 | 4 | 1.88 | 212.766 | 112.766 | 0.63879 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | 25DW/7595
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1987 | 7264032 | 1987-09-21 | 3 | 1.88 | 159.5745 | 59.5745 | 0.33747 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | 25DW/7595
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1987 | 7252246 | 1987-09-09 | 3 | 7.4 | 40.5405 | -59.4595 | -0.92554 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | 5085/5087
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1987 | 7013006 | 1987-01-13 | 9 | 7.37 | 122.1167 | 22.1167 | 0.34343 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | 33DW/6793
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1987 | 7015025 | 1987-01-15 | 6 | 7.37 | 81.4111 | -18.5889 | -0.28865 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | 33DW/6793
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1987 | 7026057 | 1987-01-26 | 9 | 7.37 | 122.1167 | 22.1167 | 0.34343 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | 33DW/6793
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1987 | 7027026 | 1987-01-27 | 11 | 7.37 | 149.2537 | 49.2537 | 0.76482 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | 33DW/6793
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1987 | 7191140 | 1987-07-10 | 8 | 7.37 | 108.5482 | 8.5482 | 0.13274 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | 33DW/6793
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1987 | 7191138 | 1987-07-10 | 8 | 7.37 | 108.5482 | 8.5482 | 0.13274 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | 33DW/6793
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1987 | 7203048 | 1987-07-22 | 12 | 7.37 | 162.8223 | 62.8223 | 0.97552 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | 33DW/6793
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1987 | 7030036 | 1987-01-30 | 7 | 9.38 | 74.6269 | -25.3731 | -0.45172 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | 25DW/7575
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1987 | 7028016 | 1987-01-28 | 8 | 7.37 | 108.5482 | 8.5482 | 0.13274 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | 33DW/6793
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1987 | 7028023 | 1987-01-28 | 8 | 7.37 | 108.5482 | 8.5482 | 0.13274 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | 33DW/6793
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1987 | 7029063 | 1987-01-29 | 7 | 7.37 | 94.9796 | -5.0204 | -0.077957 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | 33DW/6793
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1987 | 7029062 | 1987-01-29 | 7 | 7.37 | 94.9796 | -5.0204 | -0.077957 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | 33DW/6793
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1987 | 7023006 | 1987-01-23 | 9 | 7.37 | 122.1167 | 22.1167 | 0.34343 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | 33DW/6793
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1987 | 7196014 | 1987-07-15 | 1 | 7.37 | 13.5685 | -86.4315 | -1.3421 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | 33DW/6793
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1987 | 7204029 | 1987-07-23 | 7 | 7.37 | 94.9796 | -5.0204 | -0.077957 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | 33DW/6793
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1987 | 7205064 | 1987-07-24 | 11 | 7.37 | 149.2537 | 49.2537 | 0.76482 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | 33DW/6793
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1988 | 52091.0 | 1988-02-21 | 6 | 10.1 | 59.4059 | -40.5941 | -0.75147 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | 5097/5099
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1988 | 1310167 | 1988-05-10 | 11 | 10.1 | 108.9109 | 8.9109 | 0.16496 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | 5097/5099
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1988 | 360074. | 1988-02-05 | 2 | 5 | 40 | -60 | -0.72639 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | ST99
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1988 | 2040128 | 1988-07-22 | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | ST99
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1988 | 150071. | 1988-01-15 | 3 | 3.75 | 80 | -20 | -0.19711 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | 25DW/7599
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1988 | 2360158 | 1988-08-23 | 7 | 7.6 | 92.1053 | -7.8947 | -0.12484 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | 5097/50DW
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1988 | 480146. | 1988-02-17 | 6 | 7.37 | 81.4111 | -18.5889 | -0.28865 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | 33DW/6793
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1988 | 2350014 | 1988-08-22 | 6 | 7.37 | 81.4111 | -18.5889 | -0.28865 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | 33DW/6793
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1988 | 600162. | 1988-02-29 | 16 | 15.2 | 105.2632 | 5.2632 | 0.11796 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | ST97
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1988 | 600161. | 1988-02-29 | 13 | 15.2 | 85.5263 | -14.4737 | -0.32439 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | ST97
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1988 | 2240064 | 1988-08-11 | 14 | 15.2 | 92.1053 | -7.8947 | -0.17694 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | ST97
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1988 | 2240063 | 1988-08-11 | 15 | 15.2 | 98.6842 | -1.3158 | -0.02949 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | ST97
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1988 | 1690214 | 1988-06-17 | 5 | 7.37 | 67.8426 | -32.1574 | -0.49935 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | 33DW/6793
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1988 | 1690215 | 1988-06-17 | 5 | 7.37 | 67.8426 | -32.1574 | -0.49935 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | 33DW/6793
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1988 | 7335006 | 1987-12-01 | 9 | 6.6 | 136.3636 | 36.3636 | 0.52794 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | 33DW/6783
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1988 | 150068. | 1988-01-15 | 6 | 10.2 | 58.8235 | -41.1765 | -0.76614 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | 33DW/6797
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1988 | 190113. | 1988-01-19 | 5 | 10.2 | 49.0196 | -50.9804 | -0.94856 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | 33DW/6797
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1988 | 360070. | 1988-02-05 | 5 | 10.2 | 49.0196 | -50.9804 | -0.94856 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | 33DW/6797
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1988 | 2000155 | 1988-07-18 | 10 | 10.2 | 98.0392 | -1.9608 | -0.036483 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | 33DW/6797
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1988 | 2040015 | 1988-07-22 | 6 | 10.2 | 58.8235 | -41.1765 | -0.76614 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | 33DW/6797
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1988 | 610077. | 1988-03-01 | 4 | 7.6 | 52.6316 | -47.3684 | -0.74906 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | 5097/50DW
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1988 | 2350019 | 1988-08-22 | 3 | 7.6 | 39.4737 | -60.5263 | -0.95714 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | 5097/50DW
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1988 | 540091. | 1988-02-23 | 8 | 15.2 | 52.6316 | -47.3684 | -1.0616 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | ST97
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1988 | 540092. | 1988-02-23 | 8 | 15.2 | 52.6316 | -47.3684 | -1.0616 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | ST97
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1988 | 610074. | 1988-03-01 | 8 | 15.2 | 52.6316 | -47.3684 | -1.0616 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | ST97
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1988 | 2240251 | 1988-08-11 | 12 | 15.2 | 78.9474 | -21.0526 | -0.47184 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | ST97
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1988 | 2240252 | 1988-08-11 | 11 | 15.2 | 72.3684 | -27.6316 | -0.61929 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | ST97
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1988 | 2350018 | 1988-08-22 | 14 | 15.2 | 92.1053 | -7.8947 | -0.17694 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | ST97
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1988 | 540090. | 1988-02-23 | 3 | 7.37 | 40.7056 | -59.2944 | -0.92074 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | 33DW/6793
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1988 | 540090. | 1988-02-23 | 3 | 7.37 | 40.7056 | -59.2944 | -0.92074 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | 33DW/6793
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1988 | 2390003 | 1988-08-26 | 5 | 7.37 | 67.8426 | -32.1574 | -0.49935 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | 33DW/6793
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1988 | 820078. | 1988-03-22 | 2 | 3.35 | 59.7015 | -40.2985 | -0.36477 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | 33DW/6799
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1988 | 840052. | 1988-03-24 | 3 | 3.35 | 89.5522 | -10.4478 | -0.094569 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | 33DW/6799
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1988 | 750035. | 1988-03-15 | 10 | 11.4 | 87.7193 | -12.2807 | -0.24163 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | 25DW/7597
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1988 | 820075. | 1988-03-22 | 13 | 11.4 | 114.0351 | 14.0351 | 0.27615 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | 25DW/7597
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1988 | 840049. | 1988-03-24 | 9 | 11.4 | 78.9474 | -21.0526 | -0.41422 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | 25DW/7597
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1988 | 850046. | 1988-03-25 | 9 | 11.4 | 78.9474 | -21.0526 | -0.41422 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | 25DW/7597
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1988 | 960151. | 1988-04-05 | 11 | 11.4 | 96.4912 | -3.5088 | -0.069037 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | 25DW/7597
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1988 | 2580012 | 1988-09-14 | 9 | 11.4 | 78.9474 | -21.0526 | -0.41422 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | 25DW/7597
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1988 | 2580013 | 1988-09-14 | 9 | 11.4 | 78.9474 | -21.0526 | -0.41422 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | 25DW/7597
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1988 | 2660006 | 1988-09-22 | 10 | 11.4 | 87.7193 | -12.2807 | -0.24163 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | 25DW/7597
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1988 | 2700146 | 1988-09-26 | 8 | 11.4 | 70.1754 | -29.8246 | -0.58681 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | 25DW/7597
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1988 | 2700204 | 1988-09-26 | 9 | 11.4 | 78.9474 | -21.0526 | -0.41422 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | 25DW/7597
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1988 | 680022. | 1988-03-08 | 6 | 10.1 | 59.4059 | -40.5941 | -0.75147 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | 5097/5099
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1988 | 7275140 | 1987-10-02 | 9 | 10.2 | 88.2353 | -11.7647 | -0.2189 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | 33DW/6797
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1988 | 7296106 | 1987-10-23 | 11 | 10.2 | 107.8431 | 7.8431 | 0.14593 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | 33DW/6797
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1988 | 7296105 | 1987-10-23 | 10 | 10.2 | 98.0392 | -1.9608 | -0.036483 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | 33DW/6797
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1988 | 7306035 | 1987-11-02 | 6 | 10.2 | 58.8235 | -41.1765 | -0.76614 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | 33DW/6797
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1988 | 1030118 | 1988-04-12 | 9 | 10.2 | 88.2353 | -11.7647 | -0.2189 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | 33DW/6797
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1988 | 1190004 | 1988-04-28 | 5 | 10.2 | 49.0196 | -50.9804 | -0.94856 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | 33DW/6797
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1988 | 7286028 | 1987-10-13 | 1 | 5 | 20 | -80 | -0.96852 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | ST99
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1988 | 7286030 | 1987-10-13 | 6 | 3.75 | 160 | 60 | 0.59133 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | 25DW/7599
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1988 | 1120034 | 1988-04-21 | 1 | 3.75 | 26.6667 | -73.3333 | -0.72273 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | 25DW/7599
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1988 | 280080. | 1988-01-28 | 4 | 5 | 80 | -20 | -0.24213 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | ST99
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1988 | 7296051 | 1987-10-23 | 5 | 3.75 | 133.3333 | 33.3333 | 0.32852 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | 25DW/7599
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1988 | 1180216 | 1988-04-27 | 2 | 3.75 | 53.3333 | -46.6667 | -0.45992 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | 25DW/7599
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1988 | 7286004 | 1987-10-13 | 9 | 10.2 | 88.2353 | -11.7647 | -0.2189 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | 33DW/6797
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1988 | 7289041 | 1987-10-16 | 9 | 10.2 | 88.2353 | -11.7647 | -0.2189 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | 33DW/6797
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1988 | 7296052 | 1987-10-23 | 9 | 10.2 | 88.2353 | -11.7647 | -0.2189 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | 33DW/6797
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1988 | 7306091 | 1987-11-02 | 7 | 10.2 | 68.6275 | -31.3725 | -0.58373 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | 33DW/6797
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1988 | 7310010 | 1987-11-06 | 4 | 10.2 | 39.2157 | -60.7843 | -1.131 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | 33DW/6797
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1988 | 1180213 | 1988-04-27 | 9 | 10.2 | 88.2353 | -11.7647 | -0.2189 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | 33DW/6797
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1988 | 1240116 | 1988-05-03 | 5 | 10.2 | 49.0196 | -50.9804 | -0.94856 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | 33DW/6797
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1988 | 7289031 | 1987-10-16 | 3 | 5 | 60 | -40 | -0.48426 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | ST99
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1988 | 1180120 | 1988-04-27 | 4 | 5 | 80 | -20 | -0.24213 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | ST99
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1988 | 280003. | 1988-01-28 | 4 | 3.75 | 106.6667 | 6.6667 | 0.065703 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | 25DW/7599
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1988 | 200041. | 1988-01-20 | 12 | 10.2 | 117.6471 | 17.6471 | 0.32835 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | 33DW/6797
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1988 | 200039. | 1988-01-20 | 10 | 10.2 | 98.0392 | -1.9608 | -0.036483 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | 33DW/6797
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1988 | 1930281 | 1988-07-11 | 7 | 10.2 | 68.6275 | -31.3725 | -0.58373 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | 33DW/6797
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1988 | 1970137 | 1988-07-15 | 7 | 10.2 | 68.6275 | -31.3725 | -0.58373 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | 33DW/6797
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1988 | 2070163 | 1988-07-25 | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | ST99
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1988 | 7317038 | 1987-11-13 | 12 | 15.2 | 78.9474 | -21.0526 | -0.47184 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | ST97
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1988 | 7335014 | 1987-12-01 | 9 | 15.2 | 59.2105 | -40.7895 | -0.91418 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | ST97
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1988 | 7335016 | 1987-12-01 | 9 | 15.2 | 59.2105 | -40.7895 | -0.91418 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | ST97
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1988 | 7335104 | 1987-12-01 | 6 | 15.2 | 39.4737 | -60.5263 | -1.3565 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | ST97
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1988 | 1600012 | 1988-06-08 | 18 | 15.2 | 118.4211 | 18.4211 | 0.41286 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | ST97
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1988 | 1600011 | 1988-06-08 | 15 | 15.2 | 98.6842 | -1.3158 | -0.02949 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | ST97
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1988 | 1690217 | 1988-06-17 | 13 | 15.2 | 85.5263 | -14.4737 | -0.32439 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | ST97
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1988 | 1690216 | 1988-06-17 | 9 | 15.2 | 59.2105 | -40.7895 | -0.91418 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | ST97
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1988 | 1810098 | 1988-06-29 | 7 | 7.37 | 94.9796 | -5.0204 | -0.077957 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | 33DW/6793
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1988 | 7320084 | 1987-11-16 | 16 | 15.2 | 105.2632 | 5.2632 | 0.11796 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | ST97
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1988 | 7335009 | 1987-12-01 | 8 | 15.2 | 52.6316 | -47.3684 | -1.0616 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | ST97
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1988 | 7335048 | 1987-12-01 | 9 | 15.2 | 59.2105 | -40.7895 | -0.91418 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | ST97
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1988 | 7335103 | 1987-12-01 | 8 | 15.2 | 52.6316 | -47.3684 | -1.0616 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | ST97
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1988 | 1720238 | 1988-06-20 | 8 | 15.2 | 52.6316 | -47.3684 | -1.0616 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | ST97
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1988 | 1730100 | 1988-06-21 | 11 | 15.2 | 72.3684 | -27.6316 | -0.61929 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | ST97
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1988 | 1800153 | 1988-06-28 | 16 | 15.2 | 105.2632 | 5.2632 | 0.11796 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | ST97
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1988 | 1790092 | 1988-06-27 | 18 | 15.2 | 118.4211 | 18.4211 | 0.41286 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | ST97
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1988 | 1870238 | 1988-07-05 | 12 | 15.2 | 78.9474 | -21.0526 | -0.47184 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | ST97
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1988 | 1450060 | 1988-05-24 | 3 | 3.35 | 89.5522 | -10.4478 | -0.094569 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | 33DW/6799
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1988 | 7341089 | 1987-12-07 | 15 | 11.4 | 131.5789 | 31.5789 | 0.62133 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | 25DW/7597
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1988 | 7341101 | 1987-12-07 | 15 | 11.4 | 131.5789 | 31.5789 | 0.62133 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | 25DW/7597
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1988 | 7356064 | 1987-12-22 | 8 | 11.4 | 70.1754 | -29.8246 | -0.58681 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | 25DW/7597
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1988 | 7356058 | 1987-12-22 | 11 | 11.4 | 96.4912 | -3.5088 | -0.069037 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | 25DW/7597
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1988 | 7356057 | 1987-12-22 | 10 | 11.4 | 87.7193 | -12.2807 | -0.24163 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | 25DW/7597
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1988 | 1410014 | 1988-05-20 | 8 | 11.4 | 70.1754 | -29.8246 | -0.58681 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | 25DW/7597
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1988 | 1410013 | 1988-05-20 | 7 | 11.4 | 61.4035 | -38.5965 | -0.75941 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | 25DW/7597
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1988 | 7313062 | 1987-11-09 | 2 | 7.6 | 26.3158 | -73.6842 | -1.1652 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | 5097/50DW
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1988 | 1670064 | 1988-06-15 | 8 | 7.6 | 105.2632 | 5.2632 | 0.083229 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | 5097/50DW
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1988 | 1690041 | 1988-06-17 | 3 | 7.6 | 39.4737 | -60.5263 | -0.95714 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | 5097/50DW
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1988 | 41099.0 | 1988-02-10 | 5 | 10.1 | 49.505 | -50.495 | -0.93475 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | 5097/5099
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1988 | 7309027 | 1987-11-05 | 7 | 7.6 | 92.1053 | -7.8947 | -0.12484 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | 5097/50DW
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1988 | 7335038 | 1987-12-01 | 4 | 7.6 | 52.6316 | -47.3684 | -0.74906 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | 5097/50DW
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1988 | 1730192 | 1988-06-21 | 4 | 7.6 | 52.6316 | -47.3684 | -0.74906 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | 5097/50DW
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1988 | 1760013 | 1988-06-24 | 6 | 7.6 | 78.9474 | -21.0526 | -0.33292 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | 5097/50DW
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1988 | 470018. | 1988-02-16 | 13 | 15.2 | 85.5263 | -14.4737 | -0.32439 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | ST97
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1988 | 570071. | 1988-02-26 | 13 | 15.2 | 85.5263 | -14.4737 | -0.32439 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | ST97
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1988 | 390011. | 1988-02-08 | 4 | 7.6 | 52.6316 | -47.3684 | -0.74906 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | 5097/50DW
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1988 | 780119. | 1988-03-18 | 6 | 3.35 | 179.1045 | 79.1045 | 0.71602 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | 33DW/6799
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1988 | 830006. | 1988-03-23 | 1 | 3.35 | 29.8507 | -70.1493 | -0.63496 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | 33DW/6799
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1988 | 690025. | 1988-03-09 | 9 | 11.4 | 78.9474 | -21.0526 | -0.41422 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | 25DW/7597
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1988 | 710086. | 1988-03-11 | 9 | 11.4 | 78.9474 | -21.0526 | -0.41422 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | 25DW/7597
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1988 | 780069. | 1988-03-18 | 10 | 11.4 | 87.7193 | -12.2807 | -0.24163 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | 25DW/7597
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1988 | 780172. | 1988-03-18 | 9 | 11.4 | 78.9474 | -21.0526 | -0.41422 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | 25DW/7597
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1988 | 2510305 | 1988-09-07 | 7 | 11.4 | 61.4035 | -38.5965 | -0.75941 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | 25DW/7597
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1988 | 2510304 | 1988-09-07 | 8 | 11.4 | 70.1754 | -29.8246 | -0.58681 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | 25DW/7597
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1988 | 2540228 | 1988-09-10 | 11 | 11.4 | 96.4912 | -3.5088 | -0.069037 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | 25DW/7597
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1988 | 2570130 | 1988-09-13 | 9 | 11.4 | 78.9474 | -21.0526 | -0.41422 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | 25DW/7597
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1988 | 850061. | 1988-03-25 | 9 | 10.1 | 89.1089 | -10.8911 | -0.20161 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | 5097/5099
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1988 | 150090. | 1988-01-15 | 6 | 10.2 | 58.8235 | -41.1765 | -0.76614 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | 33DW/6797
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1988 | 2070167 | 1988-07-25 | 7 | 10.2 | 68.6275 | -31.3725 | -0.58373 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | 33DW/6797
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1988 | 190065. | 1988-01-19 | 1 | 3.75 | 26.6667 | -73.3333 | -0.72273 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | 25DW/7599
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1988 | 2040269 | 1988-07-22 | 9 | 10.2 | 88.2353 | -11.7647 | -0.2189 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | 33DW/6797
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1988 | 2040268 | 1988-07-22 | 7 | 10.2 | 68.6275 | -31.3725 | -0.58373 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | 33DW/6797
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1988 | 2080095 | 1988-07-26 | 6 | 10.2 | 58.8235 | -41.1765 | -0.76614 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | 33DW/6797
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1988 | 2000154 | 1988-07-18 | 9 | 5 | 180 | 80 | 0.96852 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | ST99
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1989 | 390146. | 1989-02-08 | 2 | 3.35 | 59.7015 | -40.2985 | -0.30349 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | 5003/50DW
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1989 | 470116. | 1989-02-16 | 8 | 3.35 | 238.806 | 138.806 | 1.0454 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | 5003/50DW
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1989 | 520111. | 1989-02-21 | 1 | 3.35 | 29.8507 | -70.1493 | -0.5283 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | 5003/50DW
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1989 | 1280228 | 1989-05-08 | 10 | 3.35 | 298.5075 | 198.5075 | 1.495 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | 33DW/6799
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1989 | 470118. | 1989-02-16 | 7 | 3.35 | 208.9552 | 108.9552 | 0.82056 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | 5003/50DW
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1989 | 610081. | 1989-03-02 | 2 | 3.35 | 59.7015 | -40.2985 | -0.30349 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | 5003/50DW
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1989 | 2880099 | 1988-10-14 | 2 | 1.65 | 121.2121 | 21.2121 | 0.081551 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | 3399/67DW
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1989 | 1170089 | 1989-04-27 | 4 | 1.65 | 242.4242 | 142.4242 | 0.54756 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | 3399/67DW
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1989 | 1090001 | 1989-04-19 | 5 | 11.4 | 43.8596 | -56.1404 | -1.2334 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | 25DW/7597
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1989 | 1110122 | 1989-04-21 | 7 | 11.4 | 61.4035 | -38.5965 | -0.84798 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | 25DW/7597
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1989 | 1140320 | 1989-04-24 | 16 | 11.4 | 140.3509 | 40.3509 | 0.88652 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | 25DW/7597
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1989 | 1170082 | 1989-04-27 | 8 | 11.4 | 70.1754 | -29.8246 | -0.65526 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | 25DW/7597
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1989 | 3060014 | 1988-11-01 | 1 | 1.65 | 60.6061 | -39.3939 | -0.15145 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | 3399/67DW
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1989 | 3230050 | 1988-11-18 | 6 | 3.35 | 179.1045 | 79.1045 | 0.59575 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | 5003/50DW
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1989 | 3260294 | 1988-11-21 | 2 | 3.35 | 59.7015 | -40.2985 | -0.30349 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | 5003/50DW
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1989 | 3280043 | 1988-11-23 | 5 | 3.35 | 149.2537 | 49.2537 | 0.37094 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | 5003/50DW
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1989 | 3300136 | 1988-11-25 | 5 | 3.35 | 149.2537 | 49.2537 | 0.37094 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | 5003/50DW
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1989 | 1280258 | 1989-05-08 | 3 | 3.35 | 89.5522 | -10.4478 | -0.078684 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | 5003/50DW
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1989 | 3130022 | 1988-11-08 | 2 | 3.35 | 59.7015 | -40.2985 | -0.30349 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | 5003/50DW
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1989 | 3230055 | 1988-11-18 | 4 | 3.35 | 119.403 | 19.403 | 0.14613 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | 5003/50DW
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1989 | 3260020 | 1988-11-21 | 1 | 3.35 | 29.8507 | -70.1493 | -0.5283 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | 5003/50DW
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1989 | 3350130 | 1988-11-30 | 1 | 3.35 | 29.8507 | -70.1493 | -0.5283 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | 5003/50DW
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1989 | 3410082 | 1988-12-06 | 7 | 3.35 | 208.9552 | 108.9552 | 0.82056 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | 5003/50DW
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1989 | 460009. | 1989-02-15 | 5 | 3.35 | 149.2537 | 49.2537 | 0.37094 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | 5003/50DW
Nickel, FIL, AA | 01065 | CX010 | FIL | 1989 | 610063. | 1989-03-02 | 1 | 3.35 | 29.8507 | -70.1493 | -0.5283 | 1 | 0044 |  |  |  | µg/L | 5003/50DW