## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Logged in Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Nickel, FIL, GFAA, LL | 01065 | GF081 | FIL | 1990 | 3450175 | 1989-12-11 | 13 | 13.5 | 96.2963 | -3.7037 | -0.10753 | 1 | 1256 |  |  |  | ug/L | 25DW/7505
Nickel, FIL, GFAA, LL | 01065 | GF081 | FIL | 1990 | 1650188 | 1990-06-14 | 11 | 13.5 | 81.4815 | -18.5185 | -0.53763 | 1 | 1256 |  |  |  | µg/L | 25DW/7505
Nickel, FIL, GFAA, LL | 01065 | GF081 | FIL | 1990 | 290051. | 1990-01-29 | 15 | 7.95 | 188.6792 | 88.6792 | 1.7216 | 1 | 1256 |  |  |  | µg/L | 2501/75DW
Nickel, FIL, GFAA, LL | 01065 | GF081 | FIL | 1990 | 90043.0 | 1990-01-09 | 20 | 15.9 | 125.7862 | 25.7862 | 0.83845 | 1 | 1256 |  |  |  | µg/L | 5001/50DW
Nickel, FIL, GFAA, LL | 01065 | GF081 | FIL | 1990 | 2470117 | 1990-09-04 | 16 | 15.9 | 100.6289 | 0.62893 | 0.02045 | 1 | 1256 |  |  |  | µg/L | 5001/50DW
Nickel, FIL, GFAA, LL | 01065 | GF081 | FIL | 1990 | 360105. | 1990-02-05 | 19 | 15.9 | 119.4969 | 19.4969 | 0.63395 | 1 | 1256 |  |  |  | µg/L | 5001/50DW
Nickel, FIL, GFAA, LL | 01065 | GF081 | FIL | 1990 | 2150136 | 1990-08-03 | 15 | 15.9 | 94.3396 | -5.6604 | -0.18405 | 1 | 1256 |  |  |  | µg/L | 5001/50DW
Nickel, FIL, GFAA, LL | 01065 | GF081 | FIL | 1990 | 870108. | 1990-03-28 | 13 | 13.5 | 96.2963 | -3.7037 | -0.10753 | 1 | 1256 |  |  |  | µg/L | 25DW/7505
Nickel, FIL, GFAA, LL | 01065 | GF081 | FIL | 1990 | 3280083 | 1989-11-24 | 22 | 15.9 | 138.3648 | 38.3648 | 1.2474 | 1 | 1256 |  |  |  | µg/L | 5001/50DW
Nickel, FIL, GFAA, LL | 01065 | GF081 | FIL | 1990 | 1300202 | 1990-05-10 | 19 | 15.9 | 119.4969 | 19.4969 | 0.63395 | 1 | 1256 |  |  |  | µg/L | 5001/50DW
Nickel, FIL, GFAA, LL | 01065 | GF081 | FIL | 1990 | 3530003 | 1989-12-19 | 20 | 13.5 | 148.1481 | 48.1481 | 1.3978 | 1 | 1256 |  |  |  | µg/L | 25DW/7505
Nickel, FIL, GFAA, LL | 01065 | GF081 | FIL | 1990 | 1650294 | 1990-06-14 | 14 | 13.5 | 103.7037 | 3.7037 | 0.10753 | 1 | 1256 |  |  |  | µg/L | 25DW/7505
Nickel, FIL, GFAA, LL | 01065 | GF081 | FIL | 1990 | 850036. | 1990-03-26 | 18 | 13.5 | 133.3333 | 33.3333 | 0.96774 | 1 | 1256 |  |  |  | µg/L | 25DW/7505
Nickel, FIL, GFAA, LL | 01065 | GF081 | FIL | 1990 | 2740030 | 1990-10-01 | 10 | 13.5 | 74.0741 | -25.9259 | -0.75269 | 1 | 1256 |  |  |  | µg/L | 25DW/7505
Nickel, FIL, GFAA, LL | 01065 | GF081 | FIL | 1990 | 230057. | 1990-01-23 | 7 | 7.95 | 88.0503 | -11.9497 | -0.23199 | 1 | 1256 |  |  |  | µg/L | 2501/75DW
Nickel, FIL, GFAA, LL | 01065 | GF081 | FIL | 1991 | 3440316 | 1990-12-10 | 24 | 21.1 | 113.7441 | 13.7441 | 0.56356 | 1 | 1256 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Nickel, FIL, GFAA, LL | 01065 | GF081 | FIL | 1991 | 300052. | 1991-01-30 | 18 | 15.9 | 113.2075 | 13.2075 | 0.43868 | 1 | 1256 |  |  |  | µg/L | 5001/50DW
Nickel, FIL, GFAA, LL | 01065 | GF081 | FIL | 1991 | 510001. | 1991-02-20 | 17 | 30 | 56.6667 | -43.3333 | -2.2569 | 1 | 1256 |  |  |  | µg/L | 5007/5001
Nickel, FIL, GFAA, LL | 01065 | GF081 | FIL | 1991 | 370127. | 1991-02-06 | 23 | 30 | 76.6667 | -23.3333 | -1.2153 | 1 | 1256 |  |  |  | µg/L | 5007/5001
Nickel, FIL, GFAA, LL | 01065 | GF081 | FIL | 1991 | 780137. | 1991-03-19 | 39 | 21.1 | 184.8341 | 84.8341 | 3.4785 | 1 | 1256 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Nickel, FIL, GFAA, LL | 01065 | GF081 | FIL | 1991 | 3340071 | 1990-11-30 | 3 | 15.9 | 18.8679 | -81.1321 | -2.6947 | 1 | 1256 |  |  |  | µg/L | 5001/50DW
Nickel, FIL, GFAA, LL | 01065 | GF081 | FIL | 1991 | 1560022 | 1991-06-05 | 18 | 15.9 | 113.2075 | 13.2075 | 0.43868 | 1 | 1256 |  |  |  | µg/L | 5001/50DW
Nickel, FIL, GFAA, LL | 01065 | GF081 | FIL | 1991 | 1540087 | 1991-06-03 | 19 | 15.9 | 119.4969 | 19.4969 | 0.64757 | 1 | 1256 |  |  |  | µg/L | 5001/50DW
Nickel, FIL, GFAA, LL | 01065 | GF081 | FIL | 1991 | 1820324 | 1991-07-01 | 18 | 15.9 | 113.2075 | 13.2075 | 0.43868 | 1 | 1256 |  |  |  | µg/L | 5001/50DW
Nickel, FIL, GFAA, LL | 01065 | GF081 | FIL | 1991 | 2200045 | 1991-08-08 | 21 | 15.9 | 132.0755 | 32.0755 | 1.0654 | 1 | 1256 |  |  |  | µg/L | 5001/50DW
Nickel, FIL, GFAA, LL | 01065 | GF081 | FIL | 1991 | 2350079 | 1991-08-23 | 22 | 15.9 | 138.3648 | 38.3648 | 1.2743 | 1 | 1256 |  |  |  | µg/L | 5001/50DW
Nickel, FIL, GFAA, LL | 01065 | GF081 | FIL | 1991 | 670086. | 1991-03-08 | 37 | 21.1 | 175.3555 | 75.3555 | 3.0898 | 1 | 1256 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Nickel, FIL, GFAA, LL | 01065 | GF081 | FIL | 1991 | 2730278 | 1991-09-30 | 44 | 21.1 | 208.5308 | 108.5308 | 4.4501 | 1 | 1256 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Nickel, FIL, GFAA, LL | 01065 | GF081 | FIL | 1991 | 2900045 | 1990-10-17 | 15 | 15.9 | 94.3396 | -5.6604 | -0.18801 | 1 | 1256 |  |  |  | µg/L | 5001/50DW
Nickel, FIL, GFAA, LL | 01065 | GF081 | FIL | 1991 | 3050017 | 1990-11-01 | 13 | 15.9 | 81.761 | -18.239 | -0.60579 | 1 | 1256 |  |  |  | µg/L | 5001/50DW
Nickel, FIL, GFAA, LL | 01065 | GF081 | FIL | 1991 | 1000116 | 1991-04-10 | 8 | 7.95 | 100.6289 | 0.62893 | 0.011796 | 1 | 1256 |  |  |  | µg/L | 2501/75DW
Nickel, FIL, GFAA, LL | 01065 | GF081 | FIL | 1991 | 1200006 | 1991-04-30 | 8 | 7.95 | 100.6289 | 0.62893 | 0.011796 | 1 | 1256 |  |  |  | µg/L | 2501/75DW
Nickel, FIL, GFAA, LL | 01065 | GF081 | FIL | 1991 | 1930141 | 1991-07-12 | 8 | 7.95 | 100.6289 | 0.62893 | 0.011796 | 1 | 1256 |  |  |  | µg/L | 2501/75DW
Nickel, FIL, GFAA, LL | 01065 | GF081 | FIL | 1991 | 2060209 | 1991-07-25 | 9 | 7.95 | 113.2075 | 13.2075 | 0.24773 | 1 | 1256 |  |  |  | µg/L | 2501/75DW
Nickel, FIL, GFAA, LL | 01065 | GF081 | FIL | 1991 | 390198. | 1991-02-08 | 14 | 15.9 | 88.0503 | -11.9497 | -0.3969 | 1 | 1256 |  |  |  | µg/L | 5001/50DW
Nickel, FIL, GFAA, LL | 01065 | GF081 | FIL | 1992 | 3450002 | 1991-12-11 | 5 | 5.03 | 99.4036 | -0.59642 | -0.0094267 | 1 | 1256 |  |  |  | µg/L | 25DW-75103
Nickel, FIL, GFAA, LL | 01065 | GF081 | FIL | 1992 | 1740015 | 1992-06-22 | 6 | 5.03 | 119.2843 | 19.2843 | 0.3048 | 1 | 1256 |  |  |  | µg/L | 25DW-75103
Nickel, FIL, GFAA, LL | 01065 | GF081 | FIL | 1992 | 290018. | 1992-01-29 | 7 | 1.67 | 419.1617 | 319.1617 | 1.8335 | 1 | 1256 |  |  |  | µg/L | 75DW-25103
Nickel, FIL, GFAA, LL | 01065 | GF081 | FIL | 1992 | 2160215 | 1992-08-03 | 1 | 1.67 | 59.8802 | -40.1198 | -0.23048 | 1 | 1256 |  |  |  | µg/L | 75DW-25103
Nickel, FIL, GFAA, LL | 01065 | GF081 | FIL | 1992 | 520076. | 1992-02-21 | 6 | 3.35 | 179.1045 | 79.1045 | 0.87036 | 1 | 1256 |  |  |  | µg/L | 50DW-50103
Nickel, FIL, GFAA, LL | 01065 | GF081 | FIL | 1992 | 2440144 | 1992-08-31 | 5 | 3.35 | 149.2537 | 49.2537 | 0.54193 | 1 | 1256 |  |  |  | µg/L | 50DW-50103
Nickel, FIL, GFAA, LL | 01065 | GF081 | FIL | 1992 | 510011. | 1992-02-20 | 6 | 3.35 | 179.1045 | 79.1045 | 0.87036 | 1 | 1256 |  |  |  | µg/L | 50DW-50103
Nickel, FIL, GFAA, LL | 01065 | GF081 | FIL | 1992 | 2320072 | 1992-08-19 | 5 | 3.35 | 149.2537 | 49.2537 | 0.54193 | 1 | 1256 |  |  |  | µg/L | 50DW-50103
Nickel, FIL, GFAA, LL | 01065 | GF081 | FIL | 1992 | 850149. | 1992-03-25 | 7 | 5.03 | 139.165 | 39.165 | 0.61902 | 1 | 1256 |  |  |  | µg/L | 25DW-75103
Nickel, FIL, GFAA, LL | 01065 | GF081 | FIL | 1992 | 2600141 | 1992-09-16 | 6 | 5.03 | 119.2843 | 19.2843 | 0.3048 | 1 | 1256 |  |  |  | µg/L | 25DW-75103
Nickel, FIL, GFAA, LL | 01065 | GF081 | FIL | 1992 | 3110058 | 1991-11-07 | 2 | 3.35 | 59.7015 | -40.2985 | -0.44339 | 1 | 1256 |  |  |  | µg/L | 50DW-50103
Nickel, FIL, GFAA, LL | 01065 | GF081 | FIL | 1992 | 1340043 | 1992-05-13 | 4 | 3.35 | 119.403 | 19.403 | 0.21349 | 1 | 1256 |  |  |  | µg/L | 50DW-50103
Nickel, FIL, GFAA, LL | 01065 | GF081 | FIL | 1992 | 3260011 | 1991-11-22 | 3 | 3.35 | 89.5522 | -10.4478 | -0.11495 | 1 | 1256 |  |  |  | µg/L | 50DW-50103
Nickel, FIL, GFAA, LL | 01065 | GF081 | FIL | 1992 | 1350133 | 1992-05-14 | 4 | 3.35 | 119.403 | 19.403 | 0.21349 | 1 | 1256 |  |  |  | µg/L | 50DW-50103
Nickel, FIL, GFAA, LL | 01065 | GF081 | FIL | 1992 | 3460109 | 1991-12-12 | 10 | 5.03 | 198.8072 | 98.8072 | 1.5617 | 1 | 1256 |  |  |  | µg/L | 25DW-75103
Nickel, FIL, GFAA, LL | 01065 | GF081 | FIL | 1992 | 1690028 | 1992-06-17 | 6 | 5.03 | 119.2843 | 19.2843 | 0.3048 | 1 | 1256 |  |  |  | µg/L | 25DW-75103
Nickel, FIL, GFAA, LL | 01065 | GF081 | FIL | 1992 | 780004. | 1992-03-18 | 7 | 5.03 | 139.165 | 39.165 | 0.61902 | 1 | 1256 |  |  |  | µg/L | 25DW-75103
Nickel, FIL, GFAA, LL | 01065 | GF081 | FIL | 1992 | 2740135 | 1992-09-30 | 6 | 5.03 | 119.2843 | 19.2843 | 0.3048 | 1 | 1256 |  |  |  | µg/L | 25DW-75103
Nickel, FIL, GFAA, LL | 01065 | GF081 | FIL | 1992 | 2810028 | 1991-10-08 | 2 | 1.67 | 119.7605 | 19.7605 | 0.11352 | 1 | 1256 |  |  |  | µg/L | 75DW-25103
Nickel, FIL, GFAA, LL | 01065 | GF081 | FIL | 1992 | 2970051 | 1991-10-24 | 2 | 1.67 | 119.7605 | 19.7605 | 0.11352 | 1 | 1256 |  |  |  | µg/L | 75DW-25103
Nickel, FIL, GFAA, LL | 01065 | GF081 | FIL | 1992 | 980005. | 1992-04-07 | 2 | 1.67 | 119.7605 | 19.7605 | 0.11352 | 1 | 1256 |  |  |  | µg/L | 75DW-25103
Nickel, FIL, GFAA, LL | 01065 | GF081 | FIL | 1992 | 1180244 | 1992-04-27 | 2 | 1.67 | 119.7605 | 19.7605 | 0.11352 | 1 | 1256 |  |  |  | µg/L | 75DW-25103
Nickel, FIL, GFAA, LL | 01065 | GF081 | FIL | 1992 | 230007. | 1992-01-23 | 4 | 1.67 | 239.521 | 139.521 | 0.80153 | 1 | 1256 |  |  |  | µg/L | 75DW-25103
Nickel, FIL, GFAA, LL | 01065 | GF081 | FIL | 1992 | 2120082 | 1992-07-30 | 1 | 1.67 | 59.8802 | -40.1198 | -0.23048 | 1 | 1256 |  |  |  | µg/L | 75DW-25103