## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Logged in Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Nickel, UNF, AA | 01067 | CX019 | UNF | 1987 | 6364075 | 1986-12-30 | 1 | 3.4 | 29.4118 | -70.5882 | -0.6462 | 1 | 0267 |  |  |  | ug/L | 5095/5087
Nickel, UNF, AA | 01067 | CX019 | UNF | 1987 | 7181008 | 1987-06-30 | 1 | 3.4 | 29.4118 | -70.5882 | -0.6462 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 5095/5087
Nickel, UNF, AA | 01067 | CX019 | UNF | 1987 | 7048608 | 1987-02-17 | 23 | 25 | 92 | -8 | -0.21436 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | STS1
Nickel, UNF, AA | 01067 | CX019 | UNF | 1987 | 7054047 | 1987-02-23 | 5 | 7.04 | 71.0227 | -28.9773 | -0.43773 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 33DW/6785
Nickel, UNF, AA | 01067 | CX019 | UNF | 1987 | 7229120 | 1987-08-17 | 5 | 7.04 | 71.0227 | -28.9773 | -0.43773 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 33DW/6785
Nickel, UNF, AA | 01067 | CX019 | UNF | 1987 | 6316105 | 1986-11-12 | 5 | 7.04 | 71.0227 | -28.9773 | -0.43773 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 33DW/6785
Nickel, UNF, AA | 01067 | CX019 | UNF | 1987 | 6322079 | 1986-11-18 | 5 | 7.04 | 71.0227 | -28.9773 | -0.43773 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 33DW/6785
Nickel, UNF, AA | 01067 | CX019 | UNF | 1987 | 7152128 | 1987-06-01 | 3 | 7.04 | 42.6136 | -57.3864 | -0.86688 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 33DW/6785
Nickel, UNF, AA | 01067 | CX019 | UNF | 1987 | 7233067 | 1987-08-21 | 4 | 7.04 | 56.8182 | -43.1818 | -0.6523 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 33DW/6785
Nickel, UNF, AA | 01067 | CX019 | UNF | 1987 | 7057601 | 1987-02-26 | 110 | 25 | 440 | 340 | 9.1104 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | STS1
Nickel, UNF, AA | 01067 | CX019 | UNF | 1987 | 6287608 | 1986-10-14 | 14 | 17 | 82.3529 | -17.6471 | -0.41379 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | STS2
Nickel, UNF, AA | 01067 | CX019 | UNF | 1987 | 7248112 | 1987-09-05 | 1 | 7.4 | 13.5135 | -86.4865 | -1.3462 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 5085/5087
Nickel, UNF, AA | 01067 | CX019 | UNF | 1987 | 7072036 | 1987-03-13 | 11 | 17 | 64.7059 | -35.2941 | -0.82759 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | STS2
Nickel, UNF, AA | 01067 | CX019 | UNF | 1987 | 7258601 | 1987-09-15 | 15 | 17 | 88.2353 | -11.7647 | -0.27586 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | STS2
Nickel, UNF, AA | 01067 | CX019 | UNF | 1987 | 7015603 | 1987-01-15 | 11 | 17 | 64.7059 | -35.2941 | -0.82759 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | STS2
Nickel, UNF, AA | 01067 | CX019 | UNF | 1987 | 6290058 | 1986-10-17 | 11 | 17 | 64.7059 | -35.2941 | -0.82759 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | STS2
Nickel, UNF, AA | 01067 | CX019 | UNF | 1987 | 7015612 | 1987-01-15 | 12 | 17 | 70.5882 | -29.4118 | -0.68966 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | STS2
Nickel, UNF, AA | 01067 | CX019 | UNF | 1987 | 6338632 | 1986-12-04 | 20 | 25 | 80 | -20 | -0.53591 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | STS1
Nickel, UNF, AA | 01067 | CX019 | UNF | 1987 | 7148055 | 1987-05-28 | 5 | 7.04 | 71.0227 | -28.9773 | -0.43773 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 33DW/6785
Nickel, UNF, AA | 01067 | CX019 | UNF | 1987 | 6358606 | 1986-12-24 | 12 | 17 | 70.5882 | -29.4118 | -0.68966 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | STS2
Nickel, UNF, AA | 01067 | CX019 | UNF | 1987 | 6350069 | 1986-12-16 | 3 | 3.4 | 88.2353 | -11.7647 | -0.1077 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 5095/5087
Nickel, UNF, AA | 01067 | CX019 | UNF | 1987 | 7170029 | 1987-06-19 | 1 | 3.4 | 29.4118 | -70.5882 | -0.6462 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 5095/5087
Nickel, UNF, AA | 01067 | CX019 | UNF | 1987 | 7048020 | 1987-02-17 | 4 | 7.04 | 56.8182 | -43.1818 | -0.6523 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 33DW/6785
Nickel, UNF, AA | 01067 | CX019 | UNF | 1987 | 7237109 | 1987-08-25 | 4 | 7.04 | 56.8182 | -43.1818 | -0.6523 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 33DW/6785
Nickel, UNF, AA | 01067 | CX019 | UNF | 1987 | 7061608 | 1987-03-02 | 19 | 25 | 76 | -24 | -0.64309 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | STS1
Nickel, UNF, AA | 01067 | CX019 | UNF | 1987 | 7252246 | 1987-09-09 | 1 | 7.4 | 13.5135 | -86.4865 | -1.3462 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 5085/5087
Nickel, UNF, AA | 01067 | CX019 | UNF | 1987 | 7065620 | 1987-03-06 | 13 | 17 | 76.4706 | -23.5294 | -0.55172 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | STS2
Nickel, UNF, AA | 01067 | CX019 | UNF | 1988 | 52091.0 | 1988-02-21 | 8 | 10.1 | 79.2079 | -20.7921 | -0.3849 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 5097/5099
Nickel, UNF, AA | 01067 | CX019 | UNF | 1988 | 1310167 | 1988-05-10 | 11 | 10.1 | 108.9109 | 8.9109 | 0.16496 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 5097/5099
Nickel, UNF, AA | 01067 | CX019 | UNF | 1988 | 1310166 | 1988-05-10 | 15 | 11 | 136.3636 | 36.3636 | 0.70299 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | ST93
Nickel, UNF, AA | 01067 | CX019 | UNF | 1988 | 250115. | 1988-01-25 | 13 | 11 | 118.1818 | 18.1818 | 0.35149 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | ST93
Nickel, UNF, AA | 01067 | CX019 | UNF | 1988 | 2080054 | 1988-07-26 | 14 | 11 | 127.2727 | 27.2727 | 0.52724 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | ST93
Nickel, UNF, AA | 01067 | CX019 | UNF | 1988 | 360074. | 1988-02-05 | 7 | 5 | 140 | 40 | 0.48426 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | ST99
Nickel, UNF, AA | 01067 | CX019 | UNF | 1988 | 2040128 | 1988-07-22 | 6 | 5 | 120 | 20 | 0.24213 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | ST99
Nickel, UNF, AA | 01067 | CX019 | UNF | 1988 | 480146. | 1988-02-17 | 12 | 7.37 | 162.8223 | 62.8223 | 0.97552 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 33DW/6793
Nickel, UNF, AA | 01067 | CX019 | UNF | 1988 | 2350014 | 1988-08-22 | 6 | 7.37 | 81.4111 | -18.5889 | -0.28865 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 33DW/6793
Nickel, UNF, AA | 01067 | CX019 | UNF | 1988 | 1690214 | 1988-06-17 | 5 | 7.37 | 67.8426 | -32.1574 | -0.49935 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 33DW/6793
Nickel, UNF, AA | 01067 | CX019 | UNF | 1988 | 1690215 | 1988-06-17 | 10 | 7.37 | 135.6852 | 35.6852 | 0.55413 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 33DW/6793
Nickel, UNF, AA | 01067 | CX019 | UNF | 1988 | 7335006 | 1987-12-01 | 9 | 6.6 | 136.3636 | 36.3636 | 0.52794 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 33DW/6783
Nickel, UNF, AA | 01067 | CX019 | UNF | 1988 | 540090. | 1988-02-23 | 8 | 7.37 | 108.5482 | 8.5482 | 0.13274 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 33DW/6793
Nickel, UNF, AA | 01067 | CX019 | UNF | 1988 | 540090. | 1988-02-23 | 8 | 7.37 | 108.5482 | 8.5482 | 0.13274 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 33DW/6793
Nickel, UNF, AA | 01067 | CX019 | UNF | 1988 | 2390003 | 1988-08-26 | 11 | 7.37 | 149.2537 | 49.2537 | 0.76482 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 33DW/6793
Nickel, UNF, AA | 01067 | CX019 | UNF | 1988 | 610073. | 1988-03-01 | 4 | 5 | 80 | -20 | -0.24213 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | ST99
Nickel, UNF, AA | 01067 | CX019 | UNF | 1988 | 7286025 | 1987-10-13 | 12 | 11 | 109.0909 | 9.0909 | 0.17575 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | ST93
Nickel, UNF, AA | 01067 | CX019 | UNF | 1988 | 1120035 | 1988-04-21 | 14 | 11 | 127.2727 | 27.2727 | 0.52724 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | ST93
Nickel, UNF, AA | 01067 | CX019 | UNF | 1988 | 680022. | 1988-03-08 | 11 | 10.1 | 108.9109 | 8.9109 | 0.16496 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 5097/5099
Nickel, UNF, AA | 01067 | CX019 | UNF | 1988 | 750050. | 1988-03-15 | 16 | 11 | 145.4545 | 45.4545 | 0.87873 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | ST93
Nickel, UNF, AA | 01067 | CX019 | UNF | 1988 | 2730172 | 1988-09-29 | 9 | 11 | 81.8182 | -18.1818 | -0.35149 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | ST93
Nickel, UNF, AA | 01067 | CX019 | UNF | 1988 | 7286028 | 1987-10-13 | 6 | 5 | 120 | 20 | 0.24213 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | ST99
Nickel, UNF, AA | 01067 | CX019 | UNF | 1988 | 270121. | 1988-01-27 | 9 | 11 | 81.8182 | -18.1818 | -0.35149 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | ST93
Nickel, UNF, AA | 01067 | CX019 | UNF | 1988 | 2040272 | 1988-07-22 | 13 | 11 | 118.1818 | 18.1818 | 0.35149 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | ST93
Nickel, UNF, AA | 01067 | CX019 | UNF | 1988 | 280080. | 1988-01-28 | 6 | 5 | 120 | 20 | 0.24213 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | ST99
Nickel, UNF, AA | 01067 | CX019 | UNF | 1988 | 7289031 | 1987-10-16 | 2 | 5 | 40 | -60 | -0.72639 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | ST99
Nickel, UNF, AA | 01067 | CX019 | UNF | 1988 | 1180120 | 1988-04-27 | 6 | 5 | 120 | 20 | 0.24213 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | ST99
Nickel, UNF, AA | 01067 | CX019 | UNF | 1988 | 7296053 | 1987-10-23 | 11 | 11 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | ST93
Nickel, UNF, AA | 01067 | CX019 | UNF | 1988 | 1180212 | 1988-04-27 | 13 | 11 | 118.1818 | 18.1818 | 0.35149 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | ST93
Nickel, UNF, AA | 01067 | CX019 | UNF | 1988 | 2070163 | 1988-07-25 | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | ST99
Nickel, UNF, AA | 01067 | CX019 | UNF | 1988 | 200040. | 1988-01-20 | 14 | 11 | 127.2727 | 27.2727 | 0.52724 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | ST93
Nickel, UNF, AA | 01067 | CX019 | UNF | 1988 | 1870293 | 1988-07-05 | 8 | 5 | 160 | 60 | 0.72639 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | ST99
Nickel, UNF, AA | 01067 | CX019 | UNF | 1988 | 1870292 | 1988-07-05 | 7 | 5 | 140 | 40 | 0.48426 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | ST99
Nickel, UNF, AA | 01067 | CX019 | UNF | 1988 | 1810098 | 1988-06-29 | 14 | 7.37 | 189.9593 | 89.9593 | 1.3969 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 33DW/6793
Nickel, UNF, AA | 01067 | CX019 | UNF | 1988 | 1410015 | 1988-05-20 | 13 | 11 | 118.1818 | 18.1818 | 0.35149 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | ST93
Nickel, UNF, AA | 01067 | CX019 | UNF | 1988 | 41099.0 | 1988-02-10 | 7 | 10.1 | 69.3069 | -30.6931 | -0.56818 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 5097/5099
Nickel, UNF, AA | 01067 | CX019 | UNF | 1988 | 7322105 | 1987-11-18 | 4 | 5 | 80 | -20 | -0.24213 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | ST99
Nickel, UNF, AA | 01067 | CX019 | UNF | 1988 | 1660021 | 1988-06-14 | 7 | 5 | 140 | 40 | 0.48426 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | ST99
Nickel, UNF, AA | 01067 | CX019 | UNF | 1988 | 470019. | 1988-02-16 | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | ST99
Nickel, UNF, AA | 01067 | CX019 | UNF | 1988 | 850061. | 1988-03-25 | 12 | 10.1 | 118.8119 | 18.8119 | 0.34824 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 5097/5099
Nickel, UNF, AA | 01067 | CX019 | UNF | 1988 | 830005. | 1988-03-23 | 18 | 11 | 163.6364 | 63.6364 | 1.2302 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | ST93
Nickel, UNF, AA | 01067 | CX019 | UNF | 1988 | 840105. | 1988-03-24 | 17 | 11 | 154.5455 | 54.5455 | 1.0545 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | ST93
Nickel, UNF, AA | 01067 | CX019 | UNF | 1988 | 2590125 | 1988-09-15 | 11 | 11 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | ST93
Nickel, UNF, AA | 01067 | CX019 | UNF | 1988 | 2700086 | 1988-09-26 | 14 | 11 | 127.2727 | 27.2727 | 0.52724 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | ST93
Nickel, UNF, AA | 01067 | CX019 | UNF | 1988 | 2000154 | 1988-07-18 | 6 | 5 | 120 | 20 | 0.24213 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | ST99
Nickel, UNF, AA | 01067 | CX019 | UNF | 1988 | 1930255 | 1988-07-11 | 12 | 11 | 109.0909 | 9.0909 | 0.17575 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | ST93
Nickel, UNF, AA | 01067 | CX019 | UNF | 1989 | 230228. | 1989-01-23 | 20 | 19.3 | 103.6269 | 3.6269 | 0.11833 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 5001/5003
Nickel, UNF, AA | 01067 | CX019 | UNF | 1989 | 610080. | 1989-03-02 | 7 | 5.03 | 139.165 | 39.165 | 0.428 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Nickel, UNF, AA | 01067 | CX019 | UNF | 1989 | 3060012 | 1988-11-01 | 21 | 19.3 | 108.8083 | 8.8083 | 0.28738 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 5001/5003
Nickel, UNF, AA | 01067 | CX019 | UNF | 1989 | 1080022 | 1989-04-18 | 18 | 19.3 | 93.2642 | -6.7358 | -0.21976 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 5001/5003
Nickel, UNF, AA | 01067 | CX019 | UNF | 1989 | 720255. | 1989-03-13 | 14 | 15.9 | 88.0503 | -11.9497 | -0.33912 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Nickel, UNF, AA | 01067 | CX019 | UNF | 1989 | 900111. | 1989-03-31 | 14 | 15.9 | 88.0503 | -11.9497 | -0.33912 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Nickel, UNF, AA | 01067 | CX019 | UNF | 1989 | 2880099 | 1988-10-14 | 3 | 1.65 | 181.8182 | 81.8182 | 0.31455 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 3399/67DW
Nickel, UNF, AA | 01067 | CX019 | UNF | 1989 | 1170089 | 1989-04-27 | 4 | 1.65 | 242.4242 | 142.4242 | 0.54756 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 3399/67DW
Nickel, UNF, AA | 01067 | CX019 | UNF | 1989 | 260195. | 1989-01-26 | 20 | 19.3 | 103.6269 | 3.6269 | 0.11833 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 5001/5003
Nickel, UNF, AA | 01067 | CX019 | UNF | 1989 | 3060014 | 1988-11-01 | 5 | 1.65 | 303.0303 | 203.0303 | 0.78056 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 3399/67DW
Nickel, UNF, AA | 01067 | CX019 | UNF | 1989 | 1100093 | 1989-04-20 | 2 | 1.65 | 121.2121 | 21.2121 | 0.081551 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 3399/67DW
Nickel, UNF, AA | 01067 | CX019 | UNF | 1989 | 2990054 | 1988-10-25 | 19 | 19.3 | 98.4456 | -1.5544 | -0.050713 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 5001/5003
Nickel, UNF, AA | 01067 | CX019 | UNF | 1989 | 1030113 | 1989-04-13 | 18 | 19.3 | 93.2642 | -6.7358 | -0.21976 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 5001/5003
Nickel, UNF, AA | 01067 | CX019 | UNF | 1989 | 230213. | 1989-01-23 | 19 | 19.3 | 98.4456 | -1.5544 | -0.050713 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 5001/5003
Nickel, UNF, AA | 01067 | CX019 | UNF | 1989 | 3410087 | 1988-12-06 | 5 | 5.03 | 99.4036 | -0.59642 | -0.0065178 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Nickel, UNF, AA | 01067 | CX019 | UNF | 1989 | 3550046 | 1988-12-20 | 12 | 15.9 | 75.4717 | -24.5283 | -0.69608 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Nickel, UNF, AA | 01067 | CX019 | UNF | 1989 | 3200054 | 1988-11-15 | 8 | 5.03 | 159.0457 | 59.0457 | 0.64527 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Nickel, UNF, AA | 01067 | CX019 | UNF | 1989 | 3260298 | 1988-11-21 | 7 | 5.03 | 139.165 | 39.165 | 0.428 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Nickel, UNF, AA | 01067 | CX019 | UNF | 1989 | 550207. | 1989-02-24 | 6 | 5.03 | 119.2843 | 19.2843 | 0.21074 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Nickel, UNF, AA | 01067 | CX019 | UNF | 1989 | 820009. | 1989-03-23 | 22 | 15.9 | 138.3648 | 38.3648 | 1.0887 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001