## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Logged in Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Orthophosphate-P, UNF | 70507 | 00145 | UNF | 1992 | 1080049 | 1992-04-17 | 0.096 | 0.092 | 104.3478 | 4.3478 | 0.46447 | 0.001 | 0838 |  |  |  | mg/L | N32
Orthophosphate-P, UNF | 70507 | 00145 | UNF | 1992 | 1140003 | 1992-04-23 | 0.096 | 0.092 | 104.3478 | 4.3478 | 0.46447 | 0.001 | 0838 |  |  |  | mg/L | N32
Orthophosphate-P, UNF | 70507 | 00145 | UNF | 1992 | 2810116 | 1991-10-08 | 0.375 | 0.26 | 144.2308 | 44.2308 | 6.0976 | 0.001 | 0838 |  |  |  | mg/L | N30
Orthophosphate-P, UNF | 70507 | 00145 | UNF | 1992 | 2900046 | 1991-10-17 | 0.25 | 0.26 | 96.1538 | -3.8462 | -0.53022 | 0.001 | 0838 |  |  |  | mg/L | N30
Orthophosphate-P, UNF | 70507 | 00145 | UNF | 1992 | 1490182 | 1992-05-28 | 0.203 | 0.203 | 100 | 0 | 0 | 0.001 | 0838 |  |  |  | mg/L | N34
Orthophosphate-P, UNF | 70507 | 00145 | UNF | 1992 | 1560048 | 1992-06-04 | 0.203 | 0.203 | 100 | 0 | 0 | 0.001 | 0838 |  |  |  | mg/L | N34
Orthophosphate-P, UNF | 70507 | 00145 | UNF | 1992 | 2170178 | 1992-08-04 | 0.198 | 0.203 | 97.5369 | -2.4631 | -0.32503 | 0.001 | 0838 |  |  |  | mg/L | N34
Orthophosphate-P, UNF | 70507 | 00145 | UNF | 1992 | 2440205 | 1992-08-31 | 0.197 | 0.203 | 97.0443 | -2.9557 | -0.39004 | 0.001 | 0838 |  |  |  | mg/L | N34
Orthophosphate-P, UNF | 70507 | 00145 | UNF | 1992 | 490120. | 1992-02-18 | 0.095 | 0.092 | 103.2609 | 3.2609 | 0.34835 | 0.001 | 0838 |  |  |  | mg/L | N32
Orthophosphate-P, UNF | 70507 | 00145 | UNF | 1992 | 520156. | 1992-02-21 | 0.095 | 0.092 | 103.2609 | 3.2609 | 0.34835 | 0.001 | 0838 |  |  |  | mg/L | N32
Orthophosphate-P, UNF | 70507 | 00145 | UNF | 1992 | 1610028 | 1992-06-09 | 0.173 | 0.203 | 85.2217 | -14.7783 | -1.9502 | 0.001 | 0838 |  |  |  | mg/L | N34
Orthophosphate-P, UNF | 70507 | 00145 | UNF | 1992 | 1760100 | 1992-06-24 | 0.194 | 0.203 | 95.5665 | -4.4335 | -0.58506 | 0.001 | 0838 |  |  |  | mg/L | N34
Orthophosphate-P, UNF | 70507 | 00145 | UNF | 1992 | 90132.0 | 1992-01-09 | 0.094 | 0.092 | 102.1739 | 2.1739 | 0.23223 | 0.001 | 0838 |  |  |  | mg/L | N32
Orthophosphate-P, UNF | 70507 | 00145 | UNF | 1992 | 160038. | 1992-01-16 | 0.008 | 0.092 | 8.6957 | -91.3043 | -9.7538 | 0.001 | 0838 |  |  |  | mg/L | N32
Orthophosphate-P, UNF | 70507 | 00145 | UNF | 1992 | 1890121 | 1992-07-07 | 0.209 | 0.203 | 102.9557 | 2.9557 | 0.39004 | 0.001 | 0838 |  |  |  | mg/L | N34
Orthophosphate-P, UNF | 70507 | 00145 | UNF | 1992 | 1950001 | 1992-07-13 | 0.204 | 0.203 | 100.4926 | 0.49261 | 0.065007 | 0.001 | 0838 |  |  |  | mg/L | N34
Orthophosphate-P, UNF | 70507 | 00145 | UNF | 1992 | 2610216 | 1992-09-17 | 0.2 | 0.203 | 98.5222 | -1.4778 | -0.19502 | 0.001 | 0838 |  |  |  | mg/L | N34
Orthophosphate-P, UNF | 70507 | 00145 | UNF | 1992 | 2620024 | 1992-09-18 | 0.2 | 0.203 | 98.5222 | -1.4778 | -0.19502 | 0.001 | 0838 |  |  |  | mg/L | N34
Orthophosphate-P, UNF | 70507 | 00145 | UNF | 1992 | 650035. | 1992-03-05 | 0.101 | 0.092 | 109.7826 | 9.7826 | 1.0451 | 0.001 | 0838 |  |  |  | mg/L | N32
Orthophosphate-P, UNF | 70507 | 00145 | UNF | 1992 | 3530085 | 1991-12-19 | 0.093 | 0.092 | 101.087 | 1.087 | 0.11612 | 0.001 | 0838 |  |  |  | mg/L | N32
Orthophosphate-P, UNF | 70507 | 00145 | UNF | 1992 | 3580006 | 1991-12-24 | 0.091 | 0.092 | 98.913 | -1.087 | -0.11612 | 0.001 | 0838 |  |  |  | mg/L | N32