## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Logged in Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Phosphorus (as P), FIL, COL, LL | 00666 | CL059 | FIL | 1992 | 650034. | 1992-03-05 | 0.093 | 0.097 | 95.8763 | -4.1237 | -0.13758 | 0.001 | 0829 |  |  |  | mg/L | N32
Phosphorus (as P), FIL, COL, LL | 00666 | CL059 | FIL | 1992 | 660103. | 1992-03-06 | 0.096 | 0.097 | 98.9691 | -1.0309 | -0.034395 | 0.001 | 0829 |  |  |  | mg/L | N32
Phosphorus (as P), FIL, COL, LL | 00666 | CL059 | FIL | 1992 | 2460337 | 1992-09-02 | 0.194 | 0.21 | 92.381 | -7.619 | -0.47309 | 0.001 | 0829 |  |  |  | mg/L | N34
Phosphorus (as P), FIL, COL, LL | 00666 | CL059 | FIL | 1992 | 2520002 | 1992-09-08 | 0.208 | 0.21 | 99.0476 | -0.95238 | -0.059137 | 0.001 | 0829 |  |  |  | mg/L | N34
Phosphorus (as P), FIL, COL, LL | 00666 | CL059 | FIL | 1992 | 2040005 | 1992-07-22 | 0.194 | 0.21 | 92.381 | -7.619 | -0.47309 | 0.001 | 0829 |  |  |  | mg/L | N34
Phosphorus (as P), FIL, COL, LL | 00666 | CL059 | FIL | 1992 | 2110225 | 1992-07-29 | 0.21 | 0.21 | 100 | 0 | 0 | 0.001 | 0829 |  |  |  | mg/L | N34
Phosphorus (as P), FIL, COL, LL | 00666 | CL059 | FIL | 1992 | 1330042 | 1992-05-12 | 0.22 | 0.21 | 104.7619 | 4.7619 | 0.29568 | 0.001 | 0829 |  |  |  | mg/L | N34
Phosphorus (as P), FIL, COL, LL | 00666 | CL059 | FIL | 1992 | 1410037 | 1992-05-20 | 0.21 | 0.21 | 100 | 0 | 0 | 0.001 | 0829 |  |  |  | mg/L | N34
Phosphorus (as P), FIL, COL, LL | 00666 | CL059 | FIL | 1992 | 1470255 | 1992-05-26 | 0.216 | 0.21 | 102.8571 | 2.8571 | 0.17741 | 0.001 | 0829 |  |  |  | mg/L | N34
Phosphorus (as P), FIL, COL, LL | 00666 | CL059 | FIL | 1992 | 1530074 | 1992-06-01 | 0.198 | 0.21 | 94.2857 | -5.7143 | -0.35482 | 0.001 | 0829 |  |  |  | mg/L | N34
Phosphorus (as P), FIL, COL, LL | 00666 | CL059 | FIL | 1992 | 2810031 | 1991-10-08 | 0.298 | 0.278 | 107.1942 | 7.1942 | 0.54532 | 0.001 | 0829 |  |  |  | mg/L | N30
Phosphorus (as P), FIL, COL, LL | 00666 | CL059 | FIL | 1992 | 2940023 | 1991-10-21 | 0.239 | 0.278 | 85.9712 | -14.0288 | -1.0634 | 0.001 | 0829 |  |  |  | mg/L | N30
Phosphorus (as P), FIL, COL, LL | 00666 | CL059 | FIL | 1992 | 2950113 | 1991-10-22 | 0.236 | 0.278 | 84.8921 | -15.1079 | -1.1452 | 0.001 | 0829 |  |  |  | mg/L | N30
Phosphorus (as P), FIL, COL, LL | 00666 | CL059 | FIL | 1992 | 3030003 | 1991-10-30 | 0.284 | 0.278 | 102.1583 | 2.1583 | 0.16359 | 0.001 | 0829 |  |  |  | mg/L | N30
Phosphorus (as P), FIL, COL, LL | 00666 | CL059 | FIL | 1992 | 980004. | 1992-04-07 | 0.095 | 0.097 | 97.9381 | -2.0619 | -0.06879 | 0.001 | 0829 |  |  |  | mg/L | N32
Phosphorus (as P), FIL, COL, LL | 00666 | CL059 | FIL | 1992 | 1000090 | 1992-04-09 | 0.098 | 0.097 | 101.0309 | 1.0309 | 0.034395 | 0.001 | 0829 |  |  |  | mg/L | N32
Phosphorus (as P), FIL, COL, LL | 00666 | CL059 | FIL | 1992 | 2320071 | 1992-08-19 | 0.21 | 0.21 | 100 | 0 | 0 | 0.001 | 0829 |  |  |  | mg/L | N34
Phosphorus (as P), FIL, COL, LL | 00666 | CL059 | FIL | 1992 | 2400148 | 1992-08-27 | 0.215 | 0.21 | 102.381 | 2.381 | 0.14784 | 0.001 | 0829 |  |  |  | mg/L | N34
Phosphorus (as P), FIL, COL, LL | 00666 | CL059 | FIL | 1992 | 370015. | 1992-02-06 | 0.099 | 0.097 | 102.0619 | 2.0619 | 0.06879 | 0.001 | 0829 |  |  |  | mg/L | N32
Phosphorus (as P), FIL, COL, LL | 00666 | CL059 | FIL | 1992 | 430012. | 1992-02-12 | 0.092 | 0.097 | 94.8454 | -5.1546 | -0.17197 | 0.001 | 0829 |  |  |  | mg/L | N32
Phosphorus (as P), FIL, COL, LL | 00666 | CL059 | FIL | 1992 | 490014. | 1992-02-18 | 0.095 | 0.097 | 97.9381 | -2.0619 | -0.06879 | 0.001 | 0829 |  |  |  | mg/L | N32
Phosphorus (as P), FIL, COL, LL | 00666 | CL059 | FIL | 1992 | 520074. | 1992-02-21 | 0.091 | 0.097 | 93.8144 | -6.1856 | -0.20637 | 0.001 | 0829 |  |  |  | mg/L | N32
Phosphorus (as P), FIL, COL, LL | 00666 | CL059 | FIL | 1992 | 80039.0 | 1992-01-08 | 0.096 | 0.097 | 98.9691 | -1.0309 | -0.034395 | 0.001 | 0829 |  |  |  | mg/L | N32
Phosphorus (as P), FIL, COL, LL | 00666 | CL059 | FIL | 1992 | 140083. | 1992-01-14 | 0.098 | 0.097 | 101.0309 | 1.0309 | 0.034395 | 0.001 | 0829 |  |  |  | mg/L | N32
Phosphorus (as P), FIL, COL, LL | 00666 | CL059 | FIL | 1992 | 160108. | 1992-01-16 | 0.099 | 0.097 | 102.0619 | 2.0619 | 0.06879 | 0.001 | 0829 |  |  |  | mg/L | N32
Phosphorus (as P), FIL, COL, LL | 00666 | CL059 | FIL | 1992 | 0290144 | 1992-01-29 | 0.095 | 0.097 | 97.9381 | -2.0619 | -0.06879 | 0.001 | 0829 |  |  |  | mg/L | N32
Phosphorus (as P), FIL, COL, LL | 00666 | CL059 | FIL | 1992 | 3390002 | 1991-12-05 | 0.094 | 0.097 | 96.9072 | -3.0928 | -0.10318 | 0.001 | 0829 |  |  |  | mg/L | N32
Phosphorus (as P), FIL, COL, LL | 00666 | CL059 | FIL | 1992 | 3530146 | 1991-12-19 | 0.093 | 0.097 | 95.8763 | -4.1237 | -0.13758 | 0.001 | 0829 |  |  |  | mg/L | N32
Phosphorus (as P), FIL, COL, LL | 00666 | CL059 | FIL | 1992 | 3610005 | 1991-12-27 | 0.09 | 0.097 | 92.7835 | -7.2165 | -0.24076 | 0.001 | 0829 |  |  |  | mg/L | N32
Phosphorus (as P), FIL, COL, LL | 00666 | CL059 | FIL | 1993 | 740090. | 1993-03-15 | 0.208 | 0.21 | 99.0476 | -0.95238 | -0.068776 | 0.001 | 0829 |  |  |  | mg/L | N34
Phosphorus (as P), FIL, COL, LL | 00666 | CL059 | FIL | 1993 | 850002. | 1993-03-26 | 0.201 | 0.21 | 95.7143 | -4.2857 | -0.30949 | 0.001 | 0829 |  |  |  | mg/L | N34
Phosphorus (as P), FIL, COL, LL | 00666 | CL059 | FIL | 1993 | 2530547 | 1993-09-10 | 0.207 | 0.22 | 94.0909 | -5.9091 | -0.43978 | 0.001 | 0829 |  |  |  | mg/L | N36
Phosphorus (as P), FIL, COL, LL | 00666 | CL059 | FIL | 1993 | 2670124 | 1993-09-24 | 0.229 | 0.22 | 104.0909 | 4.0909 | 0.30447 | 0.001 | 0829 |  |  |  | mg/L | N36
Phosphorus (as P), FIL, COL, LL | 00666 | CL059 | FIL | 1993 | 1130328 | 1993-04-23 | 0.222 | 0.22 | 100.9091 | 0.90909 | 0.067659 | 0.001 | 0829 |  |  |  | mg/L | N36
Phosphorus (as P), FIL, COL, LL | 00666 | CL059 | FIL | 1993 | 1190064 | 1993-04-29 | 0.218 | 0.22 | 99.0909 | -0.90909 | -0.067659 | 0.001 | 0829 |  |  |  | mg/L | N36
Phosphorus (as P), FIL, COL, LL | 00666 | CL059 | FIL | 1993 | 2070505 | 1993-07-26 | 0.24 | 0.22 | 109.0909 | 9.0909 | 0.67659 | 0.001 | 0829 |  |  |  | mg/L | N36
Phosphorus (as P), FIL, COL, LL | 00666 | CL059 | FIL | 1993 | 2100237 | 1993-07-29 | 0.21 | 0.22 | 95.4545 | -4.5455 | -0.33829 | 0.001 | 0829 |  |  |  | mg/L | N36
Phosphorus (as P), FIL, COL, LL | 00666 | CL059 | FIL | 1993 | 3080053 | 1992-11-03 | 0.995 | 0.21 | 473.8095 | 373.8095 | 26.9945 | 0.001 | 0829 |  |  |  | mg/L | N34
Phosphorus (as P), FIL, COL, LL | 00666 | CL059 | FIL | 1993 | 3230089 | 1992-11-18 | 0.208 | 0.21 | 99.0476 | -0.95238 | -0.068776 | 0.001 | 0829 |  |  |  | mg/L | N34
Phosphorus (as P), FIL, COL, LL | 00666 | CL059 | FIL | 1993 | 1260151 | 1993-05-06 | 0.224 | 0.22 | 101.8182 | 1.8182 | 0.13532 | 0.001 | 0829 |  |  |  | mg/L | N36
Phosphorus (as P), FIL, COL, LL | 00666 | CL059 | FIL | 1993 | 1400157 | 1993-05-20 | 0.21 | 0.22 | 95.4545 | -4.5455 | -0.33829 | 0.001 | 0829 |  |  |  | mg/L | N36
Phosphorus (as P), FIL, COL, LL | 00666 | CL059 | FIL | 1993 | 1440306 | 1993-05-24 | 0.211 | 0.22 | 95.9091 | -4.0909 | -0.30447 | 0.001 | 0829 |  |  |  | mg/L | N36
Phosphorus (as P), FIL, COL, LL | 00666 | CL059 | FIL | 1993 | 1460288 | 1993-05-26 | 0.216 | 0.22 | 98.1818 | -1.8182 | -0.13532 | 0.001 | 0829 |  |  |  | mg/L | N36
Phosphorus (as P), FIL, COL, LL | 00666 | CL059 | FIL | 1993 | 2870236 | 1992-10-13 | 0.21 | 0.21 | 100 | 0 | 0 | 0.001 | 0829 |  |  |  | mg/L | N34
Phosphorus (as P), FIL, COL, LL | 00666 | CL059 | FIL | 1993 | 3030005 | 1992-10-29 | 0.209 | 0.21 | 99.5238 | -0.47619 | -0.034388 | 0.001 | 0829 |  |  |  | mg/L | N34
Phosphorus (as P), FIL, COL, LL | 00666 | CL059 | FIL | 1993 | 990089. | 1993-04-09 | 0.208 | 0.22 | 94.5455 | -5.4545 | -0.40595 | 0.001 | 0829 |  |  |  | mg/L | N36
Phosphorus (as P), FIL, COL, LL | 00666 | CL059 | FIL | 1993 | 1090312 | 1993-04-19 | 0.212 | 0.22 | 96.3636 | -3.6364 | -0.27064 | 0.001 | 0829 |  |  |  | mg/L | N36
Phosphorus (as P), FIL, COL, LL | 00666 | CL059 | FIL | 1993 | 2290490 | 1993-08-17 | 0.267 | 0.22 | 121.3636 | 21.3636 | 1.59 | 0.001 | 0829 |  |  |  | mg/L | N36
Phosphorus (as P), FIL, COL, LL | 00666 | CL059 | FIL | 1993 | 2450535 | 1993-09-02 | 0.197 | 0.22 | 89.5455 | -10.4545 | -0.77808 | 0.001 | 0829 |  |  |  | mg/L | N36
Phosphorus (as P), FIL, COL, LL | 00666 | CL059 | FIL | 1993 | 2380125 | 1993-08-26 | 0.221 | 0.22 | 100.4545 | 0.45455 | 0.033829 | 0.001 | 0829 |  |  |  | mg/L | N36
Phosphorus (as P), FIL, COL, LL | 00666 | CL059 | FIL | 1993 | 2420440 | 1993-08-30 | 0.217 | 0.22 | 98.6364 | -1.3636 | -0.10149 | 0.001 | 0829 |  |  |  | mg/L | N36
Phosphorus (as P), FIL, COL, LL | 00666 | CL059 | FIL | 1993 | 430143. | 1993-02-12 | 0.211 | 0.21 | 100.4762 | 0.47619 | 0.034388 | 0.001 | 0829 |  |  |  | mg/L | N34
Phosphorus (as P), FIL, COL, LL | 00666 | CL059 | FIL | 1993 | 550009. | 1993-02-24 | 0.208 | 0.21 | 99.0476 | -0.95238 | -0.068776 | 0.001 | 0829 |  |  |  | mg/L | N34
Phosphorus (as P), FIL, COL, LL | 00666 | CL059 | FIL | 1993 | 430144. | 1993-02-12 | 0.21 | 0.21 | 100 | 0 | 0 | 0.001 | 0829 |  |  |  | mg/L | N34
Phosphorus (as P), FIL, COL, LL | 00666 | CL059 | FIL | 1993 | 570037. | 1993-02-26 | 0.21 | 0.21 | 100 | 0 | 0 | 0.001 | 0829 |  |  |  | mg/L | N34
Phosphorus (as P), FIL, COL, LL | 00666 | CL059 | FIL | 1993 | 210014. | 1993-01-21 | 0.22 | 0.21 | 104.7619 | 4.7619 | 0.34388 | 0.001 | 0829 |  |  |  | mg/L | N34
Phosphorus (as P), FIL, COL, LL | 00666 | CL059 | FIL | 1993 | 280163. | 1993-01-28 | 0.205 | 0.21 | 97.619 | -2.381 | -0.17194 | 0.001 | 0829 |  |  |  | mg/L | N34
Phosphorus (as P), FIL, COL, LL | 00666 | CL059 | FIL | 1993 | 1650267 | 1993-06-14 | 0.205 | 0.22 | 93.1818 | -6.8182 | -0.50744 | 0.001 | 0829 |  |  |  | mg/L | N36
Phosphorus (as P), FIL, COL, LL | 00666 | CL059 | FIL | 1993 | 1730184 | 1993-06-22 | 0.211 | 0.22 | 95.9091 | -4.0909 | -0.30447 | 0.001 | 0829 |  |  |  | mg/L | N36
Phosphorus (as P), FIL, COL, LL | 00666 | CL059 | FIL | 1993 | 1620032 | 1993-06-11 | 0.19 | 0.22 | 86.3636 | -13.6364 | -1.0149 | 0.001 | 0829 |  |  |  | mg/L | N36
Phosphorus (as P), FIL, COL, LL | 00666 | CL059 | FIL | 1993 | 1750297 | 1993-06-24 | 0.217 | 0.22 | 98.6364 | -1.3636 | -0.10149 | 0.001 | 0829 |  |  |  | mg/L | N36
Phosphorus (as P), FIL, COL, LL | 00666 | CL059 | FIL | 1993 | 60104.0 | 1993-01-06 | 0.205 | 0.21 | 97.619 | -2.381 | -0.17194 | 0.001 | 0829 |  |  |  | mg/L | N34
Phosphorus (as P), FIL, COL, LL | 00666 | CL059 | FIL | 1993 | 210156. | 1993-01-21 | 0.205 | 0.21 | 97.619 | -2.381 | -0.17194 | 0.001 | 0829 |  |  |  | mg/L | N34
Phosphorus (as P), FIL, COL, LL | 00666 | CL059 | FIL | 1993 | 1890018 | 1993-07-08 | 0.214 | 0.22 | 97.2727 | -2.7273 | -0.20298 | 0.001 | 0829 |  |  |  | mg/L | N36
Phosphorus (as P), FIL, COL, LL | 00666 | CL059 | FIL | 1993 | 2030022 | 1993-07-22 | 0.221 | 0.22 | 100.4545 | 0.45455 | 0.033829 | 0.001 | 0829 |  |  |  | mg/L | N36
Phosphorus (as P), FIL, COL, LL | 00666 | CL059 | FIL | 1993 | 2660044 | 1993-09-23 | 0.228 | 0.22 | 103.6364 | 3.6364 | 0.27064 | 0.001 | 0829 |  |  |  | mg/L | N36
Phosphorus (as P), FIL, COL, LL | 00666 | CL059 | FIL | 1993 | 2730215 | 1993-09-30 | 0.218 | 0.22 | 99.0909 | -0.90909 | -0.067659 | 0.001 | 0829 |  |  |  | mg/L | N36
Phosphorus (as P), FIL, COL, LL | 00666 | CL059 | FIL | 1993 | 820064. | 1993-03-23 | 0.203 | 0.21 | 96.6667 | -3.3333 | -0.24072 | 0.001 | 0829 |  |  |  | mg/L | N34
Phosphorus (as P), FIL, COL, LL | 00666 | CL059 | FIL | 1993 | 890006. | 1993-03-30 | 0.209 | 0.21 | 99.5238 | -0.47619 | -0.034388 | 0.001 | 0829 |  |  |  | mg/L | N34
Phosphorus (as P), FIL, COL, LL | 00666 | CL059 | FIL | 1993 | 3370195 | 1992-12-02 | 0.21 | 0.21 | 100 | 0 | 0 | 0.001 | 0829 |  |  |  | mg/L | N34
Phosphorus (as P), FIL, COL, LL | 00666 | CL059 | FIL | 1993 | 3460001 | 1992-12-11 | 0.231 | 0.21 | 110 | 10 | 0.72215 | 0.001 | 0829 |  |  |  | mg/L | N34
Phosphorus (as P), FIL, COL, LL | 00666 | CL059 | FIL | 1993 | 3510175 | 1992-12-16 | 0.22 | 0.21 | 104.7619 | 4.7619 | 0.34388 | 0.001 | 0829 |  |  |  | mg/L | N34
Phosphorus (as P), FIL, COL, LL | 00666 | CL059 | FIL | 1993 | 3560380 | 1992-12-21 | 0.2 | 0.21 | 95.2381 | -4.7619 | -0.34388 | 0.001 | 0829 |  |  |  | mg/L | N34
Phosphorus (as P), FIL, COL, LL | 00666 | CL059 | FIL | 1994 | 660167. | 1994-03-07 | 0.125 | 0.125 | 100 | 0 | 0 | 0.001 | 0829 |  |  |  | mg/L | N38
Phosphorus (as P), FIL, COL, LL | 00666 | CL059 | FIL | 1994 | 680084. | 1994-03-09 | 0.134 | 0.125 | 107.2 | 7.2 | 0.34951 | 0.001 | 0829 |  |  |  | mg/L | N38
Phosphorus (as P), FIL, COL, LL | 00666 | CL059 | FIL | 1994 | 750027. | 1994-03-16 | 0.134 | 0.125 | 107.2 | 7.2 | 0.34951 | 0.001 | 0829 |  |  |  | mg/L | N38
Phosphorus (as P), FIL, COL, LL | 00666 | CL059 | FIL | 1994 | 2510093 | 1994-09-08 | 0.064 | 0.062 | 103.2258 | 3.2258 | 0.085631 | 0.001 | 0829 |  |  |  | mg/L | N40
Phosphorus (as P), FIL, COL, LL | 00666 | CL059 | FIL | 1994 | 2521093 | 1994-09-09 | 0.065 | 0.062 | 104.8387 | 4.8387 | 0.12845 | 0.001 | 0829 |  |  |  | mg/L | N40
Phosphorus (as P), FIL, COL, LL | 00666 | CL059 | FIL | 1994 | 2620038 | 1994-09-19 | 0.062 | 0.062 | 100 | 0 | 0 | 0.001 | 0829 |  |  |  | mg/L | N40
Phosphorus (as P), FIL, COL, LL | 00666 | CL059 | FIL | 1994 | 1090198 | 1994-04-19 | 0.065 | 0.062 | 104.8387 | 4.8387 | 0.12845 | 0.001 | 0829 |  |  |  | mg/L | N40
Phosphorus (as P), FIL, COL, LL | 00666 | CL059 | FIL | 1994 | 1110128 | 1994-04-21 | 0.065 | 0.062 | 104.8387 | 4.8387 | 0.12845 | 0.001 | 0829 |  |  |  | mg/L | N40
Phosphorus (as P), FIL, COL, LL | 00666 | CL059 | FIL | 1994 | 1160102 | 1994-04-26 | 0.068 | 0.062 | 109.6774 | 9.6774 | 0.25689 | 0.001 | 0829 |  |  |  | mg/L | N40
Phosphorus (as P), FIL, COL, LL | 00666 | CL059 | FIL | 1994 | 2940056 | 1993-10-21 | 0.13 | 0.125 | 104 | 4 | 0.19417 | 0.001 | 0829 |  |  |  | mg/L | N38
Phosphorus (as P), FIL, COL, LL | 00666 | CL059 | FIL | 1994 | 2980043 | 1993-10-25 | 0.131 | 0.125 | 104.8 | 4.8 | 0.23301 | 0.001 | 0829 |  |  |  | mg/L | N38
Phosphorus (as P), FIL, COL, LL | 00666 | CL059 | FIL | 1994 | 3010163 | 1993-10-28 | 0.128 | 0.125 | 102.4 | 2.4 | 0.1165 | 0.001 | 0829 |  |  |  | mg/L | N38
Phosphorus (as P), FIL, COL, LL | 00666 | CL059 | FIL | 1994 | 1870097 | 1994-07-06 | 0.057 | 0.062 | 91.9355 | -8.0645 | -0.21408 | 0.001 | 0829 |  |  |  | mg/L | N40
Phosphorus (as P), FIL, COL, LL | 00666 | CL059 | FIL | 1994 | 1880037 | 1994-07-07 | 0.056 | 0.062 | 90.3226 | -9.6774 | -0.25689 | 0.001 | 0829 |  |  |  | mg/L | N40
Phosphorus (as P), FIL, COL, LL | 00666 | CL059 | FIL | 1994 | 1930256 | 1994-07-12 | 0.066 | 0.062 | 106.4516 | 6.4516 | 0.17126 | 0.001 | 0829 |  |  |  | mg/L | N40
Phosphorus (as P), FIL, COL, LL | 00666 | CL059 | FIL | 1994 | 3120092 | 1993-11-08 | 0.132 | 0.125 | 105.6 | 5.6 | 0.27184 | 0.001 | 0829 |  |  |  | mg/L | N38
Phosphorus (as P), FIL, COL, LL | 00666 | CL059 | FIL | 1994 | 3160107 | 1993-11-12 | 0.132 | 0.125 | 105.6 | 5.6 | 0.27184 | 0.001 | 0829 |  |  |  | mg/L | N38
Phosphorus (as P), FIL, COL, LL | 00666 | CL059 | FIL | 1994 | 3280081 | 1993-11-24 | 0.12 | 0.125 | 96 | -4 | -0.19417 | 0.001 | 0829 |  |  |  | mg/L | N38
Phosphorus (as P), FIL, COL, LL | 00666 | CL059 | FIL | 1994 | 3340022 | 1993-11-30 | 0.12 | 0.125 | 96 | -4 | -0.19417 | 0.001 | 0829 |  |  |  | mg/L | N38
Phosphorus (as P), FIL, COL, LL | 00666 | CL059 | FIL | 1994 | 3350031 | 1993-12-01 | 0.126 | 0.125 | 100.8 | 0.8 | 0.038835 | 0.001 | 0829 |  |  |  | mg/L | N38
Phosphorus (as P), FIL, COL, LL | 00666 | CL059 | FIL | 1994 | 3360076 | 1993-12-02 | 0.125 | 0.125 | 100 | 0 | 0 | 0.001 | 0829 |  |  |  | mg/L | N38
Phosphorus (as P), FIL, COL, LL | 00666 | CL059 | FIL | 1994 | 1250178 | 1994-05-05 | 0.062 | 0.062 | 100 | 0 | 0 | 0.001 | 0829 |  |  |  | mg/L | N40
Phosphorus (as P), FIL, COL, LL | 00666 | CL059 | FIL | 1994 | 1300056 | 1994-05-10 | 0.063 | 0.062 | 101.6129 | 1.6129 | 0.042816 | 0.001 | 0829 |  |  |  | mg/L | N40
Phosphorus (as P), FIL, COL, LL | 00666 | CL059 | FIL | 1994 | 1440132 | 1994-05-24 | 0.056 | 0.062 | 90.3226 | -9.6774 | -0.25689 | 0.001 | 0829 |  |  |  | mg/L | N40
Phosphorus (as P), FIL, COL, LL | 00666 | CL059 | FIL | 1994 | 1360057 | 1994-05-16 | 0.062 | 0.062 | 100 | 0 | 0 | 0.001 | 0829 |  |  |  | mg/L | N40
Phosphorus (as P), FIL, COL, LL | 00666 | CL059 | FIL | 1994 | 1380090 | 1994-05-18 | 0.062 | 0.062 | 100 | 0 | 0 | 0.001 | 0829 |  |  |  | mg/L | N40
Phosphorus (as P), FIL, COL, LL | 00666 | CL059 | FIL | 1994 | 1440105 | 1994-05-24 | 0.057 | 0.062 | 91.9355 | -8.0645 | -0.21408 | 0.001 | 0829 |  |  |  | mg/L | N40
Phosphorus (as P), FIL, COL, LL | 00666 | CL059 | FIL | 1994 | 2780054 | 1993-10-05 | 0.129 | 0.125 | 103.2 | 3.2 | 0.15534 | 0.001 | 0829 |  |  |  | mg/L | N38
Phosphorus (as P), FIL, COL, LL | 00666 | CL059 | FIL | 1994 | 2810127 | 1993-10-08 | 0.127 | 0.125 | 101.6 | 1.6 | 0.07767 | 0.001 | 0829 |  |  |  | mg/L | N38
Phosphorus (as P), FIL, COL, LL | 00666 | CL059 | FIL | 1994 | 2930173 | 1993-10-20 | 0.129 | 0.125 | 103.2 | 3.2 | 0.15534 | 0.001 | 0829 |  |  |  | mg/L | N38
Phosphorus (as P), FIL, COL, LL | 00666 | CL059 | FIL | 1994 | 1010143 | 1994-04-11 | 0.068 | 0.062 | 109.6774 | 9.6774 | 0.25689 | 0.001 | 0829 |  |  |  | mg/L | N40
Phosphorus (as P), FIL, COL, LL | 00666 | CL059 | FIL | 1994 | 1030160 | 1994-04-13 | 0.069 | 0.062 | 111.2903 | 11.2903 | 0.29971 | 0.001 | 0829 |  |  |  | mg/L | N40
Phosphorus (as P), FIL, COL, LL | 00666 | CL059 | FIL | 1994 | 1040061 | 1994-04-14 | 0.069 | 0.062 | 111.2903 | 11.2903 | 0.29971 | 0.001 | 0829 |  |  |  | mg/L | N40
Phosphorus (as P), FIL, COL, LL | 00666 | CL059 | FIL | 1994 | 2160304 | 1994-08-04 | 0.066 | 0.062 | 106.4516 | 6.4516 | 0.17126 | 0.001 | 0829 |  |  |  | mg/L | N40
Phosphorus (as P), FIL, COL, LL | 00666 | CL059 | FIL | 1994 | 2230066 | 1994-08-11 | 0.065 | 0.062 | 104.8387 | 4.8387 | 0.12845 | 0.001 | 0829 |  |  |  | mg/L | N40
Phosphorus (as P), FIL, COL, LL | 00666 | CL059 | FIL | 1994 | 2290060 | 1994-08-17 | 0.064 | 0.062 | 103.2258 | 3.2258 | 0.085631 | 0.001 | 0829 |  |  |  | mg/L | N40
Phosphorus (as P), FIL, COL, LL | 00666 | CL059 | FIL | 1994 | 2340147 | 1994-08-22 | 0.063 | 0.062 | 101.6129 | 1.6129 | 0.042816 | 0.001 | 0829 |  |  |  | mg/L | N40
Phosphorus (as P), FIL, COL, LL | 00666 | CL059 | FIL | 1994 | 2380302 | 1994-08-26 | 0.061 | 0.062 | 98.3871 | -1.6129 | -0.042816 | 0.001 | 0829 |  |  |  | mg/L | N40
Phosphorus (as P), FIL, COL, LL | 00666 | CL059 | FIL | 1994 | 2420220 | 1994-08-30 | 0.064 | 0.062 | 103.2258 | 3.2258 | 0.085631 | 0.001 | 0829 |  |  |  | mg/L | N40
Phosphorus (as P), FIL, COL, LL | 00666 | CL059 | FIL | 1994 | 590062. | 1994-02-28 | 0.576 | 0.125 | 460.8 | 360.8 | 17.5146 | 0.001 | 0829 |  |  |  | mg/L | N38
Phosphorus (as P), FIL, COL, LL | 00666 | CL059 | FIL | 1994 | 620035. | 1994-03-03 | 0.123 | 0.125 | 98.4 | -1.6 | -0.07767 | 0.001 | 0829 |  |  |  | mg/L | N38
Phosphorus (as P), FIL, COL, LL | 00666 | CL059 | FIL | 1994 | 350111. | 1994-02-04 | 0.13 | 0.125 | 104 | 4 | 0.19417 | 0.001 | 0829 |  |  |  | mg/L | N38
Phosphorus (as P), FIL, COL, LL | 00666 | CL059 | FIL | 1994 | 410003. | 1994-02-10 | 0.133 | 0.125 | 106.4 | 6.4 | 0.31068 | 0.001 | 0829 |  |  |  | mg/L | N38
Phosphorus (as P), FIL, COL, LL | 00666 | CL059 | FIL | 1994 | 530043. | 1994-02-22 | 0.127 | 0.125 | 101.6 | 1.6 | 0.07767 | 0.001 | 0829 |  |  |  | mg/L | N38
Phosphorus (as P), FIL, COL, LL | 00666 | CL059 | FIL | 1994 | 130139. | 1994-01-13 | 0.128 | 0.125 | 102.4 | 2.4 | 0.1165 | 0.001 | 0829 |  |  |  | mg/L | N38
Phosphorus (as P), FIL, COL, LL | 00666 | CL059 | FIL | 1994 | 240080. | 1994-01-24 | 0.125 | 0.125 | 100 | 0 | 0 | 0.001 | 0829 |  |  |  | mg/L | N38
Phosphorus (as P), FIL, COL, LL | 00666 | CL059 | FIL | 1994 | 270079. | 1994-01-27 | 0.126 | 0.125 | 100.8 | 0.8 | 0.038835 | 0.001 | 0829 |  |  |  | mg/L | N38
Phosphorus (as P), FIL, COL, LL | 00666 | CL059 | FIL | 1994 | 1540203 | 1994-06-03 | 0.065 | 0.062 | 104.8387 | 4.8387 | 0.12845 | 0.001 | 0829 |  |  |  | mg/L | N40
Phosphorus (as P), FIL, COL, LL | 00666 | CL059 | FIL | 1994 | 1600115 | 1994-06-09 | 0.066 | 0.062 | 106.4516 | 6.4516 | 0.17126 | 0.001 | 0829 |  |  |  | mg/L | N40
Phosphorus (as P), FIL, COL, LL | 00666 | CL059 | FIL | 1994 | 1660124 | 1994-06-15 | 0.064 | 0.062 | 103.2258 | 3.2258 | 0.085631 | 0.001 | 0829 |  |  |  | mg/L | N40
Phosphorus (as P), FIL, COL, LL | 00666 | CL059 | FIL | 1994 | 1710110 | 1994-06-20 | 0.063 | 0.062 | 101.6129 | 1.6129 | 0.042816 | 0.001 | 0829 |  |  |  | mg/L | N40
Phosphorus (as P), FIL, COL, LL | 00666 | CL059 | FIL | 1994 | 1730352 | 1994-06-22 | 0.064 | 0.062 | 103.2258 | 3.2258 | 0.085631 | 0.001 | 0829 |  |  |  | mg/L | N40
Phosphorus (as P), FIL, COL, LL | 00666 | CL059 | FIL | 1994 | 1790016 | 1994-06-28 | 0.069 | 0.062 | 111.2903 | 11.2903 | 0.29971 | 0.001 | 0829 |  |  |  | mg/L | N40
Phosphorus (as P), FIL, COL, LL | 00666 | CL059 | FIL | 1994 | 140079. | 1994-01-14 | 0.128 | 0.125 | 102.4 | 2.4 | 0.1165 | 0.001 | 0829 |  |  |  | mg/L | N38
Phosphorus (as P), FIL, COL, LL | 00666 | CL059 | FIL | 1994 | 270106. | 1994-01-27 | 0.135 | 0.125 | 108 | 8 | 0.38835 | 0.001 | 0829 |  |  |  | mg/L | N38
Phosphorus (as P), FIL, COL, LL | 00666 | CL059 | FIL | 1994 | 310006. | 1994-01-31 | 0.131 | 0.125 | 104.8 | 4.8 | 0.23301 | 0.001 | 0829 |  |  |  | mg/L | N38
Phosphorus (as P), FIL, COL, LL | 00666 | CL059 | FIL | 1994 | 2000167 | 1994-07-19 | 0.067 | 0.062 | 108.0645 | 8.0645 | 0.21408 | 0.001 | 0829 |  |  |  | mg/L | N40
Phosphorus (as P), FIL, COL, LL | 00666 | CL059 | FIL | 1994 | 2060246 | 1994-07-25 | 0.064 | 0.062 | 103.2258 | 3.2258 | 0.085631 | 0.001 | 0829 |  |  |  | mg/L | N40
Phosphorus (as P), FIL, COL, LL | 00666 | CL059 | FIL | 1994 | 2100195 | 1994-07-29 | 0.064 | 0.062 | 103.2258 | 3.2258 | 0.085631 | 0.001 | 0829 |  |  |  | mg/L | N40
Phosphorus (as P), FIL, COL, LL | 00666 | CL059 | FIL | 1994 | 2570084 | 1994-09-14 | 0.063 | 0.062 | 101.6129 | 1.6129 | 0.042816 | 0.001 | 0829 |  |  |  | mg/L | N40
Phosphorus (as P), FIL, COL, LL | 00666 | CL059 | FIL | 1994 | 2690191 | 1994-09-26 | 0.061 | 0.062 | 98.3871 | -1.6129 | -0.042816 | 0.001 | 0829 |  |  |  | mg/L | N40
Phosphorus (as P), FIL, COL, LL | 00666 | CL059 | FIL | 1994 | 2710041 | 1994-09-28 | 0.062 | 0.062 | 100 | 0 | 0 | 0.001 | 0829 |  |  |  | mg/L | N40
Phosphorus (as P), FIL, COL, LL | 00666 | CL059 | FIL | 1994 | 820005. | 1994-03-23 | 0.123 | 0.125 | 98.4 | -1.6 | -0.07767 | 0.001 | 0829 |  |  |  | mg/L | N38
Phosphorus (as P), FIL, COL, LL | 00666 | CL059 | FIL | 1994 | 900062. | 1994-03-31 | 0.127 | 0.125 | 101.6 | 1.6 | 0.07767 | 0.001 | 0829 |  |  |  | mg/L | N38
Phosphorus (as P), FIL, COL, LL | 00666 | CL059 | FIL | 1994 | 3430037 | 1993-12-09 | 0.135 | 0.125 | 108 | 8 | 0.38835 | 0.001 | 0829 |  |  |  | mg/L | N38
Phosphorus (as P), FIL, COL, LL | 00666 | CL059 | FIL | 1994 | 3480003 | 1993-12-14 | 0.13 | 0.125 | 104 | 4 | 0.19417 | 0.001 | 0829 |  |  |  | mg/L | N38
Phosphorus (as P), FIL, COL, LL | 00666 | CL059 | FIL | 1994 | 3620026 | 1993-12-28 | 0.127 | 0.125 | 101.6 | 1.6 | 0.07767 | 0.001 | 0829 |  |  |  | mg/L | N38
Phosphorus (as P), FIL, COL, LL | 00666 | CL059 | FIL | 1994 | 3540163 | 1993-12-20 | 0.129 | 0.125 | 103.2 | 3.2 | 0.15534 | 0.001 | 0829 |  |  |  | mg/L | N38
Phosphorus (as P), FIL, COL, LL | 00666 | CL059 | FIL | 1994 | 3560026 | 1993-12-22 | 0.128 | 0.125 | 102.4 | 2.4 | 0.1165 | 0.001 | 0829 |  |  |  | mg/L | N38
Phosphorus (as P), FIL, COL, LL | 00666 | CL059 | FIL | 1994 | 30004.0 | 1994-01-03 | 0.113 | 0.125 | 90.4 | -9.6 | -0.46602 | 0.001 | 0829 |  |  |  | mg/L | N38