## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Logged in Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Phosphorus (as P), UNF, ASF | 00665 | KJ010 | UNF | 1992 | 1570054 | 1992-06-05 | 0.2 | 0.21 | 95.2381 | -4.7619 | -0.29568 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | N34
Phosphorus (as P), UNF, ASF | 00665 | KJ010 | UNF | 1992 | 1640067 | 1992-06-12 | 0.19 | 0.21 | 90.4762 | -9.5238 | -0.59137 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | N34
Phosphorus (as P), UNF, ASF | 00665 | KJ010 | UNF | 1992 | 1700072 | 1992-06-18 | 0.2 | 0.21 | 95.2381 | -4.7619 | -0.29568 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | N34
Phosphorus (as P), UNF, ASF | 00665 | KJ010 | UNF | 1992 | 1760101 | 1992-06-24 | 0.21 | 0.21 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | N34
Phosphorus (as P), UNF, ASF | 00665 | KJ010 | UNF | 1992 | 1810012 | 1992-06-29 | 0.17 | 0.21 | 80.9524 | -19.0476 | -1.1827 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | N34
Phosphorus (as P), UNF, ASF | 00665 | KJ010 | UNF | 1992 | 1830005 | 1992-07-01 | 0.19 | 0.21 | 90.4762 | -9.5238 | -0.59137 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | N34
Phosphorus (as P), UNF, ASF | 00665 | KJ010 | UNF | 1992 | 1630011 | 1992-06-11 | 0.96 | 0.889 | 107.9865 | 7.9865 | 1.139 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | N35
Phosphorus (as P), UNF, ASF | 00665 | KJ010 | UNF | 1992 | 1740011 | 1992-06-22 | 0.9 | 0.889 | 101.2373 | 1.2373 | 0.17646 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | N35
Phosphorus (as P), UNF, ASF | 00665 | KJ010 | UNF | 1992 | 430011. | 1992-02-12 | 0.09 | 0.097 | 92.7835 | -7.2165 | -0.24076 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | N32
Phosphorus (as P), UNF, ASF | 00665 | KJ010 | UNF | 1992 | 490015. | 1992-02-18 | 0.08 | 0.097 | 82.4742 | -17.5258 | -0.58471 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | N32
Phosphorus (as P), UNF, ASF | 00665 | KJ010 | UNF | 1992 | 490119. | 1992-02-18 | 0.09 | 0.097 | 92.7835 | -7.2165 | -0.24076 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | N32
Phosphorus (as P), UNF, ASF | 00665 | KJ010 | UNF | 1992 | 510013. | 1992-02-20 | 0.08 | 0.097 | 82.4742 | -17.5258 | -0.58471 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | N32
Phosphorus (as P), UNF, ASF | 00665 | KJ010 | UNF | 1992 | 520157. | 1992-02-21 | 0.1 | 0.097 | 103.0928 | 3.0928 | 0.10318 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | N32
Phosphorus (as P), UNF, ASF | 00665 | KJ010 | UNF | 1992 | 570174. | 1992-02-26 | 0.1 | 0.097 | 103.0928 | 3.0928 | 0.10318 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | N32
Phosphorus (as P), UNF, ASF | 00665 | KJ010 | UNF | 1992 | 80038.0 | 1992-01-08 | 0.1 | 0.097 | 103.0928 | 3.0928 | 0.10318 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | N32
Phosphorus (as P), UNF, ASF | 00665 | KJ010 | UNF | 1992 | 140084. | 1992-01-14 | 0.09 | 0.097 | 92.7835 | -7.2165 | -0.24076 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | N32
Phosphorus (as P), UNF, ASF | 00665 | KJ010 | UNF | 1992 | 230005. | 1992-01-23 | 0.11 | 0.097 | 113.4021 | 13.4021 | 0.44713 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | N32
Phosphorus (as P), UNF, ASF | 00665 | KJ010 | UNF | 1992 | 240079. | 1992-01-24 | 0.09 | 0.097 | 92.7835 | -7.2165 | -0.24076 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | N32
Phosphorus (as P), UNF, ASF | 00665 | KJ010 | UNF | 1992 | 290143. | 1992-01-29 | 0.09 | 0.097 | 92.7835 | -7.2165 | -0.24076 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | N32
Phosphorus (as P), UNF, ASF | 00665 | KJ010 | UNF | 1992 | 350009. | 1992-02-04 | 0.09 | 0.097 | 92.7835 | -7.2165 | -0.24076 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | N32
Phosphorus (as P), UNF, ASF | 00665 | KJ010 | UNF | 1992 | 1260033 | 1992-05-05 | 0.18 | 0.21 | 85.7143 | -14.2857 | -0.88705 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | N34
Phosphorus (as P), UNF, ASF | 00665 | KJ010 | UNF | 1992 | 1290003 | 1992-05-08 | 0.19 | 0.21 | 90.4762 | -9.5238 | -0.59137 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | N34
Phosphorus (as P), UNF, ASF | 00665 | KJ010 | UNF | 1992 | 1340039 | 1992-05-13 | 0.2 | 0.21 | 95.2381 | -4.7619 | -0.29568 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | N34
Phosphorus (as P), UNF, ASF | 00665 | KJ010 | UNF | 1992 | 1400043 | 1992-05-19 | 0.21 | 0.21 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | N34
Phosphorus (as P), UNF, ASF | 00665 | KJ010 | UNF | 1992 | 1470253 | 1992-05-26 | 0.19 | 0.21 | 90.4762 | -9.5238 | -0.59137 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | N34
Phosphorus (as P), UNF, ASF | 00665 | KJ010 | UNF | 1992 | 1500146 | 1992-05-29 | 0.2 | 0.21 | 95.2381 | -4.7619 | -0.29568 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | N34
Phosphorus (as P), UNF, ASF | 00665 | KJ010 | UNF | 1992 | 2200047 | 1992-08-07 | 0.98 | 0.889 | 110.2362 | 10.2362 | 1.4598 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | N35
Phosphorus (as P), UNF, ASF | 00665 | KJ010 | UNF | 1992 | 2250005 | 1992-08-12 | 0.95 | 0.889 | 106.8616 | 6.8616 | 0.97854 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | N35
Phosphorus (as P), UNF, ASF | 00665 | KJ010 | UNF | 1992 | 2330202 | 1992-08-20 | 0.97 | 0.889 | 109.1114 | 9.1114 | 1.2994 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | N35
Phosphorus (as P), UNF, ASF | 00665 | KJ010 | UNF | 1992 | 2330201 | 1992-08-20 | 0.95 | 0.889 | 106.8616 | 6.8616 | 0.97854 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | N35
Phosphorus (as P), UNF, ASF | 00665 | KJ010 | UNF | 1992 | 2200048 | 1992-08-07 | 0.23 | 0.21 | 109.5238 | 9.5238 | 0.59137 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | N34
Phosphorus (as P), UNF, ASF | 00665 | KJ010 | UNF | 1992 | 2230409 | 1992-08-10 | 0.21 | 0.21 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | N34
Phosphorus (as P), UNF, ASF | 00665 | KJ010 | UNF | 1992 | 2250004 | 1992-08-12 | 0.23 | 0.21 | 109.5238 | 9.5238 | 0.59137 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | N34
Phosphorus (as P), UNF, ASF | 00665 | KJ010 | UNF | 1992 | 2380165 | 1992-08-25 | 0.19 | 0.21 | 90.4762 | -9.5238 | -0.59137 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | N34
Phosphorus (as P), UNF, ASF | 00665 | KJ010 | UNF | 1992 | 2400147 | 1992-08-27 | 0.21 | 0.21 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | N34
Phosphorus (as P), UNF, ASF | 00665 | KJ010 | UNF | 1992 | 2440204 | 1992-08-31 | 0.21 | 0.21 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | N34
Phosphorus (as P), UNF, ASF | 00665 | KJ010 | UNF | 1992 | 3010051 | 1991-10-28 | 0.32 | 0.278 | 115.1079 | 15.1079 | 1.1452 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | N30
Phosphorus (as P), UNF, ASF | 00665 | KJ010 | UNF | 1992 | 640001. | 1992-03-04 | 0.09 | 0.097 | 92.7835 | -7.2165 | -0.24076 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | N32
Phosphorus (as P), UNF, ASF | 00665 | KJ010 | UNF | 1992 | 660053. | 1992-03-06 | 0.08 | 0.097 | 82.4742 | -17.5258 | -0.58471 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | N32
Phosphorus (as P), UNF, ASF | 00665 | KJ010 | UNF | 1992 | 710023. | 1992-03-11 | 0.09 | 0.097 | 92.7835 | -7.2165 | -0.24076 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | N32
Phosphorus (as P), UNF, ASF | 00665 | KJ010 | UNF | 1992 | 720001. | 1992-03-12 | 0.09 | 0.097 | 92.7835 | -7.2165 | -0.24076 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | N32
Phosphorus (as P), UNF, ASF | 00665 | KJ010 | UNF | 1992 | 2530079 | 1992-09-09 | 0.23 | 0.21 | 109.5238 | 9.5238 | 0.59137 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | N34
Phosphorus (as P), UNF, ASF | 00665 | KJ010 | UNF | 1992 | 2540389 | 1992-09-10 | 0.23 | 0.21 | 109.5238 | 9.5238 | 0.59137 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | N34
Phosphorus (as P), UNF, ASF | 00665 | KJ010 | UNF | 1992 | 2600138 | 1992-09-16 | 0.2 | 0.21 | 95.2381 | -4.7619 | -0.29568 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | N34
Phosphorus (as P), UNF, ASF | 00665 | KJ010 | UNF | 1992 | 2810030 | 1991-10-08 | 1.7 | 0.278 | 611.5108 | 511.5108 | 38.7719 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | N30
Phosphorus (as P), UNF, ASF | 00665 | KJ010 | UNF | 1992 | 2830039 | 1991-10-10 | 0.27 | 0.278 | 97.1223 | -2.8777 | -0.21813 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | N30
Phosphorus (as P), UNF, ASF | 00665 | KJ010 | UNF | 1992 | 2900055 | 1991-10-17 | 0.26 | 0.278 | 93.5252 | -6.4748 | -0.49078 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | N30
Phosphorus (as P), UNF, ASF | 00665 | KJ010 | UNF | 1992 | 2830047 | 1991-10-10 | 0.27 | 0.278 | 97.1223 | -2.8777 | -0.21813 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | N30
Phosphorus (as P), UNF, ASF | 00665 | KJ010 | UNF | 1992 | 2900074 | 1991-10-17 | 0.28 | 0.278 | 100.7194 | 0.71942 | 0.054532 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | N30
Phosphorus (as P), UNF, ASF | 00665 | KJ010 | UNF | 1992 | 2980047 | 1991-10-25 | 0.32 | 0.278 | 115.1079 | 15.1079 | 1.1452 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | N30
Phosphorus (as P), UNF, ASF | 00665 | KJ010 | UNF | 1992 | 1890122 | 1992-07-07 | 1 | 0.889 | 112.4859 | 12.4859 | 1.7806 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | N35
Phosphorus (as P), UNF, ASF | 00665 | KJ010 | UNF | 1992 | 1950002 | 1992-07-13 | 1 | 0.889 | 112.4859 | 12.4859 | 1.7806 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | N35
Phosphorus (as P), UNF, ASF | 00665 | KJ010 | UNF | 1992 | 1970371 | 1992-07-15 | 0.97 | 0.889 | 109.1114 | 9.1114 | 1.2994 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | N35
Phosphorus (as P), UNF, ASF | 00665 | KJ010 | UNF | 1992 | 1950051 | 1992-07-13 | 0.22 | 0.21 | 104.7619 | 4.7619 | 0.29568 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | N34
Phosphorus (as P), UNF, ASF | 00665 | KJ010 | UNF | 1992 | 1970350 | 1992-07-15 | 0.23 | 0.21 | 109.5238 | 9.5238 | 0.59137 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | N34
Phosphorus (as P), UNF, ASF | 00665 | KJ010 | UNF | 1992 | 2130057 | 1992-07-31 | 0.21 | 0.21 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | N34
Phosphorus (as P), UNF, ASF | 00665 | KJ010 | UNF | 1992 | 1910002 | 1992-07-09 | 0.22 | 0.21 | 104.7619 | 4.7619 | 0.29568 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | N34
Phosphorus (as P), UNF, ASF | 00665 | KJ010 | UNF | 1992 | 2020035 | 1992-07-20 | 0.22 | 0.21 | 104.7619 | 4.7619 | 0.29568 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | N34
Phosphorus (as P), UNF, ASF | 00665 | KJ010 | UNF | 1992 | 2040004 | 1992-07-22 | 0.22 | 0.21 | 104.7619 | 4.7619 | 0.29568 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | N34
Phosphorus (as P), UNF, ASF | 00665 | KJ010 | UNF | 1992 | 2050025 | 1992-07-23 | 0.2 | 0.21 | 95.2381 | -4.7619 | -0.29568 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | N34
Phosphorus (as P), UNF, ASF | 00665 | KJ010 | UNF | 1992 | 2160157 | 1992-08-03 | 0.21 | 0.21 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | N34
Phosphorus (as P), UNF, ASF | 00665 | KJ010 | UNF | 1992 | 3100041 | 1991-11-06 | 0.1 | 0.097 | 103.0928 | 3.0928 | 0.10318 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | N32
Phosphorus (as P), UNF, ASF | 00665 | KJ010 | UNF | 1992 | 3110044 | 1991-11-07 | 0.09 | 0.097 | 92.7835 | -7.2165 | -0.24076 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | N32
Phosphorus (as P), UNF, ASF | 00665 | KJ010 | UNF | 1992 | 3240002 | 1991-11-20 | 0.1 | 0.097 | 103.0928 | 3.0928 | 0.10318 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | N32
Phosphorus (as P), UNF, ASF | 00665 | KJ010 | UNF | 1992 | 3240013 | 1991-11-20 | 0.1 | 0.097 | 103.0928 | 3.0928 | 0.10318 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | N32
Phosphorus (as P), UNF, ASF | 00665 | KJ010 | UNF | 1992 | 1270103 | 1992-05-06 | 0.96 | 0.889 | 107.9865 | 7.9865 | 1.139 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | N35
Phosphorus (as P), UNF, ASF | 00665 | KJ010 | UNF | 1992 | 1290113 | 1992-05-08 | 0.93 | 0.889 | 104.6119 | 4.6119 | 0.6577 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | N35
Phosphorus (as P), UNF, ASF | 00665 | KJ010 | UNF | 1992 | 1340038 | 1992-05-13 | 0.97 | 0.889 | 109.1114 | 9.1114 | 1.2994 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | N35
Phosphorus (as P), UNF, ASF | 00665 | KJ010 | UNF | 1992 | 1400044 | 1992-05-19 | 0.96 | 0.889 | 107.9865 | 7.9865 | 1.139 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | N35
Phosphorus (as P), UNF, ASF | 00665 | KJ010 | UNF | 1992 | 1490180 | 1992-05-28 | 0.93 | 0.889 | 104.6119 | 4.6119 | 0.6577 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | N35
Phosphorus (as P), UNF, ASF | 00665 | KJ010 | UNF | 1992 | 1530049 | 1992-06-01 | 1 | 0.889 | 112.4859 | 12.4859 | 1.7806 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | N35
Phosphorus (as P), UNF, ASF | 00665 | KJ010 | UNF | 1992 | 3100039 | 1991-11-06 | 0.86 | 0.84 | 102.381 | 2.381 | 0.33179 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | N33
Phosphorus (as P), UNF, ASF | 00665 | KJ010 | UNF | 1992 | 3100040 | 1991-11-06 | 0.87 | 0.84 | 103.5714 | 3.5714 | 0.49768 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | N33
Phosphorus (as P), UNF, ASF | 00665 | KJ010 | UNF | 1992 | 3160065 | 1991-11-12 | 0.88 | 0.84 | 104.7619 | 4.7619 | 0.66357 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | N33
Phosphorus (as P), UNF, ASF | 00665 | KJ010 | UNF | 1992 | 3220035 | 1991-11-18 | 0.94 | 0.84 | 111.9048 | 11.9048 | 1.6589 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | N33
Phosphorus (as P), UNF, ASF | 00665 | KJ010 | UNF | 1992 | 3230101 | 1991-11-19 | 0.89 | 0.84 | 105.9524 | 5.9524 | 0.82946 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | N33
Phosphorus (as P), UNF, ASF | 00665 | KJ010 | UNF | 1992 | 3290309 | 1991-11-25 | 0.91 | 0.84 | 108.3333 | 8.3333 | 1.1612 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | N33
Phosphorus (as P), UNF, ASF | 00665 | KJ010 | UNF | 1992 | 3380042 | 1991-12-04 | 0.86 | 0.84 | 102.381 | 2.381 | 0.33179 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | N33
Phosphorus (as P), UNF, ASF | 00665 | KJ010 | UNF | 1992 | 3460113 | 1991-12-12 | 0.88 | 0.84 | 104.7619 | 4.7619 | 0.66357 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | N33
Phosphorus (as P), UNF, ASF | 00665 | KJ010 | UNF | 1992 | 3500198 | 1991-12-16 | 0.89 | 0.84 | 105.9524 | 5.9524 | 0.82946 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | N33
Phosphorus (as P), UNF, ASF | 00665 | KJ010 | UNF | 1992 | 3520088 | 1991-12-18 | 0.84 | 0.84 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | N33
Phosphorus (as P), UNF, ASF | 00665 | KJ010 | UNF | 1992 | 3370020 | 1991-12-03 | 0.1 | 0.097 | 103.0928 | 3.0928 | 0.10318 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | N32
Phosphorus (as P), UNF, ASF | 00665 | KJ010 | UNF | 1992 | 3460111 | 1991-12-12 | 0.1 | 0.097 | 103.0928 | 3.0928 | 0.10318 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | N32
Phosphorus (as P), UNF, ASF | 00665 | KJ010 | UNF | 1992 | 3520089 | 1991-12-18 | 0.09 | 0.097 | 92.7835 | -7.2165 | -0.24076 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | N32
Phosphorus (as P), UNF, ASF | 00665 | KJ010 | UNF | 1992 | 1270104 | 1992-05-06 | 0.23 | 0.21 | 109.5238 | 9.5238 | 0.59137 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | N34
Phosphorus (as P), UNF, ASF | 00665 | KJ010 | UNF | 1992 | 1420170 | 1992-05-21 | 0.21 | 0.21 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | N34
Phosphorus (as P), UNF, ASF | 00665 | KJ010 | UNF | 1992 | 1560045 | 1992-06-04 | 0.19 | 0.21 | 90.4762 | -9.5238 | -0.59137 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | N34
Phosphorus (as P), UNF, ASF | 00665 | KJ010 | UNF | 1992 | 2170010 | 1992-08-04 | 0.22 | 0.21 | 104.7619 | 4.7619 | 0.29568 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | N34
Phosphorus (as P), UNF, ASF | 00665 | KJ010 | UNF | 1992 | 3110059 | 1991-11-07 | 0.1 | 0.097 | 103.0928 | 3.0928 | 0.10318 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | N32
Phosphorus (as P), UNF, ASF | 00665 | KJ010 | UNF | 1992 | 3230102 | 1991-11-19 | 0.1 | 0.097 | 103.0928 | 3.0928 | 0.10318 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | N32
Phosphorus (as P), UNF, ASF | 00665 | KJ010 | UNF | 1992 | 3240003 | 1991-11-20 | 0.1 | 0.097 | 103.0928 | 3.0928 | 0.10318 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | N32
Phosphorus (as P), UNF, ASF | 00665 | KJ010 | UNF | 1992 | 3240016 | 1991-11-20 | 0.1 | 0.097 | 103.0928 | 3.0928 | 0.10318 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | N32
Phosphorus (as P), UNF, ASF | 00665 | KJ010 | UNF | 1992 | 3260008 | 1991-11-22 | 0.1 | 0.097 | 103.0928 | 3.0928 | 0.10318 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | N32
Phosphorus (as P), UNF, ASF | 00665 | KJ010 | UNF | 1992 | 3300224 | 1991-11-26 | 0.09 | 0.097 | 92.7835 | -7.2165 | -0.24076 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | N32
Phosphorus (as P), UNF, ASF | 00665 | KJ010 | UNF | 1992 | 410235. | 1992-02-10 | 0.08 | 0.097 | 82.4742 | -17.5258 | -0.58471 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | N32
Phosphorus (as P), UNF, ASF | 00665 | KJ010 | UNF | 1992 | 450071. | 1992-02-14 | 0.09 | 0.097 | 92.7835 | -7.2165 | -0.24076 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | N32
Phosphorus (as P), UNF, ASF | 00665 | KJ010 | UNF | 1992 | 510012. | 1992-02-20 | 0.08 | 0.097 | 82.4742 | -17.5258 | -0.58471 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | N32
Phosphorus (as P), UNF, ASF | 00665 | KJ010 | UNF | 1992 | 450070. | 1992-02-14 | 0.86 | 0.84 | 102.381 | 2.381 | 0.33179 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | N33
Phosphorus (as P), UNF, ASF | 00665 | KJ010 | UNF | 1992 | 520158. | 1992-02-21 | 0.87 | 0.84 | 103.5714 | 3.5714 | 0.49768 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | N33
Phosphorus (as P), UNF, ASF | 00665 | KJ010 | UNF | 1992 | 590008. | 1992-02-28 | 0.85 | 0.84 | 101.1905 | 1.1905 | 0.16589 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | N33
Phosphorus (as P), UNF, ASF | 00665 | KJ010 | UNF | 1992 | 90133.0 | 1992-01-09 | 0.09 | 0.097 | 92.7835 | -7.2165 | -0.24076 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | N32
Phosphorus (as P), UNF, ASF | 00665 | KJ010 | UNF | 1992 | 210007. | 1992-01-21 | 0.1 | 0.097 | 103.0928 | 3.0928 | 0.10318 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | N32
Phosphorus (as P), UNF, ASF | 00665 | KJ010 | UNF | 1992 | 270008. | 1992-01-27 | 0.09 | 0.097 | 92.7835 | -7.2165 | -0.24076 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | N32
Phosphorus (as P), UNF, ASF | 00665 | KJ010 | UNF | 1992 | 370008. | 1992-02-06 | 0.93 | 0.84 | 110.7143 | 10.7143 | 1.493 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | N33
Phosphorus (as P), UNF, ASF | 00665 | KJ010 | UNF | 1992 | 410234. | 1992-02-10 | 0.85 | 0.84 | 101.1905 | 1.1905 | 0.16589 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | N33
Phosphorus (as P), UNF, ASF | 00665 | KJ010 | UNF | 1992 | 430105. | 1992-02-12 | 0.83 | 0.84 | 98.8095 | -1.1905 | -0.16589 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | N33
Phosphorus (as P), UNF, ASF | 00665 | KJ010 | UNF | 1992 | 430108. | 1992-02-12 | 0.79 | 0.84 | 94.0476 | -5.9524 | -0.82946 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | N33
Phosphorus (as P), UNF, ASF | 00665 | KJ010 | UNF | 1992 | 650021. | 1992-03-05 | 0.88 | 0.84 | 104.7619 | 4.7619 | 0.66357 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | N33
Phosphorus (as P), UNF, ASF | 00665 | KJ010 | UNF | 1992 | 720002. | 1992-03-12 | 0.85 | 0.84 | 101.1905 | 1.1905 | 0.16589 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | N33
Phosphorus (as P), UNF, ASF | 00665 | KJ010 | UNF | 1992 | 730014. | 1992-03-13 | 0.86 | 0.84 | 102.381 | 2.381 | 0.33179 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | N33
Phosphorus (as P), UNF, ASF | 00665 | KJ010 | UNF | 1992 | 760003. | 1992-03-16 | 0.85 | 0.84 | 101.1905 | 1.1905 | 0.16589 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | N33
Phosphorus (as P), UNF, ASF | 00665 | KJ010 | UNF | 1992 | 780002. | 1992-03-18 | 0.87 | 0.84 | 103.5714 | 3.5714 | 0.49768 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | N33
Phosphorus (as P), UNF, ASF | 00665 | KJ010 | UNF | 1992 | 780001. | 1992-03-18 | 0.84 | 0.84 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | N33
Phosphorus (as P), UNF, ASF | 00665 | KJ010 | UNF | 1992 | 790001. | 1992-03-19 | 0.85 | 0.84 | 101.1905 | 1.1905 | 0.16589 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | N33
Phosphorus (as P), UNF, ASF | 00665 | KJ010 | UNF | 1992 | 830152. | 1992-03-23 | 0.91 | 0.84 | 108.3333 | 8.3333 | 1.1612 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | N33
Phosphorus (as P), UNF, ASF | 00665 | KJ010 | UNF | 1992 | 830153. | 1992-03-23 | 0.91 | 0.84 | 108.3333 | 8.3333 | 1.1612 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | N33
Phosphorus (as P), UNF, ASF | 00665 | KJ010 | UNF | 1992 | 650022. | 1992-03-05 | 0.87 | 0.84 | 103.5714 | 3.5714 | 0.49768 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | N33
Phosphorus (as P), UNF, ASF | 00665 | KJ010 | UNF | 1992 | 840005. | 1992-03-24 | 0.85 | 0.84 | 101.1905 | 1.1905 | 0.16589 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | N33
Phosphorus (as P), UNF, ASF | 00665 | KJ010 | UNF | 1992 | 860064. | 1992-03-26 | 0.85 | 0.84 | 101.1905 | 1.1905 | 0.16589 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | N33
Phosphorus (as P), UNF, ASF | 00665 | KJ010 | UNF | 1992 | 2460336 | 1992-09-02 | 0.87 | 0.889 | 97.8628 | -2.1372 | -0.30479 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | N35
Phosphorus (as P), UNF, ASF | 00665 | KJ010 | UNF | 1992 | 2520001 | 1992-09-08 | 0.88 | 0.889 | 98.9876 | -1.0124 | -0.14437 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | N35
Phosphorus (as P), UNF, ASF | 00665 | KJ010 | UNF | 1992 | 2530080 | 1992-09-09 | 0.97 | 0.889 | 109.1114 | 9.1114 | 1.2994 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | N35
Phosphorus (as P), UNF, ASF | 00665 | KJ010 | UNF | 1992 | 2540171 | 1992-09-10 | 0.96 | 0.889 | 107.9865 | 7.9865 | 1.139 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | N35
Phosphorus (as P), UNF, ASF | 00665 | KJ010 | UNF | 1992 | 2540388 | 1992-09-10 | 0.92 | 0.889 | 103.4871 | 3.4871 | 0.49729 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | N35
Phosphorus (as P), UNF, ASF | 00665 | KJ010 | UNF | 1992 | 2600135 | 1992-09-16 | 0.94 | 0.889 | 105.7368 | 5.7368 | 0.81812 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | N35
Phosphorus (as P), UNF, ASF | 00665 | KJ010 | UNF | 1992 | 2600094 | 1992-09-16 | 0.95 | 0.889 | 106.8616 | 6.8616 | 0.97854 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | N35
Phosphorus (as P), UNF, ASF | 00665 | KJ010 | UNF | 1992 | 2610218 | 1992-09-17 | 0.9 | 0.889 | 101.2373 | 1.2373 | 0.17646 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | N35
Phosphorus (as P), UNF, ASF | 00665 | KJ010 | UNF | 1992 | 60031.0 | 1992-01-06 | 0.86 | 0.84 | 102.381 | 2.381 | 0.33179 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | N33
Phosphorus (as P), UNF, ASF | 00665 | KJ010 | UNF | 1992 | 90135.0 | 1992-01-09 | 0.89 | 0.84 | 105.9524 | 5.9524 | 0.82946 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | N33
Phosphorus (as P), UNF, ASF | 00665 | KJ010 | UNF | 1992 | 160044. | 1992-01-16 | 0.86 | 0.84 | 102.381 | 2.381 | 0.33179 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | N33
Phosphorus (as P), UNF, ASF | 00665 | KJ010 | UNF | 1992 | 0240080 | 1992-01-24 | 0.88 | 0.84 | 104.7619 | 4.7619 | 0.66357 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | N33
Phosphorus (as P), UNF, ASF | 00665 | KJ010 | UNF | 1992 | 2620026 | 1992-09-18 | 0.89 | 0.889 | 100.1125 | 0.11249 | 0.016042 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | N35
Phosphorus (as P), UNF, ASF | 00665 | KJ010 | UNF | 1992 | 2650198 | 1992-09-21 | 0.94 | 0.889 | 105.7368 | 5.7368 | 0.81812 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | N35
Phosphorus (as P), UNF, ASF | 00665 | KJ010 | UNF | 1992 | 2690011 | 1992-09-25 | 0.95 | 0.889 | 106.8616 | 6.8616 | 0.97854 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | N35
Phosphorus (as P), UNF, ASF | 00665 | KJ010 | UNF | 1992 | 80041.0 | 1992-01-08 | 0.9 | 0.84 | 107.1429 | 7.1429 | 0.99536 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | N33
Phosphorus (as P), UNF, ASF | 00665 | KJ010 | UNF | 1992 | 140043. | 1992-01-14 | 0.92 | 0.84 | 109.5238 | 9.5238 | 1.3271 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | N33
Phosphorus (as P), UNF, ASF | 00665 | KJ010 | UNF | 1992 | 160109. | 1992-01-16 | 0.86 | 0.84 | 102.381 | 2.381 | 0.33179 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | N33
Phosphorus (as P), UNF, ASF | 00665 | KJ010 | UNF | 1992 | 1040157 | 1992-04-13 | 0.86 | 0.84 | 102.381 | 2.381 | 0.33179 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | N33
Phosphorus (as P), UNF, ASF | 00665 | KJ010 | UNF | 1992 | 1080045 | 1992-04-17 | 0.86 | 0.84 | 102.381 | 2.381 | 0.33179 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | N33
Phosphorus (as P), UNF, ASF | 00665 | KJ010 | UNF | 1992 | 1140005 | 1992-04-23 | 0.86 | 0.84 | 102.381 | 2.381 | 0.33179 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | N33
Phosphorus (as P), UNF, ASF | 00665 | KJ010 | UNF | 1992 | 1190014 | 1992-04-28 | 0.88 | 0.84 | 104.7619 | 4.7619 | 0.66357 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | N33
Phosphorus (as P), UNF, ASF | 00665 | KJ010 | UNF | 1992 | 980002. | 1992-04-07 | 0.07 | 0.097 | 72.1649 | -27.8351 | -0.92866 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | N32
Phosphorus (as P), UNF, ASF | 00665 | KJ010 | UNF | 1992 | 980003. | 1992-04-07 | 0.07 | 0.097 | 72.1649 | -27.8351 | -0.92866 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | N32
Phosphorus (as P), UNF, ASF | 00665 | KJ010 | UNF | 1992 | 1000089 | 1992-04-09 | 0.11 | 0.097 | 113.4021 | 13.4021 | 0.44713 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | N32
Phosphorus (as P), UNF, ASF | 00665 | KJ010 | UNF | 1992 | 1080051 | 1992-04-17 | 0.09 | 0.097 | 92.7835 | -7.2165 | -0.24076 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | N32
Phosphorus (as P), UNF, ASF | 00665 | KJ010 | UNF | 1992 | 1150236 | 1992-04-24 | 0.08 | 0.097 | 82.4742 | -17.5258 | -0.58471 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | N32
Phosphorus (as P), UNF, ASF | 00665 | KJ010 | UNF | 1992 | 1220084 | 1992-05-01 | 0.09 | 0.097 | 92.7835 | -7.2165 | -0.24076 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | N32
Phosphorus (as P), UNF, ASF | 00665 | KJ010 | UNF | 1992 | 1000092 | 1992-04-09 | 0.09 | 0.097 | 92.7835 | -7.2165 | -0.24076 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | N32
Phosphorus (as P), UNF, ASF | 00665 | KJ010 | UNF | 1992 | 1110280 | 1992-04-20 | 0.09 | 0.097 | 92.7835 | -7.2165 | -0.24076 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | N32
Phosphorus (as P), UNF, ASF | 00665 | KJ010 | UNF | 1992 | 1190015 | 1992-04-28 | 0.09 | 0.097 | 92.7835 | -7.2165 | -0.24076 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | N32
Phosphorus (as P), UNF, ASF | 00665 | KJ010 | UNF | 1992 | 1040158 | 1992-04-13 | 0.86 | 0.84 | 102.381 | 2.381 | 0.33179 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | N33
Phosphorus (as P), UNF, ASF | 00665 | KJ010 | UNF | 1992 | 1080052 | 1992-04-17 | 0.85 | 0.84 | 101.1905 | 1.1905 | 0.16589 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | N33
Phosphorus (as P), UNF, ASF | 00665 | KJ010 | UNF | 1992 | 1110268 | 1992-04-20 | 0.85 | 0.84 | 101.1905 | 1.1905 | 0.16589 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | N33
Phosphorus (as P), UNF, ASF | 00665 | KJ010 | UNF | 1992 | 3470001 | 1991-12-13 | 0.89 | 0.84 | 105.9524 | 5.9524 | 0.82946 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | N33
Phosphorus (as P), UNF, ASF | 00665 | KJ010 | UNF | 1992 | 3580048 | 1991-12-24 | 0.92 | 0.84 | 109.5238 | 9.5238 | 1.3271 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | N33
Phosphorus (as P), UNF, ASF | 00665 | KJ010 | UNF | 1992 | 3370019 | 1991-12-03 | 0.09 | 0.097 | 92.7835 | -7.2165 | -0.24076 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | N32
Phosphorus (as P), UNF, ASF | 00665 | KJ010 | UNF | 1992 | 3460112 | 1991-12-12 | 0.1 | 0.097 | 103.0928 | 3.0928 | 0.10318 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | N32
Phosphorus (as P), UNF, ASF | 00665 | KJ010 | UNF | 1992 | 3470007 | 1991-12-13 | 0.11 | 0.097 | 113.4021 | 13.4021 | 0.44713 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | N32
Phosphorus (as P), UNF, ASF | 00665 | KJ010 | UNF | 1992 | 3520087 | 1991-12-18 | 0.09 | 0.097 | 92.7835 | -7.2165 | -0.24076 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | N32
Phosphorus (as P), UNF, ASF | 00665 | KJ010 | UNF | 1992 | 3530104 | 1991-12-19 | 0.09 | 0.097 | 92.7835 | -7.2165 | -0.24076 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | N32
Phosphorus (as P), UNF, ASF | 00665 | KJ010 | UNF | 1992 | 3580049 | 1991-12-24 | 0.1 | 0.097 | 103.0928 | 3.0928 | 0.10318 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | N32
Phosphorus (as P), UNF, ASF | 00665 | KJ010 | UNF | 1992 | 2200284 | 1992-08-07 | 0.24 | 0.21 | 114.2857 | 14.2857 | 0.88705 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | N34
Phosphorus (as P), UNF, ASF | 00665 | KJ010 | UNF | 1992 | 2270400 | 1992-08-14 | 0.22 | 0.21 | 104.7619 | 4.7619 | 0.29568 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | N34
Phosphorus (as P), UNF, ASF | 00665 | KJ010 | UNF | 1992 | 2440143 | 1992-08-31 | 0.23 | 0.21 | 109.5238 | 9.5238 | 0.59137 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | N34
Phosphorus (as P), UNF, ASF | 00665 | KJ010 | UNF | 1992 | 2170177 | 1992-08-04 | 0.96 | 0.889 | 107.9865 | 7.9865 | 1.139 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | N35
Phosphorus (as P), UNF, ASF | 00665 | KJ010 | UNF | 1992 | 2320020 | 1992-08-19 | 1 | 0.889 | 112.4859 | 12.4859 | 1.7806 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | N35
Phosphorus (as P), UNF, ASF | 00665 | KJ010 | UNF | 1992 | 2450048 | 1992-09-01 | 0.95 | 0.889 | 106.8616 | 6.8616 | 0.97854 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | N35
Phosphorus (as P), UNF, ASF | 00665 | KJ010 | UNF | 1992 | 2770110 | 1991-10-04 | 1.7 | 1.61 | 105.5901 | 5.5901 | 0.97171 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | N31
Phosphorus (as P), UNF, ASF | 00665 | KJ010 | UNF | 1992 | 2810117 | 1991-10-08 | 1.6 | 1.61 | 99.3789 | -0.62112 | -0.10797 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | N31
Phosphorus (as P), UNF, ASF | 00665 | KJ010 | UNF | 1992 | 2900076 | 1991-10-17 | 1.6 | 1.61 | 99.3789 | -0.62112 | -0.10797 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | N31
Phosphorus (as P), UNF, ASF | 00665 | KJ010 | UNF | 1992 | 2940025 | 1991-10-21 | 1.7 | 1.61 | 105.5901 | 5.5901 | 0.97171 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | N31
Phosphorus (as P), UNF, ASF | 00665 | KJ010 | UNF | 1992 | 2970054 | 1991-10-24 | 1.7 | 1.61 | 105.5901 | 5.5901 | 0.97171 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | N31
Phosphorus (as P), UNF, ASF | 00665 | KJ010 | UNF | 1992 | 3040019 | 1991-10-31 | 1.8 | 1.61 | 111.8012 | 11.8012 | 2.0514 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | N31
Phosphorus (as P), UNF, ASF | 00665 | KJ010 | UNF | 1992 | 2810126 | 1991-10-08 | 1.6 | 1.61 | 99.3789 | -0.62112 | -0.10797 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | N31
Phosphorus (as P), UNF, ASF | 00665 | KJ010 | UNF | 1992 | 2900075 | 1991-10-17 | 1.6 | 1.61 | 99.3789 | -0.62112 | -0.10797 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | N31
Phosphorus (as P), UNF, ASF | 00665 | KJ010 | UNF | 1992 | 3010050 | 1991-10-28 | 1.7 | 1.61 | 105.5901 | 5.5901 | 0.97171 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | N31
Phosphorus (as P), UNF, ASF | 00665 | KJ010 | UNF | 1992 | 1620087 | 1992-06-10 | 0.95 | 0.889 | 106.8616 | 6.8616 | 0.97854 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | N35
Phosphorus (as P), UNF, ASF | 00665 | KJ010 | UNF | 1992 | 1700028 | 1992-06-18 | 0.99 | 0.889 | 111.3611 | 11.3611 | 1.6202 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | N35
Phosphorus (as P), UNF, ASF | 00665 | KJ010 | UNF | 1992 | 1740315 | 1992-06-22 | 0.95 | 0.889 | 106.8616 | 6.8616 | 0.97854 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | N35
Phosphorus (as P), UNF, ASF | 00665 | KJ010 | UNF | 1992 | 1740010 | 1992-06-22 | 0.2 | 0.21 | 95.2381 | -4.7619 | -0.29568 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | N34
Phosphorus (as P), UNF, ASF | 00665 | KJ010 | UNF | 1992 | 1780024 | 1992-06-26 | 0.18 | 0.21 | 85.7143 | -14.2857 | -0.88705 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | N34
Phosphorus (as P), UNF, ASF | 00665 | KJ010 | UNF | 1992 | 1840018 | 1992-07-02 | 0.22 | 0.21 | 104.7619 | 4.7619 | 0.29568 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | N34
Phosphorus (as P), UNF, ASF | 00665 | KJ010 | UNF | 1992 | 1950052 | 1992-07-13 | 1 | 0.889 | 112.4859 | 12.4859 | 1.7806 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | N35
Phosphorus (as P), UNF, ASF | 00665 | KJ010 | UNF | 1992 | 2020036 | 1992-07-20 | 0.99 | 0.889 | 111.3611 | 11.3611 | 1.6202 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | N35
Phosphorus (as P), UNF, ASF | 00665 | KJ010 | UNF | 1992 | 2130058 | 1992-07-31 | 0.97 | 0.889 | 109.1114 | 9.1114 | 1.2994 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | N35