## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Logged in Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Lead, FIL, AA | 01049 | CX007 | FIL | 1987 | 6364075 | 1986-12-30 | 5 | 4.1 | 121.9512 | 21.9512 | 0.24 | 5 | 0038 |  |  |  | ug/L | 5095/5087
Lead, FIL, AA | 01049 | CX007 | FIL | 1987 | 7181008 | 1987-06-30 | 5 | 4.1 | 121.9512 | 21.9512 | 0.24 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 5095/5087
Lead, FIL, AA | 01049 | CX007 | FIL | 1987 | 7026007 | 1987-01-26 | 5 | 12.4 | 40.3226 | -59.6774 | -1.5678 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 25DW/7575
Lead, FIL, AA | 01049 | CX007 | FIL | 1987 | 7040024 | 1987-02-09 | 5 | 1.95 | 256.4103 | 156.4103 | 0.81333 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 5095/50DW
Lead, FIL, AA | 01049 | CX007 | FIL | 1987 | 7054047 | 1987-02-23 | 5 | 2.95 | 169.4915 | 69.4915 | 0.54667 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 33DW/6785
Lead, FIL, AA | 01049 | CX007 | FIL | 1987 | 7229120 | 1987-08-17 | 5 | 2.95 | 169.4915 | 69.4915 | 0.54667 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 33DW/6785
Lead, FIL, AA | 01049 | CX007 | FIL | 1987 | 6316105 | 1986-11-12 | 5 | 2.95 | 169.4915 | 69.4915 | 0.54667 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 33DW/6785
Lead, FIL, AA | 01049 | CX007 | FIL | 1987 | 6322079 | 1986-11-18 | 5 | 2.95 | 169.4915 | 69.4915 | 0.54667 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 33DW/6785
Lead, FIL, AA | 01049 | CX007 | FIL | 1987 | 7152128 | 1987-06-01 | 5 | 2.95 | 169.4915 | 69.4915 | 0.54667 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 33DW/6785
Lead, FIL, AA | 01049 | CX007 | FIL | 1987 | 7243155 | 1987-08-31 | 5 | 1.95 | 256.4103 | 156.4103 | 0.81333 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 5095/50DW
Lead, FIL, AA | 01049 | CX007 | FIL | 1987 | 7233067 | 1987-08-21 | 6 | 2.95 | 203.3898 | 103.3898 | 0.81333 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 33DW/6785
Lead, FIL, AA | 01049 | CX007 | FIL | 1987 | 7069056 | 1987-03-10 | 5 | 2.88 | 173.6111 | 73.6111 | 0.56533 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 33DW/6787
Lead, FIL, AA | 01049 | CX007 | FIL | 1987 | 7260002 | 1987-09-17 | 5 | 2.88 | 173.6111 | 73.6111 | 0.56533 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 33DW/6787
Lead, FIL, AA | 01049 | CX007 | FIL | 1987 | 7248112 | 1987-09-05 | 5 | 4.35 | 114.9425 | 14.9425 | 0.17333 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 5085/5087
Lead, FIL, AA | 01049 | CX007 | FIL | 1987 | 6287085 | 1986-10-14 | 11 | 12.4 | 88.7097 | -11.2903 | -0.29661 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 25DW/7575
Lead, FIL, AA | 01049 | CX007 | FIL | 1987 | 6302009 | 1986-10-29 | 13 | 12.4 | 104.8387 | 4.8387 | 0.12712 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 25DW/7575
Lead, FIL, AA | 01049 | CX007 | FIL | 1987 | 6302017 | 1986-10-29 | 13 | 12.4 | 104.8387 | 4.8387 | 0.12712 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 25DW/7575
Lead, FIL, AA | 01049 | CX007 | FIL | 1987 | 6307109 | 1986-11-03 | 14 | 12.4 | 112.9032 | 12.9032 | 0.33898 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 25DW/7575
Lead, FIL, AA | 01049 | CX007 | FIL | 1987 | 6288052 | 1986-10-15 | 19 | 12.4 | 153.2258 | 53.2258 | 1.3983 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 25DW/7575
Lead, FIL, AA | 01049 | CX007 | FIL | 1987 | 6290059 | 1986-10-17 | 11 | 12.4 | 88.7097 | -11.2903 | -0.29661 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 25DW/7575
Lead, FIL, AA | 01049 | CX007 | FIL | 1987 | 6302012 | 1986-10-29 | 13 | 12.4 | 104.8387 | 4.8387 | 0.12712 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 25DW/7575
Lead, FIL, AA | 01049 | CX007 | FIL | 1987 | 6309040 | 1986-11-05 | 13 | 12.4 | 104.8387 | 4.8387 | 0.12712 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 25DW/7575
Lead, FIL, AA | 01049 | CX007 | FIL | 1987 | 7148055 | 1987-05-28 | 16 | 2.95 | 542.3729 | 442.3729 | 3.48 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 33DW/6785
Lead, FIL, AA | 01049 | CX007 | FIL | 1987 | 7155052 | 1987-06-04 | 5 | 1.95 | 256.4103 | 156.4103 | 0.81333 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 5095/50DW
Lead, FIL, AA | 01049 | CX007 | FIL | 1987 | 6350069 | 1986-12-16 | 5 | 4.1 | 121.9512 | 21.9512 | 0.24 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 5095/5087
Lead, FIL, AA | 01049 | CX007 | FIL | 1987 | 7170029 | 1987-06-19 | 5 | 4.1 | 121.9512 | 21.9512 | 0.24 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 5095/5087
Lead, FIL, AA | 01049 | CX007 | FIL | 1987 | 7132138 | 1987-05-12 | 5 | 1.95 | 256.4103 | 156.4103 | 0.81333 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 5095/50DW
Lead, FIL, AA | 01049 | CX007 | FIL | 1987 | 7054027 | 1987-02-23 | 5 | 1.95 | 256.4103 | 156.4103 | 0.81333 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 5095/50DW
Lead, FIL, AA | 01049 | CX007 | FIL | 1987 | 7048020 | 1987-02-17 | 5 | 2.95 | 169.4915 | 69.4915 | 0.54667 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 33DW/6785
Lead, FIL, AA | 01049 | CX007 | FIL | 1987 | 7237109 | 1987-08-25 | 5 | 2.95 | 169.4915 | 69.4915 | 0.54667 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 33DW/6785
Lead, FIL, AA | 01049 | CX007 | FIL | 1987 | 7070060 | 1987-03-11 | 5 | 2.88 | 173.6111 | 73.6111 | 0.56533 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 33DW/6787
Lead, FIL, AA | 01049 | CX007 | FIL | 1987 | 7266017 | 1987-09-23 | 5 | 2.88 | 173.6111 | 73.6111 | 0.56533 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 33DW/6787
Lead, FIL, AA | 01049 | CX007 | FIL | 1987 | 7252246 | 1987-09-09 | 5 | 4.35 | 114.9425 | 14.9425 | 0.17333 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 5085/5087
Lead, FIL, AA | 01049 | CX007 | FIL | 1987 | 7030036 | 1987-01-30 | 12 | 12.4 | 96.7742 | -3.2258 | -0.084746 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 25DW/7575
Lead, FIL, AA | 01049 | CX007 | FIL | 1988 | 52091.0 | 1988-02-21 | 12 | 9.85 | 121.8274 | 21.8274 | 0.52664 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 5097/5099
Lead, FIL, AA | 01049 | CX007 | FIL | 1988 | 1310167 | 1988-05-10 | 5 | 9.85 | 50.7614 | -49.2386 | -1.188 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 5097/5099
Lead, FIL, AA | 01049 | CX007 | FIL | 1988 | 360074. | 1988-02-05 | 5 | 4.7 | 106.383 | 6.383 | 0.08 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | ST99
Lead, FIL, AA | 01049 | CX007 | FIL | 1988 | 2040128 | 1988-07-22 | 5 | 4.7 | 106.383 | 6.383 | 0.08 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | ST99
Lead, FIL, AA | 01049 | CX007 | FIL | 1988 | 150071. | 1988-01-15 | 5 | 3.53 | 141.6431 | 41.6431 | 0.392 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 25DW/7599
Lead, FIL, AA | 01049 | CX007 | FIL | 1988 | 2360158 | 1988-08-23 | 5 | 7.5 | 66.6667 | -33.3333 | -0.66667 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 5097/50DW
Lead, FIL, AA | 01049 | CX007 | FIL | 1988 | 480146. | 1988-02-17 | 7 | 7.5 | 93.3333 | -6.6667 | -0.13333 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 33DW/6793
Lead, FIL, AA | 01049 | CX007 | FIL | 1988 | 2350014 | 1988-08-22 | 5 | 7.5 | 66.6667 | -33.3333 | -0.66667 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 33DW/6793
Lead, FIL, AA | 01049 | CX007 | FIL | 1988 | 600161. | 1988-02-29 | 18 | 15 | 120 | 20 | 0.55866 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | ST97
Lead, FIL, AA | 01049 | CX007 | FIL | 1988 | 2240064 | 1988-08-11 | 15 | 15 | 100 | 0 | 0 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | ST97
Lead, FIL, AA | 01049 | CX007 | FIL | 1988 | 2240063 | 1988-08-11 | 16 | 15 | 106.6667 | 6.6667 | 0.18622 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | ST97
Lead, FIL, AA | 01049 | CX007 | FIL | 1988 | 1690214 | 1988-06-17 | 6 | 7.5 | 80 | -20 | -0.4 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 33DW/6793
Lead, FIL, AA | 01049 | CX007 | FIL | 1988 | 1690215 | 1988-06-17 | 5 | 7.5 | 66.6667 | -33.3333 | -0.66667 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 33DW/6793
Lead, FIL, AA | 01049 | CX007 | FIL | 1988 | 7335006 | 1987-12-01 | 12 | 11.2 | 107.1429 | 7.1429 | 0.181 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 33DW/6783
Lead, FIL, AA | 01049 | CX007 | FIL | 1988 | 2000155 | 1988-07-18 | 10 | 10.1 | 99.0099 | -0.9901 | -0.024125 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 33DW/6797
Lead, FIL, AA | 01049 | CX007 | FIL | 1988 | 2040015 | 1988-07-22 | 10 | 10.1 | 99.0099 | -0.9901 | -0.024125 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 33DW/6797
Lead, FIL, AA | 01049 | CX007 | FIL | 1988 | 610077. | 1988-03-01 | 5 | 7.5 | 66.6667 | -33.3333 | -0.66667 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 5097/50DW
Lead, FIL, AA | 01049 | CX007 | FIL | 1988 | 2350019 | 1988-08-22 | 5 | 7.5 | 66.6667 | -33.3333 | -0.66667 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 5097/50DW
Lead, FIL, AA | 01049 | CX007 | FIL | 1988 | 610074. | 1988-03-01 | 10 | 15 | 66.6667 | -33.3333 | -0.9311 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | ST97
Lead, FIL, AA | 01049 | CX007 | FIL | 1988 | 2240251 | 1988-08-11 | 12 | 15 | 80 | -20 | -0.55866 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | ST97
Lead, FIL, AA | 01049 | CX007 | FIL | 1988 | 2240252 | 1988-08-11 | 13 | 15 | 86.6667 | -13.3333 | -0.37244 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | ST97
Lead, FIL, AA | 01049 | CX007 | FIL | 1988 | 2350018 | 1988-08-22 | 13 | 15 | 86.6667 | -13.3333 | -0.37244 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | ST97
Lead, FIL, AA | 01049 | CX007 | FIL | 1988 | 540090. | 1988-02-23 | 6 | 7.5 | 80 | -20 | -0.4 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 33DW/6793
Lead, FIL, AA | 01049 | CX007 | FIL | 1988 | 540090. | 1988-02-23 | 6 | 7.5 | 80 | -20 | -0.4 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 33DW/6793
Lead, FIL, AA | 01049 | CX007 | FIL | 1988 | 2390003 | 1988-08-26 | 5 | 7.5 | 66.6667 | -33.3333 | -0.66667 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 33DW/6793
Lead, FIL, AA | 01049 | CX007 | FIL | 1988 | 820078. | 1988-03-22 | 5 | 3.15 | 158.7302 | 58.7302 | 0.49333 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 33DW/6799
Lead, FIL, AA | 01049 | CX007 | FIL | 1988 | 840052. | 1988-03-24 | 5 | 3.15 | 158.7302 | 58.7302 | 0.49333 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 33DW/6799
Lead, FIL, AA | 01049 | CX007 | FIL | 1988 | 750035. | 1988-03-15 | 15 | 11.3 | 132.7434 | 32.7434 | 0.8324 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 25DW/7597
Lead, FIL, AA | 01049 | CX007 | FIL | 1988 | 820075. | 1988-03-22 | 15 | 11.3 | 132.7434 | 32.7434 | 0.8324 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 25DW/7597
Lead, FIL, AA | 01049 | CX007 | FIL | 1988 | 840049. | 1988-03-24 | 18 | 11.3 | 159.292 | 59.292 | 1.5073 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 25DW/7597
Lead, FIL, AA | 01049 | CX007 | FIL | 1988 | 850046. | 1988-03-25 | 23 | 11.3 | 203.5398 | 103.5398 | 2.6322 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 25DW/7597
Lead, FIL, AA | 01049 | CX007 | FIL | 1988 | 960151. | 1988-04-05 | 13 | 11.3 | 115.0442 | 15.0442 | 0.38245 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 25DW/7597
Lead, FIL, AA | 01049 | CX007 | FIL | 1988 | 2580012 | 1988-09-14 | 5 | 11.3 | 44.2478 | -55.7522 | -1.4173 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 25DW/7597
Lead, FIL, AA | 01049 | CX007 | FIL | 1988 | 2580013 | 1988-09-14 | 5 | 11.3 | 44.2478 | -55.7522 | -1.4173 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 25DW/7597
Lead, FIL, AA | 01049 | CX007 | FIL | 1988 | 2660006 | 1988-09-22 | 8 | 11.3 | 70.7965 | -29.2035 | -0.74241 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 25DW/7597
Lead, FIL, AA | 01049 | CX007 | FIL | 1988 | 2700146 | 1988-09-26 | 6 | 11.3 | 53.0973 | -46.9027 | -1.1924 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 25DW/7597
Lead, FIL, AA | 01049 | CX007 | FIL | 1988 | 2700204 | 1988-09-26 | 6 | 11.3 | 53.0973 | -46.9027 | -1.1924 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 25DW/7597
Lead, FIL, AA | 01049 | CX007 | FIL | 1988 | 680022. | 1988-03-08 | 8 | 9.85 | 81.2183 | -18.7817 | -0.45315 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 5097/5099
Lead, FIL, AA | 01049 | CX007 | FIL | 1988 | 1030118 | 1988-04-12 | 8 | 10.1 | 79.2079 | -20.7921 | -0.50663 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 33DW/6797
Lead, FIL, AA | 01049 | CX007 | FIL | 1988 | 1190004 | 1988-04-28 | 11 | 10.1 | 108.9109 | 8.9109 | 0.21713 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 33DW/6797
Lead, FIL, AA | 01049 | CX007 | FIL | 1988 | 7286028 | 1987-10-13 | 5 | 4.7 | 106.383 | 6.383 | 0.08 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | ST99
Lead, FIL, AA | 01049 | CX007 | FIL | 1988 | 7286030 | 1987-10-13 | 5 | 3.53 | 141.6431 | 41.6431 | 0.392 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 25DW/7599
Lead, FIL, AA | 01049 | CX007 | FIL | 1988 | 1120034 | 1988-04-21 | 5 | 3.53 | 141.6431 | 41.6431 | 0.392 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 25DW/7599
Lead, FIL, AA | 01049 | CX007 | FIL | 1988 | 280080. | 1988-01-28 | 5 | 4.7 | 106.383 | 6.383 | 0.08 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | ST99
Lead, FIL, AA | 01049 | CX007 | FIL | 1988 | 7296051 | 1987-10-23 | 5 | 3.53 | 141.6431 | 41.6431 | 0.392 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 25DW/7599
Lead, FIL, AA | 01049 | CX007 | FIL | 1988 | 1180216 | 1988-04-27 | 5 | 3.53 | 141.6431 | 41.6431 | 0.392 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 25DW/7599
Lead, FIL, AA | 01049 | CX007 | FIL | 1988 | 1180213 | 1988-04-27 | 10 | 10.1 | 99.0099 | -0.9901 | -0.024125 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 33DW/6797
Lead, FIL, AA | 01049 | CX007 | FIL | 1988 | 7289031 | 1987-10-16 | 5 | 4.7 | 106.383 | 6.383 | 0.08 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | ST99
Lead, FIL, AA | 01049 | CX007 | FIL | 1988 | 1180120 | 1988-04-27 | 5 | 4.7 | 106.383 | 6.383 | 0.08 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | ST99
Lead, FIL, AA | 01049 | CX007 | FIL | 1988 | 280003. | 1988-01-28 | 5 | 3.53 | 141.6431 | 41.6431 | 0.392 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 25DW/7599
Lead, FIL, AA | 01049 | CX007 | FIL | 1988 | 200041. | 1988-01-20 | 14 | 10.1 | 138.6139 | 38.6139 | 0.94089 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 33DW/6797
Lead, FIL, AA | 01049 | CX007 | FIL | 1988 | 1930281 | 1988-07-11 | 11 | 10.1 | 108.9109 | 8.9109 | 0.21713 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 33DW/6797
Lead, FIL, AA | 01049 | CX007 | FIL | 1988 | 1970137 | 1988-07-15 | 8 | 10.1 | 79.2079 | -20.7921 | -0.50663 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 33DW/6797
Lead, FIL, AA | 01049 | CX007 | FIL | 1988 | 2070163 | 1988-07-25 | 5 | 4.7 | 106.383 | 6.383 | 0.08 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | ST99
Lead, FIL, AA | 01049 | CX007 | FIL | 1988 | 1600012 | 1988-06-08 | 14 | 15 | 93.3333 | -6.6667 | -0.18622 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | ST97
Lead, FIL, AA | 01049 | CX007 | FIL | 1988 | 1600011 | 1988-06-08 | 11 | 15 | 73.3333 | -26.6667 | -0.74488 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | ST97
Lead, FIL, AA | 01049 | CX007 | FIL | 1988 | 1690217 | 1988-06-17 | 18 | 15 | 120 | 20 | 0.55866 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | ST97
Lead, FIL, AA | 01049 | CX007 | FIL | 1988 | 1690216 | 1988-06-17 | 12 | 15 | 80 | -20 | -0.55866 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | ST97
Lead, FIL, AA | 01049 | CX007 | FIL | 1988 | 1810098 | 1988-06-29 | 7 | 7.5 | 93.3333 | -6.6667 | -0.13333 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 33DW/6793
Lead, FIL, AA | 01049 | CX007 | FIL | 1988 | 1450060 | 1988-05-24 | 5 | 3.15 | 158.7302 | 58.7302 | 0.49333 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 33DW/6799
Lead, FIL, AA | 01049 | CX007 | FIL | 1988 | 1410014 | 1988-05-20 | 15 | 11.3 | 132.7434 | 32.7434 | 0.8324 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 25DW/7597
Lead, FIL, AA | 01049 | CX007 | FIL | 1988 | 1410013 | 1988-05-20 | 14 | 11.3 | 123.8938 | 23.8938 | 0.60742 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 25DW/7597
Lead, FIL, AA | 01049 | CX007 | FIL | 1988 | 7313062 | 1987-11-09 | 8 | 7.5 | 106.6667 | 6.6667 | 0.13333 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 5097/50DW
Lead, FIL, AA | 01049 | CX007 | FIL | 1988 | 1670064 | 1988-06-15 | 8 | 7.5 | 106.6667 | 6.6667 | 0.13333 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 5097/50DW
Lead, FIL, AA | 01049 | CX007 | FIL | 1988 | 1690041 | 1988-06-17 | 7 | 7.5 | 93.3333 | -6.6667 | -0.13333 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 5097/50DW
Lead, FIL, AA | 01049 | CX007 | FIL | 1988 | 41099.0 | 1988-02-10 | 9 | 9.85 | 91.3706 | -8.6294 | -0.20821 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 5097/5099
Lead, FIL, AA | 01049 | CX007 | FIL | 1988 | 7309027 | 1987-11-05 | 7 | 7.5 | 93.3333 | -6.6667 | -0.13333 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 5097/50DW
Lead, FIL, AA | 01049 | CX007 | FIL | 1988 | 7335038 | 1987-12-01 | 5 | 7.5 | 66.6667 | -33.3333 | -0.66667 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 5097/50DW
Lead, FIL, AA | 01049 | CX007 | FIL | 1988 | 1730192 | 1988-06-21 | 6 | 7.5 | 80 | -20 | -0.4 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 5097/50DW
Lead, FIL, AA | 01049 | CX007 | FIL | 1988 | 1760013 | 1988-06-24 | 5 | 7.5 | 66.6667 | -33.3333 | -0.66667 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 5097/50DW
Lead, FIL, AA | 01049 | CX007 | FIL | 1988 | 390011. | 1988-02-08 | 6 | 7.5 | 80 | -20 | -0.4 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 5097/50DW
Lead, FIL, AA | 01049 | CX007 | FIL | 1988 | 780119. | 1988-03-18 | 5 | 3.15 | 158.7302 | 58.7302 | 0.49333 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 33DW/6799
Lead, FIL, AA | 01049 | CX007 | FIL | 1988 | 830006. | 1988-03-23 | 5 | 3.15 | 158.7302 | 58.7302 | 0.49333 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 33DW/6799
Lead, FIL, AA | 01049 | CX007 | FIL | 1988 | 690025. | 1988-03-09 | 14 | 11.3 | 123.8938 | 23.8938 | 0.60742 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 25DW/7597
Lead, FIL, AA | 01049 | CX007 | FIL | 1988 | 710086. | 1988-03-11 | 16 | 11.3 | 141.5929 | 41.5929 | 1.0574 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 25DW/7597
Lead, FIL, AA | 01049 | CX007 | FIL | 1988 | 2510305 | 1988-09-07 | 11 | 11.3 | 97.3451 | -2.6549 | -0.067492 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 25DW/7597
Lead, FIL, AA | 01049 | CX007 | FIL | 1988 | 2510304 | 1988-09-07 | 14 | 11.3 | 123.8938 | 23.8938 | 0.60742 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 25DW/7597
Lead, FIL, AA | 01049 | CX007 | FIL | 1988 | 2540228 | 1988-09-10 | 12 | 11.3 | 106.1947 | 6.1947 | 0.15748 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 25DW/7597
Lead, FIL, AA | 01049 | CX007 | FIL | 1988 | 2570130 | 1988-09-13 | 5 | 11.3 | 44.2478 | -55.7522 | -1.4173 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 25DW/7597
Lead, FIL, AA | 01049 | CX007 | FIL | 1988 | 850061. | 1988-03-25 | 11 | 9.85 | 111.6751 | 11.6751 | 0.28169 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 5097/5099
Lead, FIL, AA | 01049 | CX007 | FIL | 1988 | 2010279 | 1988-07-19 | 7 | 10.1 | 69.3069 | -30.6931 | -0.74789 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 33DW/6797
Lead, FIL, AA | 01049 | CX007 | FIL | 1988 | 2070167 | 1988-07-25 | 12 | 10.1 | 118.8119 | 18.8119 | 0.45838 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 33DW/6797
Lead, FIL, AA | 01049 | CX007 | FIL | 1988 | 190065. | 1988-01-19 | 5 | 3.53 | 141.6431 | 41.6431 | 0.392 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 25DW/7599
Lead, FIL, AA | 01049 | CX007 | FIL | 1988 | 2040269 | 1988-07-22 | 12 | 10.1 | 118.8119 | 18.8119 | 0.45838 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 33DW/6797
Lead, FIL, AA | 01049 | CX007 | FIL | 1988 | 2040268 | 1988-07-22 | 11 | 10.1 | 108.9109 | 8.9109 | 0.21713 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 33DW/6797
Lead, FIL, AA | 01049 | CX007 | FIL | 1988 | 2080095 | 1988-07-26 | 11 | 10.1 | 108.9109 | 8.9109 | 0.21713 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 33DW/6797
Lead, FIL, AA | 01049 | CX007 | FIL | 1988 | 2000154 | 1988-07-18 | 11 | 4.7 | 234.0426 | 134.0426 | 1.68 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | ST99
Lead, FIL, AA | 01049 | CX007 | FIL | 1989 | 390146. | 1989-02-08 | 5 | 3.85 | 129.8701 | 29.8701 | 0.30667 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 5003/50DW
Lead, FIL, AA | 01049 | CX007 | FIL | 1989 | 470116. | 1989-02-16 | 5 | 3.85 | 129.8701 | 29.8701 | 0.30667 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 5003/50DW
Lead, FIL, AA | 01049 | CX007 | FIL | 1989 | 520111. | 1989-02-21 | 5 | 3.85 | 129.8701 | 29.8701 | 0.30667 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 5003/50DW
Lead, FIL, AA | 01049 | CX007 | FIL | 1989 | 1280228 | 1989-05-08 | 5 | 3.15 | 158.7302 | 58.7302 | 0.49333 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 33DW/6799
Lead, FIL, AA | 01049 | CX007 | FIL | 1989 | 470118. | 1989-02-16 | 5 | 3.85 | 129.8701 | 29.8701 | 0.30667 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 5003/50DW
Lead, FIL, AA | 01049 | CX007 | FIL | 1989 | 610081. | 1989-03-02 | 5 | 3.85 | 129.8701 | 29.8701 | 0.30667 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 5003/50DW
Lead, FIL, AA | 01049 | CX007 | FIL | 1989 | 2880099 | 1988-10-14 | 5 | 1.55 | 322.5806 | 222.5806 | 0.92 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 3399/67DW
Lead, FIL, AA | 01049 | CX007 | FIL | 1989 | 1170089 | 1989-04-27 | 5 | 1.55 | 322.5806 | 222.5806 | 0.92 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 3399/67DW
Lead, FIL, AA | 01049 | CX007 | FIL | 1989 | 1090001 | 1989-04-19 | 10 | 11.3 | 88.4956 | -11.5044 | -0.31011 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 25DW/7597
Lead, FIL, AA | 01049 | CX007 | FIL | 1989 | 1110122 | 1989-04-21 | 13 | 11.3 | 115.0442 | 15.0442 | 0.40553 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 25DW/7597
Lead, FIL, AA | 01049 | CX007 | FIL | 1989 | 1140320 | 1989-04-24 | 14 | 11.3 | 123.8938 | 23.8938 | 0.64408 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 25DW/7597
Lead, FIL, AA | 01049 | CX007 | FIL | 1989 | 1170082 | 1989-04-27 | 9 | 11.3 | 79.646 | -20.354 | -0.54866 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 25DW/7597
Lead, FIL, AA | 01049 | CX007 | FIL | 1989 | 3060014 | 1988-11-01 | 5 | 1.55 | 322.5806 | 222.5806 | 0.92 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 3399/67DW
Lead, FIL, AA | 01049 | CX007 | FIL | 1989 | 3230050 | 1988-11-18 | 29 | 3.85 | 753.2468 | 653.2468 | 6.7067 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 5003/50DW
Lead, FIL, AA | 01049 | CX007 | FIL | 1989 | 3260294 | 1988-11-21 | 6 | 3.85 | 155.8442 | 55.8442 | 0.57333 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 5003/50DW
Lead, FIL, AA | 01049 | CX007 | FIL | 1989 | 3280043 | 1988-11-23 | 5 | 3.85 | 129.8701 | 29.8701 | 0.30667 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 5003/50DW
Lead, FIL, AA | 01049 | CX007 | FIL | 1989 | 3300136 | 1988-11-25 | 5 | 3.85 | 129.8701 | 29.8701 | 0.30667 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 5003/50DW
Lead, FIL, AA | 01049 | CX007 | FIL | 1989 | 1280258 | 1989-05-08 | 5 | 3.85 | 129.8701 | 29.8701 | 0.30667 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 5003/50DW
Lead, FIL, AA | 01049 | CX007 | FIL | 1989 | 3130022 | 1988-11-08 | 5 | 3.85 | 129.8701 | 29.8701 | 0.30667 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 5003/50DW
Lead, FIL, AA | 01049 | CX007 | FIL | 1989 | 3230055 | 1988-11-18 | 9 | 3.85 | 233.7662 | 133.7662 | 1.3733 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 5003/50DW
Lead, FIL, AA | 01049 | CX007 | FIL | 1989 | 3260020 | 1988-11-21 | 5 | 3.85 | 129.8701 | 29.8701 | 0.30667 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 5003/50DW
Lead, FIL, AA | 01049 | CX007 | FIL | 1989 | 3350130 | 1988-11-30 | 5 | 3.85 | 129.8701 | 29.8701 | 0.30667 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 5003/50DW
Lead, FIL, AA | 01049 | CX007 | FIL | 1989 | 3410082 | 1988-12-06 | 5 | 3.85 | 129.8701 | 29.8701 | 0.30667 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 5003/50DW
Lead, FIL, AA | 01049 | CX007 | FIL | 1989 | 460009. | 1989-02-15 | 5 | 3.85 | 129.8701 | 29.8701 | 0.30667 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 5003/50DW
Lead, FIL, AA | 01049 | CX007 | FIL | 1989 | 610063. | 1989-03-02 | 5 | 3.85 | 129.8701 | 29.8701 | 0.30667 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 5003/50DW