## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Logged in Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Lead, UNF, AA | 01051 | CX017 | UNF | 1987 | 6364075 | 1986-12-30 | 5 | 4.1 | 121.9512 | 21.9512 | 0.24 | 5 | 0257 |  |  |  | ug/L | 5095/5087
Lead, UNF, AA | 01051 | CX017 | UNF | 1987 | 7181008 | 1987-06-30 | 5 | 4.1 | 121.9512 | 21.9512 | 0.24 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | 5095/5087
Lead, UNF, AA | 01051 | CX017 | UNF | 1987 | 7048608 | 1987-02-17 | 32 | 43.8 | 73.0594 | -26.9406 | -0.93874 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | STS1
Lead, UNF, AA | 01051 | CX017 | UNF | 1987 | 7054047 | 1987-02-23 | 5 | 2.95 | 169.4915 | 69.4915 | 0.54667 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | 33DW/6785
Lead, UNF, AA | 01051 | CX017 | UNF | 1987 | 7229120 | 1987-08-17 | 5 | 2.95 | 169.4915 | 69.4915 | 0.54667 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | 33DW/6785
Lead, UNF, AA | 01051 | CX017 | UNF | 1987 | 6316105 | 1986-11-12 | 5 | 2.95 | 169.4915 | 69.4915 | 0.54667 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | 33DW/6785
Lead, UNF, AA | 01051 | CX017 | UNF | 1987 | 6322079 | 1986-11-18 | 5 | 2.95 | 169.4915 | 69.4915 | 0.54667 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | 33DW/6785
Lead, UNF, AA | 01051 | CX017 | UNF | 1987 | 7152128 | 1987-06-01 | 5 | 2.95 | 169.4915 | 69.4915 | 0.54667 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | 33DW/6785
Lead, UNF, AA | 01051 | CX017 | UNF | 1987 | 7233067 | 1987-08-21 | 5 | 2.95 | 169.4915 | 69.4915 | 0.54667 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | 33DW/6785
Lead, UNF, AA | 01051 | CX017 | UNF | 1987 | 7057601 | 1987-02-26 | 13 | 43.8 | 29.6804 | -70.3196 | -2.4503 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | STS1
Lead, UNF, AA | 01051 | CX017 | UNF | 1987 | 6287608 | 1986-10-14 | 36 | 32.5 | 110.7692 | 10.7692 | 0.35916 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | STS2
Lead, UNF, AA | 01051 | CX017 | UNF | 1987 | 7248112 | 1987-09-05 | 5 | 4.35 | 114.9425 | 14.9425 | 0.17333 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | 5085/5087
Lead, UNF, AA | 01051 | CX017 | UNF | 1987 | 7072036 | 1987-03-13 | 30 | 32.5 | 92.3077 | -7.6923 | -0.25654 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | STS2
Lead, UNF, AA | 01051 | CX017 | UNF | 1987 | 7258601 | 1987-09-15 | 33 | 32.5 | 101.5385 | 1.5385 | 0.051308 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | STS2
Lead, UNF, AA | 01051 | CX017 | UNF | 1987 | 7015603 | 1987-01-15 | 34 | 32.5 | 104.6154 | 4.6154 | 0.15393 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | STS2
Lead, UNF, AA | 01051 | CX017 | UNF | 1987 | 6290058 | 1986-10-17 | 25 | 32.5 | 76.9231 | -23.0769 | -0.76963 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | STS2
Lead, UNF, AA | 01051 | CX017 | UNF | 1987 | 7015612 | 1987-01-15 | 35 | 32.5 | 107.6923 | 7.6923 | 0.25654 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | STS2
Lead, UNF, AA | 01051 | CX017 | UNF | 1987 | 6338632 | 1986-12-04 | 33 | 43.8 | 75.3425 | -24.6575 | -0.85919 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | STS1
Lead, UNF, AA | 01051 | CX017 | UNF | 1987 | 7148055 | 1987-05-28 | 15 | 2.95 | 508.4746 | 408.4746 | 3.2133 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | 33DW/6785
Lead, UNF, AA | 01051 | CX017 | UNF | 1987 | 6358606 | 1986-12-24 | 31 | 32.5 | 95.3846 | -4.6154 | -0.15393 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | STS2
Lead, UNF, AA | 01051 | CX017 | UNF | 1987 | 6350069 | 1986-12-16 | 5 | 4.1 | 121.9512 | 21.9512 | 0.24 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | 5095/5087
Lead, UNF, AA | 01051 | CX017 | UNF | 1987 | 7170029 | 1987-06-19 | 5 | 4.1 | 121.9512 | 21.9512 | 0.24 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | 5095/5087
Lead, UNF, AA | 01051 | CX017 | UNF | 1987 | 7048020 | 1987-02-17 | 5 | 2.95 | 169.4915 | 69.4915 | 0.54667 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | 33DW/6785
Lead, UNF, AA | 01051 | CX017 | UNF | 1987 | 7237109 | 1987-08-25 | 5 | 2.95 | 169.4915 | 69.4915 | 0.54667 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | 33DW/6785
Lead, UNF, AA | 01051 | CX017 | UNF | 1987 | 7061608 | 1987-03-02 | 33 | 43.8 | 75.3425 | -24.6575 | -0.85919 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | STS1
Lead, UNF, AA | 01051 | CX017 | UNF | 1987 | 7252246 | 1987-09-09 | 10 | 4.35 | 229.8851 | 129.8851 | 1.5067 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | 5085/5087
Lead, UNF, AA | 01051 | CX017 | UNF | 1987 | 7065620 | 1987-03-06 | 30 | 32.5 | 92.3077 | -7.6923 | -0.25654 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | STS2
Lead, UNF, AA | 01051 | CX017 | UNF | 1988 | 52091.0 | 1988-02-21 | 12 | 9.85 | 121.8274 | 21.8274 | 0.52664 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | 5097/5099
Lead, UNF, AA | 01051 | CX017 | UNF | 1988 | 1310167 | 1988-05-10 | 5 | 9.85 | 50.7614 | -49.2386 | -1.188 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | 5097/5099
Lead, UNF, AA | 01051 | CX017 | UNF | 1988 | 1310166 | 1988-05-10 | 9 | 11.2 | 80.3571 | -19.6429 | -0.49774 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | ST93
Lead, UNF, AA | 01051 | CX017 | UNF | 1988 | 250115. | 1988-01-25 | 12 | 11.2 | 107.1429 | 7.1429 | 0.181 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | ST93
Lead, UNF, AA | 01051 | CX017 | UNF | 1988 | 2080054 | 1988-07-26 | 12 | 11.2 | 107.1429 | 7.1429 | 0.181 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | ST93
Lead, UNF, AA | 01051 | CX017 | UNF | 1988 | 360074. | 1988-02-05 | 5 | 4.7 | 106.383 | 6.383 | 0.08 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | ST99
Lead, UNF, AA | 01051 | CX017 | UNF | 1988 | 2040128 | 1988-07-22 | 5 | 4.7 | 106.383 | 6.383 | 0.08 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | ST99
Lead, UNF, AA | 01051 | CX017 | UNF | 1988 | 480146. | 1988-02-17 | 11 | 7.5 | 146.6667 | 46.6667 | 0.93333 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | 33DW/6793
Lead, UNF, AA | 01051 | CX017 | UNF | 1988 | 2350014 | 1988-08-22 | 7 | 7.5 | 93.3333 | -6.6667 | -0.13333 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | 33DW/6793
Lead, UNF, AA | 01051 | CX017 | UNF | 1988 | 1690214 | 1988-06-17 | 11 | 7.5 | 146.6667 | 46.6667 | 0.93333 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | 33DW/6793
Lead, UNF, AA | 01051 | CX017 | UNF | 1988 | 1690215 | 1988-06-17 | 9 | 7.5 | 120 | 20 | 0.4 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | 33DW/6793
Lead, UNF, AA | 01051 | CX017 | UNF | 1988 | 7335006 | 1987-12-01 | 15 | 11.2 | 133.9286 | 33.9286 | 0.85973 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | 33DW/6783
Lead, UNF, AA | 01051 | CX017 | UNF | 1988 | 540090. | 1988-02-23 | 6 | 7.5 | 80 | -20 | -0.4 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | 33DW/6793
Lead, UNF, AA | 01051 | CX017 | UNF | 1988 | 540090. | 1988-02-23 | 6 | 7.5 | 80 | -20 | -0.4 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | 33DW/6793
Lead, UNF, AA | 01051 | CX017 | UNF | 1988 | 2390003 | 1988-08-26 | 5 | 7.5 | 66.6667 | -33.3333 | -0.66667 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | 33DW/6793
Lead, UNF, AA | 01051 | CX017 | UNF | 1988 | 610073. | 1988-03-01 | 5 | 4.7 | 106.383 | 6.383 | 0.08 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | ST99
Lead, UNF, AA | 01051 | CX017 | UNF | 1988 | 7286025 | 1987-10-13 | 11 | 11.2 | 98.2143 | -1.7857 | -0.045249 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | ST93
Lead, UNF, AA | 01051 | CX017 | UNF | 1988 | 1120035 | 1988-04-21 | 8 | 11.2 | 71.4286 | -28.5714 | -0.72398 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | ST93
Lead, UNF, AA | 01051 | CX017 | UNF | 1988 | 680022. | 1988-03-08 | 9 | 9.85 | 91.3706 | -8.6294 | -0.20821 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | 5097/5099
Lead, UNF, AA | 01051 | CX017 | UNF | 1988 | 750050. | 1988-03-15 | 16 | 11.2 | 142.8571 | 42.8571 | 1.086 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | ST93
Lead, UNF, AA | 01051 | CX017 | UNF | 1988 | 2730172 | 1988-09-29 | 9 | 11.2 | 80.3571 | -19.6429 | -0.49774 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | ST93
Lead, UNF, AA | 01051 | CX017 | UNF | 1988 | 7286028 | 1987-10-13 | 5 | 4.7 | 106.383 | 6.383 | 0.08 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | ST99
Lead, UNF, AA | 01051 | CX017 | UNF | 1988 | 270121. | 1988-01-27 | 12 | 11.2 | 107.1429 | 7.1429 | 0.181 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | ST93
Lead, UNF, AA | 01051 | CX017 | UNF | 1988 | 2040272 | 1988-07-22 | 12 | 11.2 | 107.1429 | 7.1429 | 0.181 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | ST93
Lead, UNF, AA | 01051 | CX017 | UNF | 1988 | 280080. | 1988-01-28 | 5 | 4.7 | 106.383 | 6.383 | 0.08 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | ST99
Lead, UNF, AA | 01051 | CX017 | UNF | 1988 | 7289031 | 1987-10-16 | 5 | 4.7 | 106.383 | 6.383 | 0.08 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | ST99
Lead, UNF, AA | 01051 | CX017 | UNF | 1988 | 1180120 | 1988-04-27 | 5 | 4.7 | 106.383 | 6.383 | 0.08 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | ST99
Lead, UNF, AA | 01051 | CX017 | UNF | 1988 | 7296053 | 1987-10-23 | 12 | 11.2 | 107.1429 | 7.1429 | 0.181 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | ST93
Lead, UNF, AA | 01051 | CX017 | UNF | 1988 | 1180212 | 1988-04-27 | 9 | 11.2 | 80.3571 | -19.6429 | -0.49774 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | ST93
Lead, UNF, AA | 01051 | CX017 | UNF | 1988 | 2070163 | 1988-07-25 | 5 | 4.7 | 106.383 | 6.383 | 0.08 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | ST99
Lead, UNF, AA | 01051 | CX017 | UNF | 1988 | 200040. | 1988-01-20 | 8 | 11.2 | 71.4286 | -28.5714 | -0.72398 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | ST93
Lead, UNF, AA | 01051 | CX017 | UNF | 1988 | 1870293 | 1988-07-05 | 5 | 4.7 | 106.383 | 6.383 | 0.08 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | ST99
Lead, UNF, AA | 01051 | CX017 | UNF | 1988 | 1870292 | 1988-07-05 | 5 | 4.7 | 106.383 | 6.383 | 0.08 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | ST99
Lead, UNF, AA | 01051 | CX017 | UNF | 1988 | 1810098 | 1988-06-29 | 10 | 7.5 | 133.3333 | 33.3333 | 0.66667 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | 33DW/6793
Lead, UNF, AA | 01051 | CX017 | UNF | 1988 | 1410015 | 1988-05-20 | 12 | 11.2 | 107.1429 | 7.1429 | 0.181 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | ST93
Lead, UNF, AA | 01051 | CX017 | UNF | 1988 | 41099.0 | 1988-02-10 | 11 | 9.85 | 111.6751 | 11.6751 | 0.28169 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | 5097/5099
Lead, UNF, AA | 01051 | CX017 | UNF | 1988 | 7322105 | 1987-11-18 | 5 | 4.7 | 106.383 | 6.383 | 0.08 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | ST99
Lead, UNF, AA | 01051 | CX017 | UNF | 1988 | 1660021 | 1988-06-14 | 5 | 4.7 | 106.383 | 6.383 | 0.08 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | ST99
Lead, UNF, AA | 01051 | CX017 | UNF | 1988 | 470019. | 1988-02-16 | 8 | 4.7 | 170.2128 | 70.2128 | 0.88 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | ST99
Lead, UNF, AA | 01051 | CX017 | UNF | 1988 | 850061. | 1988-03-25 | 13 | 9.85 | 131.9797 | 31.9797 | 0.77159 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | 5097/5099
Lead, UNF, AA | 01051 | CX017 | UNF | 1988 | 830005. | 1988-03-23 | 11 | 11.2 | 98.2143 | -1.7857 | -0.045249 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | ST93
Lead, UNF, AA | 01051 | CX017 | UNF | 1988 | 840105. | 1988-03-24 | 11 | 11.2 | 98.2143 | -1.7857 | -0.045249 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | ST93
Lead, UNF, AA | 01051 | CX017 | UNF | 1988 | 2590125 | 1988-09-15 | 24 | 11.2 | 214.2857 | 114.2857 | 2.8959 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | ST93
Lead, UNF, AA | 01051 | CX017 | UNF | 1988 | 2700086 | 1988-09-26 | 10 | 11.2 | 89.2857 | -10.7143 | -0.27149 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | ST93
Lead, UNF, AA | 01051 | CX017 | UNF | 1988 | 2000154 | 1988-07-18 | 5 | 4.7 | 106.383 | 6.383 | 0.08 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | ST99
Lead, UNF, AA | 01051 | CX017 | UNF | 1988 | 1930255 | 1988-07-11 | 12 | 11.2 | 107.1429 | 7.1429 | 0.181 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | ST93
Lead, UNF, AA | 01051 | CX017 | UNF | 1989 | 230228. | 1989-01-23 | 17 | 12.8 | 132.8125 | 32.8125 | 0.92267 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | 5001/5003
Lead, UNF, AA | 01051 | CX017 | UNF | 1989 | 610080. | 1989-03-02 | 5 | 5.78 | 86.5052 | -13.4948 | -0.208 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Lead, UNF, AA | 01051 | CX017 | UNF | 1989 | 3060012 | 1988-11-01 | 13 | 12.8 | 101.5625 | 1.5625 | 0.043937 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | 5001/5003
Lead, UNF, AA | 01051 | CX017 | UNF | 1989 | 1080022 | 1989-04-18 | 10 | 12.8 | 78.125 | -21.875 | -0.61511 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | 5001/5003
Lead, UNF, AA | 01051 | CX017 | UNF | 1989 | 720255. | 1989-03-13 | 9 | 8.95 | 100.5587 | 0.55866 | 0.013333 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Lead, UNF, AA | 01051 | CX017 | UNF | 1989 | 900111. | 1989-03-31 | 5 | 8.95 | 55.8659 | -44.1341 | -1.0533 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Lead, UNF, AA | 01051 | CX017 | UNF | 1989 | 2880099 | 1988-10-14 | 5 | 1.55 | 322.5806 | 222.5806 | 0.92 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | 3399/67DW
Lead, UNF, AA | 01051 | CX017 | UNF | 1989 | 1170089 | 1989-04-27 | 5 | 1.55 | 322.5806 | 222.5806 | 0.92 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | 3399/67DW
Lead, UNF, AA | 01051 | CX017 | UNF | 1989 | 260195. | 1989-01-26 | 9 | 12.8 | 70.3125 | -29.6875 | -0.8348 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | 5001/5003
Lead, UNF, AA | 01051 | CX017 | UNF | 1989 | 3060014 | 1988-11-01 | 5 | 1.55 | 322.5806 | 222.5806 | 0.92 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | 3399/67DW
Lead, UNF, AA | 01051 | CX017 | UNF | 1989 | 1100093 | 1989-04-20 | 5 | 1.55 | 322.5806 | 222.5806 | 0.92 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | 3399/67DW
Lead, UNF, AA | 01051 | CX017 | UNF | 1989 | 2990054 | 1988-10-25 | 10 | 12.8 | 78.125 | -21.875 | -0.61511 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | 5001/5003
Lead, UNF, AA | 01051 | CX017 | UNF | 1989 | 1030113 | 1989-04-13 | 19 | 12.8 | 148.4375 | 48.4375 | 1.362 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | 5001/5003
Lead, UNF, AA | 01051 | CX017 | UNF | 1989 | 230213. | 1989-01-23 | 16 | 12.8 | 125 | 25 | 0.70299 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | 5001/5003
Lead, UNF, AA | 01051 | CX017 | UNF | 1989 | 3410087 | 1988-12-06 | 7 | 5.78 | 121.1073 | 21.1073 | 0.32533 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Lead, UNF, AA | 01051 | CX017 | UNF | 1989 | 3550046 | 1988-12-20 | 12 | 8.95 | 134.0782 | 34.0782 | 0.81333 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Lead, UNF, AA | 01051 | CX017 | UNF | 1989 | 3200054 | 1988-11-15 | 12 | 5.78 | 207.6125 | 107.6125 | 1.6587 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Lead, UNF, AA | 01051 | CX017 | UNF | 1989 | 3260298 | 1988-11-21 | 7 | 5.78 | 121.1073 | 21.1073 | 0.32533 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Lead, UNF, AA | 01051 | CX017 | UNF | 1989 | 550207. | 1989-02-24 | 6 | 5.78 | 103.8062 | 3.8062 | 0.058667 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Lead, UNF, AA | 01051 | CX017 | UNF | 1989 | 820009. | 1989-03-23 | 10 | 8.95 | 111.7318 | 11.7318 | 0.28 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001