## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Logged in Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Sulfate, FIL, TURB | 00945 | 00074 | FIL | 1989 | 1810111 | 1989-06-30 | 27 | 27.8 | 97.1223 | -2.8777 | -0.3554 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L
Sulfate, FIL, TURB | 00945 | 00074 | FIL | 1989 | 1810110 | 1989-06-30 | 25 | 27.8 | 89.9281 | -10.0719 | -1.2439 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L
Sulfate, FIL, TURB | 00945 | 00074 | FIL | 1989 | -999999 | 1989-06-02 | 400 | 389 | 102.8278 | 2.8278 | 0.59443 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 3300/67DW
Sulfate, FIL, TURB | 00945 | 00074 | FIL | 1989 | -999999 | 1989-06-06 | 400 | 389 | 102.8278 | 2.8278 | 0.59443 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 3300/67DW
Sulfate, FIL, TURB | 00945 | 00074 | FIL | 1989 | -999999 | 1989-06-13 | 390 | 389 | 100.2571 | 0.25707 | 0.054039 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 3300/67DW
Sulfate, FIL, TURB | 00945 | 00074 | FIL | 1989 | 1700087 | 1989-06-19 | 130 | 133 | 97.7444 | -2.2556 | -0.42949 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 5098/5004
Sulfate, FIL, TURB | 00945 | 00074 | FIL | 1989 | 1640069 | 1989-06-13 | 280 | 273 | 102.5641 | 2.5641 | 0.52691 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 2502/7504
Sulfate, FIL, TURB | 00945 | 00074 | FIL | 1989 | 2330320 | 1989-08-21 | 14 | 13.7 | 102.1898 | 2.1898 | 0.18559 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 3398/67DW
Sulfate, FIL, TURB | 00945 | 00074 | FIL | 1989 | 2330319 | 1989-08-21 | 13 | 13.7 | 94.8905 | -5.1095 | -0.43303 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 3398/67DW
Sulfate, FIL, TURB | 00945 | 00074 | FIL | 1989 | 2440192 | 1989-09-01 | 12 | 13.7 | 87.5912 | -12.4088 | -1.0517 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 3398/67DW
Sulfate, FIL, TURB | 00945 | 00074 | FIL | 1989 | 2480194 | 1989-09-05 | 14 | 13.7 | 102.1898 | 2.1898 | 0.18559 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 3398/67DW
Sulfate, FIL, TURB | 00945 | 00074 | FIL | 1989 | 1980321 | 1989-07-17 | 72 | 74.3 | 96.9044 | -3.0956 | -0.52953 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 3304/67DW
Sulfate, FIL, TURB | 00945 | 00074 | FIL | 1989 | 1980320 | 1989-07-17 | 72 | 74.3 | 96.9044 | -3.0956 | -0.52953 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 3304/67DW
Sulfate, FIL, TURB | 00945 | 00074 | FIL | 1989 | 2210136 | 1989-08-09 | 14 | 13.7 | 102.1898 | 2.1898 | 0.18559 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 3398/67DW
Sulfate, FIL, TURB | 00945 | 00074 | FIL | 1989 | 2340005 | 1989-08-22 | 13 | 13.7 | 94.8905 | -5.1095 | -0.43303 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 3398/67DW
Sulfate, FIL, TURB | 00945 | 00074 | FIL | 1989 | 2340006 | 1989-08-22 | 13 | 13.7 | 94.8905 | -5.1095 | -0.43303 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 3398/67DW
Sulfate, FIL, TURB | 00945 | 00074 | FIL | 1989 | 2480193 | 1989-09-05 | 13 | 13.7 | 94.8905 | -5.1095 | -0.43303 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 3398/67DW
Sulfate, FIL, TURB | 00945 | 00074 | FIL | 1989 | 1110114 | 1989-04-21 | 260 | 279 | 93.19 | -6.81 | -1.4017 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 33DW/6702
Sulfate, FIL, TURB | 00945 | 00074 | FIL | 1989 | 2510325 | 1989-09-08 | 28 | 27.8 | 100.7194 | 0.71942 | 0.088849 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 33DW/6798
Sulfate, FIL, TURB | 00945 | 00074 | FIL | 1989 | 2630157 | 1989-09-20 | 27 | 27.8 | 97.1223 | -2.8777 | -0.3554 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 33DW/6798
Sulfate, FIL, TURB | 00945 | 00074 | FIL | 1989 | 2680067 | 1989-09-25 | 27 | 27.8 | 97.1223 | -2.8777 | -0.3554 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 33DW/6798
Sulfate, FIL, TURB | 00945 | 00074 | FIL | 1989 | 2720012 | 1989-09-29 | 28 | 27.8 | 100.7194 | 0.71942 | 0.088849 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 33DW/6798
Sulfate, FIL, TURB | 00945 | 00074 | FIL | 1989 | 1980300 | 1989-07-17 | 71 | 74.3 | 95.5585 | -4.4415 | -0.75976 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 3304/67DW
Sulfate, FIL, TURB | 00945 | 00074 | FIL | 1989 | 2000204 | 1989-07-19 | 72 | 74.3 | 96.9044 | -3.0956 | -0.52953 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 3304/67DW
Sulfate, FIL, TURB | 00945 | 00074 | FIL | 1989 | 1460181 | 1989-05-26 | 330 | 320 | 103.125 | 3.125 | 0.64935 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 5002/5004
Sulfate, FIL, TURB | 00945 | 00074 | FIL | 1989 | 1530120 | 1989-06-02 | 330 | 320 | 103.125 | 3.125 | 0.64935 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 5002/5004
Sulfate, FIL, TURB | 00945 | 00074 | FIL | 1989 | 1360158 | 1989-05-16 | 13 | 13.7 | 94.8905 | -5.1095 | -0.43303 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 3398/67DW
Sulfate, FIL, TURB | 00945 | 00074 | FIL | 1989 | 1380108 | 1989-05-18 | 14 | 13.7 | 102.1898 | 2.1898 | 0.18559 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 3398/67DW
Sulfate, FIL, TURB | 00945 | 00074 | FIL | 1989 | 1420065 | 1989-05-22 | 14 | 13.7 | 102.1898 | 2.1898 | 0.18559 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 3398/67DW
Sulfate, FIL, TURB | 00945 | 00074 | FIL | 1989 | 1500176 | 1989-05-30 | 13 | 13.7 | 94.8905 | -5.1095 | -0.43303 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 3398/67DW
Sulfate, FIL, TURB | 00945 | 00074 | FIL | 1989 | 1510043 | 1989-05-31 | 14 | 13.7 | 102.1898 | 2.1898 | 0.18559 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 3398/67DW
Sulfate, FIL, TURB | 00945 | 00074 | FIL | 1989 | 1350202 | 1989-05-15 | 14 | 13.7 | 102.1898 | 2.1898 | 0.18559 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 3398/67DW
Sulfate, FIL, TURB | 00945 | 00074 | FIL | 1989 | 1380207 | 1989-05-18 | 14 | 13.7 | 102.1898 | 2.1898 | 0.18559 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 3398/67DW
Sulfate, FIL, TURB | 00945 | 00074 | FIL | 1989 | 1380208 | 1989-05-18 | 14 | 13.7 | 102.1898 | 2.1898 | 0.18559 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 3398/67DW
Sulfate, FIL, TURB | 00945 | 00074 | FIL | 1989 | 1420063 | 1989-05-22 | 14 | 13.7 | 102.1898 | 2.1898 | 0.18559 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 3398/67DW
Sulfate, FIL, TURB | 00945 | 00074 | FIL | 1989 | 1420062 | 1989-05-22 | 14 | 13.7 | 102.1898 | 2.1898 | 0.18559 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 3398/67DW
Sulfate, FIL, TURB | 00945 | 00074 | FIL | 1989 | 1440114 | 1989-05-24 | 15 | 13.7 | 109.4891 | 9.4891 | 0.80421 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 3398/67DW
Sulfate, FIL, TURB | 00945 | 00074 | FIL | 1989 | 1440113 | 1989-05-24 | 15 | 13.7 | 109.4891 | 9.4891 | 0.80421 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 3398/67DW
Sulfate, FIL, TURB | 00945 | 00074 | FIL | 1989 | 1460184 | 1989-05-26 | 14 | 13.7 | 102.1898 | 2.1898 | 0.18559 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 3398/67DW
Sulfate, FIL, TURB | 00945 | 00074 | FIL | 1989 | 1420054 | 1989-05-22 | 390 | 368 | 105.9783 | 5.9783 | 1.2528 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 2504/7502
Sulfate, FIL, TURB | 00945 | 00074 | FIL | 1989 | 1440120 | 1989-05-24 | 370 | 368 | 100.5435 | 0.54348 | 0.1139 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 2504/7502
Sulfate, FIL, TURB | 00945 | 00074 | FIL | 1989 | 1450291 | 1989-05-25 | 380 | 368 | 103.2609 | 3.2609 | 0.68337 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 2504/7502
Sulfate, FIL, TURB | 00945 | 00074 | FIL | 1989 | 1670052 | 1989-06-16 | 410 | 389 | 105.3985 | 5.3985 | 1.1348 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 3300/67DW
Sulfate, FIL, TURB | 00945 | 00074 | FIL | 1989 | 1670054 | 1989-06-16 | 410 | 389 | 105.3985 | 5.3985 | 1.1348 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 3300/67DW
Sulfate, FIL, TURB | 00945 | 00074 | FIL | 1989 | 1670053 | 1989-06-16 | 410 | 389 | 105.3985 | 5.3985 | 1.1348 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 3300/67DW
Sulfate, FIL, TURB | 00945 | 00074 | FIL | 1989 | 1700150 | 1989-06-19 | 400 | 389 | 102.8278 | 2.8278 | 0.59443 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 3300/67DW
Sulfate, FIL, TURB | 00945 | 00074 | FIL | 1989 | 1700151 | 1989-06-19 | 27 | 27.8 | 97.1223 | -2.8777 | -0.3554 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 33DW/6798
Sulfate, FIL, TURB | 00945 | 00074 | FIL | 1989 | 1700152 | 1989-06-19 | 27 | 27.8 | 97.1223 | -2.8777 | -0.3554 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 33DW/6798
Sulfate, FIL, TURB | 00945 | 00074 | FIL | 1989 | 1670055 | 1989-06-16 | 290 | 273 | 106.2271 | 6.2271 | 1.2796 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 2502/7504
Sulfate, FIL, TURB | 00945 | 00074 | FIL | 1989 | 1700154 | 1989-06-19 | 280 | 273 | 102.5641 | 2.5641 | 0.52691 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 2502/7504
Sulfate, FIL, TURB | 00945 | 00074 | FIL | 1989 | 1670065 | 1989-06-16 | 130 | 133 | 97.7444 | -2.2556 | -0.42949 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 5098/5004
Sulfate, FIL, TURB | 00945 | 00074 | FIL | 1989 | 1350004 | 1989-05-15 | 770 | 791 | 97.3451 | -2.6549 | -0.57385 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 33DW/6700
Sulfate, FIL, TURB | 00945 | 00074 | FIL | 1989 | 1350003 | 1989-05-15 | 770 | 791 | 97.3451 | -2.6549 | -0.57385 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 33DW/6700
Sulfate, FIL, TURB | 00945 | 00074 | FIL | 1989 | 1350203 | 1989-05-15 | 770 | 791 | 97.3451 | -2.6549 | -0.57385 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 33DW/6700
Sulfate, FIL, TURB | 00945 | 00074 | FIL | 1989 | 1280211 | 1989-05-08 | 330 | 320 | 103.125 | 3.125 | 0.64935 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 5002/5004
Sulfate, FIL, TURB | 00945 | 00074 | FIL | 1989 | 1350008 | 1989-05-15 | 280 | 320 | 87.5 | -12.5 | -2.5974 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 5002/5004
Sulfate, FIL, TURB | 00945 | 00074 | FIL | 1989 | 1240083 | 1989-05-04 | 790 | 791 | 99.8736 | -0.12642 | -0.027326 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 33DW/6700
Sulfate, FIL, TURB | 00945 | 00074 | FIL | 1989 | 1380107 | 1989-05-18 | 780 | 791 | 98.6094 | -1.3906 | -0.30059 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 33DW/6700
Sulfate, FIL, TURB | 00945 | 00074 | FIL | 1989 | 1430010 | 1989-05-23 | 800 | 791 | 101.1378 | 1.1378 | 0.24594 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 33DW/6700
Sulfate, FIL, TURB | 00945 | 00074 | FIL | 1989 | 1460171 | 1989-05-26 | 790 | 791 | 99.8736 | -0.12642 | -0.027326 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 33DW/6700
Sulfate, FIL, TURB | 00945 | 00074 | FIL | 1989 | 2160068 | 1989-08-04 | 13 | 13.7 | 94.8905 | -5.1095 | -0.43303 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 3398/67DW
Sulfate, FIL, TURB | 00945 | 00074 | FIL | 1989 | 2220073 | 1989-08-10 | 13 | 13.7 | 94.8905 | -5.1095 | -0.43303 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 3398/67DW
Sulfate, FIL, TURB | 00945 | 00074 | FIL | 1989 | 2330005 | 1989-08-21 | 13 | 13.7 | 94.8905 | -5.1095 | -0.43303 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 3398/67DW
Sulfate, FIL, TURB | 00945 | 00074 | FIL | 1989 | 2400106 | 1989-08-28 | 13 | 13.7 | 94.8905 | -5.1095 | -0.43303 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 3398/67DW
Sulfate, FIL, TURB | 00945 | 00074 | FIL | 1989 | 2630127 | 1989-09-20 | 27 | 27.8 | 97.1223 | -2.8777 | -0.3554 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 33DW/6798
Sulfate, FIL, TURB | 00945 | 00074 | FIL | 1989 | 2640164 | 1989-09-21 | 27 | 27.8 | 97.1223 | -2.8777 | -0.3554 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 33DW/6798
Sulfate, FIL, TURB | 00945 | 00074 | FIL | 1989 | 2680117 | 1989-09-25 | 27 | 27.8 | 97.1223 | -2.8777 | -0.3554 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 33DW/6798
Sulfate, FIL, TURB | 00945 | 00074 | FIL | 1989 | 1910032 | 1989-07-10 | 75 | 74.3 | 100.9421 | 0.94213 | 0.16116 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 3304/67DW
Sulfate, FIL, TURB | 00945 | 00074 | FIL | 1989 | 2000030 | 1989-07-19 | 72 | 74.3 | 96.9044 | -3.0956 | -0.52953 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 3304/67DW
Sulfate, FIL, TURB | 00945 | 00074 | FIL | 1989 | 2050074 | 1989-07-24 | 72 | 74.3 | 96.9044 | -3.0956 | -0.52953 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 3304/67DW
Sulfate, FIL, TURB | 00945 | 00074 | FIL | 1989 | 2070172 | 1989-07-26 | 73 | 74.3 | 98.2503 | -1.7497 | -0.2993 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 3304/67DW
Sulfate, FIL, TURB | 00945 | 00074 | FIL | 1989 | 1910146 | 1989-07-10 | 74 | 74.3 | 99.5962 | -0.40377 | -0.069069 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 3304/67DW
Sulfate, FIL, TURB | 00945 | 00074 | FIL | 1989 | 2050130 | 1989-07-24 | 73 | 74.3 | 98.2503 | -1.7497 | -0.2993 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 3304/67DW
Sulfate, FIL, TURB | 00945 | 00074 | FIL | 1990 | 3450262 | 1989-12-11 | 18 | 18.5 | 97.2973 | -2.7027 | -0.25873 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L
Sulfate, FIL, TURB | 00945 | 00074 | FIL | 1990 | 3470087 | 1989-12-13 | 18 | 18.5 | 97.2973 | -2.7027 | -0.25873 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L
Sulfate, FIL, TURB | 00945 | 00074 | FIL | 1990 | -999999 | 1989-12-06 | 59 | 60.1 | 98.1697 | -1.8303 | -0.28913 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 3308/67DW
Sulfate, FIL, TURB | 00945 | 00074 | FIL | 1990 | -999999 | 1990-01-24 | 61 | 60.1 | 101.4975 | 1.4975 | 0.23656 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 3308/67DW
Sulfate, FIL, TURB | 00945 | 00074 | FIL | 1990 | -999999 | 1990-01-25 | 60 | 60.1 | 99.8336 | -0.16639 | -0.026285 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 3308/67DW
Sulfate, FIL, TURB | 00945 | 00074 | FIL | 1990 | 3400086 | 1989-12-06 | 50 | 48 | 104.1667 | 4.1667 | 0.6135 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 25DW/7510
Sulfate, FIL, TURB | 00945 | 00074 | FIL | 1990 | 3410068 | 1989-12-07 | 48 | 48 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 25DW/7510
Sulfate, FIL, TURB | 00945 | 00074 | FIL | 1990 | 120108. | 1990-01-12 | 43 | 42.9 | 100.2331 | 0.2331 | 0.032998 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 33DW/6710
Sulfate, FIL, TURB | 00945 | 00074 | FIL | 1990 | 90083.0 | 1990-01-09 | 55 | 54.9 | 100.1821 | 0.18215 | 0.028007 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 2506/7510
Sulfate, FIL, TURB | 00945 | 00074 | FIL | 1990 | 250138. | 1990-01-25 | 9 | 9.11 | 98.7925 | -1.2075 | -0.07285 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 3306/67DW
Sulfate, FIL, TURB | 00945 | 00074 | FIL | 1990 | 290052. | 1990-01-29 | 9 | 9.11 | 98.7925 | -1.2075 | -0.07285 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 3306/67DW
Sulfate, FIL, TURB | 00945 | 00074 | FIL | 1990 | 570072. | 1990-02-26 | 9 | 9.11 | 98.7925 | -1.2075 | -0.07285 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 3306/67DW
Sulfate, FIL, TURB | 00945 | 00074 | FIL | 1990 | 2860041 | 1989-10-13 | 43 | 42.9 | 100.2331 | 0.2331 | 0.032998 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 33DW/6710
Sulfate, FIL, TURB | 00945 | 00074 | FIL | 1990 | 2930048 | 1989-10-20 | 42 | 42.9 | 97.9021 | -2.0979 | -0.29698 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 33DW/6710
Sulfate, FIL, TURB | 00945 | 00074 | FIL | 1990 | 2890217 | 1989-10-16 | 43 | 42.9 | 100.2331 | 0.2331 | 0.032998 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 33DW/6710
Sulfate, FIL, TURB | 00945 | 00074 | FIL | 1990 | 2830010 | 1989-10-10 | 10 | 9.11 | 109.7695 | 9.7695 | 0.58942 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 3306/67DW
Sulfate, FIL, TURB | 00945 | 00074 | FIL | 1990 | 2830042 | 1989-10-10 | 9 | 9.11 | 98.7925 | -1.2075 | -0.07285 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 3306/67DW
Sulfate, FIL, TURB | 00945 | 00074 | FIL | 1990 | 2890219 | 1989-10-16 | 10 | 9.11 | 109.7695 | 9.7695 | 0.58942 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 3306/67DW
Sulfate, FIL, TURB | 00945 | 00074 | FIL | 1990 | 3000056 | 1989-10-27 | 9 | 9.11 | 98.7925 | -1.2075 | -0.07285 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 3306/67DW
Sulfate, FIL, TURB | 00945 | 00074 | FIL | 1990 | 2770209 | 1989-10-04 | 55 | 54.9 | 100.1821 | 0.18215 | 0.028007 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 2506/7510
Sulfate, FIL, TURB | 00945 | 00074 | FIL | 1990 | 2780097 | 1989-10-05 | 55 | 54.9 | 100.1821 | 0.18215 | 0.028007 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 2506/7510
Sulfate, FIL, TURB | 00945 | 00074 | FIL | 1990 | 120110. | 1990-01-12 | 43 | 42.9 | 100.2331 | 0.2331 | 0.032998 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 33DW/6710
Sulfate, FIL, TURB | 00945 | 00074 | FIL | 1990 | 160178. | 1990-01-16 | 43 | 42.9 | 100.2331 | 0.2331 | 0.032998 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 33DW/6710
Sulfate, FIL, TURB | 00945 | 00074 | FIL | 1990 | 90087.0 | 1990-01-09 | 55 | 54.9 | 100.1821 | 0.18215 | 0.028007 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 2506/7510
Sulfate, FIL, TURB | 00945 | 00074 | FIL | 1990 | 3120081 | 1989-11-08 | 10 | 9.11 | 109.7695 | 9.7695 | 0.58942 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 3306/67DW
Sulfate, FIL, TURB | 00945 | 00074 | FIL | 1990 | 3170215 | 1989-11-13 | 10 | 9.11 | 109.7695 | 9.7695 | 0.58942 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 3306/67DW
Sulfate, FIL, TURB | 00945 | 00074 | FIL | 1990 | 3240156 | 1989-11-20 | 9 | 9.11 | 98.7925 | -1.2075 | -0.07285 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 3306/67DW
Sulfate, FIL, TURB | 00945 | 00074 | FIL | 1990 | 3310049 | 1989-11-27 | 10 | 9.11 | 109.7695 | 9.7695 | 0.58942 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 3306/67DW
Sulfate, FIL, TURB | 00945 | 00074 | FIL | 1990 | 3210150 | 1989-11-17 | 9 | 9.11 | 98.7925 | -1.2075 | -0.07285 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 3306/67DW
Sulfate, FIL, TURB | 00945 | 00074 | FIL | 1990 | 3210145 | 1989-11-17 | 9 | 9.11 | 98.7925 | -1.2075 | -0.07285 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 3306/67DW
Sulfate, FIL, TURB | 00945 | 00074 | FIL | 1990 | 3250003 | 1989-11-21 | 10 | 9.11 | 109.7695 | 9.7695 | 0.58942 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 3306/67DW
Sulfate, FIL, TURB | 00945 | 00074 | FIL | 1990 | 20046.0 | 1990-01-02 | 59 | 60.1 | 98.1697 | -1.8303 | -0.28913 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 3308/67DW
Sulfate, FIL, TURB | 00945 | 00074 | FIL | 1990 | 100016. | 1990-01-10 | 18 | 18.5 | 97.2973 | -2.7027 | -0.25873 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 33DW/6706
Sulfate, FIL, TURB | 00945 | 00074 | FIL | 1990 | 100014. | 1990-01-10 | 48 | 48 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 25DW/7510
Sulfate, FIL, TURB | 00945 | 00074 | FIL | 1990 | 2770084 | 1989-10-04 | 1 | 0.17 | 588.2353 | 488.2353 | 0.74933 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | P13
Sulfate, FIL, TURB | 00945 | 00074 | FIL | 1990 | 510069. | 1990-02-20 | 9 | 9.11 | 98.7925 | -1.2075 | -0.07285 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 3306/67DW
Sulfate, FIL, TURB | 00945 | 00074 | FIL | 1990 | 260034. | 1990-01-26 | 42 | 42.9 | 97.9021 | -2.0979 | -0.29698 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 33DW/6710
Sulfate, FIL, TURB | 00945 | 00074 | FIL | 1990 | 260035. | 1990-01-26 | 42 | 42.9 | 97.9021 | -2.0979 | -0.29698 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 33DW/6710
Sulfate, FIL, TURB | 00945 | 00074 | FIL | 1990 | 320069. | 1990-02-01 | 55 | 54.9 | 100.1821 | 0.18215 | 0.028007 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 2506/7510
Sulfate, FIL, TURB | 00945 | 00074 | FIL | 1990 | 100037. | 1990-01-10 | 10 | 9.11 | 109.7695 | 9.7695 | 0.58942 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 3306/67DW
Sulfate, FIL, TURB | 00945 | 00074 | FIL | 1990 | 110006. | 1990-01-11 | 10 | 9.11 | 109.7695 | 9.7695 | 0.58942 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 3306/67DW
Sulfate, FIL, TURB | 00945 | 00074 | FIL | 1990 | 230055. | 1990-01-23 | 41 | 42.9 | 95.5711 | -4.4289 | -0.62696 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 33DW/6710
Sulfate, FIL, TURB | 00945 | 00074 | FIL | 1990 | 300039. | 1990-01-30 | 43 | 42.9 | 100.2331 | 0.2331 | 0.032998 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 33DW/6710
Sulfate, FIL, TURB | 00945 | 00074 | FIL | 1990 | 100039. | 1990-01-10 | 9 | 9.11 | 98.7925 | -1.2075 | -0.07285 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 3306/67DW