## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Logged in Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Antimony, UNF, GFAA | 01097 | GF031 | UNF | 1999 | 0110090 | 1999-01-11 | 9.2 | 9.225 | 99.729 | -0.271 | -0.018899 | 1 | 2338 |  |  |  | ug/L | 25147-75145
Antimony, UNF, GFAA | 01097 | GF031 | UNF | 1999 | 1930030 | 1999-07-12 | 8.7 | 9.225 | 94.3089 | -5.6911 | -0.39687 | 1 | 2338 |  |  |  | µg/L | 25147-75145
Antimony, UNF, GFAA | 01097 | GF031 | UNF | 1999 | 3480074 | 1998-12-14 | 3.6 | 4.4 | 81.8182 | -18.1818 | -0.98595 | 1 | 2338 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Antimony, UNF, GFAA | 01097 | GF031 | UNF | 1999 | 1650081 | 1999-06-14 | 4.702 | 4.4 | 106.8636 | 6.8636 | 0.3722 | 1 | 2338 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Antimony, UNF, GFAA | 01097 | GF031 | UNF | 1999 | 3200088 | 1998-11-16 | 9.4 | 9.225 | 101.897 | 1.897 | 0.13229 | 1 | 2338 |  |  |  | µg/L | 25147-75145
Antimony, UNF, GFAA | 01097 | GF031 | UNF | 1999 | 1370101 | 1999-05-17 | 8.511 | 9.225 | 92.2602 | -7.7398 | -0.53974 | 1 | 2338 |  |  |  | µg/L | 25147-75145
Antimony, UNF, GFAA | 01097 | GF031 | UNF | 1999 | 0470123 | 1999-02-16 | 9.1 | 9.225 | 98.645 | -1.355 | -0.094493 | 1 | 2338 |  |  |  | µg/L | 25147-75145
Antimony, UNF, GFAA | 01097 | GF031 | UNF | 1999 | 2290062 | 1999-08-17 | 8.747 | 9.225 | 94.8184 | -5.1816 | -0.36134 | 1 | 2338 |  |  |  | µg/L | 25147-75145
Antimony, UNF, GFAA | 01097 | GF031 | UNF | 1999 | 0740043 | 1999-03-15 | 3.7 | 4.4 | 84.0909 | -15.9091 | -0.86271 | 1 | 2338 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Antimony, UNF, GFAA | 01097 | GF031 | UNF | 1999 | 2570021 | 1999-09-14 | 4.277 | 4.4 | 97.2045 | -2.7955 | -0.15159 | 1 | 2338 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Antimony, UNF, GFAA | 01097 | GF031 | UNF | 1999 | 2860074 | 1998-10-13 | 9.2 | 9.225 | 99.729 | -0.271 | -0.018899 | 1 | 2338 |  |  |  | µg/L | 25147-75145
Antimony, UNF, GFAA | 01097 | GF031 | UNF | 1999 | 1020104 | 1999-04-12 | 8.584 | 9.225 | 93.0515 | -6.9485 | -0.48456 | 1 | 2338 |  |  |  | µg/L | 25147-75145