## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Logged in Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 1999 | 3650032 | 1998-12-31 | 5.67 | 5.05 | 112.2772 | 12.2772 | 0.31795 | 2.6 | 2161 |  |  |  | ug/L | 50DIW-50145
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 1999 | 3650033 | 1998-12-31 | 5.36 | 5.05 | 106.1386 | 6.1386 | 0.15897 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 1999 | 1720182 | 1999-06-21 | 6.04 | 5.05 | 119.604 | 19.604 | 0.50769 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 1999 | 1730015 | 1999-06-22 | 6.29 | 5.05 | 124.5545 | 24.5545 | 0.6359 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 1999 | 0400013 | 1999-02-09 | 4.6 | 5.715 | 80.4899 | -19.5101 | -0.57179 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 50143-50151
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 1999 | 0470121 | 1999-02-16 | 4.39 | 5.715 | 76.8154 | -23.1846 | -0.67949 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 50143-50151
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 1999 | 2220099 | 1999-08-10 | 5.55 | 5.715 | 97.1129 | -2.8871 | -0.084615 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 50143-50151
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 1999 | 2290056 | 1999-08-17 | 5.39 | 5.715 | 94.3132 | -5.6868 | -0.16667 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 50143-50151
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 1999 | 0270065 | 1999-01-27 | 5.66 | 5.05 | 112.0792 | 12.0792 | 0.31282 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 1999 | 0320063 | 1999-02-01 | 5.4 | 5.05 | 106.9307 | 6.9307 | 0.17949 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 1999 | 2070511 | 1999-07-26 | 5.27 | 5.05 | 104.3564 | 4.3564 | 0.11282 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 1999 | 2090023 | 1999-07-28 | 4.98 | 5.05 | 98.6139 | -1.3861 | -0.035897 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 1999 | 0610144 | 1999-03-02 | 10.21 | 10.1 | 101.0891 | 1.0891 | 0.05641 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25145-75147
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 1999 | 0670142 | 1999-03-08 | 10.16 | 10.1 | 100.5941 | 0.59406 | 0.030769 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25145-75147
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 1999 | 2500291 | 1999-09-07 | 13.34 | 10.1 | 132.0792 | 32.0792 | 1.6615 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25145-75147
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 1999 | 2570043 | 1999-09-14 | 11.37 | 10.1 | 112.5743 | 12.5743 | 0.65128 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25145-75147
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 1999 | 0690099 | 1999-03-10 | 5.75 | 5.05 | 113.8614 | 13.8614 | 0.35897 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 1999 | 2510017 | 1999-09-08 | 6.37 | 5.05 | 126.1386 | 26.1386 | 0.67692 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 1999 | 0570069 | 1999-02-26 | 6.84 | 7.222 | 94.7106 | -5.2894 | -0.1959 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75143
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 1999 | 2390012 | 1999-08-27 | 8.15 | 7.222 | 112.8496 | 12.8496 | 0.4759 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75143
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 1999 | 0330064 | 1999-02-02 | 11.42 | 10.1 | 113.0693 | 13.0693 | 0.67692 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25145-75147
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 1999 | 0390071 | 1999-02-08 | 9.77 | 10.1 | 96.7327 | -3.2673 | -0.16923 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25145-75147
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 1999 | 2150005 | 1999-08-03 | 10.61 | 10.1 | 105.0495 | 5.0495 | 0.26154 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25145-75147
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 1999 | 2210123 | 1999-08-09 | 10.69 | 10.1 | 105.8416 | 5.8416 | 0.30256 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25145-75147
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 1999 | 0410063 | 1999-02-10 | 10.35 | 10.1 | 102.4752 | 2.4752 | 0.12821 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25147-75145
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 1999 | 2230017 | 1999-08-11 | 10.55 | 10.1 | 104.4554 | 4.4554 | 0.23077 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25147-75145
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 1999 | 2820179 | 1998-10-09 | 7.8 | 7.222 | 108.0033 | 8.0033 | 0.29641 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75143
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 1999 | 0990046 | 1999-04-09 | 7.37 | 7.222 | 102.0493 | 2.0493 | 0.075897 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75143
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 1999 | 2930043 | 1998-10-20 | 5.239 | 5.05 | 103.7426 | 3.7426 | 0.096923 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 1999 | 2990105 | 1998-10-26 | 4.76 | 5.05 | 94.2574 | -5.7426 | -0.14872 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 1999 | 1090084 | 1999-04-19 | 4.52 | 5.05 | 89.505 | -10.495 | -0.27179 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 1999 | 0670146 | 1999-03-08 | 5.3 | 5.95 | 89.0756 | -10.9244 | -0.33333 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 50147-50151
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 1999 | 2500292 | 1999-09-07 | 6.99 | 5.95 | 117.479 | 17.479 | 0.53333 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 50147-50151
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 1999 | 0710058 | 1999-03-12 | 10.1 | 10.1 | 100 | 0 | 0 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25145-75147
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 1999 | 2530173 | 1999-09-10 | 11.33 | 10.1 | 112.1782 | 12.1782 | 0.63077 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25145-75147
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 1999 | 0750082 | 1999-03-16 | 5.04 | 5.05 | 99.802 | -0.19802 | -0.0051282 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 1999 | 0810077 | 1999-03-22 | 5.62 | 5.05 | 111.2871 | 11.2871 | 0.29231 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 1999 | 2640003 | 1999-09-21 | 6.14 | 5.05 | 121.5842 | 21.5842 | 0.55897 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 1999 | 2700026 | 1999-09-27 | 4.92 | 5.05 | 97.4257 | -2.5743 | -0.066667 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 1999 | 2780111 | 1998-10-05 | 10.8 | 10.1 | 106.9307 | 6.9307 | 0.35897 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25145-75147
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 1999 | 2790003 | 1998-10-06 | 11.1 | 10.1 | 109.901 | 9.901 | 0.51282 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25145-75147
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 1999 | 0950057 | 1999-04-05 | 10.56 | 10.1 | 104.5545 | 4.5545 | 0.2359 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25145-75147
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 1999 | 0960022 | 1999-04-06 | 11.3 | 10.1 | 111.8812 | 11.8812 | 0.61538 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25145-75147
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 1999 | 0270067 | 1999-01-27 | 8.11 | 7.673 | 105.6953 | 5.6953 | 0.2241 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25151-75143
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 1999 | 1880008 | 1999-07-07 | 7.18 | 7.673 | 93.5749 | -6.4251 | -0.25282 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25151-75143
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 1999 | 0120053 | 1999-01-12 | 5.14 | 5.715 | 89.9388 | -10.0612 | -0.29487 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 50143-50151
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 1999 | 0190083 | 1999-01-19 | 4.42 | 5.715 | 77.3403 | -22.6597 | -0.6641 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 50143-50151
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 1999 | 1940025 | 1999-07-13 | 5.96 | 5.715 | 104.287 | 4.287 | 0.12564 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 50143-50151
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 1999 | 3130279 | 1998-11-09 | 5.9 | 5.95 | 99.1597 | -0.84034 | -0.025641 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 50147-50151
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 1999 | 1300165 | 1999-05-10 | 6.31 | 5.95 | 106.0504 | 6.0504 | 0.18462 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 50147-50151
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 1999 | 3170041 | 1998-11-13 | 10.01 | 10.1 | 99.1089 | -0.89109 | -0.046154 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25145-75147
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 1999 | 1370100 | 1999-05-17 | 9.2 | 10.1 | 91.0891 | -8.9109 | -0.46154 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25145-75147
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 1999 | 3070054 | 1998-11-03 | 10.5 | 10.1 | 103.9604 | 3.9604 | 0.20513 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25145-75147
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 1999 | 3130278 | 1998-11-09 | 10.9 | 10.1 | 107.9208 | 7.9208 | 0.41026 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25145-75147
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 1999 | 1240090 | 1999-05-04 | 11.7 | 10.1 | 115.8416 | 15.8416 | 0.82051 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25145-75147
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 1999 | 1300162 | 1999-05-10 | 13.92 | 10.1 | 137.8218 | 37.8218 | 1.959 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25145-75147
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 1999 | 1450162 | 1999-05-25 | 11.43 | 12.4 | 92.1774 | -7.8226 | -0.47544 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | GT3
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 1999 | 1520285 | 1999-06-01 | 8.3 | 12.4 | 66.9355 | -33.0645 | -2.0096 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | GT3
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 1999 | 3290038 | 1998-11-25 | 4.53 | 5.05 | 89.703 | -10.297 | -0.26667 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 1999 | 1460022 | 1999-05-26 | 5.44 | 5.05 | 107.7228 | 7.7228 | 0.2 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 1999 | 3410066 | 1998-12-07 | 10.4 | 10.1 | 102.9703 | 2.9703 | 0.15385 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 50145-50147
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 1999 | 1580197 | 1999-06-07 | 9.68 | 10.1 | 95.8416 | -4.1584 | -0.21538 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 50145-50147
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 1999 | 3410112 | 1998-12-07 | 10.08 | 10.1 | 99.802 | -0.19802 | -0.010256 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25145-75147
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 1999 | 3420053 | 1998-12-08 | 11.21 | 10.1 | 110.9901 | 10.9901 | 0.56923 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25145-75147
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 1999 | 1580187 | 1999-06-07 | 9.82 | 10.1 | 97.2277 | -2.7723 | -0.14359 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25145-75147
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 1999 | 1790336 | 1999-06-28 | 11.51 | 12.4 | 92.8226 | -7.1774 | -0.43623 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | GT3
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 1999 | 1800003 | 1999-06-29 | 10.93 | 12.4 | 88.1452 | -11.8548 | -0.72052 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | GT3
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 1999 | 3350044 | 1998-12-01 | 7.74 | 7.222 | 107.1725 | 7.1725 | 0.26564 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75143
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 1999 | 1480080 | 1999-05-28 | 7.37 | 7.222 | 102.0493 | 2.0493 | 0.075897 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75143
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 1999 | 3280031 | 1998-11-24 | 4.79 | 5.05 | 94.8515 | -5.1485 | -0.13333 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 1999 | 3340028 | 1998-11-30 | 5.87 | 5.05 | 116.2376 | 16.2376 | 0.42051 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 1999 | 1380248 | 1999-05-18 | 6.19 | 5.05 | 122.5743 | 22.5743 | 0.58462 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 1999 | 1450153 | 1999-05-25 | 6.21 | 5.05 | 122.9703 | 22.9703 | 0.59487 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 1999 | 3160048 | 1998-11-12 | 9.67 | 10.1 | 95.7426 | -4.2574 | -0.22051 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25147-75145
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 1999 | 1320048 | 1999-05-12 | 10.66 | 10.1 | 105.5446 | 5.5446 | 0.28718 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25147-75145
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 1999 | 3140155 | 1998-11-10 | 5.07 | 5.715 | 88.7139 | -11.2861 | -0.33077 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 50143-50151
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 1999 | 3200095 | 1998-11-16 | 3.97 | 5.715 | 69.4663 | -30.5337 | -0.89487 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 50143-50151
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 1999 | 3210072 | 1998-11-17 | 4.47 | 5.715 | 78.2152 | -21.7848 | -0.63846 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 50143-50151
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 1999 | 3270048 | 1998-11-23 | 4.68 | 5.715 | 81.8898 | -18.1102 | -0.53077 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 50143-50151
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 1999 | 1310127 | 1999-05-11 | 5.67 | 5.715 | 99.2126 | -0.7874 | -0.023077 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 50143-50151
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 1999 | 1370084 | 1999-05-17 | 3.8 | 5.715 | 66.4917 | -33.5083 | -0.98205 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 50143-50151
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 1999 | 3000039 | 1998-10-27 | 5.136 | 5.05 | 101.703 | 1.703 | 0.044103 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 1999 | 3020053 | 1998-10-29 | 5.175 | 5.05 | 102.4752 | 2.4752 | 0.064103 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 1999 | 1100057 | 1999-04-20 | 5.9 | 5.05 | 116.8317 | 16.8317 | 0.4359 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 1999 | 2800001 | 1998-10-07 | 10.1 | 10.1 | 100 | 0 | 0 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25147-75145
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 1999 | 0970029 | 1999-04-07 | 10.11 | 10.1 | 100.099 | 0.09901 | 0.0051282 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25147-75145
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 1999 | 0430069 | 1999-02-12 | 10.07 | 10.1 | 99.703 | -0.29703 | -0.015385 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25145-75147
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 1999 | 2240299 | 1999-08-12 | 10.35 | 10.1 | 102.4752 | 2.4752 | 0.12821 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25145-75147
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 1999 | 0530152 | 1999-02-22 | 6.49 | 5.05 | 128.5149 | 28.5149 | 0.73846 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 1999 | 0530143 | 1999-02-22 | 5.83 | 5.05 | 115.4455 | 15.4455 | 0.4 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 1999 | 2290055 | 1999-08-17 | 5.75 | 5.05 | 113.8614 | 13.8614 | 0.35897 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 1999 | 0550040 | 1999-02-24 | 4.7 | 5.05 | 93.0693 | -6.9307 | -0.17949 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 1999 | 2370009 | 1999-08-25 | 5.23 | 5.05 | 103.5644 | 3.5644 | 0.092308 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 1999 | 2360006 | 1999-08-24 | 10.57 | 12.4 | 85.2419 | -14.7581 | -0.89697 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | GT3
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 1999 | 2420105 | 1999-08-30 | 11.77 | 12.4 | 94.9194 | -5.0806 | -0.30879 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | GT3
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 1999 | 0680041 | 1999-03-09 | 6.07 | 5.715 | 106.2117 | 6.2117 | 0.18205 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 50143-50151
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 1999 | 0740045 | 1999-03-15 | 4.53 | 5.715 | 79.2651 | -20.7349 | -0.60769 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 50143-50151
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 1999 | 2570030 | 1999-09-14 | 5.68 | 5.715 | 99.3876 | -0.61242 | -0.017949 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 50143-50151
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 1999 | 2630003 | 1999-09-20 | 5.8 | 5.715 | 101.4873 | 1.4873 | 0.04359 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 50143-50151
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 1999 | 0250117 | 1999-01-25 | 4.69 | 5.715 | 82.0647 | -17.9353 | -0.52564 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 50143-50151
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 1999 | 0260008 | 1999-01-26 | 5.11 | 5.715 | 89.4138 | -10.5862 | -0.31026 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 50143-50151
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 1999 | 2070510 | 1999-07-26 | 4.81 | 5.715 | 84.1645 | -15.8355 | -0.4641 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 50143-50151
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 1999 | 0060022 | 1999-01-06 | 10.7 | 10.1 | 105.9406 | 5.9406 | 0.30769 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25147-75145
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 1999 | 1880006 | 1999-07-07 | 9.66 | 10.1 | 95.6436 | -4.3564 | -0.22564 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25147-75145
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 1999 | 2780110 | 1998-10-05 | 10.7 | 10.1 | 105.9406 | 5.9406 | 0.30769 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 50145-50147
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 1999 | 0950050 | 1999-04-05 | 11.15 | 10.1 | 110.396 | 10.396 | 0.53846 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 50145-50147
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 1999 | 1160123 | 1999-04-26 | 10.8 | 12.4 | 87.0968 | -12.9032 | -0.78424 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | GT3
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 1999 | 1180046 | 1999-04-28 | 12.12 | 12.4 | 97.7419 | -2.2581 | -0.13724 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | GT3
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 1999 | 2860073 | 1998-10-13 | 4.7 | 5.715 | 82.2397 | -17.7603 | -0.52051 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 50143-50151
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 1999 | 2920178 | 1998-10-19 | 4.333 | 5.715 | 75.818 | -24.182 | -0.70872 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 50143-50151
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 1999 | 1020103 | 1999-04-12 | 5.44 | 5.715 | 95.1881 | -4.8119 | -0.14103 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 50143-50151
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 1999 | 1030115 | 1999-04-13 | 3.95 | 5.715 | 69.1164 | -30.8836 | -0.90513 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 50143-50151
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 1999 | 0820013 | 1999-03-23 | 9.66 | 12.4 | 77.9032 | -22.0968 | -1.343 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | GT3
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 1999 | 0880065 | 1999-03-29 | 10.99 | 12.4 | 88.629 | -11.371 | -0.69111 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | GT3
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 1999 | 2710004 | 1999-09-28 | 9.95 | 12.4 | 80.2419 | -19.7581 | -1.2009 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | GT3
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 1999 | 2720003 | 1999-09-29 | 10.72 | 12.4 | 86.4516 | -13.5484 | -0.82345 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | GT3
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 1999 | 3450044 | 1998-12-11 | 10.64 | 10.1 | 105.3465 | 5.3465 | 0.27692 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25145-75147
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 1999 | 1620003 | 1999-06-11 | 11.78 | 10.1 | 116.6337 | 16.6337 | 0.86154 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25145-75147
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 1999 | 3480073 | 1998-12-14 | 10.07 | 10.1 | 99.703 | -0.29703 | -0.015385 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25145-75147
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 1999 | 3490020 | 1998-12-15 | 9.5 | 10.1 | 94.0594 | -5.9406 | -0.30769 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25145-75147
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 1999 | 1590281 | 1999-06-08 | 10.8 | 10.1 | 106.9307 | 6.9307 | 0.35897 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25145-75147
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 1999 | 0390072 | 1999-02-08 | 7.13 | 7.673 | 92.9232 | -7.0768 | -0.27846 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25151-75143
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 1999 | 2210135 | 1999-08-09 | 7.3 | 7.673 | 95.1388 | -4.8612 | -0.19128 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25151-75143
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 1999 | 0540106 | 1999-02-23 | 5.79 | 5.05 | 114.6535 | 14.6535 | 0.37949 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 1999 | 0600146 | 1999-03-01 | 4.98 | 5.05 | 98.6139 | -1.3861 | -0.035897 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 1999 | 2350150 | 1999-08-23 | 5.34 | 5.05 | 105.7426 | 5.7426 | 0.14872 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 1999 | 3550110 | 1998-12-21 | 4.38 | 5.715 | 76.6404 | -23.3596 | -0.68462 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 50143-50151
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 1999 | 3560004 | 1998-12-22 | 4.13 | 5.715 | 72.266 | -27.734 | -0.81282 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 50143-50151
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 1999 | 1650065 | 1999-06-14 | 5.59 | 5.715 | 97.8128 | -2.1872 | -0.064103 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 50143-50151
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 1999 | 1660094 | 1999-06-15 | 5.2 | 5.715 | 90.9886 | -9.0114 | -0.2641 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 50143-50151
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 1999 | 3430054 | 1998-12-09 | 5.61 | 5.05 | 111.0891 | 11.0891 | 0.28718 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 1999 | 1600010 | 1999-06-09 | 4.93 | 5.05 | 97.6238 | -2.3762 | -0.061538 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 1999 | 2100023 | 1999-07-29 | 11.82 | 12.4 | 95.3226 | -4.6774 | -0.28429 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | GT3
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 1999 | 2110089 | 1999-07-30 | 12.4 | 12.4 | 100 | 0 | 0 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | GT3
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 1999 | 0080042 | 1999-01-08 | 7.46 | 7.222 | 103.2955 | 3.2955 | 0.12205 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75143
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 1999 | 1900022 | 1999-07-09 | 8.81 | 7.222 | 121.9884 | 21.9884 | 0.81436 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75143
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 1999 | 0050008 | 1999-01-05 | 10.77 | 10.1 | 106.6337 | 6.6337 | 0.34359 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25145-75147
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 1999 | 0110084 | 1999-01-11 | 10.56 | 10.1 | 104.5545 | 4.5545 | 0.2359 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25145-75147
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 1999 | 1880005 | 1999-07-07 | 9.49 | 10.1 | 93.9604 | -6.0396 | -0.31282 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25145-75147
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 1999 | 1930032 | 1999-07-12 | 10.13 | 10.1 | 100.297 | 0.29703 | 0.015385 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25145-75147
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2000 | 3620015 | 1999-12-28 | 8.43 | 7.575 | 111.2871 | 11.2871 | 0.43846 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75147
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2000 | 1750049 | 2000-06-23 | 8.4 | 7.575 | 110.8911 | 10.8911 | 0.42308 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75147
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2000 | 3480010 | 1999-12-14 | 1.94 | 2.07 | 93.7198 | -6.2802 | -0.066667 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25155
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2000 | 3550032 | 1999-12-21 | 2.4 | 2.07 | 115.942 | 15.942 | 0.16923 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25155
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2000 | 1650005 | 2000-06-13 | 1.34 | 2.07 | 64.7343 | -35.2657 | -0.37436 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25155
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2000 | 1720100 | 2000-06-20 | 1.74 | 2.07 | 84.058 | -15.942 | -0.16923 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25155
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2000 | 0460003 | 2000-02-15 | 8.55 | 8.82 | 96.9388 | -3.0612 | -0.13846 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25155-75153
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2000 | 0590087 | 2000-02-28 | 8.26 | 8.82 | 93.6508 | -6.3492 | -0.28718 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25155-75153
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2000 | 2280005 | 2000-08-15 | 8.91 | 8.82 | 101.0204 | 1.0204 | 0.046154 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25155-75153
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2000 | 2350006 | 2000-08-22 | 8.84 | 8.82 | 100.2268 | 0.22676 | 0.010256 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25155-75153
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2000 | 0190019 | 2000-01-19 | 2.39 | 2.07 | 115.4589 | 15.4589 | 0.1641 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25155
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2000 | 0250008 | 2000-01-25 | 3.76 | 2.07 | 181.6425 | 81.6425 | 0.86667 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25155
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2000 | 1990207 | 2000-07-17 | 2.86 | 2.07 | 138.1643 | 38.1643 | 0.40513 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25155
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2000 | 2000012 | 2000-07-18 | 2.57 | 2.07 | 124.1546 | 24.1546 | 0.25641 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25155
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2000 | 0670009 | 2000-03-07 | 6.65 | 6.66 | 99.8498 | -0.15015 | -0.0051282 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25151-75155
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2000 | 0730081 | 2000-03-13 | 6.17 | 6.66 | 92.6426 | -7.3574 | -0.25128 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25151-75155
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2000 | 2550492 | 2000-09-11 | 6.33 | 6.66 | 95.045 | -4.955 | -0.16923 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25151-75155
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2000 | 2560228 | 2000-09-12 | 6.89 | 6.66 | 103.4535 | 3.4535 | 0.11795 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25151-75155
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2000 | 0820020 | 2000-03-22 | 1.75 | 2.07 | 84.5411 | -15.4589 | -0.1641 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25155
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2000 | 2640060 | 2000-09-20 | 1.72 | 2.07 | 83.0918 | -16.9082 | -0.17949 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25155
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2000 | 0260023 | 2000-01-26 | 8.01 | 7.575 | 105.7426 | 5.7426 | 0.22308 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75147
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2000 | 2080013 | 2000-07-26 | 8.44 | 7.575 | 111.4191 | 11.4191 | 0.44359 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75147
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2000 | 0560187 | 2000-02-25 | 7.97 | 6.75 | 118.0741 | 18.0741 | 0.62564 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75153
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2000 | 2380033 | 2000-08-25 | 6.69 | 6.75 | 99.1111 | -0.88889 | -0.030769 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75153
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2000 | 0390075 | 2000-02-08 | 6.6 | 6.66 | 99.0991 | -0.9009 | -0.030769 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25151-75155
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2000 | 0450036 | 2000-02-14 | 6.1 | 6.66 | 91.5916 | -8.4084 | -0.28718 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25151-75155
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2000 | 2210025 | 2000-08-08 | 6.16 | 6.66 | 92.4925 | -7.5075 | -0.25641 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25151-75155
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2000 | 2270116 | 2000-08-14 | 7.72 | 6.66 | 115.9159 | 15.9159 | 0.54359 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25151-75155
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2000 | 0400076 | 2000-02-09 | 10 | 9.645 | 103.6807 | 3.6807 | 0.18205 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25155-75147
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2000 | 2220004 | 2000-08-09 | 10.05 | 9.645 | 104.1991 | 4.1991 | 0.20769 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25155-75147
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2000 | 2950006 | 1999-10-22 | 7.84 | 6.75 | 116.1481 | 16.1481 | 0.55897 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75153
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2000 | 1190027 | 2000-04-28 | 6.25 | 6.75 | 92.5926 | -7.4074 | -0.25641 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75153
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2000 | 2930016 | 1999-10-20 | 8.92 | 7.575 | 117.7558 | 17.7558 | 0.68974 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75147
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2000 | 1170004 | 2000-04-26 | 9.49 | 7.575 | 125.2805 | 25.2805 | 0.98205 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75147
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2000 | 0670004 | 2000-03-07 | 2.56 | 3.42 | 74.8538 | -25.1462 | -0.44103 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25155-75151
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2000 | 2490188 | 2000-09-05 | 1.84 | 3.42 | 53.8012 | -46.1988 | -0.81026 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25155-75151
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2000 | 0700007 | 2000-03-10 | 6.16 | 6.66 | 92.4925 | -7.5075 | -0.25641 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25151-75155
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2000 | 2520009 | 2000-09-08 | 7 | 6.66 | 105.1051 | 5.1051 | 0.17436 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25151-75155
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2000 | 0740013 | 2000-03-14 | 2.66 | 2.07 | 128.5024 | 28.5024 | 0.30256 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25155
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2000 | 0810001 | 2000-03-21 | 2.61 | 2.07 | 126.087 | 26.087 | 0.27692 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25155
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2000 | 2630013 | 2000-09-19 | 2.2 | 2.07 | 106.2802 | 6.2802 | 0.066667 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25155
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2000 | 2690046 | 2000-09-25 | 2.4 | 2.07 | 115.942 | 15.942 | 0.16923 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25155
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2000 | 2780152 | 1999-10-05 | 6.53 | 6.66 | 98.048 | -1.952 | -0.066667 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25151-75155
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2000 | 2850018 | 1999-10-12 | 6.24 | 6.66 | 93.6937 | -6.3063 | -0.21538 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25151-75155
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2000 | 0950163 | 2000-04-04 | 6.2 | 6.66 | 93.0931 | -6.9069 | -0.2359 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25151-75155
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2000 | 1020186 | 2000-04-11 | 6.55 | 6.66 | 98.3483 | -1.6517 | -0.05641 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25151-75155
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2000 | 0100121 | 2000-01-10 | 6.75 | 7.2 | 93.75 | -6.25 | -0.23077 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25151-75153
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2000 | 1920073 | 2000-07-10 | 7.57 | 7.2 | 105.1389 | 5.1389 | 0.18974 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25151-75153
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2000 | 3120184 | 1999-11-08 | 2.5 | 3.42 | 73.0994 | -26.9006 | -0.47179 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25155-75151
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2000 | 1290116 | 2000-05-08 | 2.54 | 3.42 | 74.269 | -25.731 | -0.45128 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25155-75151
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2000 | 3340035 | 1999-11-30 | 6.85 | 6.66 | 102.8529 | 2.8529 | 0.097436 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25151-75155
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2000 | 1330062 | 2000-05-12 | 6.68 | 6.66 | 100.3003 | 0.3003 | 0.010256 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25151-75155
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2000 | 3060057 | 1999-11-02 | 7.67 | 6.66 | 115.1652 | 15.1652 | 0.51795 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25151-75155
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2000 | 3130005 | 1999-11-09 | 6.78 | 6.66 | 101.8018 | 1.8018 | 0.061538 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25151-75155
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2000 | 1230001 | 2000-05-02 | 5.96 | 6.66 | 89.4895 | -10.5105 | -0.35897 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25151-75155
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2000 | 1300009 | 2000-05-09 | 6.34 | 6.66 | 95.1952 | -4.8048 | -0.1641 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25151-75155
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2000 | 3270012 | 1999-11-23 | 13.2 | 12.4 | 106.4516 | 6.4516 | 0.37893 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | GT3
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2000 | 3340032 | 1999-11-30 | 14.45 | 12.4 | 116.5323 | 16.5323 | 0.97101 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | GT3
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2000 | 1440023 | 2000-05-23 | 12.23 | 12.4 | 98.629 | -1.371 | -0.080523 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | GT3
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2000 | 1510104 | 2000-05-30 | 10.25 | 12.4 | 82.6613 | -17.3387 | -1.0184 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | GT3
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2000 | 3280006 | 1999-11-24 | 2.31 | 2.07 | 111.5942 | 11.5942 | 0.12308 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25155
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2000 | 1460086 | 2000-05-25 | 3.3 | 2.07 | 159.4203 | 59.4203 | 0.63077 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25155
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2000 | 3400097 | 1999-12-06 | 9.41 | 8.025 | 117.2586 | 17.2586 | 0.71026 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25151-75147
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2000 | 1570178 | 2000-06-05 | 9.54 | 8.025 | 118.8785 | 18.8785 | 0.77692 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25151-75147
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2000 | 3620008 | 1999-12-28 | 11.64 | 12.4 | 93.871 | -6.129 | -0.35998 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | GT3
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2000 | 0030037 | 2000-01-03 | 12.27 | 12.4 | 98.9516 | -1.0484 | -0.061576 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | GT3
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2000 | 1790022 | 2000-06-27 | 10.04 | 12.4 | 80.9677 | -19.0323 | -1.1178 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | GT3
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2000 | 1790023 | 2000-06-27 | 10.18 | 12.4 | 82.0968 | -17.9032 | -1.0515 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | GT3
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2000 | 3350026 | 1999-12-01 | 7.92 | 6.75 | 117.3333 | 17.3333 | 0.6 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75153
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2000 | 1470035 | 2000-05-26 | 8.9 | 6.75 | 131.8519 | 31.8519 | 1.1026 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75153
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2000 | 3140010 | 1999-11-10 | 10.5 | 9.645 | 108.8647 | 8.8647 | 0.43846 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25155-75147
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2000 | 1310001 | 2000-05-10 | 12 | 9.645 | 124.4168 | 24.4168 | 1.2077 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25155-75147
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2000 | 3210012 | 1999-11-17 | 9.3 | 8.82 | 105.4422 | 5.4422 | 0.24615 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25155-75153
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2000 | 3210013 | 1999-11-17 | 10.6 | 8.82 | 120.1814 | 20.1814 | 0.91282 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25155-75153
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2000 | 1360070 | 2000-05-15 | 10 | 8.82 | 113.3787 | 13.3787 | 0.60513 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25155-75153
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2000 | 1370040 | 2000-05-16 | 9.98 | 8.82 | 113.1519 | 13.1519 | 0.59487 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25155-75153
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2000 | 2790062 | 1999-10-06 | 11.23 | 9.645 | 116.4334 | 16.4334 | 0.81282 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25155-75147
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2000 | 1030127 | 2000-04-12 | 10.49 | 9.645 | 108.761 | 8.761 | 0.43333 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25155-75147
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2000 | 0420193 | 2000-02-11 | 6.61 | 6.66 | 99.2492 | -0.75075 | -0.025641 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25151-75155
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2000 | 2240005 | 2000-08-11 | 6.32 | 6.66 | 94.8949 | -5.1051 | -0.17436 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25151-75155
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2000 | 0540029 | 2000-02-23 | 2.3 | 2.07 | 111.1111 | 11.1111 | 0.11795 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25155
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2000 | 2360075 | 2000-08-23 | 1.8 | 2.07 | 86.9565 | -13.0435 | -0.13846 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25155
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2000 | 0600008 | 2000-02-29 | 11.62 | 12.4 | 93.7097 | -6.2903 | -0.36946 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | GT3
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2000 | 0610011 | 2000-03-01 | 12.31 | 12.4 | 99.2742 | -0.72581 | -0.04263 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | GT3
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2000 | 2410105 | 2000-08-28 | 13.14 | 12.4 | 105.9677 | 5.9677 | 0.35051 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | GT3
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2000 | 2420055 | 2000-08-29 | 11.99 | 12.4 | 96.6935 | -3.3065 | -0.1942 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | GT3
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2000 | 0140022 | 2000-01-14 | 8.07 | 7.575 | 106.5347 | 6.5347 | 0.25385 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75147
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2000 | 1960034 | 2000-07-14 | 8.91 | 7.575 | 117.6238 | 17.6238 | 0.68462 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75147
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2000 | 0840019 | 2000-03-24 | 8 | 7.575 | 105.6106 | 5.6106 | 0.21795 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75147
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2000 | 2660019 | 2000-09-22 | 8.71 | 7.575 | 114.9835 | 14.9835 | 0.58205 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75147
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2000 | 0680012 | 2000-03-08 | 7.51 | 7.575 | 99.1419 | -0.85809 | -0.033333 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75147
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2000 | 2500008 | 2000-09-06 | 9.01 | 7.575 | 118.9439 | 18.9439 | 0.7359 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75147
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2000 | 0120048 | 2000-01-12 | 10.36 | 9.645 | 107.4132 | 7.4132 | 0.36667 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25155-75147
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2000 | 1940004 | 2000-07-12 | 10.33 | 9.645 | 107.1021 | 7.1021 | 0.35128 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25155-75147
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2000 | 2770102 | 1999-10-04 | 8.73 | 8.025 | 108.785 | 8.785 | 0.36154 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25151-75147
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2000 | 1010209 | 2000-04-10 | 8.39 | 8.025 | 104.5483 | 4.5483 | 0.18718 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25151-75147
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2000 | 2990017 | 1999-10-26 | 2.39 | 2.07 | 115.4589 | 15.4589 | 0.1641 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25155
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2000 | 3010003 | 1999-10-28 | 2.17 | 2.07 | 104.8309 | 4.8309 | 0.051282 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25155
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2000 | 1160019 | 2000-04-25 | 1.6 | 2.07 | 77.2947 | -22.7053 | -0.24103 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25155
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2000 | 1220099 | 2000-05-01 | 3.41 | 2.07 | 164.7343 | 64.7343 | 0.68718 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25155
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2000 | 2810035 | 1999-10-08 | 7.98 | 7.575 | 105.3465 | 5.3465 | 0.20769 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75147
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2000 | 1050030 | 2000-04-14 | 8.1 | 7.575 | 106.9307 | 6.9307 | 0.26923 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75147
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2000 | 2920004 | 1999-10-19 | 9.6 | 8.82 | 108.8435 | 8.8435 | 0.4 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25155-75153
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2000 | 2980234 | 1999-10-25 | 10.51 | 8.82 | 119.161 | 19.161 | 0.86667 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25155-75153
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2000 | 1080080 | 2000-04-17 | 11.16 | 8.82 | 126.5306 | 26.5306 | 1.2 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25155-75153
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2000 | 1090014 | 2000-04-18 | 10.4 | 8.82 | 117.9138 | 17.9138 | 0.81026 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25155-75153
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2000 | 0880056 | 2000-03-28 | 12.21 | 12.4 | 98.4677 | -1.5323 | -0.089996 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | GT3
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2000 | 0880051 | 2000-03-28 | 11.8 | 12.4 | 95.1613 | -4.8387 | -0.2842 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | GT3
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2000 | 2700002 | 2000-09-26 | 12.9 | 12.4 | 104.0323 | 4.0323 | 0.23683 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | GT3
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2000 | 2760165 | 2000-10-02 | 11.19 | 12.4 | 90.2419 | -9.7581 | -0.57313 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | GT3
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2000 | 3440006 | 1999-12-10 | 6.42 | 6.66 | 96.3964 | -3.6036 | -0.12308 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25151-75155
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2000 | 1610028 | 2000-06-09 | 7.27 | 6.66 | 109.1592 | 9.1592 | 0.31282 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25151-75155
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2000 | 3420032 | 1999-12-08 | 8.59 | 7.575 | 113.3993 | 13.3993 | 0.52051 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75147
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2000 | 1590013 | 2000-06-07 | 8.78 | 7.575 | 115.9076 | 15.9076 | 0.61795 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75147
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2000 | 0390080 | 2000-02-08 | 7.2 | 7.2 | 100 | 0 | 0 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25151-75153
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2000 | 2200207 | 2000-08-07 | 6.62 | 7.2 | 91.9444 | -8.0556 | -0.29744 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25151-75153
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2000 | 3410001 | 1999-12-07 | 9.58 | 8.82 | 108.6168 | 8.6168 | 0.38974 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25155-75153
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2000 | 3470167 | 1999-12-13 | 9.31 | 8.82 | 105.5556 | 5.5556 | 0.25128 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25155-75153
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2000 | 1580011 | 2000-06-06 | 9.93 | 8.82 | 112.585 | 12.585 | 0.56923 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25155-75153
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2000 | 1640166 | 2000-06-12 | 9.33 | 8.82 | 105.7823 | 5.7823 | 0.26154 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25155-75153
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2000 | 3560057 | 1999-12-22 | 1.87 | 2.07 | 90.3382 | -9.6618 | -0.10256 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25155
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2000 | 1730018 | 2000-06-21 | 2.98 | 2.07 | 143.9614 | 43.9614 | 0.46667 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25155
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2000 | 0310088 | 2000-01-31 | 12.55 | 12.4 | 101.2097 | 1.2097 | 0.07105 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | GT3
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2000 | 0320016 | 2000-02-01 | 11.97 | 12.4 | 96.5323 | -3.4677 | -0.20368 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | GT3
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2000 | 2080021 | 2000-07-26 | 10.24 | 12.4 | 82.5806 | -17.4194 | -1.0231 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | GT3
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2000 | 2140273 | 2000-08-01 | 12.76 | 12.4 | 102.9032 | 2.9032 | 0.17052 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | GT3
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2000 | 0280012 | 2000-01-28 | 7.21 | 6.75 | 106.8148 | 6.8148 | 0.2359 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75153
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2000 | 2100026 | 2000-07-28 | 7.7 | 6.75 | 114.0741 | 14.0741 | 0.48718 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75153
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2000 | 0040043 | 2000-01-04 | 5.46 | 6.66 | 81.982 | -18.018 | -0.61538 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25151-75155
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2000 | 0110005 | 2000-01-11 | 5.6 | 6.66 | 84.0841 | -15.9159 | -0.54359 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25151-75155
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2000 | 1870073 | 2000-07-05 | 6.04 | 6.66 | 90.6907 | -9.3093 | -0.31795 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25151-75155
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2000 | 1930004 | 2000-07-11 | 7.25 | 6.66 | 108.8589 | 8.8589 | 0.30256 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25151-75155
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2001 | 2870049 | 2000-10-13 | 4.48 | 4.118 | 108.7907 | 8.7907 | 0.18564 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75159
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2001 | 0990139 | 2001-04-09 | 3.76 | 4.118 | 91.3065 | -8.6935 | -0.18359 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75159
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2001 | 2870053 | 2000-10-13 | 2.38 | 2.3 | 103.4783 | 3.4783 | 0.041026 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 50157-50DIW
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2001 | 3000160 | 2000-10-26 | 2.28 | 2.3 | 99.1304 | -0.86957 | -0.010256 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 50157-50DIW
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2001 | 1060102 | 2001-04-16 | 2.23 | 2.3 | 96.9565 | -3.0435 | -0.035897 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 50157-50DIW
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2001 | 1150020 | 2001-04-25 | 2.67 | 2.3 | 116.087 | 16.087 | 0.18974 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 50157-50DIW
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2001 | 2870150 | 2000-10-13 | 4.5 | 4.118 | 109.2763 | 9.2763 | 0.1959 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75159
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2001 | 3010023 | 2000-10-27 | 5.02 | 4.118 | 121.9038 | 21.9038 | 0.46256 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75159
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2001 | 1060118 | 2001-04-16 | 3.86 | 4.118 | 93.7348 | -6.2652 | -0.13231 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75159
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2001 | 1200262 | 2001-04-30 | 4.31 | 4.118 | 104.6625 | 4.6625 | 0.098462 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75159
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2001 | 2780011 | 2000-10-04 | 2.44 | 2.3 | 106.087 | 6.087 | 0.071795 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 50157-50DIW
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2001 | 2900217 | 2000-10-16 | 2.4 | 2.3 | 104.3478 | 4.3478 | 0.051282 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 50157-50DIW
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2001 | 2910005 | 2000-10-17 | 2.8 | 2.3 | 121.7391 | 21.7391 | 0.25641 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 50157-50DIW
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2001 | 2980047 | 2000-10-24 | 2.43 | 2.3 | 105.6522 | 5.6522 | 0.066667 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 50157-50DIW
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2001 | 3040095 | 2000-10-30 | 2.45 | 2.3 | 106.5217 | 6.5217 | 0.076923 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 50157-50DIW
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2001 | 3060006 | 2000-11-01 | 3.13 | 2.3 | 136.087 | 36.087 | 0.42564 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 50157-50DIW
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2001 | 0930082 | 2001-04-03 | 1.36 | 2.3 | 59.1304 | -40.8696 | -0.48205 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 50157-50DIW
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2001 | 1060093 | 2001-04-16 | 1.86 | 2.3 | 80.8696 | -19.1304 | -0.22564 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 50157-50DIW
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2001 | 1060300 | 2001-04-16 | 1.48 | 2.3 | 64.3478 | -35.6522 | -0.42051 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 50157-50DIW
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2001 | 1080015 | 2001-04-18 | 2.3 | 2.3 | 100 | 0 | 0 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 50157-50DIW
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2001 | 1150018 | 2001-04-25 | 2.61 | 2.3 | 113.4783 | 13.4783 | 0.15897 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 50157-50DIW
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2001 | 1200261 | 2001-04-30 | 2.33 | 2.3 | 101.3043 | 1.3043 | 0.015385 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 50157-50DIW
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2001 | 3120021 | 2000-11-07 | 6.07 | 5.52 | 109.9638 | 9.9638 | 0.28205 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25155-75157
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2001 | 1270129 | 2001-05-07 | 5.71 | 5.52 | 103.442 | 3.442 | 0.097436 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25155-75157
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2001 | 3130020 | 2000-11-08 | 4.09 | 4.118 | 99.3201 | -0.67994 | -0.014359 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75159
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2001 | 3270033 | 2000-11-22 | 4.26 | 4.118 | 103.4483 | 3.4483 | 0.072821 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75159
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2001 | 1290010 | 2001-05-09 | 3.67 | 4.118 | 89.1209 | -10.8791 | -0.22974 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75159
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2001 | 1430106 | 2001-05-23 | 4.3696 | 4.118 | 106.1098 | 6.1098 | 0.12903 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75159
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2001 | 3190010 | 2000-11-14 | 5.04 | 5.52 | 91.3043 | -8.6957 | -0.24615 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25155-75157
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2001 | 3360007 | 2000-12-01 | 4.65 | 5.52 | 84.2391 | -15.7609 | -0.44615 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25155-75157
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2001 | 1350100 | 2001-05-15 | 5.21 | 5.52 | 94.3841 | -5.6159 | -0.15897 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25155-75157
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2001 | 1450092 | 2001-05-25 | 4.6139 | 5.52 | 83.5851 | -16.4149 | -0.46467 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25155-75157
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2001 | 3120023 | 2000-11-07 | 5.56 | 5.268 | 105.5429 | 5.5429 | 0.14974 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25157-75159
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2001 | 3190007 | 2000-11-14 | 4.99 | 5.268 | 94.7229 | -5.2771 | -0.14256 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25157-75159
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2001 | 3270026 | 2000-11-22 | 5.45 | 5.268 | 103.4548 | 3.4548 | 0.093333 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25157-75159
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2001 | 3320020 | 2000-11-27 | 5.25 | 5.268 | 99.6583 | -0.34169 | -0.0092308 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25157-75159
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2001 | 3330035 | 2000-11-28 | 5.39 | 5.268 | 102.3159 | 2.3159 | 0.062564 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25157-75159
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2001 | 1280005 | 2001-05-08 | 4.86 | 5.268 | 92.2551 | -7.7449 | -0.20923 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25157-75159
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2001 | 1350273 | 2001-05-15 | 4.78 | 5.268 | 90.7365 | -9.2635 | -0.25026 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25157-75159
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2001 | 1350274 | 2001-05-15 | 4.86 | 5.268 | 92.2551 | -7.7449 | -0.20923 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25157-75159
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2001 | 1420092 | 2001-05-22 | 5.2112 | 5.268 | 98.9218 | -1.0782 | -0.029128 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25157-75159
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2001 | 1500162 | 2001-05-30 | 4.727 | 5.268 | 89.7304 | -10.2696 | -0.27744 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25157-75159
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2001 | 1500161 | 2001-05-30 | 5.0609 | 5.268 | 96.0687 | -3.9313 | -0.10621 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25157-75159
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2001 | 0360095 | 2001-02-05 | 5.47 | 5.52 | 99.0942 | -0.9058 | -0.025641 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25155-75157
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2001 | 2180177 | 2001-08-06 | 7.222 | 5.52 | 130.8333 | 30.8333 | 0.87282 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25155-75157
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2001 | 0380057 | 2001-02-07 | 3.89 | 4.118 | 94.4633 | -5.5367 | -0.11692 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75159
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2001 | 0520062 | 2001-02-21 | 4 | 4.118 | 97.1345 | -2.8655 | -0.060513 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75159
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2001 | 2200007 | 2001-08-08 | 4.0423 | 4.118 | 98.1614 | -1.8386 | -0.038828 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75159
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2001 | 2340188 | 2001-08-22 | 4.2489 | 4.118 | 103.1787 | 3.1787 | 0.067128 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75159
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2001 | 0400056 | 2001-02-09 | 5.58 | 5.52 | 101.087 | 1.087 | 0.030769 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25155-75157
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2001 | 0540012 | 2001-02-23 | 5.36 | 5.52 | 97.1014 | -2.8986 | -0.082051 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25155-75157
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2001 | 2290033 | 2001-08-17 | 5.6817 | 5.52 | 102.9293 | 2.9293 | 0.082923 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25155-75157
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2001 | 2360204 | 2001-08-24 | 5.3987 | 5.52 | 97.8025 | -2.1975 | -0.062205 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25155-75157
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2001 | 0370010 | 2001-02-06 | 5.5 | 5.268 | 104.4039 | 4.4039 | 0.11897 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25157-75159
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2001 | 0430164 | 2001-02-12 | 5.56 | 5.268 | 105.5429 | 5.5429 | 0.14974 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25157-75159
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2001 | 0450078 | 2001-02-14 | 4.86 | 5.268 | 92.2551 | -7.7449 | -0.20923 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25157-75159
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2001 | 0520053 | 2001-02-21 | 4.72 | 5.268 | 89.5976 | -10.4024 | -0.28103 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25157-75159
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2001 | 0570118 | 2001-02-26 | 5.26 | 5.268 | 99.8481 | -0.15186 | -0.0041026 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25157-75159
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2001 | 0580005 | 2001-02-27 | 4.58 | 5.268 | 86.94 | -13.06 | -0.35282 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25157-75159
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2001 | 2190034 | 2001-08-07 | 5.1136 | 5.268 | 97.0686 | -2.9314 | -0.079192 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25157-75159
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2001 | 2250169 | 2001-08-13 | 5.6242 | 5.268 | 106.7617 | 6.7617 | 0.18267 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25157-75159
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2001 | 2260268 | 2001-08-14 | 5.2016 | 5.268 | 98.7396 | -1.2604 | -0.034051 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25157-75159
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2001 | 2330066 | 2001-08-21 | 5.6929 | 5.268 | 108.0652 | 8.0652 | 0.21788 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25157-75159
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2001 | 2390248 | 2001-08-27 | 2 | 5.268 | 37.9651 | -62.0349 | -1.6759 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25157-75159
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2001 | 2400048 | 2001-08-28 | 5.1955 | 5.268 | 98.624 | -1.376 | -0.037174 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25157-75159
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2001 | 0100022 | 2001-01-10 | 3.69 | 4.118 | 89.6066 | -10.3934 | -0.21949 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75159
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2001 | 1900435 | 2001-07-09 | 3.9115 | 4.118 | 94.9854 | -5.0146 | -0.1059 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75159
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2001 | 0120029 | 2001-01-12 | 1.45 | 2.3 | 63.0435 | -36.9565 | -0.4359 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 50157-50DIW
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2001 | 0240017 | 2001-01-24 | 2.62 | 2.3 | 113.913 | 13.913 | 0.1641 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 50157-50DIW
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2001 | 1920003 | 2001-07-11 | 2.2571 | 2.3 | 98.1348 | -1.8652 | -0.022 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 50157-50DIW
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2001 | 2060067 | 2001-07-25 | 2.3422 | 2.3 | 101.8348 | 1.8348 | 0.021641 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 50157-50DIW
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2001 | 0120023 | 2001-01-12 | 3.88 | 4.118 | 94.2205 | -5.7795 | -0.12205 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75159
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2001 | 0260035 | 2001-01-26 | 4.56 | 4.118 | 110.7334 | 10.7334 | 0.22667 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75159
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2001 | 1940053 | 2001-07-13 | 3.6141 | 4.118 | 87.7635 | -12.2365 | -0.25841 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75159
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2001 | 2080026 | 2001-07-27 | 4.4258 | 4.118 | 107.4745 | 7.4745 | 0.15785 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75159
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2001 | 0100017 | 2001-01-10 | 2.34 | 2.3 | 101.7391 | 1.7391 | 0.020513 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 50157-50DIW
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2001 | 0230066 | 2001-01-23 | 2.35 | 2.3 | 102.1739 | 2.1739 | 0.025641 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 50157-50DIW
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2001 | 0300010 | 2001-01-30 | 3.05 | 2.3 | 132.6087 | 32.6087 | 0.38462 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 50157-50DIW
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2001 | 0300009 | 2001-01-30 | 2.51 | 2.3 | 109.1304 | 9.1304 | 0.10769 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 50157-50DIW
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2001 | 0320005 | 2001-02-01 | 2.84 | 2.3 | 123.4783 | 23.4783 | 0.27692 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 50157-50DIW
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2001 | 1840011 | 2001-07-03 | 2.0355 | 2.3 | 88.5001 | -11.4999 | -0.13564 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 50157-50DIW
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2001 | 1910003 | 2001-07-10 | 1.9675 | 2.3 | 85.5435 | -14.4565 | -0.17051 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 50157-50DIW
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2001 | 1980109 | 2001-07-17 | 1.957 | 2.3 | 85.087 | -14.913 | -0.1759 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 50157-50DIW
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2001 | 1980107 | 2001-07-17 | 2.5188 | 2.3 | 109.513 | 9.513 | 0.11221 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 50157-50DIW
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2001 | 2050109 | 2001-07-24 | 1.9871 | 2.3 | 86.3966 | -13.6034 | -0.16045 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 50157-50DIW
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2001 | 2120046 | 2001-07-31 | 2.2974 | 2.3 | 99.8866 | -0.11341 | -0.0013377 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 50157-50DIW
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2001 | 0650091 | 2001-03-06 | 8.14 | 7.583 | 107.3454 | 7.3454 | 0.28564 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25159-75155
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2001 | 2710150 | 2001-09-28 | 7.2109 | 7.583 | 95.0932 | -4.9068 | -0.19081 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25159-75155
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2001 | 0660087 | 2001-03-07 | 5.48 | 5.268 | 104.0243 | 4.0243 | 0.10872 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25157-75159
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2001 | 0820136 | 2001-03-23 | 4.89 | 5.268 | 92.8246 | -7.1754 | -0.19385 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25157-75159
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2001 | 2480070 | 2001-09-05 | 5.2344 | 5.268 | 99.3628 | -0.63724 | -0.017215 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25157-75159
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2001 | 2620149 | 2001-09-19 | 5.2601 | 5.268 | 99.8495 | -0.15047 | -0.004065 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25157-75159
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2001 | 0680028 | 2001-03-09 | 7.25 | 7.583 | 95.6086 | -4.3914 | -0.17077 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25159-75155
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2001 | 0820135 | 2001-03-23 | 8.16 | 7.583 | 107.6091 | 7.6091 | 0.2959 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25159-75155
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2001 | 2670102 | 2001-09-24 | 7.3054 | 7.583 | 96.3387 | -3.6613 | -0.14238 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25159-75155
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2001 | 0650072 | 2001-03-06 | 4.55 | 4.14 | 109.9034 | 9.9034 | 0.21026 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 50155-50DIW
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2001 | 0710091 | 2001-03-12 | 4.28 | 4.14 | 103.3816 | 3.3816 | 0.071795 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 50155-50DIW
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2001 | 0720063 | 2001-03-13 | 3.72 | 4.14 | 89.8551 | -10.1449 | -0.21538 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 50155-50DIW
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2001 | 0790004 | 2001-03-20 | 3.84 | 4.14 | 92.7536 | -7.2464 | -0.15385 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 50155-50DIW
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2001 | 0850174 | 2001-03-26 | 4.44 | 4.14 | 107.2464 | 7.2464 | 0.15385 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 50155-50DIW
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2001 | 0870012 | 2001-03-28 | 4.39 | 4.14 | 106.0386 | 6.0386 | 0.12821 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 50155-50DIW
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2001 | 2480072 | 2001-09-05 | 4.2339 | 4.14 | 102.2669 | 2.2669 | 0.048128 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 50155-50DIW
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2001 | 2530364 | 2001-09-10 | 3.3297 | 4.14 | 80.4266 | -19.5734 | -0.41556 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 50155-50DIW
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2001 | 2550077 | 2001-09-12 | 3.5585 | 4.14 | 85.954 | -14.046 | -0.29821 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 50155-50DIW
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2001 | 2620150 | 2001-09-19 | 4.4076 | 4.14 | 106.4627 | 6.4627 | 0.13721 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 50155-50DIW
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2001 | 2670103 | 2001-09-24 | 4.4192 | 4.14 | 106.7447 | 6.7447 | 0.14319 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 50155-50DIW
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2001 | 2700150 | 2001-09-27 | 4.0826 | 4.14 | 98.6124 | -1.3876 | -0.02946 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 50155-50DIW
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2001 | 3410035 | 2000-12-06 | 8.11 | 7.583 | 106.9498 | 6.9498 | 0.27026 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25159-75155
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2001 | 1560133 | 2001-06-05 | 7.9443 | 7.583 | 104.7646 | 4.7646 | 0.18528 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25159-75155
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2001 | 3410033 | 2000-12-06 | 5.11 | 5.268 | 97.0008 | -2.9992 | -0.081026 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25157-75159
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2001 | 3550014 | 2000-12-20 | 5.09 | 5.268 | 96.6211 | -3.3789 | -0.091282 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25157-75159
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2001 | 1570052 | 2001-06-06 | 5.1077 | 5.268 | 96.9571 | -3.0429 | -0.082205 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25157-75159
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2001 | 1710174 | 2001-06-20 | 4.6477 | 5.268 | 88.2251 | -11.7749 | -0.3181 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25157-75159
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2001 | 3430048 | 2000-12-08 | 7.92 | 7.583 | 104.4442 | 4.4442 | 0.17282 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25159-75155
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2001 | 3610150 | 2000-12-26 | 9.53 | 7.583 | 125.6759 | 25.6759 | 0.99846 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25159-75155
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2001 | 1590007 | 2001-06-08 | 7.9865 | 7.583 | 105.3211 | 5.3211 | 0.20692 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25159-75155
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2001 | 1730085 | 2001-06-22 | 7.6981 | 7.583 | 101.5179 | 1.5179 | 0.059026 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25159-75155
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2001 | 3410036 | 2000-12-06 | 3.99 | 4.14 | 96.3768 | -3.6232 | -0.076923 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 50155-50DIW
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2001 | 3460055 | 2000-12-11 | 4.85 | 4.14 | 117.1498 | 17.1498 | 0.3641 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 50155-50DIW
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2001 | 3470004 | 2000-12-12 | 4.43 | 4.14 | 107.0048 | 7.0048 | 0.14872 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 50155-50DIW
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2001 | 3550011 | 2000-12-20 | 4.27 | 4.14 | 103.1401 | 3.1401 | 0.066667 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 50155-50DIW
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2001 | 3610153 | 2000-12-26 | 4.64 | 4.14 | 112.0773 | 12.0773 | 0.25641 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 50155-50DIW
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2001 | 3630004 | 2000-12-28 | 4.89 | 4.14 | 118.1159 | 18.1159 | 0.38462 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 50155-50DIW
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2001 | 1560130 | 2001-06-05 | 4.0678 | 4.14 | 98.256 | -1.744 | -0.037026 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 50155-50DIW
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2001 | 1630028 | 2001-06-12 | 4.1487 | 4.14 | 100.2101 | 0.21014 | 0.0044615 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 50155-50DIW
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2001 | 1630029 | 2001-06-12 | 4.2214 | 4.14 | 101.9662 | 1.9662 | 0.041744 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 50155-50DIW
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2001 | 1700241 | 2001-06-19 | 3.9139 | 4.14 | 94.5386 | -5.4614 | -0.11595 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 50155-50DIW
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2001 | 1770097 | 2001-06-26 | 3.4748 | 4.14 | 83.9324 | -16.0676 | -0.34113 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 50155-50DIW
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2001 | 1770096 | 2001-06-26 | 3.8417 | 4.14 | 92.7947 | -7.2053 | -0.15297 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 50155-50DIW