## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Logged in Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Selenium, UNF, EPA | 01147 | GF031 | UNF | 1998 | 3500019 | 1997-12-16 | 7.4 | 7.222 | 102.4647 | 2.4647 | 0.13219 | 1 | 2336 |  |  |  | ug/L | 25DIW-75143
Selenium, UNF, EPA | 01147 | GF031 | UNF | 1998 | 1670037 | 1998-06-16 | 7.6 | 7.222 | 105.234 | 5.234 | 0.28072 | 1 | 2336 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75143
Selenium, UNF, EPA | 01147 | GF031 | UNF | 1998 | 3030162 | 1997-10-30 | 5.4 | 4.815 | 112.1495 | 12.1495 | 0.60849 | 1 | 2336 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50143
Selenium, UNF, EPA | 01147 | GF031 | UNF | 1998 | 1040063 | 1998-04-14 | 6 | 4.815 | 124.6106 | 24.6106 | 1.2326 | 1 | 2336 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50143
Selenium, UNF, EPA | 01147 | GF031 | UNF | 1998 | 0160091 | 1998-01-16 | 8.2 | 7.222 | 113.542 | 13.542 | 0.72632 | 1 | 2336 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75143
Selenium, UNF, EPA | 01147 | GF031 | UNF | 1998 | 1950206 | 1998-07-14 | 8 | 7.222 | 110.7726 | 10.7726 | 0.57779 | 1 | 2336 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75143
Selenium, UNF, EPA | 01147 | GF031 | UNF | 1998 | 3220070 | 1997-11-18 | 5.3 | 4.815 | 110.0727 | 10.0727 | 0.50447 | 1 | 2336 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50143
Selenium, UNF, EPA | 01147 | GF031 | UNF | 1998 | 1320043 | 1998-05-12 | 5.3 | 4.815 | 110.0727 | 10.0727 | 0.50447 | 1 | 2336 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50143
Selenium, UNF, EPA | 01147 | GF031 | UNF | 1999 | 3550108 | 1998-12-21 | 7.2 | 7.222 | 99.6954 | -0.30462 | -0.015677 | 1 | 2336 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75143
Selenium, UNF, EPA | 01147 | GF031 | UNF | 1999 | 1720181 | 1999-06-21 | 7.704 | 7.222 | 106.6741 | 6.6741 | 0.34347 | 1 | 2336 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75143
Selenium, UNF, EPA | 01147 | GF031 | UNF | 1999 | 2920179 | 1998-10-19 | 10.9 | 10.1 | 107.9208 | 7.9208 | 0.45524 | 1 | 2336 |  |  |  | µg/L | 25145-75147
Selenium, UNF, EPA | 01147 | GF031 | UNF | 1999 | 1090098 | 1999-04-19 | 11.676 | 10.1 | 115.604 | 15.604 | 0.89683 | 1 | 2336 |  |  |  | µg/L | 25145-75147
Selenium, UNF, EPA | 01147 | GF031 | UNF | 1999 | 0190084 | 1999-01-19 | 8.7 | 7.222 | 120.4652 | 20.4652 | 1.0532 | 1 | 2336 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75143
Selenium, UNF, EPA | 01147 | GF031 | UNF | 1999 | 2070509 | 1999-07-26 | 7.727 | 7.222 | 106.9925 | 6.9925 | 0.35986 | 1 | 2336 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75143
Selenium, UNF, EPA | 01147 | GF031 | UNF | 1999 | 3270053 | 1998-11-23 | 11.2 | 10.1 | 110.8911 | 10.8911 | 0.62596 | 1 | 2336 |  |  |  | µg/L | 25145-75147
Selenium, UNF, EPA | 01147 | GF031 | UNF | 1999 | 1450155 | 1999-05-25 | 10.061 | 10.1 | 99.6139 | -0.38614 | -0.022193 | 1 | 2336 |  |  |  | µg/L | 25145-75147
Selenium, UNF, EPA | 01147 | GF031 | UNF | 2000 | 3540124 | 1999-12-20 | 6.475 | 6.75 | 95.9259 | -4.0741 | -0.20653 | 1 | 2336 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75153
Selenium, UNF, EPA | 01147 | GF031 | UNF | 2000 | 1710147 | 2000-06-19 | 6.305 | 6.75 | 93.4074 | -6.5926 | -0.33421 | 1 | 2336 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75153
Selenium, UNF, EPA | 01147 | GF031 | UNF | 2000 | 2910100 | 1999-10-18 | 6.398 | 6.66 | 96.0661 | -3.9339 | -0.19862 | 1 | 2336 |  |  |  | µg/L | 25151-75155
Selenium, UNF, EPA | 01147 | GF031 | UNF | 2000 | 1150201 | 2000-04-24 | 6.012 | 6.66 | 90.2703 | -9.7297 | -0.49125 | 1 | 2336 |  |  |  | µg/L | 25151-75155
Selenium, UNF, EPA | 01147 | GF031 | UNF | 2000 | 0240150 | 2000-01-24 | 6.107 | 6.75 | 90.4741 | -9.5259 | -0.48291 | 1 | 2336 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75153
Selenium, UNF, EPA | 01147 | GF031 | UNF | 2000 | 2080015 | 2000-07-26 | 6.929 | 6.75 | 102.6519 | 2.6519 | 0.13443 | 1 | 2336 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75153
Selenium, UNF, EPA | 01147 | GF031 | UNF | 2000 | 3270016 | 1999-11-23 | 6.058 | 6.66 | 90.961 | -9.039 | -0.45638 | 1 | 2336 |  |  |  | µg/L | 25151-75155
Selenium, UNF, EPA | 01147 | GF031 | UNF | 2000 | 1430135 | 2000-05-22 | 6.165 | 6.66 | 92.5676 | -7.4324 | -0.37526 | 1 | 2336 |  |  |  | µg/L | 25151-75155
Selenium, UNF, EPA | 01147 | GF031 | UNF | 2000 | 0530119 | 2000-02-22 | 8.594 | 7.575 | 113.4521 | 13.4521 | 0.70502 | 1 | 2336 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75147
Selenium, UNF, EPA | 01147 | GF031 | UNF | 2000 | 2340144 | 2000-08-21 | 7.803 | 7.575 | 103.0099 | 3.0099 | 0.15775 | 1 | 2336 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75147
Selenium, UNF, EPA | 01147 | GF031 | UNF | 2000 | 0800119 | 2000-03-20 | 8.461 | 7.575 | 111.6964 | 11.6964 | 0.613 | 1 | 2336 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75147
Selenium, UNF, EPA | 01147 | GF031 | UNF | 2000 | 2620010 | 2000-09-18 | 9.189 | 7.575 | 121.3069 | 21.3069 | 1.1167 | 1 | 2336 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75147