## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Logged in Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Selenium, UNF, GFAA | 01147 | GF102 | UNF | 1999 | 0250116 | 1999-01-25 | 5.728 | 5.05 | 113.4257 | 13.4257 | 0.34769 | 2.6 | 2163 |  |  |  | ug/L | 50DIW-50145
Selenium, UNF, GFAA | 01147 | GF102 | UNF | 1999 | 2090030 | 1999-07-28 | 4.449 | 5.05 | 88.099 | -11.901 | -0.30821 | 2.6 | 2163 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Selenium, UNF, GFAA | 01147 | GF102 | UNF | 1999 | 0570069 | 1999-02-26 | 6.986 | 7.222 | 96.7322 | -3.2678 | -0.12103 | 2.6 | 2163 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75143
Selenium, UNF, GFAA | 01147 | GF102 | UNF | 1999 | 2390012 | 1999-08-27 | 8.001 | 7.222 | 110.7865 | 10.7865 | 0.39949 | 2.6 | 2163 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75143
Selenium, UNF, GFAA | 01147 | GF102 | UNF | 1999 | 2820179 | 1998-10-09 | 7.49 | 7.222 | 103.7109 | 3.7109 | 0.13744 | 2.6 | 2163 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75143
Selenium, UNF, GFAA | 01147 | GF102 | UNF | 1999 | 0990046 | 1999-04-09 | 8.364 | 7.222 | 115.8128 | 15.8128 | 0.58564 | 2.6 | 2163 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75143
Selenium, UNF, GFAA | 01147 | GF102 | UNF | 1999 | 0710058 | 1999-03-12 | 10.847 | 10.1 | 107.396 | 7.396 | 0.38308 | 2.6 | 2163 |  |  |  | µg/L | 25145-75147
Selenium, UNF, GFAA | 01147 | GF102 | UNF | 1999 | 2530173 | 1999-09-10 | 10.652 | 10.1 | 105.4653 | 5.4653 | 0.28308 | 2.6 | 2163 |  |  |  | µg/L | 25145-75147
Selenium, UNF, GFAA | 01147 | GF102 | UNF | 1999 | 0110090 | 1999-01-11 | 10.726 | 10.1 | 106.198 | 6.198 | 0.32103 | 2.6 | 2163 |  |  |  | µg/L | 25147-75145
Selenium, UNF, GFAA | 01147 | GF102 | UNF | 1999 | 1930030 | 1999-07-12 | 11.645 | 10.1 | 115.297 | 15.297 | 0.79231 | 2.6 | 2163 |  |  |  | µg/L | 25147-75145
Selenium, UNF, GFAA | 01147 | GF102 | UNF | 1999 | 3170041 | 1998-11-13 | 9.805 | 10.1 | 97.0792 | -2.9208 | -0.15128 | 2.6 | 2163 |  |  |  | µg/L | 25145-75147
Selenium, UNF, GFAA | 01147 | GF102 | UNF | 1999 | 1370100 | 1999-05-17 | 10.418 | 10.1 | 103.1485 | 3.1485 | 0.16308 | 2.6 | 2163 |  |  |  | µg/L | 25145-75147
Selenium, UNF, GFAA | 01147 | GF102 | UNF | 1999 | 3480074 | 1998-12-14 | 5.201 | 5.05 | 102.9901 | 2.9901 | 0.077436 | 2.6 | 2163 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Selenium, UNF, GFAA | 01147 | GF102 | UNF | 1999 | 1650081 | 1999-06-14 | 1 | 5.05 | 19.802 | -80.198 | -2.0769 | 2.6 | 2163 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Selenium, UNF, GFAA | 01147 | GF102 | UNF | 1999 | 3350044 | 1998-12-01 | 7.384 | 7.222 | 102.2431 | 2.2431 | 0.083077 | 2.6 | 2163 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75143
Selenium, UNF, GFAA | 01147 | GF102 | UNF | 1999 | 1480080 | 1999-05-28 | 7.438 | 7.222 | 102.9909 | 2.9909 | 0.11077 | 2.6 | 2163 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75143
Selenium, UNF, GFAA | 01147 | GF102 | UNF | 1999 | 3200088 | 1998-11-16 | 10.112 | 10.1 | 100.1188 | 0.11881 | 0.0061538 | 2.6 | 2163 |  |  |  | µg/L | 25147-75145
Selenium, UNF, GFAA | 01147 | GF102 | UNF | 1999 | 1370101 | 1999-05-17 | 11.137 | 10.1 | 110.2673 | 10.2673 | 0.53179 | 2.6 | 2163 |  |  |  | µg/L | 25147-75145
Selenium, UNF, GFAA | 01147 | GF102 | UNF | 1999 | 2990111 | 1998-10-26 | 5.3 | 5.05 | 104.9505 | 4.9505 | 0.12821 | 2.6 | 2163 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Selenium, UNF, GFAA | 01147 | GF102 | UNF | 1999 | 1160131 | 1999-04-26 | 5.965 | 5.05 | 118.1188 | 18.1188 | 0.46923 | 2.6 | 2163 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Selenium, UNF, GFAA | 01147 | GF102 | UNF | 1999 | 0470123 | 1999-02-16 | 10.84 | 10.1 | 107.3267 | 7.3267 | 0.37949 | 2.6 | 2163 |  |  |  | µg/L | 25147-75145
Selenium, UNF, GFAA | 01147 | GF102 | UNF | 1999 | 2290062 | 1999-08-17 | 11.538 | 10.1 | 114.2376 | 14.2376 | 0.73744 | 2.6 | 2163 |  |  |  | µg/L | 25147-75145
Selenium, UNF, GFAA | 01147 | GF102 | UNF | 1999 | 0430069 | 1999-02-12 | 12 | 10.1 | 118.8119 | 18.8119 | 0.97436 | 2.6 | 2163 |  |  |  | µg/L | 25145-75147
Selenium, UNF, GFAA | 01147 | GF102 | UNF | 1999 | 2240299 | 1999-08-12 | 10.981 | 10.1 | 108.7228 | 8.7228 | 0.45179 | 2.6 | 2163 |  |  |  | µg/L | 25145-75147
Selenium, UNF, GFAA | 01147 | GF102 | UNF | 1999 | 0740043 | 1999-03-15 | 5.672 | 5.05 | 112.3168 | 12.3168 | 0.31897 | 2.6 | 2163 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Selenium, UNF, GFAA | 01147 | GF102 | UNF | 1999 | 2570021 | 1999-09-14 | 5.305 | 5.05 | 105.0495 | 5.0495 | 0.13077 | 2.6 | 2163 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Selenium, UNF, GFAA | 01147 | GF102 | UNF | 1999 | 2860074 | 1998-10-13 | 9.839 | 10.1 | 97.4158 | -2.5842 | -0.13385 | 2.6 | 2163 |  |  |  | µg/L | 25147-75145
Selenium, UNF, GFAA | 01147 | GF102 | UNF | 1999 | 1020104 | 1999-04-12 | 12.707 | 10.1 | 125.8119 | 25.8119 | 1.3369 | 2.6 | 2163 |  |  |  | µg/L | 25147-75145
Selenium, UNF, GFAA | 01147 | GF102 | UNF | 1999 | 2960021 | 1998-10-23 | 1.868 | 0.45 | 415.1111 | 315.1111 | 0.72718 | 2.6 | 2163 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25151
Selenium, UNF, GFAA | 01147 | GF102 | UNF | 1999 | 3450044 | 1998-12-11 | 10.995 | 10.1 | 108.8614 | 8.8614 | 0.45897 | 2.6 | 2163 |  |  |  | µg/L | 25145-75147
Selenium, UNF, GFAA | 01147 | GF102 | UNF | 1999 | 1620003 | 1999-06-11 | 9.415 | 10.1 | 93.2178 | -6.7822 | -0.35128 | 2.6 | 2163 |  |  |  | µg/L | 25145-75147
Selenium, UNF, GFAA | 01147 | GF102 | UNF | 1999 | 0080042 | 1999-01-08 | 7.978 | 7.222 | 110.468 | 10.468 | 0.38769 | 2.6 | 2163 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75143
Selenium, UNF, GFAA | 01147 | GF102 | UNF | 1999 | 1900022 | 1999-07-09 | 7.517 | 7.222 | 104.0847 | 4.0847 | 0.15128 | 2.6 | 2163 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75143
Selenium, UNF, GFAA | 01147 | GF102 | UNF | 2000 | 3620015 | 1999-12-28 | 8.796 | 7.575 | 116.1188 | 16.1188 | 0.62615 | 2.6 | 2163 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75147
Selenium, UNF, GFAA | 01147 | GF102 | UNF | 2000 | 1750049 | 2000-06-23 | 7.314 | 7.575 | 96.5545 | -3.4455 | -0.13385 | 2.6 | 2163 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75147
Selenium, UNF, GFAA | 01147 | GF102 | UNF | 2000 | 0560187 | 2000-02-25 | 6.009 | 6.75 | 89.0222 | -10.9778 | -0.38 | 2.6 | 2163 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75153
Selenium, UNF, GFAA | 01147 | GF102 | UNF | 2000 | 2380033 | 2000-08-25 | 7.325 | 6.75 | 108.5185 | 8.5185 | 0.29487 | 2.6 | 2163 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75153
Selenium, UNF, GFAA | 01147 | GF102 | UNF | 2000 | 2950006 | 1999-10-22 | 6.767 | 6.75 | 100.2519 | 0.25185 | 0.0087179 | 2.6 | 2163 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75153
Selenium, UNF, GFAA | 01147 | GF102 | UNF | 2000 | 1190027 | 2000-04-28 | 8.531 | 6.75 | 126.3852 | 26.3852 | 0.91333 | 2.6 | 2163 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75153
Selenium, UNF, GFAA | 01147 | GF102 | UNF | 2000 | 0700007 | 2000-03-10 | 6.6 | 6.66 | 99.0991 | -0.9009 | -0.030769 | 2.6 | 2163 |  |  |  | µg/L | 25151-75155
Selenium, UNF, GFAA | 01147 | GF102 | UNF | 2000 | 2520009 | 2000-09-08 | 7.44 | 6.66 | 111.7117 | 11.7117 | 0.4 | 2.6 | 2163 |  |  |  | µg/L | 25151-75155
Selenium, UNF, GFAA | 01147 | GF102 | UNF | 2000 | 0200005 | 2000-01-20 | 8.062 | 7.575 | 106.429 | 6.429 | 0.24974 | 2.6 | 2163 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75147
Selenium, UNF, GFAA | 01147 | GF102 | UNF | 2000 | 2020140 | 2000-07-20 | 9.817 | 7.575 | 129.5974 | 29.5974 | 1.1497 | 2.6 | 2163 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75147
Selenium, UNF, GFAA | 01147 | GF102 | UNF | 2000 | 3340035 | 1999-11-30 | 5.786 | 6.66 | 86.8769 | -13.1231 | -0.44821 | 2.6 | 2163 |  |  |  | µg/L | 25151-75155
Selenium, UNF, GFAA | 01147 | GF102 | UNF | 2000 | 1330062 | 2000-05-12 | 7.215 | 6.66 | 108.3333 | 8.3333 | 0.28462 | 2.6 | 2163 |  |  |  | µg/L | 25151-75155
Selenium, UNF, GFAA | 01147 | GF102 | UNF | 2000 | 3510021 | 1999-12-17 | 2.457 | 2.07 | 118.6957 | 18.6957 | 0.19846 | 2.6 | 2163 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25155
Selenium, UNF, GFAA | 01147 | GF102 | UNF | 2000 | 1670026 | 2000-06-15 | 1.666 | 2.07 | 80.4831 | -19.5169 | -0.20718 | 2.6 | 2163 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25155
Selenium, UNF, GFAA | 01147 | GF102 | UNF | 2000 | 3350026 | 1999-12-01 | 6.185 | 6.75 | 91.6296 | -8.3704 | -0.28974 | 2.6 | 2163 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75153
Selenium, UNF, GFAA | 01147 | GF102 | UNF | 2000 | 1470035 | 2000-05-26 | 6.357 | 6.75 | 94.1778 | -5.8222 | -0.20154 | 2.6 | 2163 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75153
Selenium, UNF, GFAA | 01147 | GF102 | UNF | 2000 | 3230017 | 1999-11-19 | 10.167 | 9.645 | 105.4121 | 5.4121 | 0.26769 | 2.6 | 2163 |  |  |  | µg/L | 25155-75147
Selenium, UNF, GFAA | 01147 | GF102 | UNF | 2000 | 0490045 | 2000-02-18 | 11.824 | 9.645 | 122.592 | 22.592 | 1.1174 | 2.6 | 2163 |  |  |  | µg/L | 25155-75147
Selenium, UNF, GFAA | 01147 | GF102 | UNF | 2000 | 2300006 | 2000-08-17 | 10.84 | 9.645 | 112.3898 | 12.3898 | 0.61282 | 2.6 | 2163 |  |  |  | µg/L | 25155-75147
Selenium, UNF, GFAA | 01147 | GF102 | UNF | 2000 | 0420193 | 2000-02-11 | 5.913 | 6.66 | 88.7838 | -11.2162 | -0.38308 | 2.6 | 2163 |  |  |  | µg/L | 25151-75155
Selenium, UNF, GFAA | 01147 | GF102 | UNF | 2000 | 2240005 | 2000-08-11 | 5.693 | 6.66 | 85.4805 | -14.5195 | -0.4959 | 2.6 | 2163 |  |  |  | µg/L | 25151-75155
Selenium, UNF, GFAA | 01147 | GF102 | UNF | 2000 | 0140022 | 2000-01-14 | 9.025 | 7.575 | 119.1419 | 19.1419 | 0.74359 | 2.6 | 2163 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75147
Selenium, UNF, GFAA | 01147 | GF102 | UNF | 2000 | 1960034 | 2000-07-14 | 9.607 | 7.575 | 126.8251 | 26.8251 | 1.0421 | 2.6 | 2163 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75147
Selenium, UNF, GFAA | 01147 | GF102 | UNF | 2000 | 0760006 | 2000-03-16 | 2.096 | 2.07 | 101.256 | 1.256 | 0.013333 | 2.6 | 2163 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25155
Selenium, UNF, GFAA | 01147 | GF102 | UNF | 2000 | 2580146 | 2000-09-14 | 2.744 | 2.07 | 132.5604 | 32.5604 | 0.34564 | 2.6 | 2163 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25155
Selenium, UNF, GFAA | 01147 | GF102 | UNF | 2000 | 0840019 | 2000-03-24 | 9.261 | 7.575 | 122.2574 | 22.2574 | 0.86462 | 2.6 | 2163 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75147
Selenium, UNF, GFAA | 01147 | GF102 | UNF | 2000 | 2660019 | 2000-09-22 | 9.244 | 7.575 | 122.033 | 22.033 | 0.8559 | 2.6 | 2163 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75147
Selenium, UNF, GFAA | 01147 | GF102 | UNF | 2000 | 2870017 | 1999-10-14 | 8.698 | 7.575 | 114.8251 | 14.8251 | 0.5759 | 2.6 | 2163 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75147
Selenium, UNF, GFAA | 01147 | GF102 | UNF | 2000 | 1110013 | 2000-04-20 | 9.395 | 7.575 | 124.0264 | 24.0264 | 0.93333 | 2.6 | 2163 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75147
Selenium, UNF, GFAA | 01147 | GF102 | UNF | 2000 | 2810035 | 1999-10-08 | 8.692 | 7.575 | 114.7459 | 14.7459 | 0.57282 | 2.6 | 2163 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75147
Selenium, UNF, GFAA | 01147 | GF102 | UNF | 2000 | 1050030 | 2000-04-14 | 7.975 | 7.575 | 105.2805 | 5.2805 | 0.20513 | 2.6 | 2163 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75147
Selenium, UNF, GFAA | 01147 | GF102 | UNF | 2000 | 3440006 | 1999-12-10 | 5.333 | 6.66 | 80.0751 | -19.9249 | -0.68051 | 2.6 | 2163 |  |  |  | µg/L | 25151-75155
Selenium, UNF, GFAA | 01147 | GF102 | UNF | 2000 | 1610028 | 2000-06-09 | 6.736 | 6.66 | 101.1411 | 1.1411 | 0.038974 | 2.6 | 2163 |  |  |  | µg/L | 25151-75155
Selenium, UNF, GFAA | 01147 | GF102 | UNF | 2000 | 0280012 | 2000-01-28 | 6.439 | 6.75 | 95.3926 | -4.6074 | -0.15949 | 2.6 | 2163 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75153
Selenium, UNF, GFAA | 01147 | GF102 | UNF | 2000 | 2100026 | 2000-07-28 | 7.22 | 6.75 | 106.963 | 6.963 | 0.24103 | 2.6 | 2163 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75153
Selenium, UNF, GFAA | 01147 | GF102 | UNF | 2001 | 2940028 | 2000-10-20 | 2.602 | 2.3 | 113.1304 | 13.1304 | 0.15487 | 2.6 | 2163 |  |  |  | µg/L | 50157-50DIW
Selenium, UNF, GFAA | 01147 | GF102 | UNF | 2001 | 1090020 | 2001-04-19 | 2.253 | 2.3 | 97.9565 | -2.0435 | -0.024103 | 2.6 | 2163 |  |  |  | µg/L | 50157-50DIW
Selenium, UNF, GFAA | 01147 | GF102 | UNF | 2001 | 2870150 | 2000-10-13 | 3.712 | 4.118 | 90.1408 | -9.8592 | -0.20821 | 2.6 | 2163 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75159
Selenium, UNF, GFAA | 01147 | GF102 | UNF | 2001 | 3010023 | 2000-10-27 | 3.582 | 4.118 | 86.984 | -13.016 | -0.27487 | 2.6 | 2163 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75159
Selenium, UNF, GFAA | 01147 | GF102 | UNF | 2001 | 1060118 | 2001-04-16 | 4.877 | 4.118 | 118.4313 | 18.4313 | 0.38923 | 2.6 | 2163 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75159
Selenium, UNF, GFAA | 01147 | GF102 | UNF | 2001 | 1200262 | 2001-04-30 | 4.08 | 4.118 | 99.0772 | -0.92278 | -0.019487 | 2.6 | 2163 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75159
Selenium, UNF, GFAA | 01147 | GF102 | UNF | 2001 | 3210014 | 2000-11-16 | 5.393 | 5.268 | 102.3728 | 2.3728 | 0.064103 | 2.6 | 2163 |  |  |  | µg/L | 25157-75159
Selenium, UNF, GFAA | 01147 | GF102 | UNF | 2001 | 1360147 | 2001-05-16 | 5.489 | 5.268 | 104.1951 | 4.1951 | 0.11333 | 2.6 | 2163 |  |  |  | µg/L | 25157-75159
Selenium, UNF, GFAA | 01147 | GF102 | UNF | 2001 | 3190010 | 2000-11-14 | 5.727 | 5.52 | 103.75 | 3.75 | 0.10615 | 2.6 | 2163 |  |  |  | µg/L | 25155-75157
Selenium, UNF, GFAA | 01147 | GF102 | UNF | 2001 | 3360007 | 2000-12-01 | 5.322 | 5.52 | 96.413 | -3.587 | -0.10154 | 2.6 | 2163 |  |  |  | µg/L | 25155-75157
Selenium, UNF, GFAA | 01147 | GF102 | UNF | 2001 | 1350100 | 2001-05-15 | 4.965 | 5.52 | 89.9457 | -10.0543 | -0.28462 | 2.6 | 2163 |  |  |  | µg/L | 25155-75157
Selenium, UNF, GFAA | 01147 | GF102 | UNF | 2001 | 1450092 | 2001-05-25 | 5.8753 | 5.52 | 106.4366 | 6.4366 | 0.18221 | 2.6 | 2163 |  |  |  | µg/L | 25155-75157
Selenium, UNF, GFAA | 01147 | GF102 | UNF | 2001 | 0470123 | 2001-02-16 | 5.013 | 5.268 | 95.1595 | -4.8405 | -0.13077 | 2.6 | 2163 |  |  |  | µg/L | 25157-75159
Selenium, UNF, GFAA | 01147 | GF102 | UNF | 2001 | 2290040 | 2001-08-17 | 5.9908 | 5.268 | 113.7206 | 13.7206 | 0.37067 | 2.6 | 2163 |  |  |  | µg/L | 25157-75159
Selenium, UNF, GFAA | 01147 | GF102 | UNF | 2001 | 0400056 | 2001-02-09 | 5.084 | 5.52 | 92.1014 | -7.8986 | -0.22359 | 2.6 | 2163 |  |  |  | µg/L | 25155-75157
Selenium, UNF, GFAA | 01147 | GF102 | UNF | 2001 | 0540012 | 2001-02-23 | 5.33 | 5.52 | 96.558 | -3.442 | -0.097436 | 2.6 | 2163 |  |  |  | µg/L | 25155-75157
Selenium, UNF, GFAA | 01147 | GF102 | UNF | 2001 | 2290033 | 2001-08-17 | 6.0261 | 5.52 | 109.1685 | 9.1685 | 0.25954 | 2.6 | 2163 |  |  |  | µg/L | 25155-75157
Selenium, UNF, GFAA | 01147 | GF102 | UNF | 2001 | 2360204 | 2001-08-24 | 6.0773 | 5.52 | 110.096 | 10.096 | 0.28579 | 2.6 | 2163 |  |  |  | µg/L | 25155-75157
Selenium, UNF, GFAA | 01147 | GF102 | UNF | 2001 | 2000086 | 2001-07-19 | 1.6533 | 2.3 | 71.8826 | -28.1174 | -0.33164 | 2.6 | 2163 |  |  |  | µg/L | 50157-50DIW
Selenium, UNF, GFAA | 01147 | GF102 | UNF | 2001 | 0120023 | 2001-01-12 | 4.203 | 4.118 | 102.0641 | 2.0641 | 0.04359 | 2.6 | 2163 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75159
Selenium, UNF, GFAA | 01147 | GF102 | UNF | 2001 | 0260035 | 2001-01-26 | 3.24 | 4.118 | 78.679 | -21.321 | -0.45026 | 2.6 | 2163 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75159
Selenium, UNF, GFAA | 01147 | GF102 | UNF | 2001 | 1940053 | 2001-07-13 | 4.5097 | 4.118 | 109.5119 | 9.5119 | 0.20087 | 2.6 | 2163 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75159
Selenium, UNF, GFAA | 01147 | GF102 | UNF | 2001 | 2080026 | 2001-07-27 | 5.1817 | 4.118 | 125.8305 | 25.8305 | 0.54549 | 2.6 | 2163 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75159
Selenium, UNF, GFAA | 01147 | GF102 | UNF | 2001 | 0740033 | 2001-03-15 | 3.82 | 4.14 | 92.2705 | -7.7295 | -0.1641 | 2.6 | 2163 |  |  |  | µg/L | 50155-50DIW
Selenium, UNF, GFAA | 01147 | GF102 | UNF | 2001 | 2570065 | 2001-09-14 | 4.1288 | 4.14 | 99.7307 | -0.26932 | -0.0057179 | 2.6 | 2163 |  |  |  | µg/L | 50155-50DIW
Selenium, UNF, GFAA | 01147 | GF102 | UNF | 2001 | 0680028 | 2001-03-09 | 7.218 | 7.583 | 95.1866 | -4.8134 | -0.18718 | 2.6 | 2163 |  |  |  | µg/L | 25159-75155
Selenium, UNF, GFAA | 01147 | GF102 | UNF | 2001 | 0820135 | 2001-03-23 | 8.531 | 7.583 | 112.5016 | 12.5016 | 0.48615 | 2.6 | 2163 |  |  |  | µg/L | 25159-75155
Selenium, UNF, GFAA | 01147 | GF102 | UNF | 2001 | 2670102 | 2001-09-24 | 7.3347 | 7.583 | 96.7256 | -3.2744 | -0.12733 | 2.6 | 2163 |  |  |  | µg/L | 25159-75155
Selenium, UNF, GFAA | 01147 | GF102 | UNF | 2001 | 3490009 | 2000-12-14 | 3.437 | 4.14 | 83.0193 | -16.9807 | -0.36051 | 2.6 | 2163 |  |  |  | µg/L | 50155-50DIW
Selenium, UNF, GFAA | 01147 | GF102 | UNF | 2001 | 1650042 | 2001-06-14 | 4.4388 | 4.14 | 107.2174 | 7.2174 | 0.15323 | 2.6 | 2163 |  |  |  | µg/L | 50155-50DIW
Selenium, UNF, GFAA | 01147 | GF102 | UNF | 2001 | 3430048 | 2000-12-08 | 7.019 | 7.583 | 92.5623 | -7.4377 | -0.28923 | 2.6 | 2163 |  |  |  | µg/L | 25159-75155
Selenium, UNF, GFAA | 01147 | GF102 | UNF | 2001 | 3610150 | 2000-12-26 | 7.276 | 7.583 | 95.9515 | -4.0485 | -0.15744 | 2.6 | 2163 |  |  |  | µg/L | 25159-75155
Selenium, UNF, GFAA | 01147 | GF102 | UNF | 2001 | 1590007 | 2001-06-08 | 7.2931 | 7.583 | 96.177 | -3.823 | -0.14867 | 2.6 | 2163 |  |  |  | µg/L | 25159-75155
Selenium, UNF, GFAA | 01147 | GF102 | UNF | 2001 | 1730085 | 2001-06-22 | 7.229 | 7.583 | 95.3317 | -4.6683 | -0.18154 | 2.6 | 2163 |  |  |  | µg/L | 25159-75155