## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Logged in Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Strontium, UNF, ICP-OES | 01082 | PLA15 | UNF | 1999 | 1930030 | 1999-07-12 | 217.56 | 230.5 | 94.3861 | -5.6139 | -1.1553 | 1.1 | 2369 |  |  |  | ug/L | 25147-75145
Strontium, UNF, ICP-OES | 01082 | PLA15 | UNF | 1999 | 1650081 | 1999-06-14 | 96.635 | 101.5 | 95.2069 | -4.7931 | -0.92368 | 1.1 | 2369 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Strontium, UNF, ICP-OES | 01082 | PLA15 | UNF | 1999 | 1370101 | 1999-05-17 | 224.68 | 230.5 | 97.4751 | -2.5249 | -0.5196 | 1.1 | 2369 |  |  |  | µg/L | 25147-75145
Strontium, UNF, ICP-OES | 01082 | PLA15 | UNF | 1999 | 2290062 | 1999-08-17 | 220.64 | 230.5 | 95.7223 | -4.2777 | -0.88028 | 1.1 | 2369 |  |  |  | µg/L | 25147-75145
Strontium, UNF, ICP-OES | 01082 | PLA15 | UNF | 1999 | 2570021 | 1999-09-14 | 99.601 | 101.5 | 98.1291 | -1.8709 | -0.36055 | 1.1 | 2369 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Strontium, UNF, ICP-OES | 01082 | PLA15 | UNF | 2000 | 0200005 | 2000-01-20 | 234.12 | 234.75 | 99.7316 | -0.26837 | -0.0557 | 1.1 | 2369 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75147
Strontium, UNF, ICP-OES | 01082 | PLA15 | UNF | 2000 | 2020140 | 2000-07-20 | 220.04 | 234.75 | 93.7338 | -6.2662 | -1.3006 | 1.1 | 2369 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75147
Strontium, UNF, ICP-OES | 01082 | PLA15 | UNF | 2000 | 3510021 | 1999-12-17 | 91.888 | 90.75 | 101.254 | 1.254 | 0.24283 | 1.1 | 2369 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25155
Strontium, UNF, ICP-OES | 01082 | PLA15 | UNF | 2000 | 1670026 | 2000-06-15 | 86.062 | 90.75 | 94.8342 | -5.1658 | -1.0003 | 1.1 | 2369 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25155
Strontium, UNF, ICP-OES | 01082 | PLA15 | UNF | 2000 | 3230017 | 1999-11-19 | 325.46 | 325.5 | 99.9877 | -0.012289 | -0.0025831 | 1.1 | 2369 |  |  |  | µg/L | 25155-75147
Strontium, UNF, ICP-OES | 01082 | PLA15 | UNF | 2000 | 0490045 | 2000-02-18 | 322.42 | 325.5 | 99.0538 | -0.94624 | -0.1989 | 1.1 | 2369 |  |  |  | µg/L | 25155-75147
Strontium, UNF, ICP-OES | 01082 | PLA15 | UNF | 2000 | 2300006 | 2000-08-17 | 313.33 | 325.5 | 96.2611 | -3.7389 | -0.78592 | 1.1 | 2369 |  |  |  | µg/L | 25155-75147
Strontium, UNF, ICP-OES | 01082 | PLA15 | UNF | 2000 | 0760006 | 2000-03-16 | 90.087 | 90.75 | 99.2694 | -0.73058 | -0.14147 | 1.1 | 2369 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25155
Strontium, UNF, ICP-OES | 01082 | PLA15 | UNF | 2000 | 2580146 | 2000-09-14 | 87.894 | 90.75 | 96.8529 | -3.1471 | -0.60941 | 1.1 | 2369 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25155
Strontium, UNF, ICP-OES | 01082 | PLA15 | UNF | 2000 | 2870017 | 1999-10-14 | 223.94 | 234.75 | 95.3951 | -4.6049 | -0.95575 | 1.1 | 2369 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75147
Strontium, UNF, ICP-OES | 01082 | PLA15 | UNF | 2000 | 1110013 | 2000-04-20 | 235.5 | 234.75 | 100.3195 | 0.31949 | 0.06631 | 1.1 | 2369 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75147
Strontium, UNF, ICP-OES | 01082 | PLA15 | UNF | 2001 | 2940028 | 2000-10-20 | 30.155 | 29.8 | 101.1913 | 1.1913 | 0.233 | 1.1 | 2369 |  |  |  | µg/L | 50157-50DIW
Strontium, UNF, ICP-OES | 01082 | PLA15 | UNF | 2001 | 1090020 | 2001-04-19 | 28.788 | 29.8 | 96.604 | -3.396 | -0.66422 | 1.1 | 2369 |  |  |  | µg/L | 50157-50DIW
Strontium, UNF, ICP-OES | 01082 | PLA15 | UNF | 2001 | 3210014 | 2000-11-16 | 144.5 | 157.4 | 91.8043 | -8.1957 | -1.7152 | 1.1 | 2369 |  |  |  | µg/L | 25157-75159
Strontium, UNF, ICP-OES | 01082 | PLA15 | UNF | 2001 | 1360147 | 2001-05-16 | 153.62 | 157.4 | 97.5985 | -2.4015 | -0.50261 | 1.1 | 2369 |  |  |  | µg/L | 25157-75159
Strontium, UNF, ICP-OES | 01082 | PLA15 | UNF | 2001 | 0470123 | 2001-02-16 | 152.27 | 157.4 | 96.7408 | -3.2592 | -0.68211 | 1.1 | 2369 |  |  |  | µg/L | 25157-75159
Strontium, UNF, ICP-OES | 01082 | PLA15 | UNF | 2001 | 2290040 | 2001-08-17 | 149.02 | 157.4 | 94.676 | -5.324 | -1.1142 | 1.1 | 2369 |  |  |  | µg/L | 25157-75159
Strontium, UNF, ICP-OES | 01082 | PLA15 | UNF | 2001 | 0190054 | 2001-01-19 | 28.661 | 29.8 | 96.1779 | -3.8221 | -0.74757 | 1.1 | 2369 |  |  |  | µg/L | 50157-50DIW
Strontium, UNF, ICP-OES | 01082 | PLA15 | UNF | 2001 | 2000086 | 2001-07-19 | 27.879 | 29.8 | 93.5537 | -6.4463 | -1.2608 | 1.1 | 2369 |  |  |  | µg/L | 50157-50DIW
Strontium, UNF, ICP-OES | 01082 | PLA15 | UNF | 2001 | 0740033 | 2001-03-15 | 161.94 | 181.5 | 89.2231 | -10.7769 | -2.2604 | 1.1 | 2369 |  |  |  | µg/L | 50155-50DIW
Strontium, UNF, ICP-OES | 01082 | PLA15 | UNF | 2001 | 2570065 | 2001-09-14 | 169.1989 | 181.5 | 93.2225 | -6.7775 | -1.4215 | 1.1 | 2369 |  |  |  | µg/L | 50155-50DIW
Strontium, UNF, ICP-OES | 01082 | PLA15 | UNF | 2001 | 3490009 | 2000-12-14 | 171.35 | 181.5 | 94.4077 | -5.5923 | -1.1729 | 1.1 | 2369 |  |  |  | µg/L | 50155-50DIW
Strontium, UNF, ICP-OES | 01082 | PLA15 | UNF | 2001 | 1650042 | 2001-06-14 | 163.67 | 181.5 | 90.1763 | -9.8237 | -2.0604 | 1.1 | 2369 |  |  |  | µg/L | 50155-50DIW