## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Logged in Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1990 | 3520035 | 1989-12-18 | 4 | 6.8 | 58.8235 | -41.1765 | -0.95329 | 1 | 1210 |  |  |  | ug/L | 5006/5004
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1990 | 1730196 | 1990-06-22 | 4 | 6.8 | 58.8235 | -41.1765 | -0.95329 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 5006/5004
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1990 | 540114. | 1990-02-23 | 12 | 9.5 | 126.3158 | 26.3158 | 0.79352 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50DW/5008
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1990 | 570020. | 1990-02-26 | 12 | 9.5 | 126.3158 | 26.3158 | 0.79352 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50DW/5008
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1990 | 2340108 | 1990-08-22 | 12 | 9.5 | 126.3158 | 26.3158 | 0.79352 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50DW/5008
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1990 | 220209. | 1990-01-22 | 2 | 4.6 | 43.4783 | -56.5217 | -0.94087 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 5004/50DW
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1990 | 240061. | 1990-01-24 | 2 | 4.6 | 43.4783 | -56.5217 | -0.94087 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 5004/50DW
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1990 | 2040326 | 1990-07-23 | 2 | 4.6 | 43.4783 | -56.5217 | -0.94087 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 5004/50DW
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1990 | 510078. | 1990-02-20 | 11 | 9.5 | 115.7895 | 15.7895 | 0.47611 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50DW/5008
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1990 | 570005. | 1990-02-26 | 12 | 9.5 | 126.3158 | 26.3158 | 0.79352 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50DW/5008
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1990 | 2770003 | 1989-10-04 | 3 | 4.6 | 65.2174 | -34.7826 | -0.579 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 5004/50DW
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1990 | 2790100 | 1989-10-06 | 3 | 4.6 | 65.2174 | -34.7826 | -0.579 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 5004/50DW
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1990 | 2980022 | 1989-10-25 | 3 | 4.6 | 65.2174 | -34.7826 | -0.579 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 5004/50DW
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1990 | 960169. | 1990-04-06 | 6 | 4.6 | 130.4348 | 30.4348 | 0.50662 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 5004/50DW
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1990 | 1140044 | 1990-04-24 | 2 | 4.6 | 43.4783 | -56.5217 | -0.94087 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 5004/50DW
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1990 | 870113. | 1990-03-28 | 2 | 4.6 | 43.4783 | -56.5217 | -0.94087 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50DW/5004
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1990 | 870139. | 1990-03-28 | 2 | 4.6 | 43.4783 | -56.5217 | -0.94087 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50DW/5004
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1990 | 870138. | 1990-03-28 | 2 | 4.6 | 43.4783 | -56.5217 | -0.94087 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50DW/5004
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1990 | 870105. | 1990-03-28 | 4 | 6.8 | 58.8235 | -41.1765 | -0.95329 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 5006/5004
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1990 | 870107. | 1990-03-28 | 4 | 6.8 | 58.8235 | -41.1765 | -0.95329 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 5006/5004
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1990 | 870106. | 1990-03-28 | 4 | 6.8 | 58.8235 | -41.1765 | -0.95329 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 5006/5004
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1990 | 1160025 | 1990-04-26 | 2 | 4.6 | 43.4783 | -56.5217 | -0.94087 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 5004/50DW
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1990 | 1160026 | 1990-04-26 | 2 | 4.6 | 43.4783 | -56.5217 | -0.94087 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 5004/50DW
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1990 | 240059. | 1990-01-24 | 2 | 4.6 | 43.4783 | -56.5217 | -0.94087 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 5004/50DW
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1990 | 250085. | 1990-01-25 | 2 | 4.6 | 43.4783 | -56.5217 | -0.94087 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 5004/50DW
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1990 | 1990159 | 1990-07-18 | 3 | 4.6 | 65.2174 | -34.7826 | -0.579 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 5004/50DW
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1990 | 3190116 | 1989-11-15 | 11 | 9.5 | 115.7895 | 15.7895 | 0.47611 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50DW/5008
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1990 | 3210151 | 1989-11-17 | 11 | 9.5 | 115.7895 | 15.7895 | 0.47611 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50DW/5008
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1990 | 3210144 | 1989-11-17 | 11 | 9.5 | 115.7895 | 15.7895 | 0.47611 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50DW/5008
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1990 | 1280032 | 1990-05-08 | 12 | 9.5 | 126.3158 | 26.3158 | 0.79352 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50DW/5008
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1990 | 1300204 | 1990-05-10 | 11 | 9.5 | 115.7895 | 15.7895 | 0.47611 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50DW/5008
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1990 | 1650199 | 1990-06-14 | 3 | 4.6 | 65.2174 | -34.7826 | -0.579 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50DW/5004
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1990 | 100017. | 1990-01-10 | 4 | 6.8 | 58.8235 | -41.1765 | -0.95329 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 5006/5004
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1990 | 1840060 | 1990-07-03 | 4 | 6.8 | 58.8235 | -41.1765 | -0.95329 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 5006/5004
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1990 | 3170089 | 1989-11-13 | 11 | 9.5 | 115.7895 | 15.7895 | 0.47611 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50DW/5008
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1990 | 3250018 | 1989-11-21 | 11 | 9.5 | 115.7895 | 15.7895 | 0.47611 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50DW/5008
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1990 | 3280093 | 1989-11-24 | 12 | 9.5 | 126.3158 | 26.3158 | 0.79352 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50DW/5008
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1990 | 1370012 | 1990-05-17 | 12 | 9.5 | 126.3158 | 26.3158 | 0.79352 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50DW/5008
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1990 | 1370011 | 1990-05-17 | 12 | 9.5 | 126.3158 | 26.3158 | 0.79352 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50DW/5008
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1990 | 510155. | 1990-02-20 | 12 | 9.5 | 126.3158 | 26.3158 | 0.79352 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50DW/5008
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1990 | 590122. | 1990-02-28 | 12 | 9.5 | 126.3158 | 26.3158 | 0.79352 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50DW/5008
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1990 | 2220051 | 1990-08-10 | 11 | 9.5 | 115.7895 | 15.7895 | 0.47611 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50DW/5008
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1990 | 730090. | 1990-03-14 | 2 | 4.6 | 43.4783 | -56.5217 | -0.94087 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50DW/5004
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1990 | 850026. | 1990-03-26 | 2 | 4.6 | 43.4783 | -56.5217 | -0.94087 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50DW/5004
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1990 | 850030. | 1990-03-26 | 2 | 4.6 | 43.4783 | -56.5217 | -0.94087 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50DW/5004
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1990 | 2640050 | 1990-09-21 | 3 | 4.6 | 65.2174 | -34.7826 | -0.579 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50DW/5004
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1990 | 2760124 | 1990-10-03 | 3 | 4.6 | 65.2174 | -34.7826 | -0.579 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50DW/5004
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1990 | 730170. | 1990-03-14 | 4 | 6.8 | 58.8235 | -41.1765 | -0.95329 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 5006/5004
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1990 | 920062. | 1990-04-02 | 4 | 6.8 | 58.8235 | -41.1765 | -0.95329 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 5006/5004
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1990 | 920208. | 1990-04-02 | 4 | 6.8 | 58.8235 | -41.1765 | -0.95329 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 5006/5004
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1990 | 2500500 | 1990-09-07 | 5 | 6.8 | 73.5294 | -26.4706 | -0.61283 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 5006/5004
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1990 | 2610001 | 1990-09-18 | 4 | 6.8 | 58.8235 | -41.1765 | -0.95329 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 5006/5004
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1990 | 160071. | 1990-01-16 | 3 | 4.6 | 65.2174 | -34.7826 | -0.579 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 5004/50DW
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1990 | 220059. | 1990-01-22 | 2 | 4.6 | 43.4783 | -56.5217 | -0.94087 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 5004/50DW
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1990 | 1990126 | 1990-07-18 | 3 | 4.6 | 65.2174 | -34.7826 | -0.579 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 5004/50DW
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1990 | 170061. | 1990-01-17 | 3 | 4.6 | 65.2174 | -34.7826 | -0.579 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 5004/50DW
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1990 | 250115. | 1990-01-25 | 2 | 4.6 | 43.4783 | -56.5217 | -0.94087 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 5004/50DW
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1991 | 3600015 | 1990-12-26 | 3 | 9.45 | 31.746 | -68.254 | -2.0597 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 5000/5096
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1991 | 1640186 | 1991-06-13 | 4.3 | 9.45 | 45.5026 | -54.4974 | -1.6445 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 5000/5096
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1991 | 1840154 | 1991-07-03 | 9.9 | 10.1 | 98.0198 | -1.9802 | -0.06272 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 5014/5012
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1991 | 600081. | 1991-03-01 | 7 | 8.25 | 84.8485 | -15.1515 | -0.41309 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 5014/5096
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1991 | 2270231 | 1991-08-15 | 6.7 | 8.25 | 81.2121 | -18.7879 | -0.51223 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 5014/5096
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1991 | 530132. | 1991-02-22 | 5 | 5.5 | 90.9091 | -9.0909 | -0.1796 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50DW/5012
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1991 | 2270225 | 1991-08-15 | 4.8 | 5.5 | 87.2727 | -12.7273 | -0.25144 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50DW/5012
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1991 | 180006. | 1991-01-18 | 2 | 3.65 | 54.7945 | -45.2055 | -0.62948 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 5096/50DW
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1991 | 1860415 | 1991-07-05 | 2.6 | 3.65 | 71.2329 | -28.7671 | -0.40058 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 5096/50DW
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1991 | 460170. | 1991-02-15 | 5 | 5.5 | 90.9091 | -9.0909 | -0.1796 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50DW/5012
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1991 | 2390040 | 1991-08-27 | 5.3 | 5.5 | 96.3636 | -3.6364 | -0.071839 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50DW/5012
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1991 | 460002. | 1991-02-15 | 7 | 8.25 | 84.8485 | -15.1515 | -0.41309 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 5014/5096
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1991 | 2270106 | 1991-08-15 | 6.7 | 8.25 | 81.2121 | -18.7879 | -0.51223 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 5014/5096
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1991 | 940007. | 1991-04-04 | 3.1 | 3.65 | 84.9315 | -15.0685 | -0.20983 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 5096/50DW
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1991 | 1020178 | 1991-04-12 | 9.9 | 10.1 | 98.0198 | -1.9802 | -0.06272 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 5014/5012
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1991 | 700164. | 1991-03-11 | 2 | 3.65 | 54.7945 | -45.2055 | -0.62948 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50DW/5096
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1991 | 740044. | 1991-03-15 | 2 | 3.65 | 54.7945 | -45.2055 | -0.62948 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50DW/5096
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1991 | 2520018 | 1991-09-09 | 2.5 | 3.65 | 68.4932 | -31.5068 | -0.43873 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50DW/5096
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1991 | 2660133 | 1991-09-23 | 2.3 | 3.65 | 63.0137 | -36.9863 | -0.51503 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50DW/5096
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1991 | 810179. | 1991-03-22 | 4.2 | 9.45 | 44.4444 | -55.5556 | -1.6765 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 5000/5096
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1991 | 870053. | 1991-03-28 | 3.7 | 9.45 | 39.1534 | -60.8466 | -1.8361 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 5000/5096
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1991 | 2620086 | 1991-09-19 | 3.6 | 9.45 | 38.0952 | -61.9048 | -1.8681 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 5000/5096
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1991 | 2910110 | 1990-10-18 | 2 | 3.65 | 54.7945 | -45.2055 | -0.62948 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 5096/50DW
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1991 | 1090115 | 1991-04-19 | 3 | 3.65 | 82.1918 | -17.8082 | -0.24798 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 5096/50DW
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1991 | 2920094 | 1990-10-19 | 10 | 10.1 | 99.0099 | -0.9901 | -0.03136 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 5014/5012
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1991 | 1060018 | 1991-04-16 | 10 | 10.1 | 99.0099 | -0.9901 | -0.03136 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 5014/5012
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1991 | 250088. | 1991-01-25 | 2 | 3.65 | 54.7945 | -45.2055 | -0.62948 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 5096/50DW
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1991 | 1860414 | 1991-07-05 | 2.9 | 3.65 | 79.4521 | -20.5479 | -0.28613 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 5096/50DW
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1991 | 1860406 | 1991-07-05 | 10 | 10.1 | 99.0099 | -0.9901 | -0.03136 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 5014/5012
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1991 | 3310044 | 1990-11-27 | 5 | 5.5 | 90.9091 | -9.0909 | -0.1796 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50DW/5012
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1991 | 3340069 | 1990-11-30 | 5 | 5.5 | 90.9091 | -9.0909 | -0.1796 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50DW/5012
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1991 | 3240173 | 1990-11-20 | 6 | 8.25 | 72.7273 | -27.2727 | -0.74356 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 5014/5096
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1991 | 3240149 | 1990-11-20 | 6 | 8.25 | 72.7273 | -27.2727 | -0.74356 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 5014/5096
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1991 | 1540089 | 1991-06-03 | 7.4 | 8.25 | 89.697 | -10.303 | -0.2809 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 5014/5096
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1991 | 1540112 | 1991-06-03 | 7.3 | 8.25 | 88.4848 | -11.5152 | -0.31395 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 5014/5096
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1991 | 1700011 | 1991-06-19 | 2.5 | 3.65 | 68.4932 | -31.5068 | -0.43873 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50DW/5096
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1991 | 1560197 | 1991-06-05 | 4.8 | 9.45 | 50.7937 | -49.2063 | -1.4849 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 5000/5096
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1991 | 1360168 | 1991-05-16 | 7.8 | 7.37 | 105.8345 | 5.8345 | 0.14583 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 33DW/6712
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1991 | 1550100 | 1991-06-04 | 7.2 | 7.37 | 97.6934 | -2.3066 | -0.057655 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 33DW/6712
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1991 | 3370118 | 1990-12-03 | 6 | 8.25 | 72.7273 | -27.2727 | -0.74356 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 5014/5096
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1991 | 3340082 | 1990-11-30 | 6 | 8.25 | 72.7273 | -27.2727 | -0.74356 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 5014/5096
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1991 | 1260588 | 1991-05-06 | 7.2 | 8.25 | 87.2727 | -12.7273 | -0.34699 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 5014/5096
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1991 | 1430013 | 1991-05-23 | 7 | 8.25 | 84.8485 | -15.1515 | -0.41309 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 5014/5096
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1991 | 3270001 | 1990-11-23 | 5 | 5.5 | 90.9091 | -9.0909 | -0.1796 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50DW/5012
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1991 | 3310041 | 1990-11-27 | 5 | 5.5 | 90.9091 | -9.0909 | -0.1796 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50DW/5012
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1991 | 1220106 | 1991-05-02 | 5.8 | 5.5 | 105.4545 | 5.4545 | 0.10776 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50DW/5012
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1991 | 1430014 | 1991-05-23 | 5.5 | 5.5 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50DW/5012
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1991 | 420239. | 1991-02-11 | 7 | 8.25 | 84.8485 | -15.1515 | -0.41309 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 5014/5096
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1991 | 2330121 | 1991-08-21 | 6.8 | 8.25 | 82.4242 | -17.5758 | -0.47918 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 5014/5096
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1991 | 630071. | 1991-03-04 | 5 | 5.5 | 90.9091 | -9.0909 | -0.1796 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50DW/5012
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1991 | 2260087 | 1991-08-14 | 4.9 | 5.5 | 89.0909 | -10.9091 | -0.21552 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50DW/5012
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1991 | 850131. | 1991-03-26 | 2.3 | 3.65 | 63.0137 | -36.9863 | -0.51503 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50DW/5096
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1991 | 850132. | 1991-03-26 | 2.5 | 3.65 | 68.4932 | -31.5068 | -0.43873 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50DW/5096
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1991 | 2610159 | 1991-09-18 | 2.2 | 3.65 | 60.274 | -39.726 | -0.55318 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50DW/5096
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1991 | 2610160 | 1991-09-18 | 2.2 | 3.65 | 60.274 | -39.726 | -0.55318 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50DW/5096
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1991 | 730188. | 1991-03-14 | 3 | 9.45 | 31.746 | -68.254 | -2.0597 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 5000/5096
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1991 | 740075. | 1991-03-15 | 3 | 9.45 | 31.746 | -68.254 | -2.0597 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 5000/5096
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1991 | 2610075 | 1991-09-18 | 3.8 | 9.45 | 40.2116 | -59.7884 | -1.8042 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 5000/5096
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1991 | 1980251 | 1991-07-17 | 2.2 | 3.65 | 60.274 | -39.726 | -0.55318 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 5096/50DW
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1991 | 1910002 | 1991-07-10 | 9.3 | 10.1 | 92.0792 | -7.9208 | -0.25088 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 5014/5012
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1991 | 3600013 | 1990-12-26 | 2 | 3.65 | 54.7945 | -45.2055 | -0.62948 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50DW/5096
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1991 | 1680278 | 1991-06-17 | 2.8 | 3.65 | 76.7123 | -23.2877 | -0.32428 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50DW/5096
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1991 | 2990003 | 1990-10-26 | 2 | 3.65 | 54.7945 | -45.2055 | -0.62948 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 5096/50DW
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1991 | 1190103 | 1991-04-29 | 3 | 3.65 | 82.1918 | -17.8082 | -0.24798 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 5096/50DW
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1991 | 2880204 | 1990-10-15 | 2 | 3.65 | 54.7945 | -45.2055 | -0.62948 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 5096/50DW
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1991 | 1050218 | 1991-04-15 | 2.9 | 3.65 | 79.4521 | -20.5479 | -0.28613 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 5096/50DW
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1991 | 3600014 | 1990-12-26 | 4 | 9.45 | 42.328 | -57.672 | -1.7403 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 5000/5096
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1991 | 1640187 | 1991-06-13 | 4.2 | 9.45 | 44.4444 | -55.5556 | -1.6765 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 5000/5096
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1991 | 3600012 | 1990-12-26 | 2 | 3.65 | 54.7945 | -45.2055 | -0.62948 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50DW/5096
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1991 | 1680273 | 1991-06-17 | 2.7 | 3.65 | 73.9726 | -26.0274 | -0.36243 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50DW/5096
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1991 | 560083. | 1991-02-25 | 5 | 5.5 | 90.9091 | -9.0909 | -0.1796 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50DW/5012
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1991 | 2270224 | 1991-08-15 | 4.9 | 5.5 | 89.0909 | -10.9091 | -0.21552 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50DW/5012
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1991 | 2950069 | 1990-10-22 | 11 | 10.1 | 108.9109 | 8.9109 | 0.28224 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 5014/5012
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1991 | 1120268 | 1991-04-22 | 10 | 10.1 | 99.0099 | -0.9901 | -0.03136 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 5014/5012
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1991 | 530128. | 1991-02-22 | 6 | 8.25 | 72.7273 | -27.2727 | -0.74356 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 5014/5096
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1991 | 2260266 | 1991-08-14 | 6.6 | 8.25 | 80 | -20 | -0.54527 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 5014/5096
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1991 | 3600068 | 1990-12-26 | 3 | 9.45 | 31.746 | -68.254 | -2.0597 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 5000/5096
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1991 | 1570011 | 1991-06-06 | 4.7 | 9.45 | 49.7354 | -50.2646 | -1.5168 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 5000/5096
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1991 | 2910100 | 1990-10-18 | 10 | 10.1 | 99.0099 | -0.9901 | -0.03136 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 5014/5012
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1991 | 1020231 | 1991-04-12 | 9.8 | 10.1 | 97.0297 | -2.9703 | -0.094079 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 5014/5012
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1991 | 3510210 | 1990-12-17 | 2 | 3.65 | 54.7945 | -45.2055 | -0.62948 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50DW/5096
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1991 | 1760094 | 1991-06-25 | 2.5 | 3.65 | 68.4932 | -31.5068 | -0.43873 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50DW/5096
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1991 | 530092. | 1991-02-22 | 2 | 3.65 | 54.7945 | -45.2055 | -0.62948 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 5096/50DW
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1991 | 1820189 | 1991-07-01 | 2.3 | 3.65 | 63.0137 | -36.9863 | -0.51503 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 5096/50DW
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1992 | 3390004 | 1991-12-05 | 8.8 | 10.1 | 87.1287 | -12.8713 | -0.43349 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50114-50112
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1992 | 1630006 | 1992-06-11 | 8.9 | 10.1 | 88.1188 | -11.8812 | -0.40015 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50114-50112
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1992 | 290016. | 1992-01-29 | 4.6 | 6.8 | 67.6471 | -32.3529 | -0.81325 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50106-50104
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1992 | 560024. | 1992-02-25 | 6.1 | 7.7 | 79.2208 | -20.7792 | -0.57444 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50106-50112
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1992 | 2320076 | 1992-08-19 | 6.8 | 7.7 | 88.3117 | -11.6883 | -0.32312 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50106-50112
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1992 | 370016. | 1992-02-06 | 2.5 | 4.6 | 54.3478 | -45.6522 | -0.83685 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50DW-50104
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1992 | 2440146 | 1992-08-31 | 2.5 | 4.6 | 54.3478 | -45.6522 | -0.83685 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50DW-50104
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1992 | 60032.0 | 1992-01-06 | 5.1 | 5.5 | 92.7273 | -7.2727 | -0.15447 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50DW-50112
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1992 | 1970375 | 1992-07-15 | 4.8 | 5.5 | 87.2727 | -12.7273 | -0.27032 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50DW-50112
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1992 | 2160161 | 1992-08-03 | 4.4 | 5.5 | 80 | -20 | -0.42479 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50DW-50112
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1992 | 570177. | 1992-02-26 | 1.7 | 7.7 | 22.0779 | -77.9221 | -2.1542 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50106-50112
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1992 | 2250007 | 1992-08-12 | 6.1 | 7.7 | 79.2208 | -20.7792 | -0.57444 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50106-50112
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1992 | 3010046 | 1991-10-28 | 5.1 | 5.5 | 92.7273 | -7.2727 | -0.15447 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50DW-50112
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1992 | 1110274 | 1992-04-20 | 4.5 | 5.5 | 81.8182 | -18.1818 | -0.38617 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50DW-50112
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1992 | 1140008 | 1992-04-23 | 4.5 | 5.5 | 81.8182 | -18.1818 | -0.38617 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50DW-50112
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1992 | 710027. | 1992-03-11 | 4.4 | 5.5 | 80 | -20 | -0.42479 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50DW-50112
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1992 | 760005. | 1992-03-16 | 4.6 | 5.5 | 83.6364 | -16.3636 | -0.34756 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50DW-50112
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1992 | 2460342 | 1992-09-02 | 4.7 | 5.5 | 85.4545 | -14.5455 | -0.30894 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50DW-50112
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1992 | 2540390 | 1992-09-10 | 4.5 | 5.5 | 81.8182 | -18.1818 | -0.38617 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50DW-50112
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1992 | 650040. | 1992-03-05 | 9 | 10.1 | 89.1089 | -10.8911 | -0.3668 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50114-50112
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1992 | 2460341 | 1992-09-02 | 9.1 | 10.1 | 90.099 | -9.901 | -0.33346 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50114-50112
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1992 | 2810149 | 1991-10-08 | 4.6 | 6.8 | 67.6471 | -32.3529 | -0.81325 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50106-50104
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1992 | 100102. | 1992-01-10 | 4.9 | 5.5 | 89.0909 | -10.9091 | -0.2317 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50DW-50112
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1992 | 1880027 | 1992-07-06 | 4.9 | 5.5 | 89.0909 | -10.9091 | -0.2317 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50DW-50112
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1992 | 2020037 | 1992-07-20 | 4.5 | 5.5 | 81.8182 | -18.1818 | -0.38617 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50DW-50112
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1992 | 3110053 | 1991-11-07 | 3.6 | 4.6 | 78.2609 | -21.7391 | -0.3985 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50DW-50104
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1992 | 3290321 | 1991-11-25 | 2.7 | 4.6 | 58.6957 | -41.3043 | -0.75715 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50DW-50104
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1992 | 1420184 | 1992-05-21 | 2.7 | 4.6 | 58.6957 | -41.3043 | -0.75715 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50DW-50104
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1992 | 1480089 | 1992-05-27 | 2.7 | 4.6 | 58.6957 | -41.3043 | -0.75715 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50DW-50104
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1992 | 3300226 | 1991-11-26 | 6.3 | 7.7 | 81.8182 | -18.1818 | -0.50264 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50106-50112
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1992 | 1530071 | 1992-06-01 | 6.4 | 7.7 | 83.1169 | -16.8831 | -0.46674 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50106-50112
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1992 | 3110052 | 1991-11-07 | 7.2 | 7.7 | 93.5065 | -6.4935 | -0.17951 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50106-50112
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1992 | 3160023 | 1991-11-12 | 7.4 | 7.7 | 96.1039 | -3.8961 | -0.10771 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50106-50112
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1992 | 1330027 | 1992-05-12 | 6.4 | 7.7 | 83.1169 | -16.8831 | -0.46674 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50106-50112
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1992 | 1350129 | 1992-05-14 | 6.3 | 7.7 | 81.8182 | -18.1818 | -0.50264 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50106-50112
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1992 | 1490185 | 1992-05-28 | 6.4 | 7.7 | 83.1169 | -16.8831 | -0.46674 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50106-50112
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1992 | 1490184 | 1992-05-28 | 6.5 | 7.7 | 84.4156 | -15.5844 | -0.43083 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50106-50112
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1992 | 3220030 | 1991-11-18 | 3.6 | 4.6 | 78.2609 | -21.7391 | -0.3985 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50DW-50104
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1992 | 1290008 | 1992-05-08 | 2.7 | 4.6 | 58.6957 | -41.3043 | -0.75715 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50DW-50104
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1992 | 1470296 | 1992-05-26 | 2.6 | 4.6 | 56.5217 | -43.4783 | -0.797 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50DW-50104
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1992 | 590005. | 1992-02-28 | 2.6 | 4.6 | 56.5217 | -43.4783 | -0.797 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50DW-50104
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1992 | 2170184 | 1992-08-04 | 2.5 | 4.6 | 54.3478 | -45.6522 | -0.83685 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50DW-50104
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1992 | 760004. | 1992-03-16 | 4.5 | 5.5 | 81.8182 | -18.1818 | -0.38617 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50DW-50112
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1992 | 2620029 | 1992-09-18 | 4.2 | 5.5 | 76.3636 | -23.6364 | -0.50203 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50DW-50112
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1992 | 850147. | 1992-03-25 | 8.6 | 10.1 | 85.1485 | -14.8515 | -0.50018 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50114-50112
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1992 | 2650199 | 1992-09-21 | 8.1 | 10.1 | 80.198 | -19.802 | -0.66691 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50114-50112
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1992 | 160145. | 1992-01-16 | 4.7 | 5.5 | 85.4545 | -14.5455 | -0.30894 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50DW-50112
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1992 | 1910006 | 1992-07-09 | 4.6 | 5.5 | 83.6364 | -16.3636 | -0.34756 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50DW-50112
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1992 | 1950005 | 1992-07-13 | 3.9 | 5.5 | 70.9091 | -29.0909 | -0.61788 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50DW-50112
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1992 | 90134.0 | 1992-01-09 | 4.9 | 6.8 | 72.0588 | -27.9412 | -0.70235 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50106-50104
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1992 | 3500201 | 1991-12-16 | 4.7 | 5.5 | 85.4545 | -14.5455 | -0.30894 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50DW-50112
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1992 | 1560049 | 1992-06-04 | 4.7 | 5.5 | 85.4545 | -14.5455 | -0.30894 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50DW-50112
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1992 | 2900042 | 1991-10-17 | 4.9 | 5.5 | 89.0909 | -10.9091 | -0.2317 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50DW-50112
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1992 | 1110279 | 1992-04-20 | 4.6 | 5.5 | 83.6364 | -16.3636 | -0.34756 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50DW-50112
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1992 | 1220085 | 1992-05-01 | 4.7 | 5.5 | 85.4545 | -14.5455 | -0.30894 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50DW-50112
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1992 | 2970052 | 1991-10-24 | 4.7 | 5.5 | 85.4545 | -14.5455 | -0.30894 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50DW-50112
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1992 | 1050059 | 1992-04-14 | 4.5 | 5.5 | 81.8182 | -18.1818 | -0.38617 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50DW-50112
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1992 | 1190010 | 1992-04-28 | 4.8 | 5.5 | 87.2727 | -12.7273 | -0.27032 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50DW-50112
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1992 | 3380043 | 1991-12-04 | 9 | 10.1 | 89.1089 | -10.8911 | -0.3668 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50114-50112
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1992 | 1670003 | 1992-06-15 | 9 | 10.1 | 89.1089 | -10.8911 | -0.3668 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50114-50112
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1992 | 1620003 | 1992-06-10 | 4.8 | 5.5 | 87.2727 | -12.7273 | -0.27032 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50DW-50112
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1992 | 490018. | 1992-02-18 | 2.6 | 4.6 | 56.5217 | -43.4783 | -0.797 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50DW-50104
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1992 | 2260045 | 1992-08-13 | 2.6 | 4.6 | 56.5217 | -43.4783 | -0.797 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50DW-50104
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1992 | 2810148 | 1991-10-08 | 4.5 | 6.8 | 66.1765 | -33.8235 | -0.85021 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50106-50104
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1992 | 510006. | 1992-02-20 | 6.2 | 7.7 | 80.5195 | -19.4805 | -0.53854 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50106-50112
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1992 | 2450049 | 1992-09-01 | 6.2 | 7.7 | 80.5195 | -19.4805 | -0.53854 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50106-50112
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1992 | 3380044 | 1991-12-04 | 9.1 | 10.1 | 90.099 | -9.901 | -0.33346 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50114-50112
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1992 | 1610023 | 1992-06-09 | 9.2 | 10.1 | 91.0891 | -8.9109 | -0.30011 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50114-50112
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1992 | 3030004 | 1991-10-30 | 5.2 | 6.8 | 76.4706 | -23.5294 | -0.59145 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50106-50104
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1992 | 3530151 | 1991-12-19 | 4.7 | 5.5 | 85.4545 | -14.5455 | -0.30894 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50DW-50112
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1992 | 1640071 | 1992-06-12 | 4.9 | 5.5 | 89.0909 | -10.9091 | -0.2317 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50DW-50112
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1992 | 60005.0 | 1992-01-06 | 4.8 | 6.8 | 70.5882 | -29.4118 | -0.73932 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50106-50104
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1993 | 3380229 | 1992-12-03 | 5.4 | 7.4 | 72.973 | -27.027 | -0.7874 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50120-50112
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1993 | 1550325 | 1993-06-04 | 6 | 7.4 | 81.0811 | -18.9189 | -0.55118 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50120-50112
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1993 | 560009. | 1993-02-25 | 1 | 1.35 | 74.0741 | -25.9259 | -0.18088 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50DW-50118
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1993 | 2380427 | 1993-08-26 | 1.8 | 1.35 | 133.3333 | 33.3333 | 0.23256 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50DW-50118
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1993 | 220040. | 1993-01-22 | 4.6 | 5.5 | 83.6364 | -16.3636 | -0.38298 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50DW-50112
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1993 | 1890027 | 1993-07-08 | 4.5 | 5.5 | 81.8182 | -18.1818 | -0.42553 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50DW-50112
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1993 | 3020018 | 1992-10-28 | 4.7 | 5.5 | 85.4545 | -14.5455 | -0.34043 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50DW-50112
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1993 | 1030086 | 1993-04-13 | 4.3 | 5.5 | 78.1818 | -21.8182 | -0.51064 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50DW-50112
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1993 | 740152. | 1993-03-15 | 4 | 5.5 | 72.7273 | -27.2727 | -0.6383 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50DW-50112
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1993 | 830113. | 1993-03-24 | 4.3 | 5.5 | 78.1818 | -21.8182 | -0.51064 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50DW-50112
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1993 | 2510498 | 1993-09-08 | 4.3 | 5.5 | 78.1818 | -21.8182 | -0.51064 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50DW-50112
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1993 | 2780005 | 1993-10-05 | 4.4 | 5.5 | 80 | -20 | -0.46809 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50DW-50112
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1993 | 920192. | 1993-04-02 | 5.6 | 7.4 | 75.6757 | -24.3243 | -0.70866 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50120-50112
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1993 | 2600173 | 1993-09-17 | 6.4 | 7.4 | 86.4865 | -13.5135 | -0.3937 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50120-50112
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1993 | 140004. | 1993-01-14 | 4.7 | 5.5 | 85.4545 | -14.5455 | -0.34043 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50DW-50112
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1993 | 2150010 | 1993-08-03 | 4.6 | 5.5 | 83.6364 | -16.3636 | -0.38298 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50DW-50112
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1993 | 3080140 | 1992-11-03 | 1 | 1.35 | 74.0741 | -25.9259 | -0.18088 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50DW-50118
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1993 | 3150011 | 1992-11-10 | 1.3 | 1.35 | 96.2963 | -3.7037 | -0.02584 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50DW-50118
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1993 | 1260156 | 1993-05-06 | 1 | 1.35 | 74.0741 | -25.9259 | -0.18088 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50DW-50118
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1993 | 1320106 | 1993-05-12 | 1 | 1.35 | 74.0741 | -25.9259 | -0.18088 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50DW-50118
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1993 | 3280077 | 1992-11-23 | 1 | 1.35 | 74.0741 | -25.9259 | -0.18088 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50DW-50118
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1993 | 1480157 | 1993-05-28 | 1 | 1.35 | 74.0741 | -25.9259 | -0.18088 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50DW-50118
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1993 | 410015. | 1993-02-10 | 1 | 1.35 | 74.0741 | -25.9259 | -0.18088 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50DW-50118
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1993 | 2220160 | 1993-08-10 | 1 | 1.35 | 74.0741 | -25.9259 | -0.18088 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50DW-50118
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1993 | 690016. | 1993-03-10 | 4 | 5.5 | 72.7273 | -27.2727 | -0.6383 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50DW-50112
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1993 | 2670056 | 1993-09-24 | 4 | 5.5 | 72.7273 | -27.2727 | -0.6383 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50DW-50112
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1993 | 760147. | 1993-03-17 | 5.5 | 7.4 | 74.3243 | -25.6757 | -0.74803 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50120-50112
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1993 | 900224. | 1993-03-31 | 5.4 | 7.4 | 72.973 | -27.027 | -0.7874 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50120-50112
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1993 | 2530567 | 1993-09-10 | 6.2 | 7.4 | 83.7838 | -16.2162 | -0.47244 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50120-50112
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1993 | 3420001 | 1993-12-08 | 5.6 | 7.4 | 75.6757 | -24.3243 | -0.70866 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50120-50112
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1993 | 110026. | 1993-01-11 | 3.3 | 5.5 | 60 | -40 | -0.93617 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50DW-50112
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1993 | 2080265 | 1993-07-27 | 4.9 | 5.5 | 89.0909 | -10.9091 | -0.25532 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50DW-50112
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1993 | 40006.0 | 1993-01-04 | 4.3 | 5.5 | 78.1818 | -21.8182 | -0.51064 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50DW-50112
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1993 | 1620036 | 1993-06-11 | 4.9 | 5.5 | 89.0909 | -10.9091 | -0.25532 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50DW-50112
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1993 | 3000064 | 1992-10-26 | 4.5 | 5.5 | 81.8182 | -18.1818 | -0.42553 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50DW-50112
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1993 | 1190176 | 1993-04-29 | 4.3 | 5.5 | 78.1818 | -21.8182 | -0.51064 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50DW-50112
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1993 | 3070211 | 1992-11-02 | 4.3 | 5.5 | 78.1818 | -21.8182 | -0.51064 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50DW-50112
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1993 | 960003. | 1993-04-06 | 4.3 | 5.5 | 78.1818 | -21.8182 | -0.51064 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50DW-50112
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1993 | 3510160 | 1992-12-16 | 7.2 | 7.4 | 97.2973 | -2.7027 | -0.07874 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50120-50112
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1993 | 1870218 | 1993-07-06 | 6.3 | 7.4 | 85.1351 | -14.8649 | -0.43307 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50120-50112
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1993 | 3430019 | 1992-12-08 | 5.8 | 5.5 | 105.4545 | 5.4545 | 0.12766 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50DW-50112
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1993 | 1590027 | 1993-06-08 | 4.8 | 5.5 | 87.2727 | -12.7273 | -0.29787 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50DW-50112
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1993 | 470011. | 1993-02-16 | 1 | 1.35 | 74.0741 | -25.9259 | -0.18088 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50DW-50118
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1993 | 2250288 | 1993-08-13 | 1 | 1.35 | 74.0741 | -25.9259 | -0.18088 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50DW-50118
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1993 | 3460006 | 1992-12-11 | 6.7 | 7.4 | 90.5405 | -9.4595 | -0.27559 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50120-50112
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1993 | 1670027 | 1993-06-16 | 6.2 | 7.4 | 83.7838 | -16.2162 | -0.47244 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50120-50112
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1993 | 3590074 | 1992-12-24 | 3.8 | 5.5 | 69.0909 | -30.9091 | -0.7234 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50DW-50112
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1993 | 1730308 | 1993-06-22 | 4.2 | 5.5 | 76.3636 | -23.6364 | -0.55319 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50DW-50112
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1994 | 3430031 | 1993-12-09 | 3.7 | 5.65 | 65.4867 | -34.5133 | -0.83997 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50120-50124
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1994 | 1540205 | 1994-06-03 | 3.8 | 5.65 | 67.2566 | -32.7434 | -0.7969 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50120-50124
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1994 | 2290051 | 1994-08-17 | 1 | 3 | 33.3333 | -66.6667 | -0.98522 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 25DW-75121
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1994 | 1030164 | 1994-04-13 | 2.8 | 3.75 | 74.6667 | -25.3333 | -0.4497 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50DW-50124
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1994 | 840114. | 1994-03-25 | 3 | 3.75 | 80 | -20 | -0.35503 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50DW-50124
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1994 | 910176. | 1994-04-01 | 3 | 3.75 | 80 | -20 | -0.35503 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50DW-50124
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1994 | 2720376 | 1994-09-29 | 2.7 | 3.75 | 72 | -28 | -0.49704 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50DW-50124
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1994 | 940069. | 1994-04-04 | 3.9 | 5.65 | 69.0265 | -30.9735 | -0.75382 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50120-50124
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1994 | 2730233 | 1994-09-30 | 3.5 | 5.65 | 61.9469 | -38.0531 | -0.92613 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50120-50124
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1994 | 320001. | 1994-02-01 | 2.7 | 3.75 | 72 | -28 | -0.49704 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50DW-50124
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1994 | 2110201 | 1994-07-30 | 2.5 | 3.75 | 66.6667 | -33.3333 | -0.59172 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50DW-50124
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1994 | 660161. | 1994-03-07 | 2.9 | 3.75 | 77.3333 | -22.6667 | -0.40237 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50DW-50124
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1994 | 680096. | 1994-03-09 | 3.9 | 5.65 | 69.0265 | -30.9735 | -0.75382 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50120-50124
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1994 | 750029. | 1994-03-16 | 4 | 5.65 | 70.7965 | -29.2035 | -0.71075 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50120-50124
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1994 | 2650115 | 1994-09-22 | 3.6 | 5.65 | 63.7168 | -36.2832 | -0.88305 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50120-50124
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1994 | 2940063 | 1993-10-21 | 2.9 | 3.75 | 77.3333 | -22.6667 | -0.40237 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50DW-50124
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1994 | 1110006 | 1994-04-21 | 3.1 | 3.75 | 82.6667 | -17.3333 | -0.30769 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50DW-50124
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1994 | 1010140 | 1994-04-11 | 2.8 | 3.75 | 74.6667 | -25.3333 | -0.4497 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50DW-50124
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1994 | 40092.0 | 1994-01-04 | 4.1 | 5.65 | 72.5664 | -27.4336 | -0.66767 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50120-50124
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1994 | 3570008 | 1993-12-23 | 2.3 | 3.75 | 61.3333 | -38.6667 | -0.68639 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50DW-50124
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1994 | 1820082 | 1994-07-01 | 3 | 3.75 | 80 | -20 | -0.35503 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50DW-50124
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1994 | 3540142 | 1993-12-20 | 1 | 5.65 | 17.6991 | -82.3009 | -2.003 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50120-50124
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1994 | 1660121 | 1994-06-15 | 3.9 | 5.65 | 69.0265 | -30.9735 | -0.75382 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50120-50124
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1995 | 90090.0 | 1995-01-09 | 3.2 | 3.2 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50120-50128
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1995 | 1880085 | 1995-07-07 | 1.5 | 3.2 | 46.875 | -53.125 | -1.2518 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50120-50128
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1995 | 530007. | 1995-02-22 | 2.1 | 2.85 | 73.6842 | -26.3158 | -0.57296 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75120
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1995 | 2330224 | 1995-08-21 | 1.7 | 2.85 | 59.6491 | -40.3509 | -0.87853 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75120
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1995 | 1940135 | 1995-07-13 | 1 | 1.3 | 76.9231 | -23.0769 | -0.27473 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50128
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1995 | 1090093 | 1995-04-19 | 1 | 1.3 | 76.9231 | -23.0769 | -0.27473 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50128
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1995 | 900092. | 1995-03-31 | 1 | 1.3 | 76.9231 | -23.0769 | -0.27473 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50128
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1995 | 960076. | 1995-04-06 | 1.8 | 3.2 | 56.25 | -43.75 | -1.0309 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50120-50128
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1995 | 3050270 | 1994-11-01 | 2.6 | 3.2 | 81.25 | -18.75 | -0.44183 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50120-50128
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1995 | 0330045 | 1995-02-02 | 1.8 | 1.3 | 138.4616 | 38.4616 | 0.45788 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50128
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1995 | 3070058 | 1994-11-03 | 2 | 2.85 | 70.1755 | -29.8245 | -0.64935 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75120
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1995 | 3130029 | 1994-11-09 | 2.2 | 2.85 | 77.193 | -22.807 | -0.49656 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75120
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1995 | 1250177 | 1995-05-05 | 1.2 | 2.85 | 42.1053 | -57.8947 | -1.2605 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75120
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1995 | 1350121 | 1995-05-15 | 1.5 | 2.85 | 52.6316 | -47.3684 | -1.0313 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75120
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1995 | 3390030 | 1994-12-05 | 2 | 2.85 | 70.1755 | -29.8245 | -0.64935 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75120
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1995 | 2500255 | 1995-09-07 | 1 | 1.3 | 76.9231 | -23.0769 | -0.27472 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50128
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1995 | 0810077 | 1995-03-22 | 2.2 | 3.2 | 68.75 | -31.25 | -0.73638 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50120-50128
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1995 | 2550164 | 1995-09-12 | 2.1 | 3.2 | 65.625 | -34.375 | -0.81001 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50120-50128
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1995 | 2580091 | 1995-09-15 | 1.9 | 3.2 | 59.375 | -40.625 | -0.95729 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50120-50128
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1995 | 0250200 | 1995-01-25 | 1 | 1.3 | 76.9231 | -23.0769 | -0.27472 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50128
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1995 | 2990017 | 1994-10-26 | 1.6 | 1.3 | 123.077 | 23.077 | 0.27473 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50128
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1995 | 2840084 | 1994-10-11 | 2.3 | 1.3 | 176.9232 | 76.9232 | 0.91575 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50128
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1995 | 0960075 | 1995-04-06 | 1 | 1.3 | 76.9231 | -23.0769 | -0.27472 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50128
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1995 | 0470177 | 1995-02-16 | 1.9 | 2.85 | 66.6667 | -33.3333 | -0.72574 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75120
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1995 | 1160195 | 1995-04-26 | 2.2 | 3.2 | 68.75 | -31.25 | -0.73638 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50120-50128
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1995 | 2930069 | 1994-10-20 | 3.4 | 3.2 | 106.25 | 6.25 | 0.14728 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50120-50128
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1995 | 1990199 | 1995-07-18 | 1.8 | 3.2 | 56.25 | -43.75 | -1.0309 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50120-50128
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1996 | 1870055 | 1996-07-05 | 1 | 2.3 | 43.4783 | -56.5217 | -0.7997 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50128-50132
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1996 | 0380031 | 1996-02-07 | 1 | 1.5 | 66.6667 | -33.3333 | -0.31888 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75132
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1996 | 2220045 | 1996-08-09 | 1 | 1.5 | 66.6667 | -33.3333 | -0.31888 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75132
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1996 | 2000093 | 1996-07-18 | 1 | 1.3 | 76.9231 | -23.0769 | -0.1931 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50128
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1996 | 0540111 | 1996-02-23 | 3.1 | 19.8 | 15.6566 | -84.3434 | -5.7874 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50128-50134
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1996 | 2400038 | 1996-08-27 | 2.9 | 19.8 | 14.6465 | -85.3535 | -5.8567 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50128-50134
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1996 | 0750113 | 1996-03-15 | 2.2 | 2.3 | 95.6522 | -4.3478 | -0.061516 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50128-50132
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1996 | 1090035 | 1996-04-18 | 1.9 | 2.3 | 82.6087 | -17.3913 | -0.24606 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50128-50132
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1996 | 3240026 | 1995-11-20 | 1 | 1.5 | 66.6667 | -33.3333 | -0.31888 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75132
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1996 | 1290141 | 1996-05-08 | 1 | 1.5 | 66.6667 | -33.3333 | -0.31888 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75132
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1996 | 1350024 | 1996-05-14 | 1.4 | 1.5 | 93.3333 | -6.6667 | -0.063776 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75132
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1996 | 3260128 | 1995-11-22 | 3.2 | 19.8 | 16.1616 | -83.8384 | -5.7527 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50128-50134
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1996 | 3340024 | 1995-11-30 | 3.2 | 19.8 | 16.1616 | -83.8384 | -5.7527 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50128-50134
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1996 | 1380180 | 1996-05-17 | 1 | 1.5 | 66.6667 | -33.3333 | -0.31888 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75132
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1996 | 2640038 | 1996-09-20 | 1 | 1.3 | 76.9231 | -23.0769 | -0.1931 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50128
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1996 | 0670021 | 1996-03-07 | 2.3 | 2.3 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50128-50132
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1996 | 0730050 | 1996-03-13 | 2.6 | 2.3 | 113.0435 | 13.0435 | 0.18455 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50128-50132
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1996 | 2550010 | 1996-09-11 | 1.9 | 2.3 | 82.6087 | -17.3913 | -0.24606 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50128-50132
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1996 | 2570651 | 1996-09-13 | 1.8 | 2.3 | 78.2609 | -21.7391 | -0.30758 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50128-50132
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1996 | 0190027 | 1996-01-19 | 2 | 2.3 | 86.9565 | -13.0435 | -0.18455 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50128-50132
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1996 | 2980072 | 1995-10-25 | 1 | 1.3 | 76.9231 | -23.0769 | -0.1931 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50128
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1996 | 2270145 | 1996-08-14 | 1 | 1.5 | 66.6667 | -33.3333 | -0.31888 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75132
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1996 | 3070093 | 1995-11-03 | 1.5 | 2.3 | 65.2174 | -34.7826 | -0.49213 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50128-50132
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1996 | 1010116 | 1996-04-10 | 2.1 | 2.3 | 91.3043 | -8.6957 | -0.12303 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50128-50132
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1996 | 2960102 | 1995-10-23 | 1.9 | 2.3 | 82.6087 | -17.3913 | -0.24606 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50128-50132
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1996 | 0940019 | 1996-04-03 | 2.7 | 2.3 | 117.3913 | 17.3913 | 0.24606 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50128-50132
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1996 | 0110049 | 1996-01-11 | 2.1 | 2.3 | 91.3043 | -8.6957 | -0.12303 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50128-50132
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1996 | 1940105 | 1996-07-12 | 1 | 2.3 | 43.4783 | -56.5217 | -0.7997 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50128-50132
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1997 | 3520198 | 1996-12-17 | 6.3 | 6.063 | 103.909 | 3.909 | 0.13639 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 25134-75136
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1997 | 1690042 | 1997-06-18 | 4.769 | 6.063 | 78.6574 | -21.3426 | -0.74466 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 25134-75136
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1997 | 0150038 | 1997-01-15 | 5.4 | 6.063 | 89.0648 | -10.9352 | -0.38154 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 25134-75136
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1997 | 0590019 | 1997-02-28 | 1.753 | 2.775 | 63.1712 | -36.8288 | -0.66204 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50132-50134
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1997 | 2390009 | 1997-08-27 | 1.76 | 2.775 | 63.4234 | -36.5766 | -0.6575 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50132-50134
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1997 | 0840056 | 1997-03-25 | 1.7 | 2.775 | 61.2613 | -38.7387 | -0.69637 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50132-50134
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1997 | 0910032 | 1997-04-01 | 1.8 | 2.775 | 64.8649 | -35.1351 | -0.63159 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50132-50134
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1997 | 2660008 | 1997-09-23 | 2.02 | 2.775 | 72.7928 | -27.2072 | -0.48908 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50132-50134
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1997 | 2130037 | 1997-08-01 | 1.529 | 2.775 | 55.0991 | -44.9009 | -0.80714 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50132-50134
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1997 | 2980019 | 1996-10-24 | 1.5 | 2.775 | 54.0541 | -45.9459 | -0.82592 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50132-50134
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1997 | 1220030 | 1997-05-02 | 1.639 | 2.775 | 59.0631 | -40.9369 | -0.73588 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50132-50134
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1997 | 2040035 | 1997-07-23 | 1.695 | 2.775 | 61.0811 | -38.9189 | -0.69961 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50132-50134
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1997 | 1390156 | 1997-05-19 | 1.621 | 2.775 | 58.4144 | -41.5856 | -0.74754 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50132-50134
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1997 | 1490076 | 1997-05-29 | 1.584 | 2.775 | 57.0811 | -42.9189 | -0.77151 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50132-50134
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1997 | 3120073 | 1996-11-07 | 5.1 | 6.063 | 84.1168 | -15.8832 | -0.55418 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 25134-75136
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1997 | 3200043 | 1996-11-15 | 4.9 | 6.063 | 80.8181 | -19.1819 | -0.66927 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 25134-75136
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1997 | 2250008 | 1997-08-13 | 5.86 | 6.063 | 96.6518 | -3.3482 | -0.11682 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 25134-75136
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1997 | 2970081 | 1996-10-23 | 4.9 | 6.063 | 80.8181 | -19.1819 | -0.66927 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 25134-75136
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1997 | 0510033 | 1997-02-20 | 5.7 | 6.063 | 94.0129 | -5.9871 | -0.20889 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 25134-75136
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1997 | 3620013 | 1996-12-27 | 2 | 2.775 | 72.0721 | -27.9279 | -0.50203 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50132-50134
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1997 | 1760116 | 1997-06-25 | 1.733 | 2.775 | 62.4505 | -37.5495 | -0.67499 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50132-50134
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1999 | 0540108 | 1999-02-23 | 1 | 2.81 | 35.5872 | -64.4128 | -1.3766 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50140-50144
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1999 | 2360008 | 1999-08-24 | 1 | 2.81 | 35.5872 | -64.4128 | -1.3766 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50140-50144
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1999 | 0820043 | 1999-03-23 | 1 | 2.81 | 35.5872 | -64.4128 | -1.3766 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50140-50144
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1999 | 2720006 | 1999-09-29 | 1 | 2.81 | 35.5872 | -64.4128 | -1.3766 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50140-50144
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1999 | 0320060 | 1999-02-01 | 1 | 2.81 | 35.5872 | -64.4128 | -1.3766 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50140-50144
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1999 | 2110091 | 1999-07-30 | 1 | 2.81 | 35.5872 | -64.4128 | -1.3766 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50140-50144
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1999 | 3020051 | 1998-10-29 | 1 | 2.81 | 35.5872 | -64.4128 | -1.3766 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50140-50144
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1999 | 1180056 | 1999-04-28 | 1 | 2.81 | 35.5872 | -64.4128 | -1.3766 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50140-50144
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1999 | 3280029 | 1998-11-24 | 1.514 | 2.81 | 53.879 | -46.121 | -0.98564 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50140-50144
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1999 | 1450161 | 1999-05-25 | 20.49 | 2.81 | 729.1815 | 629.1815 | 13.4461 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50140-50144
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1999 | 3650023 | 1998-12-31 | 1 | 2.81 | 35.5872 | -64.4128 | -1.3766 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50140-50144
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1999 | 1800001 | 1999-06-29 | 1 | 2.81 | 35.5872 | -64.4128 | -1.3766 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50140-50144
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 2000 | 3010001 | 1999-10-28 | 7.521 | 9.8 | 76.7449 | -23.2551 | -1.4793 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 25146-75144
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 2000 | 3270017 | 1999-11-23 | 7.151 | 9.8 | 72.9694 | -27.0306 | -1.7195 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 25146-75144
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 2000 | 3620016 | 1999-12-28 | 6.829 | 9.8 | 69.6837 | -30.3163 | -1.9285 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 25146-75144