## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Logged in Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2000 | 1580013 | 2000-06-06 | 18.461 | 17.575 | 105.0413 | 5.0413 | 0.46484 | 0.14 | 2509 |  |  |  | ug/L | 25144-75142
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2000 | 0610013 | 2000-03-01 | 10.724 | 9.8 | 109.4286 | 9.4286 | 0.59977 | 0.13 | 2509 |  |  |  | µg/L | 25146-75144
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2000 | 2420006 | 2000-08-29 | 9.342 | 9.8 | 95.3265 | -4.6735 | -0.29729 | 0.13 | 2509 |  |  |  | µg/L | 25146-75144
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2000 | 0880059 | 2000-03-28 | 8.947 | 9.8 | 91.2959 | -8.7041 | -0.55368 | 0.13 | 2509 |  |  |  | µg/L | 25146-75144
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2000 | 2760166 | 2000-10-02 | 9.582 | 9.8 | 97.7755 | -2.2245 | -0.1415 | 0.13 | 2509 |  |  |  | µg/L | 25146-75144
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2000 | 0320012 | 2000-02-01 | 10.183 | 9.8 | 103.9082 | 3.9082 | 0.2486 | 0.13 | 2509 |  |  |  | µg/L | 25146-75144
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2000 | 2080014 | 2000-07-26 | 9.167 | 9.8 | 93.5408 | -6.4592 | -0.41088 | 0.13 | 2509 |  |  |  | µg/L | 25146-75144
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2000 | 1160015 | 2000-04-25 | 8.984 | 9.8 | 91.6735 | -8.3265 | -0.52966 | 0.13 | 2509 |  |  |  | µg/L | 25146-75144
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2000 | 1440024 | 2000-05-23 | 9.108 | 9.8 | 92.9388 | -7.0612 | -0.44918 | 0.13 | 2509 |  |  |  | µg/L | 25146-75144
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2000 | 1790019 | 2000-06-27 | 8.514 | 9.8 | 86.8776 | -13.1224 | -0.83474 | 0.13 | 2509 |  |  |  | µg/L | 25146-75144
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2000 | 0110007 | 2000-01-11 | 21.569 | 20.525 | 105.0865 | 5.0865 | 0.51059 | 0.13 | 2509 |  |  |  | µg/L | 25146-75138
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2001 | 2780010 | 2000-10-04 | 12.967 | 15 | 86.4467 | -13.5533 | -1.1718 | 0.13 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50152-50DIW
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2001 | 2910006 | 2000-10-17 | 14.538 | 15 | 96.92 | -3.08 | -0.26628 | 0.13 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50152-50DIW
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2001 | 2980049 | 2000-10-24 | 14.607 | 15 | 97.38 | -2.62 | -0.22651 | 0.13 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50152-50DIW
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2001 | 3060003 | 2000-11-01 | 15.433 | 15 | 102.8867 | 2.8867 | 0.24957 | 0.13 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50152-50DIW
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2001 | 0930080 | 2001-04-03 | 14.381 | 15 | 95.8733 | -4.1267 | -0.35677 | 0.13 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50152-50DIW
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2001 | 1060117 | 2001-04-16 | 14.387 | 15 | 95.9133 | -4.0867 | -0.35331 | 0.13 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50152-50DIW
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2001 | 1080016 | 2001-04-18 | 14.718 | 15 | 98.12 | -1.88 | -0.16254 | 0.13 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50152-50DIW
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2001 | 1150022 | 2001-04-25 | 15.239 | 15 | 101.5933 | 1.5933 | 0.13775 | 0.13 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50152-50DIW
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2001 | 0100016 | 2001-01-10 | 16.683 | 15 | 111.22 | 11.22 | 0.97003 | 0.13 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50152-50DIW
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2001 | 0230065 | 2001-01-23 | 16.531 | 15 | 110.2067 | 10.2067 | 0.88242 | 0.13 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50152-50DIW
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2001 | 0300011 | 2001-01-30 | 16.16 | 15 | 107.7333 | 7.7333 | 0.66859 | 0.13 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50152-50DIW
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2001 | 0320006 | 2001-02-01 | 13.858 | 15 | 92.3867 | -7.6133 | -0.65821 | 0.13 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50152-50DIW
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2001 | 1840013 | 2001-07-03 | 15.276 | 15 | 101.84 | 1.84 | 0.15908 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50152-50DIW
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2001 | 1910007 | 2001-07-10 | 15.492 | 15 | 103.28 | 3.28 | 0.28357 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50152-50DIW
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2001 | 1980114 | 2001-07-17 | 13.128 | 15 | 87.52 | -12.48 | -1.079 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50152-50DIW
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2001 | 2050106 | 2001-07-24 | 15.196 | 15 | 101.3067 | 1.3067 | 0.11297 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50152-50DIW
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2001 | 3120026 | 2000-11-07 | 35.362 | 30.75 | 114.9984 | 14.9984 | 1.8632 | 0.13 | 2509 |  |  |  | µg/L | 25152-75150
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2001 | 3190012 | 2000-11-14 | 30.91 | 30.75 | 100.5203 | 0.52033 | 0.06464 | 0.13 | 2509 |  |  |  | µg/L | 25152-75150
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2001 | 3270032 | 2000-11-22 | 31.59 | 30.75 | 102.7317 | 2.7317 | 0.33936 | 0.13 | 2509 |  |  |  | µg/L | 25152-75150
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2001 | 3330041 | 2000-11-28 | 32.411 | 30.75 | 105.4016 | 5.4016 | 0.67104 | 0.13 | 2509 |  |  |  | µg/L | 25152-75150
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2001 | 1280006 | 2001-05-08 | 31.788 | 30.75 | 103.3756 | 3.3756 | 0.41935 | 0.13 | 2509 |  |  |  | µg/L | 25152-75150
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2001 | 1350272 | 2001-05-15 | 30.255 | 30.75 | 98.3902 | -1.6098 | -0.19998 | 0.13 | 2509 |  |  |  | µg/L | 25152-75150
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2001 | 1420093 | 2001-05-22 | 29.148 | 30.75 | 94.7902 | -5.2098 | -0.64721 | 0.13 | 2509 |  |  |  | µg/L | 25152-75150
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2001 | 1500163 | 2001-05-30 | 27.681 | 30.75 | 90.0195 | -9.9805 | -1.2399 | 0.13 | 2509 |  |  |  | µg/L | 25152-75150
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2001 | 0370011 | 2001-02-06 | 33.27 | 30.75 | 108.1951 | 8.1951 | 1.0181 | 0.13 | 2509 |  |  |  | µg/L | 25152-75150
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2001 | 0450079 | 2001-02-14 | 29.686 | 30.75 | 96.5398 | -3.4602 | -0.42986 | 0.13 | 2509 |  |  |  | µg/L | 25152-75150
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2001 | 0520047 | 2001-02-21 | 30.387 | 30.75 | 98.8195 | -1.1805 | -0.14665 | 0.13 | 2509 |  |  |  | µg/L | 25152-75150
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2001 | 0580004 | 2001-02-27 | 30.621 | 30.75 | 99.5805 | -0.41951 | -0.052116 | 0.13 | 2509 |  |  |  | µg/L | 25152-75150
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2001 | 2190033 | 2001-08-07 | 31.575 | 30.75 | 102.6829 | 2.6829 | 0.3333 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 25152-75150
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2001 | 2260258 | 2001-08-14 | 30.717 | 30.75 | 99.8927 | -0.10732 | -0.013332 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 25152-75150
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2001 | 2330067 | 2001-08-21 | 32.115 | 30.75 | 104.439 | 4.439 | 0.55146 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 25152-75150
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2001 | 2400049 | 2001-08-28 | 32.496 | 30.75 | 105.678 | 5.678 | 0.70538 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 25152-75150
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2001 | 0650090 | 2001-03-06 | 0.405 | 1.125 | 36 | -64 | -0.6649 | 0.13 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50004-50DIW
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2001 | 0720061 | 2001-03-13 | 0.935 | 1.125 | 83.1111 | -16.8889 | -0.17546 | 0.13 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50004-50DIW
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2001 | 0790005 | 2001-03-20 | 0.459 | 1.125 | 40.8 | -59.2 | -0.61503 | 0.13 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50004-50DIW
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2001 | 0870022 | 2001-03-28 | 0.418 | 1.125 | 37.1556 | -62.8444 | -0.65289 | 0.13 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50004-50DIW
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2001 | 2480063 | 2001-09-05 | 0.54 | 1.125 | 48 | -52 | -0.54023 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50004-50DIW
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2001 | 2550074 | 2001-09-12 | 0.428 | 1.125 | 38.0444 | -61.9556 | -0.64366 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50004-50DIW
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2001 | 2620154 | 2001-09-19 | 0.483 | 1.125 | 42.9333 | -57.0667 | -0.59287 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50004-50DIW
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2001 | 2700147 | 2001-09-27 | 0.482 | 1.125 | 42.8444 | -57.1556 | -0.59379 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50004-50DIW
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2001 | 3410032 | 2000-12-06 | 0.425 | 1.125 | 37.7778 | -62.2222 | -0.64643 | 0.13 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50004-50DIW
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2001 | 3470005 | 2000-12-12 | 0.436 | 1.125 | 38.7556 | -61.2444 | -0.63627 | 0.13 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50004-50DIW
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2001 | 3550013 | 2000-12-20 | 0.443 | 1.125 | 39.3778 | -60.6222 | -0.6298 | 0.13 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50004-50DIW
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2001 | 3630002 | 2000-12-28 | 0.427 | 1.125 | 37.9556 | -62.0444 | -0.64458 | 0.13 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50004-50DIW
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2001 | 1560129 | 2001-06-05 | 0.416 | 1.125 | 36.9778 | -63.0222 | -0.65474 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50004-50DIW
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2001 | 1630020 | 2001-06-12 | 0.521 | 1.125 | 46.3111 | -53.6889 | -0.55777 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50004-50DIW
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2001 | 1700242 | 2001-06-19 | 0.402 | 1.125 | 35.7333 | -64.2667 | -0.66767 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50004-50DIW
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2001 | 1770093 | 2001-06-26 | 0.397 | 1.125 | 35.2889 | -64.7111 | -0.67228 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50004-50DIW