## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Logged in Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 1999 | 1370100 | 1999-05-17 | 31.039 | 13 | 238.7615 | 138.7615 | 0.96208 | 6 | 2371 |  |  |  | ug/L | 25145-75147
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 1999 | 1480080 | 1999-05-28 | 20.057 | 15 | 133.7133 | 33.7133 | 0.26971 | 25 | 2371 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75143
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 1999 | 1370101 | 1999-05-17 | 29.039 | 11 | 263.9909 | 163.9909 | 0.96208 | 25 | 2371 |  |  |  | µg/L | 25147-75145
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 1999 | 0950052 | 1999-04-05 | 23.21 | 11 | 211 | 111 | 0.6512 | 25 | 2371 |  |  |  | µg/L | 25147-75145
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 1999 | 1900022 | 1999-07-09 | 21.247 | 15 | 141.6467 | 41.6467 | 0.33317 | 25 | 2371 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75143
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2000 | 3540125 | 1999-12-20 | 20.488 | 14.675 | 139.6116 | 39.6116 | 0.31003 | 25 | 2371 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25155
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2000 | 1710146 | 2000-06-19 | 23.962 | 14.675 | 163.2845 | 63.2845 | 0.49531 | 25 | 2371 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25155
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2000 | 3620015 | 1999-12-28 | 23.774 | 10.5 | 226.419 | 126.419 | 0.70795 | 25 | 2371 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75147
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2000 | 1750049 | 2000-06-23 | 25.927 | 10.5 | 246.9238 | 146.9238 | 0.82277 | 25 | 2371 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75147
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2000 | 0560187 | 2000-02-25 | 58.999 | 54.45 | 108.3545 | 8.3545 | 0.24261 | 25 | 2371 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75153
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2000 | 2380033 | 2000-08-25 | 59.956 | 54.45 | 110.112 | 10.112 | 0.29365 | 25 | 2371 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75153
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2000 | 2910101 | 1999-10-18 | 25.311 | 14.675 | 172.477 | 72.477 | 0.56725 | 25 | 2371 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25155
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2000 | 1150200 | 2000-04-24 | 20.931 | 14.675 | 142.6303 | 42.6303 | 0.33365 | 25 | 2371 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25155
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2000 | 2950006 | 1999-10-22 | 64.769 | 54.45 | 118.9513 | 18.9513 | 0.55035 | 25 | 2371 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75153
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2000 | 1190027 | 2000-04-28 | 63.614 | 54.45 | 116.8301 | 16.8301 | 0.48875 | 25 | 2371 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75153
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2000 | 0800120 | 2000-03-20 | 16.294 | 14.675 | 111.0324 | 11.0324 | 0.086347 | 25 | 2371 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25155
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2000 | 2620011 | 2000-09-18 | 15.559 | 14.675 | 106.0239 | 6.0239 | 0.047147 | 25 | 2371 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25155
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2000 | 0700007 | 2000-03-10 | 45.979 | 45.668 | 100.681 | 0.681 | 0.016587 | 25 | 2371 |  |  |  | µg/L | 25151-75155
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2000 | 2520009 | 2000-09-08 | 39.005 | 45.668 | 85.4099 | -14.5901 | -0.35536 | 25 | 2371 |  |  |  | µg/L | 25151-75155
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2000 | 0200005 | 2000-01-20 | 23.172 | 10.5 | 220.6857 | 120.6857 | 0.67584 | 25 | 2371 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75147
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2000 | 2020140 | 2000-07-20 | 22.283 | 10.5 | 212.219 | 112.219 | 0.62843 | 25 | 2371 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75147
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2000 | 3270015 | 1999-11-23 | 16.925 | 10.5 | 161.1905 | 61.1905 | 0.34267 | 25 | 2371 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75147
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2000 | 1430136 | 2000-05-22 | 16.897 | 10.5 | 160.9238 | 60.9238 | 0.34117 | 25 | 2371 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75147
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2000 | 3340035 | 1999-11-30 | 59.375 | 45.668 | 130.0145 | 30.0145 | 0.73104 | 25 | 2371 |  |  |  | µg/L | 25151-75155
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2000 | 1330062 | 2000-05-12 | 49.864 | 45.668 | 109.1881 | 9.1881 | 0.22379 | 25 | 2371 |  |  |  | µg/L | 25151-75155
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2000 | 3510021 | 1999-12-17 | 31.301 | 14.675 | 213.2947 | 113.2947 | 0.88672 | 25 | 2371 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25155
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2000 | 1670026 | 2000-06-15 | 26.409 | 14.675 | 179.9591 | 79.9591 | 0.62581 | 25 | 2371 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25155
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2000 | 3350026 | 1999-12-01 | 50.329 | 54.45 | 92.4316 | -7.5684 | -0.21979 | 25 | 2371 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75153
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2000 | 1470035 | 2000-05-26 | 33.895 | 54.45 | 62.2498 | -37.7502 | -1.0963 | 25 | 2371 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75153
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2000 | 3230017 | 1999-11-19 | 16.526 | 25.175 | 65.6445 | -34.3555 | -0.46128 | 25 | 2371 |  |  |  | µg/L | 25155-75147
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2000 | 3120178 | 1999-11-08 | 32.832 | 25.175 | 130.4151 | 30.4151 | 0.40837 | 25 | 2371 |  |  |  | µg/L | 25155-75147
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2000 | 1290115 | 2000-05-08 | 25.159 | 25.175 | 99.9364 | -0.063555 | -0.00085333 | 25 | 2371 |  |  |  | µg/L | 25155-75147
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2000 | 0490045 | 2000-02-18 | 31.197 | 25.175 | 123.9206 | 23.9206 | 0.32117 | 25 | 2371 |  |  |  | µg/L | 25155-75147
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2000 | 2300006 | 2000-08-17 | 19.474 | 25.175 | 77.3545 | -22.6455 | -0.30405 | 25 | 2371 |  |  |  | µg/L | 25155-75147
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2000 | 0390085 | 2000-02-08 | 22.798 | 14.675 | 155.3526 | 55.3526 | 0.43323 | 25 | 2371 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25155
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2000 | 2200208 | 2000-08-07 | 22.686 | 14.675 | 154.5894 | 54.5894 | 0.42725 | 25 | 2371 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25155
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2000 | 0420193 | 2000-02-11 | 41.948 | 45.668 | 91.8543 | -8.1457 | -0.1984 | 25 | 2371 |  |  |  | µg/L | 25151-75155
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2000 | 2240005 | 2000-08-11 | 39.944 | 45.668 | 87.4661 | -12.5339 | -0.30528 | 25 | 2371 |  |  |  | µg/L | 25151-75155
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2000 | 0100120 | 2000-01-10 | 22.875 | 25.175 | 90.864 | -9.136 | -0.12267 | 25 | 2371 |  |  |  | µg/L | 25155-75147
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2000 | 1920072 | 2000-07-10 | 30.024 | 25.175 | 119.2612 | 19.2612 | 0.25861 | 25 | 2371 |  |  |  | µg/L | 25155-75147
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2000 | 0760006 | 2000-03-16 | 20.365 | 14.675 | 138.7734 | 38.7734 | 0.30347 | 25 | 2371 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25155
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2000 | 2580146 | 2000-09-14 | 20.904 | 14.675 | 142.4463 | 42.4463 | 0.33221 | 25 | 2371 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25155
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2000 | 2770101 | 1999-10-04 | 22.731 | 25.175 | 90.292 | -9.708 | -0.13035 | 25 | 2371 |  |  |  | µg/L | 25155-75147
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2000 | 1010208 | 2000-04-10 | 30.288 | 25.175 | 120.3098 | 20.3098 | 0.27269 | 25 | 2371 |  |  |  | µg/L | 25155-75147
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2000 | 2870017 | 1999-10-14 | 18.347 | 10.5 | 174.7333 | 74.7333 | 0.41851 | 25 | 2371 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75147
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2000 | 1050030 | 2000-04-14 | 28.628 | 10.5 | 272.6476 | 172.6476 | 0.96683 | 25 | 2371 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75147
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2000 | 1570177 | 2000-06-05 | 17.005 | 10.5 | 161.9524 | 61.9524 | 0.34693 | 25 | 2371 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75147
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2000 | 3440006 | 1999-12-10 | 35.192 | 45.668 | 77.0605 | -22.9395 | -0.55872 | 25 | 2371 |  |  |  | µg/L | 25151-75155
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2000 | 1610028 | 2000-06-09 | 44.357 | 45.668 | 97.1293 | -2.8707 | -0.06992 | 25 | 2371 |  |  |  | µg/L | 25151-75155
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2000 | 0670007 | 2000-03-07 | 21.353 | 10.5 | 203.3619 | 103.3619 | 0.57883 | 25 | 2371 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75147
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2000 | 2340145 | 2000-08-21 | 18.109 | 14.675 | 123.4003 | 23.4003 | 0.18315 | 25 | 2371 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25155
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2000 | 0240149 | 2000-01-24 | 17.305 | 10.5 | 164.8095 | 64.8095 | 0.36293 | 25 | 2371 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75147
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2000 | 2080016 | 2000-07-26 | 15.175 | 10.5 | 144.5238 | 44.5238 | 0.24933 | 25 | 2371 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75147
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2000 | 0280012 | 2000-01-28 | 58.678 | 54.45 | 107.7649 | 7.7649 | 0.22549 | 25 | 2371 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75153
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2000 | 2100026 | 2000-07-28 | 46.885 | 54.45 | 86.1065 | -13.8935 | -0.40347 | 25 | 2371 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75153
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2001 | 2970149 | 2000-10-23 | 17.873 | 11.75 | 152.1106 | 52.1106 | 0.32656 | 25 | 2371 |  |  |  | µg/L | 50157-50DIW
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2001 | 0990138 | 2001-04-09 | 15.845 | 11.75 | 134.8511 | 34.8511 | 0.2184 | 25 | 2371 |  |  |  | µg/L | 50157-50DIW
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2001 | 2870150 | 2000-10-13 | 24.449 | 14.4 | 169.7847 | 69.7847 | 0.53595 | 25 | 2371 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75159
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2001 | 3010023 | 2000-10-27 | 17.919 | 14.4 | 124.4375 | 24.4375 | 0.18768 | 25 | 2371 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75159
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2001 | 1060118 | 2001-04-16 | 30.656 | 14.4 | 212.8889 | 112.8889 | 0.86699 | 25 | 2371 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75159
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2001 | 3120025 | 2000-11-07 | 20.695 | 14.4 | 143.7153 | 43.7153 | 0.33573 | 25 | 2371 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75159
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2001 | 1420091 | 2001-05-22 | 19.993 | 14.4 | 138.8403 | 38.8403 | 0.29829 | 25 | 2371 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75159
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2001 | 3210014 | 2000-11-16 | 21.168 | 20.275 | 104.4044 | 4.4044 | 0.047627 | 25 | 2371 |  |  |  | µg/L | 25157-75159
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2001 | 1360147 | 2001-05-16 | 26.293 | 20.275 | 129.6819 | 29.6819 | 0.32096 | 25 | 2371 |  |  |  | µg/L | 25157-75159
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2001 | 3190010 | 2000-11-14 | 36.323 | 32.3 | 112.4551 | 12.4551 | 0.21456 | 25 | 2371 |  |  |  | µg/L | 25155-75157
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2001 | 3360007 | 2000-12-01 | 30.737 | 32.3 | 95.161 | -4.839 | -0.08336 | 25 | 2371 |  |  |  | µg/L | 25155-75157
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2001 | 1350100 | 2001-05-15 | 46.939 | 32.3 | 145.322 | 45.322 | 0.78075 | 25 | 2371 |  |  |  | µg/L | 25155-75157
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2001 | 1450092 | 2001-05-25 | 29.433 | 32.3 | 91.1238 | -8.8762 | -0.15291 | 25 | 2371 |  |  |  | µg/L | 25155-75157
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2001 | 0360085 | 2001-02-05 | 23.586 | 14.4 | 163.7917 | 63.7917 | 0.48992 | 25 | 2371 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75159
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2001 | 2180180 | 2001-08-06 | 31 | 14.4 | 215.2778 | 115.2778 | 3.6889 | 6 | 2371 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75159
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2001 | 2320179 | 2001-08-20 | 18.928 | 14.4 | 131.4444 | 31.4444 | 1.0062 | 6 | 2371 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75159
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2001 | 0470123 | 2001-02-16 | 21.66 | 20.275 | 106.8311 | 6.8311 | 0.073867 | 25 | 2371 |  |  |  | µg/L | 25157-75159
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2001 | 2290040 | 2001-08-17 | 29.261 | 20.275 | 144.3206 | 44.3206 | 1.9969 | 6 | 2371 |  |  |  | µg/L | 25157-75159
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2001 | 0400056 | 2001-02-09 | 32.258 | 32.3 | 99.87 | -0.13003 | -0.00224 | 25 | 2371 |  |  |  | µg/L | 25155-75157
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2001 | 0540012 | 2001-02-23 | 35.127 | 32.3 | 108.7523 | 8.7523 | 0.15077 | 25 | 2371 |  |  |  | µg/L | 25155-75157
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2001 | 2290033 | 2001-08-17 | 34.274 | 32.3 | 106.1115 | 6.1115 | 0.43867 | 6 | 2371 |  |  |  | µg/L | 25155-75157
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2001 | 2360204 | 2001-08-24 | 30.754 | 32.3 | 95.2136 | -4.7864 | -0.34356 | 6 | 2371 |  |  |  | µg/L | 25155-75157
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2001 | 0100021 | 2001-01-10 | 15.772 | 11.75 | 134.2298 | 34.2298 | 0.21451 | 25 | 2371 |  |  |  | µg/L | 50157-50DIW
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2001 | 1900437 | 2001-07-09 | 18.343 | 11.75 | 156.1106 | 56.1106 | 1.4651 | 6 | 2371 |  |  |  | µg/L | 50157-50DIW
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2001 | 2050108 | 2001-07-24 | 31 | 11.75 | 263.8298 | 163.8298 | 4.2778 | 6 | 2371 |  |  |  | µg/L | 50157-50DIW
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2001 | 2000086 | 2001-07-19 | 31 | 11.75 | 263.8298 | 163.8298 | 4.2778 | 6 | 2371 |  |  |  | µg/L | 50157-50DIW
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2001 | 0120023 | 2001-01-12 | 18.043 | 14.4 | 125.2986 | 25.2986 | 0.19429 | 25 | 2371 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75159
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2001 | 0260035 | 2001-01-26 | 21.376 | 14.4 | 148.4444 | 48.4444 | 0.37205 | 25 | 2371 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75159
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2001 | 1940053 | 2001-07-13 | 16.067 | 14.4 | 111.5764 | 11.5764 | 0.37044 | 6 | 2371 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75159
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2001 | 2080026 | 2001-07-27 | 18.211 | 14.4 | 126.4653 | 26.4653 | 0.84689 | 6 | 2371 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75159
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2001 | 0650076 | 2001-03-06 | 26.102 | 20.275 | 128.7398 | 28.7398 | 0.31077 | 25 | 2371 |  |  |  | µg/L | 25157-75159
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2001 | 0780186 | 2001-03-19 | 23.115 | 20.275 | 114.0074 | 14.0074 | 0.15147 | 25 | 2371 |  |  |  | µg/L | 25157-75159
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2001 | 2620153 | 2001-09-19 | 20.3362 | 20.275 | 100.3019 | 0.3019 | 0.013602 | 6 | 2371 |  |  |  | µg/L | 25157-75159
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2001 | 2710133 | 2001-09-28 | 27.3528 | 20.275 | 134.9089 | 34.9089 | 1.5728 | 6 | 2371 |  |  |  | µg/L | 25157-75159
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2001 | 0740033 | 2001-03-15 | 32.617 | 29.35 | 111.1312 | 11.1312 | 0.17424 | 25 | 2371 |  |  |  | µg/L | 50155-50DIW
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2001 | 2570065 | 2001-09-14 | 29.3572 | 29.35 | 100.0246 | 0.024566 | 0.0016022 | 6 | 2371 |  |  |  | µg/L | 50155-50DIW
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2001 | 0680028 | 2001-03-09 | 47.84 | 48.825 | 97.9826 | -2.0174 | -0.052533 | 25 | 2371 |  |  |  | µg/L | 25159-75155
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2001 | 0820135 | 2001-03-23 | 43.041 | 48.825 | 88.1536 | -11.8464 | -0.30848 | 25 | 2371 |  |  |  | µg/L | 25159-75155
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2001 | 2670102 | 2001-09-24 | 45.363 | 48.825 | 92.9093 | -7.0907 | -0.76934 | 6 | 2371 |  |  |  | µg/L | 25159-75155
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2001 | 3410038 | 2000-12-06 | 17.312 | 20.275 | 85.3859 | -14.6141 | -0.15803 | 25 | 2371 |  |  |  | µg/L | 25157-75159
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2001 | 3530055 | 2000-12-18 | 19.893 | 20.275 | 98.1159 | -1.8841 | -0.020373 | 25 | 2371 |  |  |  | µg/L | 25157-75159
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2001 | 1560126 | 2001-06-05 | 19.343 | 20.275 | 95.4032 | -4.5968 | -0.20711 | 6 | 2371 |  |  |  | µg/L | 25157-75159
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2001 | 1690026 | 2001-06-18 | 27.744 | 20.275 | 136.8385 | 36.8385 | 1.6598 | 6 | 2371 |  |  |  | µg/L | 25157-75159
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2001 | 3490009 | 2000-12-14 | 24.803 | 29.35 | 84.5077 | -15.4923 | -0.24251 | 25 | 2371 |  |  |  | µg/L | 50155-50DIW
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2001 | 1650042 | 2001-06-14 | 29.018 | 29.35 | 98.8688 | -1.1312 | -0.073778 | 6 | 2371 |  |  |  | µg/L | 50155-50DIW
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2001 | 3430048 | 2000-12-08 | 43.631 | 48.825 | 89.362 | -10.638 | -0.27701 | 25 | 2371 |  |  |  | µg/L | 25159-75155
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2001 | 3610150 | 2000-12-26 | 46.925 | 48.825 | 96.1086 | -3.8914 | -0.10133 | 25 | 2371 |  |  |  | µg/L | 25159-75155
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2001 | 1590007 | 2001-06-08 | 54.027 | 48.825 | 110.6544 | 10.6544 | 1.156 | 6 | 2371 |  |  |  | µg/L | 25159-75155
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2001 | 1730085 | 2001-06-22 | 52.914 | 48.825 | 108.3748 | 8.3748 | 0.90867 | 6 | 2371 |  |  |  | µg/L | 25159-75155