## IBSP Data
Parameter Description | Water Year | Sample ID | Logged in Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | dqv1 | dqv2 | dqv3 | Units | Parmcode | Methcode | Ref Soln | Setno | Mix Label
ALKALINITY, FIL | 2000 | 2780151 | 1999-10-05 |  | 158.52 | 157.2 | 100.8397 | 0.83969 | 3.8252 | 0.34508 | 2 | 2109 |  |  |  | mg/L | 29801 | TT040 | 25144-75142 |  | 25144-75142/157.2
ALKALINITY, FIL | 2000 | 3060055 | 1999-11-02 |  | 159.94 | 157.2 | 101.743 | 1.743 | 3.8252 | 0.7163 | 2 | 2109 |  |  |  | mg/L | 29801 | TT040 | 25144-75142 |  | 25144-75142/157.2
ALKALINITY, FIL | 2000 | 3130004 | 1999-11-09 |  | 158.1 | 157.2 | 100.5725 | 0.57252 | 3.8252 | 0.23528 | 2 | 2109 |  |  |  | mg/L | 29801 | TT040 | 25144-75142 |  | 25144-75142/157.2
ALKALINITY, FIL | 2000 | 3410009 | 1999-12-07 |  | 157.82 | 157.2 | 100.3944 | 0.3944 | 3.8252 | 0.16208 | 2 | 2109 |  |  |  | mg/L | 29801 | TT040 | 25144-75142 |  | 25144-75142/157.2
ALKALINITY, FIL | 2000 | 0040042 | 2000-01-04 |  | 157.96 | 157.2 | 100.4835 | 0.48346 | 3.8252 | 0.19868 | 2 | 2109 |  |  |  | mg/L | 29801 | TT040 | 25144-75142 |  | 25144-75142/157.2
ALKALINITY, FIL | 2000 | 0390081 | 2000-02-08 |  | 157.22 | 157.2 | 100.0127 | 0.012723 | 3.8252 | 0.0052285 | 2 | 2109 |  |  |  | mg/L | 29801 | TT040 | 25144-75142 |  | 25144-75142/157.2
ALKALINITY, FIL | 2000 | 0460004 | 2000-02-15 |  | 157.82 | 157.2 | 100.3944 | 0.3944 | 3.8252 | 0.16208 | 2 | 2109 |  |  |  | mg/L | 29801 | TT040 | 25144-75142 |  | 25144-75142/157.2
ALKALINITY, FIL | 2000 | 0950161 | 2000-04-04 |  | 158.09 | 157.2 | 100.5662 | 0.56616 | 3.8252 | 0.23267 | 2 | 2109 |  |  |  | mg/L | 29801 | TT040 | 25144-75142 |  | 25144-75142/157.2
ALKALINITY, FIL | 2000 | 1230005 | 2000-05-02 |  | 156.6 | 157.2 | 99.6183 | -0.38168 | 3.8252 | -0.15685 | 2 | 2109 |  |  |  | mg/L | 29801 | TT040 | 25144-75142 |  | 25144-75142/157.2
ALKALINITY, FIL | 2000 | 1300011 | 2000-05-09 |  | 159.05 | 157.2 | 101.1768 | 1.1768 | 3.8252 | 0.48363 | 2 | 2109 |  |  |  | mg/L | 29801 | TT040 | 25144-75142 |  | 25144-75142/157.2
ALKALINITY, FIL | 2000 | 1580013 | 2000-06-06 |  | 169.76 | 157.2 | 107.9898 | 7.9898 | 3.8252 | 3.2835 | 2 | 2109 |  |  |  | mg/L | 29801 | TT040 | 25144-75142 |  | 25144-75142/157.2
ALKALINITY, FIL | 2000 | 1870080 | 2000-07-05 |  | 155.98 | 157.2 | 99.2239 | -0.77608 | 3.8252 | -0.31894 | 2 | 2109 |  |  |  | mg/L | 29801 | TT040 | 25144-75142 |  | 25144-75142/157.2
ALKALINITY, FIL | 2000 | 2210027 | 2000-08-08 |  | 156.65 | 157.2 | 99.6501 | -0.34987 | 3.8252 | -0.14378 | 2 | 2109 |  |  |  | mg/L | 29801 | TT040 | 25144-75142 |  | 25144-75142/157.2
ALKALINITY, FIL | 2000 | 2280001 | 2000-08-15 |  | 157.19 | 157.2 | 99.9936 | -0.0063613 | 3.8252 | -0.0026142 | 2 | 2109 |  |  |  | mg/L | 29801 | TT040 | 25144-75142 |  | 25144-75142/157.2
ALKALINITY, FIL | 2001 | 2780010 | 2000-10-04 |  | 4.16 | 3 | 138.6667 | 38.6667 | 1.5 | 0.77333 | 2 | 2109 |  |  |  | mg/L | 29801 | TT040 | 50152-50DIW |  | 50152-50DIW/3.000
ALKALINITY, FIL | 2001 | 2910006 | 2000-10-17 |  | 4.06 | 3 | 135.3333 | 35.3333 | 1.5 | 0.70667 | 2 | 2109 |  |  |  | mg/L | 29801 | TT040 | 50152-50DIW |  | 50152-50DIW/3.000
ALKALINITY, FIL | 2001 | 2980049 | 2000-10-24 |  | 3.46 | 3 | 115.3333 | 15.3333 | 1.5 | 0.30667 | 2 | 2109 |  |  |  | mg/L | 29801 | TT040 | 50152-50DIW |  | 50152-50DIW/3.000
ALKALINITY, FIL | 2001 | 3060003 | 2000-11-01 |  | 3.96 | 3 | 132 | 32 | 1.5 | 0.64 | 2 | 2109 |  |  |  | mg/L | 29801 | TT040 | 50152-50DIW |  | 50152-50DIW/3.000
ALKALINITY, FIL | 2001 | 3410032 | 2000-12-06 |  | 106.87 | 108 | 98.9537 | -1.0463 | 3.118 | -0.36241 | 2 | 2109 |  |  |  | mg/L | 29801 | TT040 | 50004-50DIW |  | 50004-50DIW/108.0
ALKALINITY, FIL | 2001 | 3470005 | 2000-12-12 |  | 106.42 | 108 | 98.537 | -1.463 | 3.118 | -0.50674 | 2 | 2109 |  |  |  | mg/L | 29801 | TT040 | 50004-50DIW |  | 50004-50DIW/108.0
ALKALINITY, FIL | 2001 | 3550013 | 2000-12-20 |  | 107.24 | 108 | 99.2963 | -0.7037 | 3.118 | -0.24375 | 2 | 2109 |  |  |  | mg/L | 29801 | TT040 | 50004-50DIW |  | 50004-50DIW/108.0
ALKALINITY, FIL | 2001 | 3630002 | 2000-12-28 |  | 106.61 | 108 | 98.713 | -1.287 | 3.118 | -0.4458 | 2 | 2109 |  |  |  | mg/L | 29801 | TT040 | 50004-50DIW |  | 50004-50DIW/108.0
ALKALINITY, FIL | 2001 | 0100016 | 2001-01-10 |  | 4.08 | 3 | 136 | 36 | 1.5 | 0.72 | 2 | 2109 |  |  |  | mg/L | 29801 | TT040 | 50152-50DIW |  | 50152-50DIW/3.000
ALKALINITY, FIL | 2001 | 0230065 | 2001-01-23 |  | 4 | 3 | 133.3333 | 33.3333 | 1.5 | 0.66667 | 2 | 2109 |  |  |  | mg/L | 29801 | TT040 | 50152-50DIW |  | 50152-50DIW/3.000
ALKALINITY, FIL | 2001 | 0300011 | 2001-01-30 |  | 4.07 | 3 | 135.6667 | 35.6667 | 1.5 | 0.71333 | 2 | 2109 |  |  |  | mg/L | 29801 | TT040 | 50152-50DIW |  | 50152-50DIW/3.000
ALKALINITY, FIL | 2001 | 0320006 | 2001-02-01 |  | 3.76 | 3 | 125.3333 | 25.3333 | 1.5 | 0.50667 | 2 | 2109 |  |  |  | mg/L | 29801 | TT040 | 50152-50DIW |  | 50152-50DIW/3.000
ALKALINITY, FIL | 2001 | 0650090 | 2001-03-06 |  | 107 | 108 | 99.0741 | -0.92593 | 3.118 | -0.32072 | 2 | 2109 |  |  |  | mg/L | 29801 | TT040 | 50004-50DIW |  | 50004-50DIW/108.0
ALKALINITY, FIL | 2001 | 0720061 | 2001-03-13 |  | 104.9 | 108 | 97.1296 | -2.8704 | 3.118 | -0.99423 | 2 | 2109 |  |  |  | mg/L | 29801 | TT040 | 50004-50DIW |  | 50004-50DIW/108.0
ALKALINITY, FIL | 2001 | 0790005 | 2001-03-20 |  | 148.27 | 108 | 137.287 | 37.287 | 3.118 | 12.9153 | 2 | 2109 |  |  |  | mg/L | 29801 | TT040 | 50004-50DIW |  | 50004-50DIW/108.0
ALKALINITY, FIL | 2001 | 0870022 | 2001-03-28 |  | 107.32 | 108 | 99.3704 | -0.62963 | 3.118 | -0.21809 | 2 | 2109 |  |  |  | mg/L | 29801 | TT040 | 50004-50DIW |  | 50004-50DIW/108.0
ALKALINITY, FIL | 2001 | 0930080 | 2001-04-03 |  | 3.85 | 3 | 128.3333 | 28.3333 | 1.5 | 0.56667 | 2 | 2109 |  |  |  | mg/L | 29801 | TT040 | 50152-50DIW |  | 50152-50DIW/3.000
ALKALINITY, FIL | 2001 | 1060117 | 2001-04-16 |  | 3.86 | 3 | 128.6667 | 28.6667 | 1.5 | 0.57333 | 2 | 2109 |  |  |  | mg/L | 29801 | TT040 | 50152-50DIW |  | 50152-50DIW/3.000
ALKALINITY, FIL | 2001 | 1080016 | 2001-04-18 |  | 4.04 | 3 | 134.6667 | 34.6667 | 1.5 | 0.69333 | 2 | 2109 |  |  |  | mg/L | 29801 | TT040 | 50152-50DIW |  | 50152-50DIW/3.000
ALKALINITY, FIL | 2001 | 1150022 | 2001-04-25 |  | 3.8 | 3 | 126.6667 | 26.6667 | 1.5 | 0.53333 | 2 | 2109 |  |  |  | mg/L | 29801 | TT040 | 50152-50DIW |  | 50152-50DIW/3.000
ALKALINITY, FIL | 2001 | 1560129 | 2001-06-05 |  | 107.55 | 108 | 99.5833 | -0.41667 | 3.75 | -0.12 | 5 | 2109 |  |  |  | mg/l CaCO3 | 29801 | TT040 | 50004-50DIW |  | 50004-50DIW/108.0
ALKALINITY, FIL | 2001 | 1630020 | 2001-06-12 |  | 105.54 | 108 | 97.7222 | -2.2778 | 3.75 | -0.656 | 5 | 2109 |  |  |  | mg/l CaCO3 | 29801 | TT040 | 50004-50DIW |  | 50004-50DIW/108.0
ALKALINITY, FIL | 2001 | 1700242 | 2001-06-19 |  | 105.99 | 108 | 98.1389 | -1.8611 | 3.75 | -0.536 | 5 | 2109 |  |  |  | mg/l CaCO3 | 29801 | TT040 | 50004-50DIW |  | 50004-50DIW/108.0
ALKALINITY, FIL | 2001 | 1770093 | 2001-06-26 |  | 105.69 | 108 | 97.8611 | -2.1389 | 3.75 | -0.616 | 5 | 2109 |  |  |  | mg/l CaCO3 | 29801 | TT040 | 50004-50DIW |  | 50004-50DIW/108.0
ALKALINITY, FIL | 2001 | 1840013 | 2001-07-03 |  | 3.9 | 3 | 130 | 30 | 3.75 | 0.24 | 5 | 2109 |  |  |  | mg/l CaCO3 | 29801 | TT040 | 50152-50DIW |  | 50152-50DIW/3.000
ALKALINITY, FIL | 2001 | 1910007 | 2001-07-10 |  | 3.8 | 3 | 126.6667 | 26.6667 | 3.75 | 0.21333 | 5 | 2109 |  |  |  | mg/l CaCO3 | 29801 | TT040 | 50152-50DIW |  | 50152-50DIW/3.000
ALKALINITY, FIL | 2001 | 1980114 | 2001-07-17 |  | 3.79 | 3 | 126.3333 | 26.3333 | 3.75 | 0.21067 | 5 | 2109 |  |  |  | mg/l CaCO3 | 29801 | TT040 | 50152-50DIW |  | 50152-50DIW/3.000
ALKALINITY, FIL | 2001 | 2050106 | 2001-07-24 |  | 3.75 | 3 | 125 | 25 | 3.75 | 0.2 | 5 | 2109 |  |  |  | mg/l CaCO3 | 29801 | TT040 | 50152-50DIW |  | 50152-50DIW/3.000
ALKALINITY, FIL | 2001 | 2480063 | 2001-09-05 |  | 106.65 | 108 | 98.75 | -1.25 | 3.75 | -0.36 | 5 | 2109 |  |  |  | mg/l CaCO3 | 29801 | TT040 | 50004-50DIW |  | 50004-50DIW/108.0
ALKALINITY, FIL | 2001 | 2550074 | 2001-09-12 |  | 106.92 | 108 | 99 | -1 | 3.75 | -0.288 | 5 | 2109 |  |  |  | mg/l CaCO3 | 29801 | TT040 | 50004-50DIW |  | 50004-50DIW/108.0
ALKALINITY, FIL | 2001 | 2620154 | 2001-09-19 |  | 106.36 | 108 | 98.4815 | -1.5185 | 3.75 | -0.43733 | 5 | 2109 |  |  |  | mg/l CaCO3 | 29801 | TT040 | 50004-50DIW |  | 50004-50DIW/108.0
ALKALINITY, FIL | 2001 | 2700147 | 2001-09-27 |  | 106.18 | 108 | 98.3148 | -1.6852 | 3.75 | -0.48533 | 5 | 2109 |  |  |  | mg/l CaCO3 | 29801 | TT040 | 50004-50DIW |  | 50004-50DIW/108.0