## IBSP Data
Parameter Description | Water Year | Sample ID | Logged in Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | dqv1 | dqv2 | dqv3 | Units | Parmcode | Methcode | Ref Soln | Setno | Mix Label
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1997 | 2970085 | 1996-10-23 |  | 3.8 | 3.9 | 97.4359 | -2.5641 | 0.3198 | -0.3127 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P21 |  | P21/3.900
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1997 | 3100061 | 1996-11-05 |  | 0.03 | 0.31 | 9.6774 | -90.3226 | 0.16902 | -1.6566 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P23 |  | P23/0.310
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1997 | 3200078 | 1996-11-15 |  | 4 | 3.9 | 102.5641 | 2.5641 | 0.3198 | 0.3127 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P21 |  | P21/3.900
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1997 | 3340030 | 1996-11-29 |  | 1.1 | 1.2 | 91.6667 | -8.3333 | 0.2064 | -0.4845 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P24 |  | P24/1.200
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1997 | 3590054 | 1996-12-24 |  | 0.19 | 0.31 | 61.2903 | -38.7097 | 0.16902 | -0.70998 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P23 |  | P23/0.310
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1997 | 0030019 | 1997-01-03 |  | 1.2 | 1.2 | 100 | 0 | 0.2064 | 0 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P24 |  | P24/1.200
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1997 | 0170008 | 1997-01-17 |  | 3.9 | 3.9 | 100 | 0 | 0.3198 | 0 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P21 |  | P21/3.900
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1997 | 0310021 | 1997-01-31 |  | 0.07 | 0.31 | 22.5806 | -77.4194 | 0.16902 | -1.42 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P23 |  | P23/0.310
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1997 | 0590013 | 1997-02-28 |  | 1.2 | 1.2 | 100 | 0 | 0.2064 | 0 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P24 |  | P24/1.200
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1997 | 0840037 | 1997-03-25 |  | 0.22 | 0.31 | 70.9677 | -29.0323 | 0.16902 | -0.53248 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P23 |  | P23/0.310
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1997 | 0910027 | 1997-04-01 |  | 1.2 | 1.2 | 100 | 0 | 0.2064 | 0 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P24 |  | P24/1.200
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1997 | 1070065 | 1997-04-17 |  | 3.919 | 3.9 | 100.4872 | 0.48718 | 0.3198 | 0.059412 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P21 |  | P21/3.900
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1997 | 1210047 | 1997-05-01 |  | 0.228 | 0.31 | 73.5484 | -26.4516 | 0.16902 | -0.48515 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P23 |  | P23/0.310
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1997 | 1340077 | 1997-05-14 |  | 3.849 | 3.9 | 98.6923 | -1.3077 | 0.3198 | -0.15947 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P21 |  | P21/3.900
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1997 | 1490105 | 1997-05-29 |  | 1.202 | 1.2 | 100.1667 | 0.16667 | 0.2064 | 0.0096899 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P24 |  | P24/1.200
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1997 | 1690139 | 1997-06-18 |  | 0.145 | 0.31 | 46.7742 | -53.2258 | 0.16902 | -0.97622 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P23 |  | P23/0.310
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1997 | 1820007 | 1997-07-01 |  | 1.005 | 1.2 | 83.75 | -16.25 | 0.2064 | -0.94477 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P24 |  | P24/1.200
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1997 | 1970280 | 1997-07-16 |  | 3.361 | 3.9 | 86.1795 | -13.8205 | 0.3198 | -1.6854 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P21 |  | P21/3.900
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1997 | 2120050 | 1997-07-31 |  | 0.163 | 0.31 | 52.5806 | -47.4194 | 0.16902 | -0.86972 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P23 |  | P23/0.310
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1997 | 2250218 | 1997-08-13 |  | 3.385 | 3.9 | 86.7949 | -13.2051 | 0.3198 | -1.6104 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P21 |  | P21/3.900
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1997 | 2390004 | 1997-08-27 |  | 1.061 | 1.2 | 88.4167 | -11.5833 | 0.2064 | -0.67345 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P24 |  | P24/1.200
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1997 | 2600127 | 1997-09-17 |  | 0.229 | 0.31 | 73.871 | -26.129 | 0.16902 | -0.47923 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P23 |  | P23/0.310
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1997 | 2740002 | 1997-10-01 |  | 1.221 | 1.2 | 101.75 | 1.75 | 0.2064 | 0.10174 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P24 |  | P24/1.200
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1998 | 2960006 | 1997-10-23 |  | 1.302 | 1.3 | 100.1538 | 0.15385 | 0.216 | 0.0092593 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P25 |  | P25/1.300
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1998 | 3320076 | 1997-11-28 |  | 8.212 | 7.79 | 105.4172 | 5.4172 | 0.4756 | 0.8873 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P26 |  | P26/7.790
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1998 | 3580057 | 1997-12-24 |  | 1.222 | 1.2 | 101.8333 | 1.8333 | 0.212 | 0.10377 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P24 |  | P24/1.200
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1998 | 0220059 | 1998-01-22 |  | 1.336 | 1.3 | 102.7692 | 2.7692 | 0.216 | 0.16667 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P25 |  | P25/1.300
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1998 | 0570006 | 1998-02-26 |  | 3.959 | 7.79 | 50.8216 | -49.1784 | 0.4756 | -8.0551 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P26 |  | P26/7.790
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1998 | 0850003 | 1998-03-26 |  | 1.395 | 1.2 | 116.25 | 16.25 | 0.212 | 0.91981 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P24 |  | P24/1.200
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1998 | 1130043 | 1998-04-23 |  | 1.288 | 1.3 | 99.0769 | -0.92308 | 0.216 | -0.055556 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P25 |  | P25/1.300
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1998 | 1760176 | 1998-06-25 |  | 1.206 | 1.2 | 100.5 | 0.5 | 0.212 | 0.028302 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P24 |  | P24/1.200
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1998 | 2040045 | 1998-07-23 |  | 1.115 | 1.3 | 85.7692 | -14.2308 | 0.216 | -0.85648 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P25 |  | P25/1.300
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1998 | 2390061 | 1998-08-27 |  | 8.126 | 7.79 | 104.3132 | 4.3132 | 0.4756 | 0.70648 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P26 |  | P26/7.790
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1998 | 2670032 | 1998-09-24 |  | 1.21 | 1.2 | 100.8333 | 0.83333 | 0.212 | 0.04717 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P24 |  | P24/1.200
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1999 | 3000045 | 1998-10-27 |  | 1.243 | 1.2 | 103.5833 | 3.5833 | 0.2008 | 0.21414 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P27 |  | P27/1.200
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1999 | 3210069 | 1998-11-17 |  | 3.615 | 3.3 | 109.5455 | 9.5455 | 0.2932 | 1.0744 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P28 |  | P28/3.300
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1999 | 3490021 | 1998-12-15 |  | 0.066 | 0.2 | 33 | -67 | 0.1568 | -0.85459 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P29 |  | P29/0.200
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1999 | 0120058 | 1999-01-12 |  | 1.245 | 1.2 | 103.75 | 3.75 | 0.2008 | 0.2241 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P27 |  | P27/1.200
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1999 | 0530153 | 1999-02-22 |  | 3.525 | 3.3 | 106.8182 | 6.8182 | 0.2932 | 0.76739 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P28 |  | P28/3.300
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1999 | 0750081 | 1999-03-16 |  | 0.161 | 0.2 | 80.5 | -19.5 | 0.1568 | -0.24872 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P29 |  | P29/0.200
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1999 | 1030126 | 1999-04-13 |  | 1.232 | 1.2 | 102.6667 | 2.6667 | 0.2008 | 0.15936 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P27 |  | P27/1.200
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1999 | 1380253 | 1999-05-18 |  | 3.458 | 3.3 | 104.7879 | 4.7879 | 0.2932 | 0.53888 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P28 |  | P28/3.300
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1999 | 1660095 | 1999-06-15 |  | 0.153 | 0.2 | 76.5 | -23.5 | 0.1568 | -0.29974 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P29 |  | P29/0.200
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1999 | 1940003 | 1999-07-13 |  | 1.275 | 1.2 | 106.25 | 6.25 | 0.2008 | 0.37351 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P27 |  | P27/1.200
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1999 | 2290060 | 1999-08-17 |  | 3.435 | 3.3 | 104.0909 | 4.0909 | 0.2932 | 0.46044 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P28 |  | P28/3.300
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 1999 | 2570019 | 1999-09-14 |  | 0.169 | 0.2 | 84.5 | -15.5 | 0.1568 | -0.1977 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P29 |  | P29/0.200
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 2000 | 2920011 | 1999-10-19 |  | 0.166 | 0.2 | 83 | -17 | 0.1636 | -0.20782 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P29 |  | P29/0.200
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 2000 | 3210015 | 1999-11-17 |  | 1.458 | 1.38 | 105.6522 | 5.6522 | 0.21434 | 0.36391 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P31 |  | P31/1.380
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 2000 | 3480013 | 1999-12-14 |  | 0.217 | 0.23 | 94.3478 | -5.6522 | 0.16489 | -0.07884 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P30 |  | P30/0.230
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 2000 | 0320015 | 2000-02-01 |  | 0.162 | 0.2 | 81 | -19 | 0.1636 | -0.23227 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P29 |  | P29/0.200
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 2000 | 0460002 | 2000-02-15 |  | 1.426 | 1.38 | 103.3333 | 3.3333 | 0.21434 | 0.21461 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P31 |  | P31/1.380
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 2000 | 0740011 | 2000-03-14 |  | 0.197 | 0.23 | 85.6522 | -14.3478 | 0.16489 | -0.20013 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P30 |  | P30/0.230
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 2000 | 1090015 | 2000-04-18 |  | 0.166 | 0.2 | 83 | -17 | 0.1636 | -0.20782 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P29 |  | P29/0.200
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 2000 | 1370043 | 2000-05-16 |  | 1.141 | 1.38 | 82.6812 | -17.3188 | 0.21434 | -1.1151 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P31 |  | P31/1.380
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 2000 | 1650004 | 2000-06-13 |  | 0.3 | 0.23 | 130.4348 | 30.4348 | 0.16489 | 0.42453 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P30 |  | P30/0.230
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 2000 | 2000009 | 2000-07-18 |  | 0.238 | 0.2 | 119 | 19 | 0.1636 | 0.23227 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P29 |  | P29/0.200
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 2000 | 2280006 | 2000-08-15 |  | 1.451 | 1.38 | 105.1449 | 5.1449 | 0.21434 | 0.33125 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P31 |  | P31/1.380
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 2000 | 2560229 | 2000-09-12 |  | 0.219 | 0.23 | 95.2174 | -4.7826 | 0.16489 | -0.066711 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P30 |  | P30/0.230
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 2001 | 2910007 | 2000-10-17 |  | 2.486 | 2.38 | 104.4538 | 4.4538 | 0.23396 | 0.45307 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P33 |  | P33/2.380
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 2001 | 3190011 | 2000-11-14 |  | 1.625 | 1.64 | 99.0854 | -0.91463 | 0.20288 | -0.073935 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P32 |  | P32/1.640
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 2001 | 3470002 | 2000-12-12 |  | 1.425 | 1.38 | 103.2609 | 3.2609 | 0.19196 | 0.23442 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P31 |  | P31/1.380
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 2001 | 0100015 | 2001-01-10 |  | 2.478 | 2.38 | 104.1176 | 4.1176 | 0.23396 | 0.41888 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P33 |  | P33/2.380
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 2001 | 0320007 | 2001-02-01 |  | 2.473 | 2.38 | 103.9076 | 3.9076 | 0.23396 | 0.3975 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P33 |  | P33/2.380
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 2001 | 0360094 | 2001-02-05 |  | 1.612 | 1.64 | 98.2927 | -1.7073 | 0.20288 | -0.13801 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P32 |  | P32/1.640
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 2001 | 0450081 | 2001-02-14 |  | 1.603 | 1.64 | 97.7439 | -2.2561 | 0.20288 | -0.18237 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P32 |  | P32/1.640
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 2001 | 0650089 | 2001-03-06 |  | 1.422 | 1.38 | 103.0435 | 3.0435 | 0.19196 | 0.2188 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P31 |  | P31/1.380
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 2001 | 0720062 | 2001-03-13 |  | 1.425 | 1.38 | 103.2609 | 3.2609 | 0.19196 | 0.23442 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P31 |  | P31/1.380
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 2001 | 0990140 | 2001-04-09 |  | 2.51 | 2.38 | 105.4622 | 5.4622 | 0.23396 | 0.55565 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P33 |  | P33/2.380
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 2001 | 1080017 | 2001-04-18 |  | 2.477 | 2.38 | 104.0756 | 4.0756 | 0.23396 | 0.4146 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P33 |  | P33/2.380
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 2001 | 1270128 | 2001-05-07 |  | 1.61 | 1.64 | 98.1707 | -1.8293 | 0.20288 | -0.14787 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P32 |  | P32/1.640
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 2001 | 1350271 | 2001-05-15 |  | 1.602 | 1.64 | 97.6829 | -2.3171 | 0.20288 | -0.1873 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P32 |  | P32/1.640
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 2001 | 1560131 | 2001-06-05 |  | 1.432 | 1.38 | 103.7681 | 3.7681 | 0.19196 | 0.27089 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P31 |  | P31/1.380
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 2001 | 1900434 | 2001-07-09 |  | 2.821 | 2.38 | 118.5294 | 18.5294 | 0.23396 | 1.8849 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P33 |  | P33/2.380
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 2001 | 1980113 | 2001-07-17 |  | 2.502 | 2.38 | 105.1261 | 5.1261 | 0.23396 | 0.52146 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P33 |  | P33/2.380
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 2001 | 2180179 | 2001-08-06 |  | 1.606 | 1.64 | 97.9268 | -2.0732 | 0.20288 | -0.16759 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P32 |  | P32/1.640
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 2001 | 2260259 | 2001-08-14 |  | 1.609 | 1.64 | 98.1098 | -1.8902 | 0.20288 | -0.1528 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P32 |  | P32/1.640
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 2001 | 2570064 | 2001-09-14 |  | 1.428 | 1.38 | 103.4783 | 3.4783 | 0.19196 | 0.25005 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P31 |  | P31/1.380
CHLORIDE,FIL,IC,LL | 2001 | 2710132 | 2001-09-28 |  | 1.437 | 1.38 | 104.1304 | 4.1304 | 0.19196 | 0.29694 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | 00940 | IC024 | P31 |  | P31/1.380