## IBSP Data
Parameter Description | Water Year | Sample ID | Logged in Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | dqv1 | dqv2 | dqv3 | Units | Parmcode | Methcode | Ref Soln | Setno | Mix Label
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1997 | 2970085 | 1996-10-23 | < | 0.01 | 0.03 | 33.3333 | -66.6667 | 0.01386 | -1.443 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P21 |  | P21/0.030
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1997 | 3100061 | 1996-11-05 |  | 0.09 | 0.12 | 75 | -25 | 0.01944 | -1.5432 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P23 |  | P23/0.120
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1997 | 3200078 | 1996-11-15 | < | 0.01 | 0.03 | 33.3333 | -66.6667 | 0.01386 | -1.443 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P21 |  | P21/0.030
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1997 | 3340030 | 1996-11-29 |  | 0.09 | 0.11 | 81.8182 | -18.1818 | 0.01882 | -1.0627 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P24 |  | P24/0.110
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1997 | 3590054 | 1996-12-24 |  | 0.12 | 0.12 | 100 | 0 | 0.01944 | 0 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P23 |  | P23/0.120
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1997 | 0030019 | 1997-01-03 |  | 0.1 | 0.11 | 90.9091 | -9.0909 | 0.01882 | -0.53135 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P24 |  | P24/0.110
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1997 | 0170008 | 1997-01-17 |  | 0.03 | 0.03 | 100 | 0 | 0.01386 | 0 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P21 |  | P21/0.030
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1997 | 0310021 | 1997-01-31 |  | 0.09 | 0.12 | 75 | -25 | 0.01944 | -1.5432 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P23 |  | P23/0.120
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1997 | 0440011 | 1997-02-13 |  | 0.04 | 0.03 | 133.3333 | 33.3333 | 0.01386 | 0.7215 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P21 |  | P21/0.030
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1997 | 0590013 | 1997-02-28 |  | 0.11 | 0.11 | 100 | 0 | 0.01882 | 0 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P24 |  | P24/0.110
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1997 | 0840037 | 1997-03-25 |  | 0.11 | 0.12 | 91.6667 | -8.3333 | 0.01944 | -0.5144 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P23 |  | P23/0.120
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1997 | 0910027 | 1997-04-01 |  | 0.1 | 0.11 | 90.9091 | -9.0909 | 0.01882 | -0.53135 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P24 |  | P24/0.110
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1997 | 1070065 | 1997-04-17 |  | 0.064 | 0.03 | 213.3333 | 113.3333 | 0.01386 | 2.4531 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P21 |  | P21/0.030
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1997 | 1210047 | 1997-05-01 |  | 0.131 | 0.12 | 109.1667 | 9.1667 | 0.01944 | 0.56584 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P23 |  | P23/0.120
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1997 | 1340077 | 1997-05-14 |  | 0.062 | 0.03 | 206.6667 | 106.6667 | 0.01386 | 2.3088 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P21 |  | P21/0.030
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1997 | 1490105 | 1997-05-29 |  | 0.104 | 0.11 | 94.5455 | -5.4545 | 0.01882 | -0.31881 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P24 |  | P24/0.110
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1997 | 1690139 | 1997-06-18 |  | 0.114 | 0.12 | 95 | -5 | 0.01944 | -0.30864 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P23 |  | P23/0.120
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1997 | 1820007 | 1997-07-01 |  | 0.099 | 0.11 | 90 | -10 | 0.01882 | -0.58448 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P24 |  | P24/0.110
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1997 | 1970280 | 1997-07-16 | < | 0.01 | 0.03 | 33.3333 | -66.6667 | 0.01386 | -1.443 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P21 |  | P21/0.030
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1997 | 2120050 | 1997-07-31 |  | 0.123 | 0.12 | 102.5 | 2.5 | 0.01944 | 0.15432 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P23 |  | P23/0.120
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1997 | 2250218 | 1997-08-13 |  | 0.055 | 0.03 | 183.3333 | 83.3333 | 0.01386 | 1.8038 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P21 |  | P21/0.030
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1997 | 2390004 | 1997-08-27 |  | 0.111 | 0.11 | 100.9091 | 0.90909 | 0.01882 | 0.053135 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P24 |  | P24/0.110
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1997 | 2600127 | 1997-09-17 |  | 0.105 | 0.12 | 87.5 | -12.5 | 0.01944 | -0.7716 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P23 |  | P23/0.120
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1997 | 2740002 | 1997-10-01 |  | 0.127 | 0.11 | 115.4545 | 15.4545 | 0.01882 | 0.90329 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P24 |  | P24/0.110
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1998 | 2960006 | 1997-10-23 |  | 0.148 | 0.139 | 106.4748 | 6.4748 | 0.020695 | 0.43489 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P25 |  | P25/0.139
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1998 | 3320076 | 1997-11-28 |  | 0.023 | 0.04 | 57.5 | -42.5 | 0.0202 | -0.84158 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P26 |  | P26/0.040
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1998 | 3580057 | 1997-12-24 |  | 0.1 | 0.11 | 90.9091 | -9.0909 | 0.02055 | -0.48662 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P24 |  | P24/0.110
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1998 | 0220059 | 1998-01-22 |  | 0.151 | 0.139 | 108.6331 | 8.6331 | 0.020695 | 0.57985 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P25 |  | P25/0.139
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1998 | 0570006 | 1998-02-26 |  | 0.051 | 0.04 | 127.5 | 27.5 | 0.0202 | 0.54455 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P26 |  | P26/0.040
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1998 | 0850003 | 1998-03-26 |  | 0.15 | 0.11 | 136.3636 | 36.3636 | 0.02055 | 1.9465 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P24 |  | P24/0.110
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1998 | 1130043 | 1998-04-23 |  | 0.16 | 0.139 | 115.1079 | 15.1079 | 0.020695 | 1.0147 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P25 |  | P25/0.139
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1998 | 1410125 | 1998-05-21 |  | 0.496 | 0.04 | 1240 | 1140 | 0.0202 | 22.5743 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P26 |  | P26/0.040
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1998 | 1760176 | 1998-06-25 |  | 0.0851 | 0.11 | 77.3636 | -22.6364 | 0.02055 | -1.2117 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P24 |  | P24/0.110
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1998 | 2040045 | 1998-07-23 |  | 0.1614 | 0.139 | 116.1151 | 16.1151 | 0.020695 | 1.0824 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P25 |  | P25/0.139
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1998 | 2390061 | 1998-08-27 |  | 0.0364 | 0.04 | 91 | -9 | 0.0202 | -0.17822 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P26 |  | P26/0.040
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1998 | 2670032 | 1998-09-24 |  | 0.1146 | 0.11 | 104.1818 | 4.1818 | 0.02055 | 0.22384 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P24 |  | P24/0.110
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1999 | 3000045 | 1998-10-27 |  | 0.108 | 0.1 | 108 | 8 | 0.0215 | 0.37209 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P27 |  | P27/0.100
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1999 | 3210069 | 1998-11-17 |  | 0.067 | 0.06 | 111.6667 | 11.6667 | 0.0213 | 0.32864 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P28 |  | P28/0.060
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1999 | 3490021 | 1998-12-15 |  | 0.06 | 0.056 | 107.1429 | 7.1429 | 0.02128 | 0.18797 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P29 |  | P29/0.056
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1999 | 0120058 | 1999-01-12 |  | 0.104 | 0.1 | 104 | 4 | 0.0215 | 0.18605 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P27 |  | P27/0.100
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1999 | 0530153 | 1999-02-22 |  | 0.074 | 0.06 | 123.3333 | 23.3333 | 0.0213 | 0.65728 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P28 |  | P28/0.060
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1999 | 0750081 | 1999-03-16 |  | 0.051 | 0.056 | 91.0714 | -8.9286 | 0.02128 | -0.23496 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P29 |  | P29/0.056
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1999 | 1030126 | 1999-04-13 |  | 0.101 | 0.1 | 101 | 1 | 0.0215 | 0.046512 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P27 |  | P27/0.100
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1999 | 1380253 | 1999-05-18 |  | 0.069 | 0.06 | 115 | 15 | 0.0213 | 0.42254 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P28 |  | P28/0.060
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1999 | 1660095 | 1999-06-15 |  | 0.055 | 0.056 | 98.2143 | -1.7857 | 0.02128 | -0.046992 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P29 |  | P29/0.056
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1999 | 1940003 | 1999-07-13 |  | 0.071 | 0.1 | 71 | -29 | 0.0215 | -1.3488 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P27 |  | P27/0.100
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1999 | 2290060 | 1999-08-17 |  | 0.066 | 0.06 | 110 | 10 | 0.0213 | 0.28169 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P28 |  | P28/0.060
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1999 | 2570019 | 1999-09-14 |  | 0.069 | 0.056 | 123.2143 | 23.2143 | 0.02128 | 0.6109 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P29 |  | P29/0.056
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 2000 | 2920011 | 1999-10-19 |  | 0.077 | 0.056 | 137.5 | 37.5 | 0.019184 | 1.0947 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P29 |  | P29/0.056
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 2000 | 3210015 | 1999-11-17 |  | 0.404 | 0.33 | 122.4242 | 22.4242 | 0.02987 | 2.4774 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P31 |  | P31/0.330
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 2000 | 3480013 | 1999-12-14 |  | 0.201 | 0.206 | 97.5728 | -2.4272 | 0.025034 | -0.19973 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P30 |  | P30/0.206
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 2000 | 0320015 | 2000-02-01 |  | 0.051 | 0.056 | 91.0714 | -8.9286 | 0.019184 | -0.26063 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P29 |  | P29/0.056
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 2000 | 0460002 | 2000-02-15 |  | 0.398 | 0.33 | 120.6061 | 20.6061 | 0.02987 | 2.2765 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P31 |  | P31/0.330
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 2000 | 0740011 | 2000-03-14 |  | 0.193 | 0.206 | 93.6893 | -6.3107 | 0.025034 | -0.51929 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P30 |  | P30/0.206
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 2000 | 1090015 | 2000-04-18 |  | 0.07 | 0.056 | 125 | 25 | 0.019184 | 0.72977 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P29 |  | P29/0.056
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 2000 | 1370043 | 2000-05-16 |  | 0.407 | 0.33 | 123.3333 | 23.3333 | 0.02987 | 2.5778 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P31 |  | P31/0.330
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 2000 | 1650004 | 2000-06-13 |  | 0.203 | 0.206 | 98.5437 | -1.4563 | 0.025034 | -0.11984 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P30 |  | P30/0.206
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 2000 | 2000009 | 2000-07-18 |  | 0.078 | 0.056 | 139.2857 | 39.2857 | 0.019184 | 1.1468 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P29 |  | P29/0.056
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 2000 | 2560229 | 2000-09-12 |  | 0.195 | 0.206 | 94.6602 | -5.3398 | 0.025034 | -0.4394 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P30 |  | P30/0.206
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 2001 | 2910007 | 2000-10-17 |  | 0.111 | 0.105 | 105.7143 | 5.7143 | 0.02394 | 0.25063 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P33 |  | P33/0.105
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 2001 | 3190011 | 2000-11-14 |  | 0.226 | 0.216 | 104.6296 | 4.6296 | 0.027048 | 0.36971 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P32 |  | P32/0.216
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 2001 | 3470002 | 2000-12-12 |  | 0.405 | 0.33 | 122.7273 | 22.7273 | 0.03024 | 2.4802 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P31 |  | P31/0.330
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 2001 | 0100015 | 2001-01-10 |  | 0.11 | 0.105 | 104.7619 | 4.7619 | 0.02394 | 0.20886 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P33 |  | P33/0.105
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 2001 | 0320007 | 2001-02-01 |  | 0.119 | 0.105 | 113.3333 | 13.3333 | 0.02394 | 0.5848 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P33 |  | P33/0.105
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 2001 | 0360094 | 2001-02-05 |  | 0.228 | 0.216 | 105.5556 | 5.5556 | 0.027048 | 0.44366 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P32 |  | P32/0.216
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 2001 | 0450081 | 2001-02-14 |  | 0.208 | 0.216 | 96.2963 | -3.7037 | 0.027048 | -0.29577 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P32 |  | P32/0.216
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 2001 | 0650089 | 2001-03-06 |  | 0.408 | 0.33 | 123.6364 | 23.6364 | 0.03024 | 2.5794 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P31 |  | P31/0.330
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 2001 | 0720062 | 2001-03-13 |  | 0.415 | 0.33 | 125.7576 | 25.7576 | 0.03024 | 2.8108 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P31 |  | P31/0.330
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 2001 | 0990140 | 2001-04-09 |  | 0.113 | 0.105 | 107.619 | 7.619 | 0.02394 | 0.33417 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P33 |  | P33/0.105
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 2001 | 1080017 | 2001-04-18 |  | 0.1118 | 0.105 | 106.4762 | 6.4762 | 0.02394 | 0.28404 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P33 |  | P33/0.105
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 2001 | 1270128 | 2001-05-07 |  | 0.207 | 0.216 | 95.8333 | -4.1667 | 0.027048 | -0.33274 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P32 |  | P32/0.216
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 2001 | 1350271 | 2001-05-15 |  | 0.211 | 0.216 | 97.6852 | -2.3148 | 0.027048 | -0.18486 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P32 |  | P32/0.216
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 2001 | 1560131 | 2001-06-05 |  | 0.263 | 0.33 | 79.697 | -20.303 | 0.03024 | -2.2156 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P31 |  | P31/0.330
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 2001 | 1900434 | 2001-07-09 |  | 0.173 | 0.105 | 164.7619 | 64.7619 | 0.02394 | 2.8404 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P33 |  | P33/0.105
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 2001 | 1980113 | 2001-07-17 |  | 0.097 | 0.105 | 92.381 | -7.619 | 0.02394 | -0.33417 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P33 |  | P33/0.105
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 2001 | 2180179 | 2001-08-06 |  | 0.218 | 0.216 | 100.9259 | 0.92593 | 0.027048 | 0.073943 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P32 |  | P32/0.216
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 2001 | 2260259 | 2001-08-14 |  | 0.22 | 0.216 | 101.8519 | 1.8519 | 0.027048 | 0.14789 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P32 |  | P32/0.216
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 2001 | 2570064 | 2001-09-14 |  | 0.41 | 0.33 | 124.2424 | 24.2424 | 0.03024 | 2.6455 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P31 |  | P31/0.330
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 2001 | 2710132 | 2001-09-28 |  | 0.404 | 0.33 | 122.4242 | 22.4242 | 0.03024 | 2.4471 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P31 |  | P31/0.330