## IBSP Data
Parameter Description | Water Year | Sample ID | Logged in Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | dqv1 | dqv2 | dqv3 | Units | Parmcode | Methcode | Ref Soln | Setno | Mix Label
MAGNESIUM,FIL,ICP-OES,LL | 1997 | 2970085 | 1996-10-23 |  | 0.05 | 0.055 | 90.9091 | -9.0909 | 0.010475 | -0.47733 | 0.01 | 1274 |  |  |  | mg/L | 00925 | PLA09 | P21 |  | P21/0.055
MAGNESIUM,FIL,ICP-OES,LL | 1997 | 3100061 | 1996-11-05 |  | 0.3 | 0.317 | 94.6372 | -5.3628 | 0.022265 | -0.76353 | 0.01 | 1274 |  |  |  | mg/L | 00925 | PLA09 | P23 |  | P23/0.317
MAGNESIUM,FIL,ICP-OES,LL | 1997 | 3200078 | 1996-11-15 |  | 0.05 | 0.055 | 90.9091 | -9.0909 | 0.010475 | -0.47733 | 0.01 | 1274 |  |  |  | mg/L | 00925 | PLA09 | P21 |  | P21/0.055
MAGNESIUM,FIL,ICP-OES,LL | 1997 | 3340030 | 1996-11-29 |  | 0.06 | 0.055 | 109.0909 | 9.0909 | 0.010475 | 0.47733 | 0.01 | 1274 |  |  |  | mg/L | 00925 | PLA09 | P24 |  | P24/0.055
MAGNESIUM,FIL,ICP-OES,LL | 1997 | 3590054 | 1996-12-24 |  | 0.32 | 0.317 | 100.9464 | 0.94637 | 0.022265 | 0.13474 | 0.01 | 1274 |  |  |  | mg/L | 00925 | PLA09 | P23 |  | P23/0.317
MAGNESIUM,FIL,ICP-OES,LL | 1997 | 0030019 | 1997-01-03 |  | 0.06 | 0.055 | 109.0909 | 9.0909 | 0.010475 | 0.47733 | 0.01 | 1274 |  |  |  | mg/L | 00925 | PLA09 | P24 |  | P24/0.055
MAGNESIUM,FIL,ICP-OES,LL | 1997 | 0170008 | 1997-01-17 |  | 0.05 | 0.055 | 90.9091 | -9.0909 | 0.010475 | -0.47733 | 0.01 | 1274 |  |  |  | mg/L | 00925 | PLA09 | P21 |  | P21/0.055
MAGNESIUM,FIL,ICP-OES,LL | 1997 | 0310021 | 1997-01-31 |  | 0.3 | 0.317 | 94.6372 | -5.3628 | 0.022265 | -0.76353 | 0.01 | 1274 |  |  |  | mg/L | 00925 | PLA09 | P23 |  | P23/0.317