## IBSP Data
Parameter Description | Water Year | Sample ID | Logged in Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | dqv1 | dqv2 | dqv3 | Units | Parmcode | Methcode | Ref Soln | Setno | Mix Label
SODIUM,FIL,ICP-OES,LL | 1997 | 2970085 | 1996-10-23 | < | 0.2 | 0.117 | 170.9402 | 70.9402 | 0.34298 | 0.242 | 0.2 | 1276 |  |  |  | mg/L | 00930 | PLA09 | P21 |  | P21/0.117
SODIUM,FIL,ICP-OES,LL | 1997 | 3100061 | 1996-11-05 |  | 0.5 | 0.5 | 100 | 0 | 0.356 | 0 | 0.2 | 1276 |  |  |  | mg/L | 00930 | PLA09 | P23 |  | P23/0.500
SODIUM,FIL,ICP-OES,LL | 1997 | 3200078 | 1996-11-15 | < | 0.2 | 0.117 | 170.9402 | 70.9402 | 0.34298 | 0.242 | 0.2 | 1276 |  |  |  | mg/L | 00930 | PLA09 | P21 |  | P21/0.117
SODIUM,FIL,ICP-OES,LL | 1997 | 3340030 | 1996-11-29 |  | 0.3 | 0.246 | 121.9512 | 21.9512 | 0.34736 | 0.15546 | 0.2 | 1276 |  |  |  | mg/L | 00930 | PLA09 | P24 |  | P24/0.246
SODIUM,FIL,ICP-OES,LL | 1997 | 3590054 | 1996-12-24 |  | 0.5 | 0.5 | 100 | 0 | 0.356 | 0 | 0.2 | 1276 |  |  |  | mg/L | 00930 | PLA09 | P23 |  | P23/0.500
SODIUM,FIL,ICP-OES,LL | 1997 | 0030019 | 1997-01-03 |  | 0.3 | 0.246 | 121.9512 | 21.9512 | 0.34736 | 0.15546 | 0.2 | 1276 |  |  |  | mg/L | 00930 | PLA09 | P24 |  | P24/0.246
SODIUM,FIL,ICP-OES,LL | 1997 | 0170008 | 1997-01-17 | < | 0.2 | 0.117 | 170.9402 | 70.9402 | 0.34298 | 0.242 | 0.2 | 1276 |  |  |  | mg/L | 00930 | PLA09 | P21 |  | P21/0.117
SODIUM,FIL,ICP-OES,LL | 1997 | 0310021 | 1997-01-31 |  | 0.5 | 0.5 | 100 | 0 | 0.356 | 0 | 0.2 | 1276 |  |  |  | mg/L | 00930 | PLA09 | P23 |  | P23/0.500