## IBSP Data
Parameter Description | Water Year | Sample ID | Logged in Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | dqv1 | dqv2 | dqv3 | Units | Parmcode | Methcode | Ref Soln | Setno | Mix Label
SULFATE,FIL,IC,LL | 1997 | 2970085 | 1996-10-23 |  | 0.39 | 0.5 | 78 | -22 | 0.3345 | -0.32885 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P21 |  | P21/0.500
SULFATE,FIL,IC,LL | 1997 | 3100061 | 1996-11-05 |  | 1.3 | 1.28 | 101.5625 | 1.5625 | 0.34932 | 0.057254 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P23 |  | P23/1.280
SULFATE,FIL,IC,LL | 1997 | 3200078 | 1996-11-15 |  | 0.39 | 0.5 | 78 | -22 | 0.3345 | -0.32885 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P21 |  | P21/0.500
SULFATE,FIL,IC,LL | 1997 | 3340030 | 1996-11-29 |  | 0.33 | 0.338 | 97.6331 | -2.3669 | 0.33142 | -0.024138 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P24 |  | P24/0.338
SULFATE,FIL,IC,LL | 1997 | 3590054 | 1996-12-24 |  | 1.3 | 1.28 | 101.5625 | 1.5625 | 0.34932 | 0.057254 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P23 |  | P23/1.280
SULFATE,FIL,IC,LL | 1997 | 0030019 | 1997-01-03 |  | 0.32 | 0.338 | 94.6746 | -5.3254 | 0.33142 | -0.054311 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P24 |  | P24/0.338
SULFATE,FIL,IC,LL | 1997 | 0170008 | 1997-01-17 |  | 0.38 | 0.5 | 76 | -24 | 0.3345 | -0.35874 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P21 |  | P21/0.500
SULFATE,FIL,IC,LL | 1997 | 0310021 | 1997-01-31 |  | 1.3 | 1.28 | 101.5625 | 1.5625 | 0.34932 | 0.057254 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P23 |  | P23/1.280
SULFATE,FIL,IC,LL | 1997 | 0440011 | 1997-02-13 |  | 0.38 | 0.5 | 76 | -24 | 0.3345 | -0.35874 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P21 |  | P21/0.500
SULFATE,FIL,IC,LL | 1997 | 0590013 | 1997-02-28 |  | 0.31 | 0.338 | 91.716 | -8.284 | 0.33142 | -0.084484 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P24 |  | P24/0.338
SULFATE,FIL,IC,LL | 1997 | 0840037 | 1997-03-25 |  | 1.3 | 1.28 | 101.5625 | 1.5625 | 0.34932 | 0.057254 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P23 |  | P23/1.280
SULFATE,FIL,IC,LL | 1997 | 0910027 | 1997-04-01 |  | 0.31 | 0.338 | 91.716 | -8.284 | 0.33142 | -0.084484 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P24 |  | P24/0.338
SULFATE,FIL,IC,LL | 1997 | 1070065 | 1997-04-17 |  | 0.413 | 0.5 | 82.6 | -17.4 | 0.3345 | -0.26009 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P21 |  | P21/0.500
SULFATE,FIL,IC,LL | 1997 | 1210047 | 1997-05-01 |  | 1.315 | 1.28 | 102.7344 | 2.7344 | 0.34932 | 0.10019 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P23 |  | P23/1.280
SULFATE,FIL,IC,LL | 1997 | 1340077 | 1997-05-14 |  | 0.412 | 0.5 | 82.4 | -17.6 | 0.3345 | -0.26308 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P21 |  | P21/0.500
SULFATE,FIL,IC,LL | 1997 | 1490105 | 1997-05-29 |  | 0.314 | 0.338 | 92.8994 | -7.1006 | 0.33142 | -0.072415 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P24 |  | P24/0.338
SULFATE,FIL,IC,LL | 1997 | 1690139 | 1997-06-18 |  | 1.269 | 1.28 | 99.1406 | -0.85938 | 0.34932 | -0.03149 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P23 |  | P23/1.280
SULFATE,FIL,IC,LL | 1997 | 1820007 | 1997-07-01 |  | 0.249 | 0.338 | 73.6686 | -26.3314 | 0.33142 | -0.26854 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P24 |  | P24/0.338
SULFATE,FIL,IC,LL | 1997 | 1970280 | 1997-07-16 |  | 0.332 | 0.5 | 66.4 | -33.6 | 0.3345 | -0.50224 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P21 |  | P21/0.500
SULFATE,FIL,IC,LL | 1997 | 2120050 | 1997-07-31 |  | 1.211 | 1.28 | 94.6094 | -5.3906 | 0.34932 | -0.19753 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P23 |  | P23/1.280
SULFATE,FIL,IC,LL | 1997 | 2250218 | 1997-08-13 |  | 0.344 | 0.5 | 68.8 | -31.2 | 0.3345 | -0.46637 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P21 |  | P21/0.500
SULFATE,FIL,IC,LL | 1997 | 2390004 | 1997-08-27 |  | 0.24 | 0.338 | 71.0059 | -28.9941 | 0.33142 | -0.2957 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P24 |  | P24/0.338
SULFATE,FIL,IC,LL | 1997 | 2600127 | 1997-09-17 |  | 1.39 | 1.28 | 108.5938 | 8.5938 | 0.34932 | 0.3149 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P23 |  | P23/1.280
SULFATE,FIL,IC,LL | 1997 | 2740002 | 1997-10-01 |  | 0.327 | 0.338 | 96.7456 | -3.2544 | 0.33142 | -0.03319 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P24 |  | P24/0.338
SULFATE,FIL,IC,LL | 1998 | 2960006 | 1997-10-23 |  | 2.484 | 2.34 | 106.1538 | 6.1538 | 0.28376 | 0.50747 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P25 |  | P25/2.340
SULFATE,FIL,IC,LL | 1998 | 3320076 | 1997-11-28 |  | 0.645 | 0.67 | 96.2687 | -3.7313 | 0.34388 | -0.0727 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P26 |  | P26/0.670
SULFATE,FIL,IC,LL | 1998 | 3580057 | 1997-12-24 |  | 0.347 | 0.338 | 102.6627 | 2.6627 | 0.35583 | 0.025293 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P24 |  | P24/0.338
SULFATE,FIL,IC,LL | 1998 | 0220059 | 1998-01-22 |  | 2.949 | 2.34 | 126.0256 | 26.0256 | 0.28376 | 2.1462 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P25 |  | P25/2.340
SULFATE,FIL,IC,LL | 1998 | 0570006 | 1998-02-26 |  | 0.671 | 0.67 | 100.1493 | 0.14925 | 0.34388 | 0.002908 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P26 |  | P26/0.670
SULFATE,FIL,IC,LL | 1998 | 0850003 | 1998-03-26 |  | 0.371 | 0.338 | 109.7633 | 9.7633 | 0.35583 | 0.09274 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P24 |  | P24/0.338
SULFATE,FIL,IC,LL | 1998 | 1130043 | 1998-04-23 |  | 2.437 | 2.34 | 104.1453 | 4.1453 | 0.28376 | 0.34184 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P25 |  | P25/2.340
SULFATE,FIL,IC,LL | 1998 | 1760176 | 1998-06-25 |  | 0.2862 | 0.338 | 84.6746 | -15.3254 | 0.35583 | -0.14557 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P24 |  | P24/0.338
SULFATE,FIL,IC,LL | 1998 | 2040045 | 1998-07-23 |  | 2.419 | 2.34 | 103.3761 | 3.3761 | 0.28376 | 0.2784 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P25 |  | P25/2.340
SULFATE,FIL,IC,LL | 1998 | 2390061 | 1998-08-27 |  | 2.975 | 0.67 | 444.0299 | 344.0299 | 0.34388 | 6.7029 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P26 |  | P26/0.670
SULFATE,FIL,IC,LL | 1998 | 2670032 | 1998-09-24 |  | 0.3059 | 0.338 | 90.503 | -9.497 | 0.35583 | -0.090211 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P24 |  | P24/0.338
SULFATE,FIL,IC,LL | 1999 | 3000045 | 1998-10-27 |  | 2.606 | 2.42 | 107.686 | 7.686 | 0.24984 | 0.74448 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P27 |  | P27/2.420
SULFATE,FIL,IC,LL | 1999 | 3210069 | 1998-11-17 |  | 6.615 | 6.14 | 107.7362 | 7.7362 | 0.25728 | 1.8462 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P28 |  | P28/6.140
SULFATE,FIL,IC,LL | 1999 | 3490021 | 1998-12-15 |  | 1.137 | 1.1 | 103.3636 | 3.3636 | 0.2472 | 0.14968 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P29 |  | P29/1.100
SULFATE,FIL,IC,LL | 1999 | 0120058 | 1999-01-12 |  | 2.604 | 2.42 | 107.6033 | 7.6033 | 0.24984 | 0.73647 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P27 |  | P27/2.420
SULFATE,FIL,IC,LL | 1999 | 0530153 | 1999-02-22 |  | 6.523 | 6.14 | 106.2378 | 6.2378 | 0.25728 | 1.4887 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P28 |  | P28/6.140
SULFATE,FIL,IC,LL | 1999 | 0750081 | 1999-03-16 |  | 1.153 | 1.1 | 104.8182 | 4.8182 | 0.2472 | 0.2144 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P29 |  | P29/1.100
SULFATE,FIL,IC,LL | 1999 | 1030126 | 1999-04-13 |  | 2.621 | 2.42 | 108.3058 | 8.3058 | 0.24984 | 0.80451 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P27 |  | P27/2.420
SULFATE,FIL,IC,LL | 1999 | 1380253 | 1999-05-18 |  | 6.654 | 6.14 | 108.3713 | 8.3713 | 0.25728 | 1.9978 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P28 |  | P28/6.140
SULFATE,FIL,IC,LL | 1999 | 1660095 | 1999-06-15 |  | 1.177 | 1.1 | 107 | 7 | 0.2472 | 0.31149 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P29 |  | P29/1.100
SULFATE,FIL,IC,LL | 1999 | 1940003 | 1999-07-13 |  | 2.516 | 2.42 | 103.9669 | 3.9669 | 0.24984 | 0.38425 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P27 |  | P27/2.420
SULFATE,FIL,IC,LL | 1999 | 2290060 | 1999-08-17 |  | 6.476 | 6.14 | 105.4723 | 5.4723 | 0.25728 | 1.306 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P28 |  | P28/6.140
SULFATE,FIL,IC,LL | 1999 | 2570019 | 1999-09-14 |  | 1.133 | 1.1 | 103 | 3 | 0.2472 | 0.1335 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P29 |  | P29/1.100
SULFATE,FIL,IC,LL | 2000 | 2920011 | 1999-10-19 |  | 1.167 | 1.1 | 106.0909 | 6.0909 | 0.2492 | 0.26886 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P29 |  | P29/1.100
SULFATE,FIL,IC,LL | 2000 | 3210015 | 1999-11-17 |  | 3.686 | 3.53 | 104.4193 | 4.4193 | 0.25406 | 0.61403 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P31 |  | P31/3.530
SULFATE,FIL,IC,LL | 2000 | 3480013 | 1999-12-14 |  | 0.388 | 0.4 | 97 | -3 | 0.2478 | -0.048426 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P30 |  | P30/0.400
SULFATE,FIL,IC,LL | 2000 | 0320015 | 2000-02-01 |  | 1.141 | 1.1 | 103.7273 | 3.7273 | 0.2492 | 0.16453 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P29 |  | P29/1.100
SULFATE,FIL,IC,LL | 2000 | 0460002 | 2000-02-15 |  | 3.774 | 3.53 | 106.9122 | 6.9122 | 0.25406 | 0.9604 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P31 |  | P31/3.530
SULFATE,FIL,IC,LL | 2000 | 0740011 | 2000-03-14 |  | 0.379 | 0.4 | 94.75 | -5.25 | 0.2478 | -0.084746 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P30 |  | P30/0.400
SULFATE,FIL,IC,LL | 2000 | 1090015 | 2000-04-18 |  | 1.166 | 1.1 | 106 | 6 | 0.2492 | 0.26485 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P29 |  | P29/1.100
SULFATE,FIL,IC,LL | 2000 | 1370043 | 2000-05-16 |  | 3.666 | 3.53 | 103.8527 | 3.8527 | 0.25406 | 0.53531 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P31 |  | P31/3.530
SULFATE,FIL,IC,LL | 2000 | 1650004 | 2000-06-13 |  | 1.756 | 0.4 | 439 | 339 | 0.2478 | 5.4722 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P30 |  | P30/0.400
SULFATE,FIL,IC,LL | 2000 | 2000009 | 2000-07-18 |  | 1.144 | 1.1 | 104 | 4 | 0.2492 | 0.17657 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P29 |  | P29/1.100
SULFATE,FIL,IC,LL | 2000 | 2280006 | 2000-08-15 |  | 3.598 | 3.53 | 101.9263 | 1.9263 | 0.25406 | 0.26765 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P31 |  | P31/3.530
SULFATE,FIL,IC,LL | 2000 | 2560229 | 2000-09-12 |  | 0.419 | 0.4 | 104.75 | 4.75 | 0.2478 | 0.076675 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P30 |  | P30/0.400
SULFATE,FIL,IC,LL | 2001 | 2910007 | 2000-10-17 |  | 1.415 | 1.41 | 100.3546 | 0.35461 | 0.24682 | 0.020258 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P33 |  | P33/1.410
SULFATE,FIL,IC,LL | 2001 | 3190011 | 2000-11-14 |  | 1.84 | 1.88 | 97.8723 | -2.1277 | 0.24776 | -0.16145 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P32 |  | P32/1.880
SULFATE,FIL,IC,LL | 2001 | 3470002 | 2000-12-12 |  | 3.669 | 3.53 | 103.9377 | 3.9377 | 0.25106 | 0.55365 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P31 |  | P31/3.530
SULFATE,FIL,IC,LL | 2001 | 0100015 | 2001-01-10 |  | 1.408 | 1.41 | 99.8582 | -0.14184 | 0.24682 | -0.0081031 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P33 |  | P33/1.410
SULFATE,FIL,IC,LL | 2001 | 0320007 | 2001-02-01 |  | 1.405 | 1.41 | 99.6454 | -0.35461 | 0.24682 | -0.020258 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P33 |  | P33/1.410
SULFATE,FIL,IC,LL | 2001 | 0360094 | 2001-02-05 |  | 1.864 | 1.88 | 99.1489 | -0.85106 | 0.24776 | -0.064579 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P32 |  | P32/1.880
SULFATE,FIL,IC,LL | 2001 | 0450081 | 2001-02-14 |  | 1.861 | 1.88 | 98.9894 | -1.0106 | 0.24776 | -0.076687 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P32 |  | P32/1.880
SULFATE,FIL,IC,LL | 2001 | 0650089 | 2001-03-06 |  | 3.645 | 3.53 | 103.2578 | 3.2578 | 0.25106 | 0.45806 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P31 |  | P31/3.530
SULFATE,FIL,IC,LL | 2001 | 0720062 | 2001-03-13 |  | 3.599 | 3.53 | 101.9547 | 1.9547 | 0.25106 | 0.27483 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P31 |  | P31/3.530
SULFATE,FIL,IC,LL | 2001 | 0990140 | 2001-04-09 |  | 1.398 | 1.41 | 99.1489 | -0.85106 | 0.24682 | -0.048618 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P33 |  | P33/1.410
SULFATE,FIL,IC,LL | 2001 | 1080017 | 2001-04-18 |  | 1.405 | 1.41 | 99.6454 | -0.35461 | 0.24682 | -0.020258 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P33 |  | P33/1.410
SULFATE,FIL,IC,LL | 2001 | 1270128 | 2001-05-07 |  | 1.823 | 1.88 | 96.9681 | -3.0319 | 0.24776 | -0.23006 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P32 |  | P32/1.880
SULFATE,FIL,IC,LL | 2001 | 1350271 | 2001-05-15 |  | 1.844 | 1.88 | 98.0851 | -1.9149 | 0.24776 | -0.1453 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P32 |  | P32/1.880
SULFATE,FIL,IC,LL | 2001 | 1560131 | 2001-06-05 |  | 3.623 | 3.53 | 102.6346 | 2.6346 | 0.25106 | 0.37043 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P31 |  | P31/3.530
SULFATE,FIL,IC,LL | 2001 | 1900434 | 2001-07-09 |  | 1.579 | 1.41 | 111.9858 | 11.9858 | 0.24682 | 0.68471 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P33 |  | P33/1.410
SULFATE,FIL,IC,LL | 2001 | 1980113 | 2001-07-17 |  | 1.392 | 1.41 | 98.7234 | -1.2766 | 0.24682 | -0.072928 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P33 |  | P33/1.410
SULFATE,FIL,IC,LL | 2001 | 2180179 | 2001-08-06 |  | 1.882 | 1.88 | 100.1064 | 0.10638 | 0.24776 | 0.0080723 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P32 |  | P32/1.880
SULFATE,FIL,IC,LL | 2001 | 2260259 | 2001-08-14 |  | 1.878 | 1.88 | 99.8936 | -0.10638 | 0.24776 | -0.0080723 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P32 |  | P32/1.880
SULFATE,FIL,IC,LL | 2001 | 2570064 | 2001-09-14 |  | 3.612 | 3.53 | 102.3229 | 2.3229 | 0.25106 | 0.32662 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P31 |  | P31/3.530
SULFATE,FIL,IC,LL | 2001 | 2710132 | 2001-09-28 |  | 3.591 | 3.53 | 101.728 | 1.728 | 0.25106 | 0.24297 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P31 |  | P31/3.530