## IBSP Data
Parameter Description | Water Year | Sample ID | Logged in Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | dqv1 | dqv2 | dqv3 | Units | Parmcode | Methcode | Ref Soln | Setno | Mix Label
BORON,UNF,ICP-OES | 1999 | 0670146 | 1999-03-08 |  | 36.11 | 43.15 | 83.6848 | -16.3152 | 13.5 | -0.52148 | 18 | 2354 |  |  |  | ug/L | 01022 | PLA15 | 50147-50151 |  | 50147-50151/43.15
BORON,UNF,ICP-OES | 1999 | 0950050 | 1999-04-05 |  | 51.92 | 47.8 | 108.6192 | 8.6192 | 13.5 | 0.30519 | 18 | 2354 |  |  |  | µg/L | 01022 | PLA15 | 50145-50147 |  | 50145-50147/47.80
BORON,UNF,ICP-OES | 1999 | 1300165 | 1999-05-10 |  | 56.622 | 43.15 | 131.2213 | 31.2213 | 13.5 | 0.99793 | 18 | 2354 |  |  |  | µg/L | 01022 | PLA15 | 50147-50151 |  | 50147-50151/43.15
BORON,UNF,ICP-OES | 1999 | 1580197 | 1999-06-07 |  | 47.503 | 47.8 | 99.3787 | -0.62134 | 13.5 | -0.022 | 18 | 2354 |  |  |  | µg/L | 01022 | PLA15 | 50145-50147 |  | 50145-50147/47.80
BORON,UNF,ICP-OES | 1999 | 1880008 | 1999-07-07 |  | 35.03 | 35.325 | 99.1649 | -0.8351 | 13.5 | -0.021852 | 18 | 2354 |  |  |  | µg/L | 01022 | PLA15 | 25151-75143 |  | 25151-75143/35.32
BORON,UNF,ICP-OES | 1999 | 2210135 | 1999-08-09 |  | 36.872 | 35.325 | 104.3793 | 4.3793 | 13.5 | 0.11459 | 18 | 2354 |  |  |  | µg/L | 01022 | PLA15 | 25151-75143 |  | 25151-75143/35.32
BORON,UNF,ICP-OES | 1999 | 2500292 | 1999-09-07 |  | 44.022 | 43.15 | 102.0209 | 2.0209 | 13.5 | 0.064593 | 18 | 2354 |  |  |  | µg/L | 01022 | PLA15 | 50147-50151 |  | 50147-50151/43.15
BORON,UNF,ICP-OES | 2000 | 2870017 | 1999-10-14 |  | 34.548 | 37.5 | 92.128 | -7.872 | 13.5 | -0.21867 | 18 | 2354 |  |  |  | µg/L | 01022 | PLA15 | 25DIW-75147 |  | 25DIW-75147/37.50
BORON,UNF,ICP-OES | 2000 | 3230017 | 1999-11-19 |  | 66.597 | 61 | 109.1754 | 9.1754 | 13.5 | 0.41459 | 18 | 2354 |  |  |  | µg/L | 01022 | PLA15 | 25155-75147 |  | 25155-75147/61.00
BORON,UNF,ICP-OES | 2000 | 3510021 | 1999-12-17 |  | 29.8 | 23.5 | 126.8085 | 26.8085 | 13.5 | 0.46667 | 18 | 2354 |  |  |  | µg/L | 01022 | PLA15 | 75DIW-25155 |  | 75DIW-25155/23.50
BORON,UNF,ICP-OES | 2000 | 0200005 | 2000-01-20 |  | 40.466 | 37.5 | 107.9093 | 7.9093 | 13.5 | 0.2197 | 18 | 2354 |  |  |  | µg/L | 01022 | PLA15 | 25DIW-75147 |  | 25DIW-75147/37.50
BORON,UNF,ICP-OES | 2000 | 0490045 | 2000-02-18 |  | 57.625 | 61 | 94.4672 | -5.5328 | 13.5 | -0.25 | 18 | 2354 |  |  |  | µg/L | 01022 | PLA15 | 25155-75147 |  | 25155-75147/61.00
BORON,UNF,ICP-OES | 2000 | 0760006 | 2000-03-16 |  | 26.483 | 23.5 | 112.6936 | 12.6936 | 13.5 | 0.22096 | 18 | 2354 |  |  |  | µg/L | 01022 | PLA15 | 75DIW-25155 |  | 75DIW-25155/23.50
BORON,UNF,ICP-OES | 2000 | 1110013 | 2000-04-20 |  | 38.78 | 37.5 | 103.4133 | 3.4133 | 13.5 | 0.094815 | 18 | 2354 |  |  |  | µg/L | 01022 | PLA15 | 25DIW-75147 |  | 25DIW-75147/37.50
BORON,UNF,ICP-OES | 2000 | 1670026 | 2000-06-15 |  | 24.226 | 23.5 | 103.0894 | 3.0894 | 13.5 | 0.053778 | 18 | 2354 |  |  |  | µg/L | 01022 | PLA15 | 75DIW-25155 |  | 75DIW-25155/23.50
BORON,UNF,ICP-OES | 2000 | 2020140 | 2000-07-20 |  | 36.194 | 37.5 | 96.5173 | -3.4827 | 13.5 | -0.096741 | 18 | 2354 |  |  |  | µg/L | 01022 | PLA15 | 25DIW-75147 |  | 25DIW-75147/37.50
BORON,UNF,ICP-OES | 2000 | 2300006 | 2000-08-17 |  | 62.099 | 61 | 101.8016 | 1.8016 | 13.5 | 0.081407 | 18 | 2354 |  |  |  | µg/L | 01022 | PLA15 | 25155-75147 |  | 25155-75147/61.00
BORON,UNF,ICP-OES | 2000 | 2580146 | 2000-09-14 |  | 31.864 | 23.5 | 135.5915 | 35.5915 | 13.5 | 0.61956 | 18 | 2354 |  |  |  | µg/L | 01022 | PLA15 | 75DIW-25155 |  | 75DIW-25155/23.50
BORON,UNF,ICP-OES | 2001 | 2940028 | 2000-10-20 |  | 32.41 | 35.2 | 92.0739 | -7.9261 | 13.5 | -0.20667 | 18 | 2354 |  |  |  | µg/L | 01022 | PLA15 | 50157-50DIW |  | 50157-50DIW/35.20
BORON,UNF,ICP-OES | 2001 | 3210014 | 2000-11-16 |  | 35.761 | 37.4 | 95.6176 | -4.3824 | 13.5 | -0.12141 | 18 | 2354 |  |  |  | µg/L | 01022 | PLA15 | 25157-75159 |  | 25157-75159/37.40
BORON,UNF,ICP-OES | 2001 | 3490009 | 2000-12-14 |  | 41.953 | 47 | 89.2617 | -10.7383 | 13.5 | -0.37385 | 18 | 2354 |  |  |  | µg/L | 01022 | PLA15 | 50155-50DIW |  | 50155-50DIW/47.00
BORON,UNF,ICP-OES | 2001 | 0190054 | 2001-01-19 |  | 29.302 | 35.2 | 83.2443 | -16.7557 | 13.5 | -0.43689 | 18 | 2354 |  |  |  | µg/L | 01022 | PLA15 | 50157-50DIW |  | 50157-50DIW/35.20
BORON,UNF,ICP-OES | 2001 | 0470123 | 2001-02-16 |  | 35.472 | 37.4 | 94.8449 | -5.1551 | 13.5 | -0.14281 | 18 | 2354 |  |  |  | µg/L | 01022 | PLA15 | 25157-75159 |  | 25157-75159/37.40
BORON,UNF,ICP-OES | 2001 | 0740033 | 2001-03-15 |  | 43.116 | 47 | 91.7362 | -8.2638 | 13.5 | -0.2877 | 18 | 2354 |  |  |  | µg/L | 01022 | PLA15 | 50155-50DIW |  | 50155-50DIW/47.00
BORON,UNF,ICP-OES | 2001 | 1090020 | 2001-04-19 |  | 39.254 | 35.2 | 111.517 | 11.517 | 13.5 | 0.3003 | 18 | 2354 |  |  |  | µg/L | 01022 | PLA15 | 50157-50DIW |  | 50157-50DIW/35.20
BORON,UNF,ICP-OES | 2001 | 1360147 | 2001-05-16 |  | 35.355 | 37.4 | 94.5321 | -5.4679 | 13.5 | -0.15148 | 18 | 2354 |  |  |  | µg/L | 01022 | PLA15 | 25157-75159 |  | 25157-75159/37.40
BORON,UNF,ICP-OES | 2001 | 1650042 | 2001-06-14 |  | 44.612 | 47 | 94.9191 | -5.0809 | 13.5 | -0.17689 | 18 | 2354 |  |  |  | µg/L | 01022 | PLA15 | 50155-50DIW |  | 50155-50DIW/47.00
BORON,UNF,ICP-OES | 2001 | 2000086 | 2001-07-19 |  | 31.894 | 35.2 | 90.608 | -9.392 | 13.5 | -0.24489 | 18 | 2354 |  |  |  | µg/L | 01022 | PLA15 | 50157-50DIW |  | 50157-50DIW/35.20
BORON,UNF,ICP-OES | 2001 | 2290040 | 2001-08-17 |  | 33.351 | 37.4 | 89.1738 | -10.8262 | 13.5 | -0.29993 | 18 | 2354 |  |  |  | µg/L | 01022 | PLA15 | 25157-75159 |  | 25157-75159/37.40
BORON,UNF,ICP-OES | 2001 | 2570065 | 2001-09-14 |  | 47.4868 | 47 | 101.0357 | 1.0357 | 13.5 | 0.036059 | 18 | 2354 |  |  |  | µg/L | 01022 | PLA15 | 50155-50DIW |  | 50155-50DIW/47.00