## IBSP Data
Parameter Description | Water Year | Sample ID | Logged in Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | dqv1 | dqv2 | dqv3 | Units | Parmcode | Methcode | Ref Soln | Setno | Mix Label
MANGANESE,UNF,ICP-OES | 1999 | 0950052 | 1999-04-05 |  | 18.17 | 19.975 | 90.9637 | -9.0363 | 3.3 | -0.54697 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 01055 | PLA15 | 25147-75145 |  | 25147-75145/19.97
MANGANESE,UNF,ICP-OES | 1999 | 1160131 | 1999-04-26 |  | 10.756 | 10.45 | 102.9282 | 2.9282 | 3.3 | 0.092727 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 01055 | PLA15 | 50DIW-50145 |  | 50DIW-50145/10.45
MANGANESE,UNF,ICP-OES | 1999 | 1300167 | 1999-05-10 |  | 18.954 | 19.975 | 94.8886 | -5.1114 | 3.3 | -0.30939 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 01055 | PLA15 | 25147-75145 |  | 25147-75145/19.97
MANGANESE,UNF,ICP-OES | 1999 | 1370100 | 1999-05-17 |  | 19.144 | 18.125 | 105.6221 | 5.6221 | 3.3 | 0.30879 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 01055 | PLA15 | 25145-75147 |  | 25145-75147/18.12
MANGANESE,UNF,ICP-OES | 1999 | 1370101 | 1999-05-17 |  | 18.111 | 19.975 | 90.6683 | -9.3317 | 3.3 | -0.56485 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 01055 | PLA15 | 25147-75145 |  | 25147-75145/19.97
MANGANESE,UNF,ICP-OES | 1999 | 1450154 | 1999-05-25 | E | 2.772 | 3.25 | 85.2923 | -14.7077 | 3.3 | -0.14485 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 01055 | PLA15 | 75DIW-25151 |  | 75DIW-25151/3.250
MANGANESE,UNF,ICP-OES | 1999 | 1480080 | 1999-05-28 |  | 13.776 | 13.65 | 100.9231 | 0.92308 | 3.3 | 0.038182 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 01055 | PLA15 | 25DIW-75143 |  | 25DIW-75143/13.65
MANGANESE,UNF,ICP-OES | 1999 | 1520289 | 1999-06-01 |  | 3.749 | 3.25 | 115.3538 | 15.3538 | 3.3 | 0.15121 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 01055 | PLA15 | 75DIW-25151 |  | 75DIW-25151/3.250
MANGANESE,UNF,ICP-OES | 1999 | 1580186 | 1999-06-07 |  | 9.429 | 10.45 | 90.2297 | -9.7703 | 3.3 | -0.30939 | 4.4 | 2363 |  |  |  | ug/L | 01055 | PLA15 | 50DIW-50145 |  | 50DIW-50145/10.45
MANGANESE,UNF,ICP-OES | 1999 | 1620003 | 1999-06-11 |  | 17.295 | 18.125 | 95.4207 | -4.5793 | 3.3 | -0.25152 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 01055 | PLA15 | 25145-75147 |  | 25145-75147/18.12
MANGANESE,UNF,ICP-OES | 1999 | 1650081 | 1999-06-14 |  | 10.366 | 10.45 | 99.1962 | -0.80383 | 3.3 | -0.025455 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 01055 | PLA15 | 50DIW-50145 |  | 50DIW-50145/10.45
MANGANESE,UNF,ICP-OES | 1999 | 1720180 | 1999-06-21 |  | 3.29 | 3.25 | 101.2308 | 1.2308 | 3.3 | 0.012121 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 01055 | PLA15 | 75DIW-25151 |  | 75DIW-25151/3.250
MANGANESE,UNF,ICP-OES | 1999 | 1760077 | 1999-06-25 |  | 3.12 | 3.25 | 96 | -4 | 3.3 | -0.039394 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 01055 | PLA15 | 75DIW-25151 |  | 75DIW-25151/3.250
MANGANESE,UNF,ICP-OES | 1999 | 1790337 | 1999-06-28 |  | 3.011 | 3.25 | 92.6462 | -7.3538 | 3.3 | -0.072424 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 01055 | PLA15 | 75DIW-25151 |  | 75DIW-25151/3.250
MANGANESE,UNF,ICP-OES | 1999 | 1880007 | 1999-07-07 |  | 19.272 | 19.975 | 96.4806 | -3.5194 | 3.3 | -0.21303 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 01055 | PLA15 | 25147-75145 |  | 25147-75145/19.97
MANGANESE,UNF,ICP-OES | 1999 | 1900022 | 1999-07-09 |  | 13.66 | 13.65 | 100.0733 | 0.07326 | 3.3 | 0.0030303 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 01055 | PLA15 | 25DIW-75143 |  | 25DIW-75143/13.65
MANGANESE,UNF,ICP-OES | 1999 | 1930030 | 1999-07-12 |  | 20.169 | 19.975 | 100.9712 | 0.97121 | 3.3 | 0.058788 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 01055 | PLA15 | 25147-75145 |  | 25147-75145/19.97
MANGANESE,UNF,ICP-OES | 1999 | 2070508 | 1999-07-26 | E | 2.491 | 3.25 | 76.6462 | -23.3538 | 3.3 | -0.23 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 01055 | PLA15 | 75DIW-25151 |  | 75DIW-25151/3.250
MANGANESE,UNF,ICP-OES | 1999 | 2090030 | 1999-07-28 |  | 9.334 | 10.45 | 89.3206 | -10.6794 | 3.3 | -0.33818 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 01055 | PLA15 | 50DIW-50145 |  | 50DIW-50145/10.45
MANGANESE,UNF,ICP-OES | 1999 | 2090029 | 1999-07-28 |  | 3.098 | 3.25 | 95.3231 | -4.6769 | 3.3 | -0.046061 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 01055 | PLA15 | 75DIW-25151 |  | 75DIW-25151/3.250
MANGANESE,UNF,ICP-OES | 1999 | 2210129 | 1999-08-09 |  | 10.839 | 10.45 | 103.7225 | 3.7225 | 3.3 | 0.11788 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 01055 | PLA15 | 50DIW-50145 |  | 50DIW-50145/10.45
MANGANESE,UNF,ICP-OES | 1999 | 2240299 | 1999-08-12 |  | 18.914 | 18.125 | 104.3531 | 4.3531 | 3.3 | 0.23909 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 01055 | PLA15 | 25145-75147 |  | 25145-75147/18.12
MANGANESE,UNF,ICP-OES | 1999 | 2290062 | 1999-08-17 |  | 19.049 | 19.975 | 95.3642 | -4.6358 | 3.3 | -0.28061 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 01055 | PLA15 | 25147-75145 |  | 25147-75145/19.97
MANGANESE,UNF,ICP-OES | 1999 | 2350148 | 1999-08-23 |  | 10.411 | 10.45 | 99.6268 | -0.37321 | 3.3 | -0.011818 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 01055 | PLA15 | 50DIW-50145 |  | 50DIW-50145/10.45
MANGANESE,UNF,ICP-OES | 1999 | 2390012 | 1999-08-27 |  | 13.604 | 13.65 | 99.663 | -0.337 | 3.3 | -0.013939 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 01055 | PLA15 | 25DIW-75143 |  | 25DIW-75143/13.65
MANGANESE,UNF,ICP-OES | 1999 | 2420104 | 1999-08-30 | E | 2.768 | 3.25 | 85.1692 | -14.8308 | 3.3 | -0.14606 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 01055 | PLA15 | 75DIW-25151 |  | 75DIW-25151/3.250
MANGANESE,UNF,ICP-OES | 1999 | 2500287 | 1999-09-07 |  | 9.828 | 10.45 | 94.0478 | -5.9522 | 3.3 | -0.18848 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 01055 | PLA15 | 50DIW-50145 |  | 50DIW-50145/10.45
MANGANESE,UNF,ICP-OES | 1999 | 2530173 | 1999-09-10 |  | 17.463 | 18.125 | 96.3476 | -3.6524 | 3.3 | -0.20061 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 01055 | PLA15 | 25145-75147 |  | 25145-75147/18.12
MANGANESE,UNF,ICP-OES | 1999 | 2570021 | 1999-09-14 |  | 10.528 | 10.45 | 100.7464 | 0.74641 | 3.3 | 0.023636 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 01055 | PLA15 | 50DIW-50145 |  | 50DIW-50145/10.45
MANGANESE,UNF,ICP-OES | 1999 | 2630005 | 1999-09-20 |  | 3.418 | 3.25 | 105.1692 | 5.1692 | 3.3 | 0.050909 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 01055 | PLA15 | 75DIW-25151 |  | 75DIW-25151/3.250
MANGANESE,UNF,ICP-OES | 1999 | 2700031 | 1999-09-27 |  | 3.383 | 3.25 | 104.0923 | 4.0923 | 3.3 | 0.040303 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 01055 | PLA15 | 75DIW-25151 |  | 75DIW-25151/3.250
MANGANESE,UNF,ICP-OES | 1999 | 2700028 | 1999-09-27 |  | 3.619 | 3.25 | 111.3538 | 11.3538 | 3.3 | 0.11182 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 01055 | PLA15 | 75DIW-25151 |  | 75DIW-25151/3.250
MANGANESE,UNF,ICP-OES | 2000 | 2810035 | 1999-10-08 |  | 12.693 | 12.9 | 98.3953 | -1.6047 | 3.3 | -0.062727 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 01055 | PLA15 | 25DIW-75147 |  | 25DIW-75147/12.90
MANGANESE,UNF,ICP-OES | 2000 | 2870017 | 1999-10-14 |  | 13.541 | 12.9 | 104.969 | 4.969 | 3.3 | 0.19424 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 01055 | PLA15 | 25DIW-75147 |  | 25DIW-75147/12.90
MANGANESE,UNF,ICP-OES | 2000 | 2950006 | 1999-10-22 |  | 56.268 | 55.875 | 100.7034 | 0.70336 | 3.3 | 0.11909 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 01055 | PLA15 | 25DIW-75153 |  | 25DIW-75153/55.87
MANGANESE,UNF,ICP-OES | 2000 | 3230017 | 1999-11-19 |  | 26.272 | 25.625 | 102.5249 | 2.5249 | 3.3 | 0.19606 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 01055 | PLA15 | 25155-75147 |  | 25155-75147/25.62
MANGANESE,UNF,ICP-OES | 2000 | 3340035 | 1999-11-30 |  | 41.221 | 41.425 | 99.5075 | -0.49246 | 3.3 | -0.061818 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 01055 | PLA15 | 25151-75155 |  | 25151-75155/41.42
MANGANESE,UNF,ICP-OES | 2000 | 3350026 | 1999-12-01 |  | 54.306 | 55.875 | 97.1919 | -2.8081 | 3.3 | -0.47545 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 01055 | PLA15 | 25DIW-75153 |  | 25DIW-75153/55.87
MANGANESE,UNF,ICP-OES | 2000 | 3440006 | 1999-12-10 |  | 39.075 | 41.425 | 94.3271 | -5.6729 | 3.3 | -0.71212 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 01055 | PLA15 | 25151-75155 |  | 25151-75155/41.42
MANGANESE,UNF,ICP-OES | 2000 | 3510021 | 1999-12-17 |  | 12.844 | 12.725 | 100.9352 | 0.93517 | 3.3 | 0.036061 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 01055 | PLA15 | 75DIW-25155 |  | 75DIW-25155/12.72
MANGANESE,UNF,ICP-OES | 2000 | 3620015 | 1999-12-28 |  | 13.176 | 12.9 | 102.1395 | 2.1395 | 3.3 | 0.083636 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 01055 | PLA15 | 25DIW-75147 |  | 25DIW-75147/12.90
MANGANESE,UNF,ICP-OES | 2000 | 0140022 | 2000-01-14 |  | 12.83 | 12.9 | 99.4574 | -0.54264 | 3.3 | -0.021212 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 01055 | PLA15 | 25DIW-75147 |  | 25DIW-75147/12.90
MANGANESE,UNF,ICP-OES | 2000 | 0200005 | 2000-01-20 |  | 12.856 | 12.9 | 99.6589 | -0.34109 | 3.3 | -0.013333 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 01055 | PLA15 | 25DIW-75147 |  | 25DIW-75147/12.90
MANGANESE,UNF,ICP-OES | 2000 | 0280012 | 2000-01-28 |  | 55.431 | 55.875 | 99.2054 | -0.79463 | 3.3 | -0.13455 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 01055 | PLA15 | 25DIW-75153 |  | 25DIW-75153/55.87
MANGANESE,UNF,ICP-OES | 2000 | 0420193 | 2000-02-11 |  | 38.511 | 41.425 | 92.9656 | -7.0344 | 3.3 | -0.88303 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 01055 | PLA15 | 25151-75155 |  | 25151-75155/41.42
MANGANESE,UNF,ICP-OES | 2000 | 0490045 | 2000-02-18 |  | 25.188 | 25.625 | 98.2946 | -1.7054 | 3.3 | -0.13242 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 01055 | PLA15 | 25155-75147 |  | 25155-75147/25.62
MANGANESE,UNF,ICP-OES | 2000 | 0560187 | 2000-02-25 |  | 52.899 | 55.875 | 94.6738 | -5.3262 | 3.3 | -0.90182 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 01055 | PLA15 | 25DIW-75153 |  | 25DIW-75153/55.87
MANGANESE,UNF,ICP-OES | 2000 | 0700007 | 2000-03-10 |  | 38.413 | 41.425 | 92.729 | -7.271 | 3.3 | -0.91273 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 01055 | PLA15 | 25151-75155 |  | 25151-75155/41.42
MANGANESE,UNF,ICP-OES | 2000 | 0760006 | 2000-03-16 |  | 11.18 | 12.725 | 87.8585 | -12.1415 | 3.3 | -0.46818 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 01055 | PLA15 | 75DIW-25155 |  | 75DIW-25155/12.72
MANGANESE,UNF,ICP-OES | 2000 | 0840019 | 2000-03-24 |  | 13.429 | 12.9 | 104.1008 | 4.1008 | 3.3 | 0.1603 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 01055 | PLA15 | 25DIW-75147 |  | 25DIW-75147/12.90
MANGANESE,UNF,ICP-OES | 2000 | 1050030 | 2000-04-14 |  | 11.795 | 12.9 | 91.4341 | -8.5659 | 3.3 | -0.33485 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 01055 | PLA15 | 25DIW-75147 |  | 25DIW-75147/12.90
MANGANESE,UNF,ICP-OES | 2000 | 1110013 | 2000-04-20 |  | 12.17 | 12.9 | 94.3411 | -5.6589 | 3.3 | -0.22121 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 01055 | PLA15 | 25DIW-75147 |  | 25DIW-75147/12.90
MANGANESE,UNF,ICP-OES | 2000 | 1190027 | 2000-04-28 |  | 48.881 | 55.875 | 87.4828 | -12.5172 | 3.3 | -2.1194 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 01055 | PLA15 | 25DIW-75153 |  | 25DIW-75153/55.87
MANGANESE,UNF,ICP-OES | 2000 | 1330062 | 2000-05-12 |  | 38.173 | 41.425 | 92.1497 | -7.8503 | 3.3 | -0.98545 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 01055 | PLA15 | 25151-75155 |  | 25151-75155/41.42
MANGANESE,UNF,ICP-OES | 2000 | 1470035 | 2000-05-26 |  | 55.75 | 55.875 | 99.7763 | -0.22371 | 3.3 | -0.037879 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 01055 | PLA15 | 25DIW-75153 |  | 25DIW-75153/55.87
MANGANESE,UNF,ICP-OES | 2000 | 1610028 | 2000-06-09 |  | 39.981 | 41.425 | 96.5142 | -3.4858 | 3.3 | -0.43758 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 01055 | PLA15 | 25151-75155 |  | 25151-75155/41.42
MANGANESE,UNF,ICP-OES | 2000 | 1670026 | 2000-06-15 |  | 12.983 | 12.725 | 102.0275 | 2.0275 | 3.3 | 0.078182 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 01055 | PLA15 | 75DIW-25155 |  | 75DIW-25155/12.72
MANGANESE,UNF,ICP-OES | 2000 | 1750049 | 2000-06-23 |  | 12.306 | 12.9 | 95.3953 | -4.6047 | 3.3 | -0.18 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 01055 | PLA15 | 25DIW-75147 |  | 25DIW-75147/12.90
MANGANESE,UNF,ICP-OES | 2000 | 1960034 | 2000-07-14 |  | 11.653 | 12.9 | 90.3333 | -9.6667 | 3.3 | -0.37788 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 01055 | PLA15 | 25DIW-75147 |  | 25DIW-75147/12.90
MANGANESE,UNF,ICP-OES | 2000 | 2020140 | 2000-07-20 |  | 12.248 | 12.9 | 94.9457 | -5.0543 | 3.3 | -0.19758 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 01055 | PLA15 | 25DIW-75147 |  | 25DIW-75147/12.90
MANGANESE,UNF,ICP-OES | 2000 | 2100026 | 2000-07-28 |  | 52.922 | 55.875 | 94.715 | -5.285 | 3.3 | -0.89485 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 01055 | PLA15 | 25DIW-75153 |  | 25DIW-75153/55.87
MANGANESE,UNF,ICP-OES | 2000 | 2240005 | 2000-08-11 |  | 41.493 | 41.425 | 100.1642 | 0.16415 | 3.3 | 0.020606 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 01055 | PLA15 | 25151-75155 |  | 25151-75155/41.42
MANGANESE,UNF,ICP-OES | 2000 | 2300006 | 2000-08-17 |  | 25.406 | 25.625 | 99.1454 | -0.85463 | 3.3 | -0.066364 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 01055 | PLA15 | 25155-75147 |  | 25155-75147/25.62
MANGANESE,UNF,ICP-OES | 2000 | 2380033 | 2000-08-25 |  | 54.273 | 55.875 | 97.1329 | -2.8671 | 3.3 | -0.48545 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 01055 | PLA15 | 25DIW-75153 |  | 25DIW-75153/55.87
MANGANESE,UNF,ICP-OES | 2000 | 2520009 | 2000-09-08 |  | 39.732 | 41.425 | 95.9131 | -4.0869 | 3.3 | -0.51303 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 01055 | PLA15 | 25151-75155 |  | 25151-75155/41.42
MANGANESE,UNF,ICP-OES | 2000 | 2580146 | 2000-09-14 |  | 12.71 | 12.725 | 99.8821 | -0.11788 | 3.3 | -0.0045455 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 01055 | PLA15 | 75DIW-25155 |  | 75DIW-25155/12.72
MANGANESE,UNF,ICP-OES | 2000 | 2660019 | 2000-09-22 |  | 12.376 | 12.9 | 95.938 | -4.062 | 3.3 | -0.15879 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 01055 | PLA15 | 25DIW-75147 |  | 25DIW-75147/12.90
MANGANESE,UNF,ICP-OES | 2001 | 2870150 | 2000-10-13 |  | 16.178 | 16.5 | 98.0485 | -1.9515 | 3.3 | -0.097576 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 01055 | PLA15 | 25DIW-75159 |  | 25DIW-75159/16.50
MANGANESE,UNF,ICP-OES | 2001 | 2940028 | 2000-10-20 |  | 74.427 | 71.5 | 104.0937 | 4.0937 | 3.97 | 0.73728 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 01055 | PLA15 | 50157-50DIW |  | 50157-50DIW/71.50
MANGANESE,UNF,ICP-OES | 2001 | 3010023 | 2000-10-27 |  | 15.562 | 16.5 | 94.3152 | -5.6848 | 3.3 | -0.28424 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 01055 | PLA15 | 25DIW-75159 |  | 25DIW-75159/16.50
MANGANESE,UNF,ICP-OES | 2001 | 3190010 | 2000-11-14 |  | 121.17 | 119.97 | 101.0003 | 1.0003 | 6.1996 | 0.19356 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 01055 | PLA15 | 25155-75157 |  | 25155-75157/119.9
MANGANESE,UNF,ICP-OES | 2001 | 3210014 | 2000-11-16 |  | 50.32 | 52.25 | 96.3062 | -3.6938 | 3.3 | -0.58485 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 01055 | PLA15 | 25157-75159 |  | 25157-75159/52.25
MANGANESE,UNF,ICP-OES | 2001 | 3360007 | 2000-12-01 |  | 121.97 | 119.97 | 101.6671 | 1.6671 | 6.1996 | 0.3226 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 01055 | PLA15 | 25155-75157 |  | 25155-75157/119.9
MANGANESE,UNF,ICP-OES | 2001 | 3430048 | 2000-12-08 |  | 42.722 | 43.675 | 97.818 | -2.182 | 3.3 | -0.28879 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 01055 | PLA15 | 25159-75155 |  | 25159-75155/43.67
MANGANESE,UNF,ICP-OES | 2001 | 3490009 | 2000-12-14 |  | 24.038 | 25.45 | 94.4519 | -5.5481 | 3.3 | -0.42788 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 01055 | PLA15 | 50155-50DIW |  | 50155-50DIW/25.45
MANGANESE,UNF,ICP-OES | 2001 | 3610150 | 2000-12-26 |  | 44.105 | 43.675 | 100.9845 | 0.98454 | 3.3 | 0.1303 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 01055 | PLA15 | 25159-75155 |  | 25159-75155/43.67
MANGANESE,UNF,ICP-OES | 2001 | 0120023 | 2001-01-12 |  | 17.069 | 16.5 | 103.4485 | 3.4485 | 3.3 | 0.17242 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 01055 | PLA15 | 25DIW-75159 |  | 25DIW-75159/16.50
MANGANESE,UNF,ICP-OES | 2001 | 0190054 | 2001-01-19 |  | 71.879 | 71.5 | 100.5301 | 0.53007 | 3.97 | 0.095466 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 01055 | PLA15 | 50157-50DIW |  | 50157-50DIW/71.50
MANGANESE,UNF,ICP-OES | 2001 | 0260035 | 2001-01-26 |  | 15.991 | 16.5 | 96.9152 | -3.0848 | 3.3 | -0.15424 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 01055 | PLA15 | 25DIW-75159 |  | 25DIW-75159/16.50
MANGANESE,UNF,ICP-OES | 2001 | 0400056 | 2001-02-09 |  | 122.37 | 119.97 | 102.0005 | 2.0005 | 6.1996 | 0.38712 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 01055 | PLA15 | 25155-75157 |  | 25155-75157/119.9
MANGANESE,UNF,ICP-OES | 2001 | 0470123 | 2001-02-16 |  | 50.002 | 52.25 | 95.6976 | -4.3024 | 3.3 | -0.68121 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 01055 | PLA15 | 25157-75159 |  | 25157-75159/52.25
MANGANESE,UNF,ICP-OES | 2001 | 0540012 | 2001-02-23 |  | 120.38 | 119.97 | 100.3418 | 0.34175 | 6.1996 | 0.066133 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 01055 | PLA15 | 25155-75157 |  | 25155-75157/119.9
MANGANESE,UNF,ICP-OES | 2001 | 0680028 | 2001-03-09 |  | 44.461 | 43.675 | 101.7997 | 1.7997 | 3.3 | 0.23818 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 01055 | PLA15 | 25159-75155 |  | 25159-75155/43.67
MANGANESE,UNF,ICP-OES | 2001 | 0740033 | 2001-03-15 |  | 23.559 | 25.45 | 92.5697 | -7.4303 | 3.3 | -0.57303 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 01055 | PLA15 | 50155-50DIW |  | 50155-50DIW/25.45
MANGANESE,UNF,ICP-OES | 2001 | 0820135 | 2001-03-23 |  | 44.577 | 43.675 | 102.0653 | 2.0653 | 3.3 | 0.27333 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 01055 | PLA15 | 25159-75155 |  | 25159-75155/43.67
MANGANESE,UNF,ICP-OES | 2001 | 1060118 | 2001-04-16 |  | 16.445 | 16.5 | 99.6667 | -0.33333 | 3.3 | -0.016667 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 01055 | PLA15 | 25DIW-75159 |  | 25DIW-75159/16.50
MANGANESE,UNF,ICP-OES | 2001 | 1090020 | 2001-04-19 |  | 75.01 | 71.5 | 104.9091 | 4.9091 | 3.97 | 0.88413 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 01055 | PLA15 | 50157-50DIW |  | 50157-50DIW/71.50
MANGANESE,UNF,ICP-OES | 2001 | 1200262 | 2001-04-30 |  | 16.368 | 16.5 | 99.2 | -0.8 | 3.3 | -0.04 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 01055 | PLA15 | 25DIW-75159 |  | 25DIW-75159/16.50
MANGANESE,UNF,ICP-OES | 2001 | 1350100 | 2001-05-15 |  | 120.44 | 119.97 | 100.3918 | 0.39176 | 6.1996 | 0.075811 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 01055 | PLA15 | 25155-75157 |  | 25155-75157/119.9
MANGANESE,UNF,ICP-OES | 2001 | 1360147 | 2001-05-16 |  | 49.914 | 52.25 | 95.5292 | -4.4708 | 3.3 | -0.70788 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 01055 | PLA15 | 25157-75159 |  | 25157-75159/52.25
MANGANESE,UNF,ICP-OES | 2001 | 1450092 | 2001-05-25 |  | 122.85 | 119.97 | 102.4006 | 2.4006 | 6.1996 | 0.46454 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 01055 | PLA15 | 25155-75157 |  | 25155-75157/119.9
MANGANESE,UNF,ICP-OES | 2001 | 1590007 | 2001-06-08 |  | 44.489 | 43.675 | 101.8638 | 1.8638 | 2.69 | 0.3026 | 0.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 01055 | PLA15 | 25159-75155 |  | 25159-75155/43.67
MANGANESE,UNF,ICP-OES | 2001 | 1650042 | 2001-06-14 |  | 24.016 | 25.45 | 94.3654 | -5.6346 | 1.8517 | -0.77442 | 0.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 01055 | PLA15 | 50155-50DIW |  | 50155-50DIW/25.45
MANGANESE,UNF,ICP-OES | 2001 | 1730085 | 2001-06-22 |  | 44.04 | 43.675 | 100.8357 | 0.83572 | 2.69 | 0.13569 | 0.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 01055 | PLA15 | 25159-75155 |  | 25159-75155/43.67
MANGANESE,UNF,ICP-OES | 2001 | 1940053 | 2001-07-13 |  | 16.387 | 16.5 | 99.3152 | -0.68485 | 1.44 | -0.078472 | 0.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 01055 | PLA15 | 25DIW-75159 |  | 25DIW-75159/16.50
MANGANESE,UNF,ICP-OES | 2001 | 2000086 | 2001-07-19 |  | 74.428 | 71.5 | 104.0951 | 4.0951 | 3.97 | 0.73753 | 0.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 01055 | PLA15 | 50157-50DIW |  | 50157-50DIW/71.50
MANGANESE,UNF,ICP-OES | 2001 | 2080026 | 2001-07-27 |  | 17.201 | 16.5 | 104.2485 | 4.2485 | 1.44 | 0.48681 | 0.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 01055 | PLA15 | 25DIW-75159 |  | 25DIW-75159/16.50
MANGANESE,UNF,ICP-OES | 2001 | 2290040 | 2001-08-17 |  | 50.955 | 52.25 | 97.5215 | -2.4785 | 3.0845 | -0.41984 | 0.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 01055 | PLA15 | 25157-75159 |  | 25157-75159/52.25
MANGANESE,UNF,ICP-OES | 2001 | 2290033 | 2001-08-17 |  | 120.19 | 119.97 | 100.1834 | 0.18338 | 6.1996 | 0.035486 | 0.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 01055 | PLA15 | 25155-75157 |  | 25155-75157/119.9
MANGANESE,UNF,ICP-OES | 2001 | 2360204 | 2001-08-24 |  | 116.87 | 119.97 | 97.416 | -2.584 | 6.1996 | -0.50003 | 0.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 01055 | PLA15 | 25155-75157 |  | 25155-75157/119.9
MANGANESE,UNF,ICP-OES | 2001 | 2570065 | 2001-09-14 |  | 24.2193 | 25.45 | 95.1644 | -4.8356 | 1.8517 | -0.66461 | 0.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 01055 | PLA15 | 50155-50DIW |  | 50155-50DIW/25.45
MANGANESE,UNF,ICP-OES | 2001 | 2670102 | 2001-09-24 |  | 42.9401 | 43.675 | 98.3173 | -1.6827 | 2.69 | -0.27321 | 0.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 01055 | PLA15 | 25159-75155 |  | 25159-75155/43.67