## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 25144-75142 | 158.6214 | 3.3654 | 2.1217 | 14 | mg/L
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 50004-50DIW | 106.4827 | 0.72909 | 0.68471 | 15 | mg/l CaCO3
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 50152-50DIW | 3.8963 | 0.175 | 4.4915 | 16 | mg/l CaCO3