## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 25145-75147 | 4.1202 | 0.54905 | 13.3256 | 34 | ug/L
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 25147-75145 | 7.895 | 0.65448 | 8.2898 | 8 | µg/L
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 25151-75143 | 10.88 | 0.83718 | 7.6946 | 4 | µg/L
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 25151-75147 | 2.0275 | 0.38552 | 19.0145 | 4 | µg/L
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 25151-75155 | 25.2286 | 1.5788 | 6.2578 | 28 | µg/L
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 25155-75147 | 10.0762 | 0.55624 | 5.5203 | 8 | µg/L
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 25155-75151 | 9.1575 | 0.3987 | 4.3538 | 4 | µg/L
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 25155-75153 | 8.5112 | 0.5946 | 6.986 | 16 | µg/L
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 25155-75157 | 27.4783 | 1.8137 | 6.6006 | 12 | µg/L
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 25157-75159 | 28.1573 | 1.7401 | 6.1801 | 30 | µg/L
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 25159-75155 | 33.0762 | 1.3062 | 3.9491 | 11 | µg/L
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 25DIW-75143 | 11.9262 | 0.5008 | 4.1991 | 8 | µg/L
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 25DIW-75147 | 1.7386 | 0.28903 | 16.6244 | 14 | µg/L
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 25DIW-75159 | 21.8029 | 1.4078 | 6.4569 | 20 | µg/L
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 50143-50151 | 8.0529 | 0.65394 | 8.1206 | 28 | µg/L
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 50145-50147 | 6.455 | 0.37323 | 5.782 | 4 | µg/L
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 50147-50151 | 1.4975 | 0.38526 | 25.7269 | 4 | µg/L
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 50155-50DIW | 16.0739 | 0.95955 | 5.9696 | 24 | µg/L
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 50157-50DIW | 13.1963 | 0.84837 | 6.4288 | 32 | µg/L
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 50DIW-50145 | 5.0263 | 0.46497 | 9.2509 | 36 | µg/L
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 75DIW-25155 | 8.22 | 0.61975 | 7.5396 | 24 | µg/L