## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Bromide, FIL | 71870 | IC024 | FIL | P11 | 0.010204 | 0.0014286 | 14 | 49 | mg/L
Bromide, FIL | 71870 | IC024 | FIL | P12 | 0.055 | 0.16107 | 292.8521 | 30 | mg/L
Bromide, FIL | 71870 | IC024 | FIL | P14 | 0.018837 | 0.057949 | 307.6329 | 43 | mg/L
Bromide, FIL | 71870 | IC024 | FIL | P16 | 0.74164 | 2.2595 | 304.6615 | 55 | mg/L
Bromide, FIL | 71870 | IC024 | FIL | P17 | 0.054444 | 0.26496 | 486.6569 | 36 | mg/L
Bromide, FIL | 71870 | IC024 | FIL | P5 | 0.01875 | 0.0035355 | 18.8562 | 8 | mg/L