## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Calcium, FIL, AA | 00915 | AA008 | FIL | 2500/7598 | 96.8 | 7.1554 | 7.392 | 5 | mg/L
Calcium, FIL, AA | 00915 | AA008 | FIL | 2501/7505 | 72.5 | 1.1547 | 1.5927 | 16 | mg/L
Calcium, FIL, AA | 00915 | AA008 | FIL | 25104-75112 | 22.5833 | 0.66856 | 2.9604 | 12 | mg/L
Calcium, FIL, AA | 00915 | AA008 | FIL | 25106-75112 | 11.3333 | 0.70196 | 6.1938 | 24 | mg/L
Calcium, FIL, AA | 00915 | AA008 | FIL | 25110-75112 | 21.2917 | 0.85867 | 4.0329 | 24 | mg/L
Calcium, FIL, AA | 00915 | AA008 | FIL | 25112-75106 | 9.6167 | 0.28231 | 2.9356 | 12 | mg/L
Calcium, FIL, AA | 00915 | AA008 | FIL | 25112-75110 | 36.5 | 1 | 2.7397 | 12 | mg/L
Calcium, FIL, AA | 00915 | AA008 | FIL | 25114-75104 | 44.6667 | 1.0731 | 2.4024 | 12 | mg/L
Calcium, FIL, AA | 00915 | AA008 | FIL | 25114-75106 | 10.3333 | 0.60503 | 5.8551 | 12 | mg/L
Calcium, FIL, AA | 00915 | AA008 | FIL | 25118-75112 | 25 | 0.95346 | 3.8139 | 12 | mg/L
Calcium, FIL, AA | 00915 | AA008 | FIL | 25120-75110 | 47.6364 | 1.206 | 2.5318 | 11 | mg/L
Calcium, FIL, AA | 00915 | AA008 | FIL | 25120-75118 | 64.0833 | 2.5391 | 3.9622 | 12 | mg/L
Calcium, FIL, AA | 00915 | AA008 | FIL | 25120-75122 | 29.871 | 1.2039 | 4.0305 | 31 | mg/L
Calcium, FIL, AA | 00915 | AA008 | FIL | 25120-75126 | 20.9545 | 1.2141 | 5.7939 | 22 | mg/L
Calcium, FIL, AA | 00915 | AA008 | FIL | 25122-75124 | 124.1667 | 6.6856 | 5.3844 | 12 | mg/L
Calcium, FIL, AA | 00915 | AA008 | FIL | 25122-75128 | 62.6471 | 1.9346 | 3.0881 | 17 | mg/L
Calcium, FIL, AA | 00915 | AA008 | FIL | 25124-75126 | 44.0833 | 2.0207 | 4.5839 | 12 | mg/L
Calcium, FIL, AA | 00915 | AA008 | FIL | 25126-75124 | 121.5 | 3.6635 | 3.0152 | 20 | mg/L
Calcium, FIL, AA | 00915 | AA008 | FIL | 25126-75128 | 58.9583 | 2.4043 | 4.078 | 24 | mg/L
Calcium, FIL, AA | 00915 | AA008 | FIL | 25128-75126 | 24.9091 | 0.30151 | 1.2104 | 11 | mg/L
Calcium, FIL, AA | 00915 | AA008 | FIL | 25128-75134 | 50.8333 | 1.169 | 2.2998 | 6 | mg/L
Calcium, FIL, AA | 00915 | AA008 | FIL | 25130-75128 | 63.3333 | 1.7512 | 2.765 | 6 | mg/L
Calcium, FIL, AA | 00915 | AA008 | FIL | 25132-75130 | 24.6667 | 1.7512 | 7.0994 | 6 | mg/L
Calcium, FIL, AA | 00915 | AA008 | FIL | 25132-75134 | 40 | 1 | 2.5 | 5 | mg/L
Calcium, FIL, AA | 00915 | AA008 | FIL | 25134-75128 | 69.8889 | 4.1667 | 5.9618 | 9 | mg/L
Calcium, FIL, AA | 00915 | AA008 | FIL | 2594/7500 | 167.1429 | 14.9603 | 8.9506 | 7 | mg/L
Calcium, FIL, AA | 00915 | AA008 | FIL | 2598/7500 | 153.3333 | 8.165 | 5.325 | 6 | mg/L
Calcium, FIL, AA | 00915 | AA008 | FIL | 25DIW-75120 | 45.5 | 1 | 2.1978 | 12 | mg/L
Calcium, FIL, AA | 00915 | AA008 | FIL | 25DIW-75122 | 14.2667 | 0.59362 | 4.1609 | 15 | mg/L
Calcium, FIL, AA | 00915 | AA008 | FIL | 25DIW-75126 | 5.4687 | 0.34394 | 6.2891 | 16 | mg/L
Calcium, FIL, AA | 00915 | AA008 | FIL | 25DIW-75128 | 57.375 | 2.0616 | 3.5931 | 16 | mg/L
Calcium, FIL, AA | 00915 | AA008 | FIL | 25DIW-75132 | 27.3333 | 0.5164 | 1.8893 | 6 | mg/L
Calcium, FIL, AA | 00915 | AA008 | FIL | 25DW/7596 | 31.5 | 1.9149 | 6.0789 | 4 | mg/L
Calcium, FIL, AA | 00915 | AA008 | FIL | 33DW-67106 | 5.8111 | 0.35956 | 6.1874 | 18 | mg/L
Calcium, FIL, AA | 00915 | AA008 | FIL | 33DW/6712 | 7.84 | 0.62929 | 8.0266 | 10 | mg/L
Calcium, FIL, AA | 00915 | AA008 | FIL | 33DW/6714 | 8.9 | 0.37417 | 4.2041 | 6 | mg/L
Calcium, FIL, AA | 00915 | AA008 | FIL | 5000/5002 | 126.6667 | 5.164 | 4.0768 | 6 | mg/L
Calcium, FIL, AA | 00915 | AA008 | FIL | 5000/5096 | 108.9474 | 6.3637 | 5.8411 | 19 | mg/L
Calcium, FIL, AA | 00915 | AA008 | FIL | 5000/5098 | 122.5 | 4.5227 | 3.692 | 12 | mg/L
Calcium, FIL, AA | 00915 | AA008 | FIL | 5002/5004 | 68.1429 | 2.9114 | 4.2725 | 7 | mg/L
Calcium, FIL, AA | 00915 | AA008 | FIL | 5003/5001 | 64.0833 | 0.51493 | 0.80353 | 12 | mg/L
Calcium, FIL, AA | 00915 | AA008 | FIL | 5004/50DW | 27.1667 | 1.1672 | 4.2964 | 24 | mg/L
Calcium, FIL, AA | 00915 | AA008 | FIL | 5006/5004 | 31.4615 | 1.1266 | 3.5809 | 13 | mg/L
Calcium, FIL, AA | 00915 | AA008 | FIL | 5007/5003 | 32.8519 | 0.98854 | 3.0091 | 27 | mg/L
Calcium, FIL, AA | 00915 | AA008 | FIL | 5010/5004 | 50.3846 | 1.3868 | 2.7523 | 13 | mg/L
Calcium, FIL, AA | 00915 | AA008 | FIL | 5010/5008 | 58.0769 | 1.801 | 3.1011 | 13 | mg/L
Calcium, FIL, AA | 00915 | AA008 | FIL | 50106-50104 | 31.3333 | 0.5164 | 1.6481 | 6 | mg/L
Calcium, FIL, AA | 00915 | AA008 | FIL | 50110-50112 | 28.0833 | 0.79296 | 2.8236 | 12 | mg/L
Calcium, FIL, AA | 00915 | AA008 | FIL | 50110-50118 | 54.5833 | 1.7299 | 3.1692 | 12 | mg/L
Calcium, FIL, AA | 00915 | AA008 | FIL | 50120-50112 | 35.9167 | 1.0836 | 3.0171 | 12 | mg/L
Calcium, FIL, AA | 00915 | AA008 | FIL | 50120-50124 | 104 | 8.9443 | 8.6003 | 5 | mg/L
Calcium, FIL, AA | 00915 | AA008 | FIL | 50120-50128 | 68.375 | 3.0619 | 4.478 | 24 | mg/L
Calcium, FIL, AA | 00915 | AA008 | FIL | 50126-50122 | 13.3636 | 0.6742 | 5.045 | 11 | mg/L
Calcium, FIL, AA | 00915 | AA008 | FIL | 50126-50124 | 79.2857 | 4.8206 | 6.08 | 7 | mg/L
Calcium, FIL, AA | 00915 | AA008 | FIL | 50126-50128 | 43.0909 | 0.83121 | 1.929 | 11 | mg/L
Calcium, FIL, AA | 00915 | AA008 | FIL | 50128-50132 | 56.8571 | 1.4639 | 2.5746 | 7 | mg/L
Calcium, FIL, AA | 00915 | AA008 | FIL | 50128-50134 | 59.3333 | 2.1602 | 3.6409 | 6 | mg/L
Calcium, FIL, AA | 00915 | AA008 | FIL | 5014/5012 | 12.7692 | 0.72501 | 5.6778 | 13 | mg/L
Calcium, FIL, AA | 00915 | AA008 | FIL | 5014/5096 | 27.5 | 1.4005 | 5.0929 | 14 | mg/L
Calcium, FIL, AA | 00915 | AA008 | FIL | 5094/5082 | 53.6667 | 3.0768 | 5.7332 | 6 | mg/L
Calcium, FIL, AA | 00915 | AA008 | FIL | 5094/50M4 | 57.2143 | 2.806 | 4.9044 | 14 | mg/L
Calcium, FIL, AA | 00915 | AA008 | FIL | 5096/50DW | 20.8571 | 1.4064 | 6.7431 | 14 | mg/L
Calcium, FIL, AA | 00915 | AA008 | FIL | 5098/5004 | 64.4 | 1.1402 | 1.7705 | 5 | mg/L
Calcium, FIL, AA | 00915 | AA008 | FIL | 5098/50DW | 35 | 1.633 | 4.6657 | 7 | mg/L
Calcium, FIL, AA | 00915 | AA008 | FIL | 50DIW-50128 | 39.4286 | 1.597 | 4.0502 | 28 | mg/L
Calcium, FIL, AA | 00915 | AA008 | FIL | 50DW-50104 | 27 | 1 | 3.7037 | 3 | mg/L
Calcium, FIL, AA | 00915 | AA008 | FIL | 50DW-50112 | 5.8543 | 0.2934 | 5.0117 | 35 | mg/L
Calcium, FIL, AA | 00915 | AA008 | FIL | 50DW-50118 | 32.4545 | 0.8202 | 2.5272 | 11 | mg/L
Calcium, FIL, AA | 00915 | AA008 | FIL | 50DW-50122 | 9.5667 | 0.6442 | 6.7338 | 9 | mg/L
Calcium, FIL, AA | 00915 | AA008 | FIL | 50DW-50124 | 80.1176 | 4.1365 | 5.163 | 17 | mg/L
Calcium, FIL, AA | 00915 | AA008 | FIL | 50DW/5000 | 89.75 | 0.95743 | 1.0668 | 4 | mg/L
Calcium, FIL, AA | 00915 | AA008 | FIL | 50DW/5004 | 27.6154 | 1.7578 | 6.3652 | 13 | mg/L
Calcium, FIL, AA | 00915 | AA008 | FIL | 50DW/5008 | 36.1176 | 0.60025 | 1.6619 | 17 | mg/L
Calcium, FIL, AA | 00915 | AA008 | FIL | 50DW/5012 | 5.825 | 0.45387 | 7.7918 | 16 | mg/L
Calcium, FIL, AA | 00915 | AA008 | FIL | 50DW/5082 | 5.75 | 0.17321 | 3.0123 | 4 | mg/L
Calcium, FIL, AA | 00915 | AA008 | FIL | 50DW/5096 | 21.7059 | 1.1048 | 5.0899 | 17 | mg/L
Calcium, FIL, AA | 00915 | AA008 | FIL | 50DW/5098 | 35.8333 | 2.2286 | 6.2194 | 6 | mg/L
Calcium, FIL, AA | 00915 | AA008 | FIL | 50M6/50DW | 12.6 | 0.96609 | 7.6674 | 10 | mg/L
Calcium, FIL, AA | 00915 | AA008 | FIL | 67DIW-33120 | 20.15 | 0.9333 | 4.6318 | 20 | mg/L
Calcium, FIL, AA | 00915 | AA008 | FIL | 67DIW-33122 | 6.0467 | 0.39073 | 6.4618 | 15 | mg/L
Calcium, FIL, AA | 00915 | AA008 | FIL | ST00 | 171.3333 | 17.6743 | 10.3157 | 15 | mg/L
Calcium, FIL, AA | 00915 | AA008 | FIL | ST96 | 44.25 | 1.2583 | 2.8436 | 4 | mg/L