## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL |  | 28.4107 | 17.2909 | 60.8606 | 28 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2500/7512 | 54.6154 | 1.4456 | 2.6469 | 13 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2500/7514 | 56.7778 | 1.4814 | 2.6091 | 9 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2500/7598 | 97.9091 | 1.8141 | 1.8528 | 11 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2501/7505 | 71.1538 | 2.035 | 2.8599 | 13 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2501/7509 | 45.6136 | 0.68932 | 1.5112 | 44 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2501/7599 | 167.2222 | 4.6089 | 2.7561 | 18 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2502/7504 | 61.5294 | 1.3284 | 2.159 | 17 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2504/7502 | 74.7 | 0.67495 | 0.90355 | 10 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2504/7510 | 47.2857 | 0.48795 | 1.0319 | 7 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2505/7501 | 71.7826 | 1.2416 | 1.7296 | 23 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2506/7508 | 55 | 2.8284 | 5.1426 | 6 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2508/7504 | 60.2857 | 1.3801 | 2.2893 | 7 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2509/7501 | 63.2667 | 1.2799 | 2.023 | 15 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2510/7504 | 53.4615 | 0.96742 | 1.8096 | 13 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 25101-75113 | 22.3091 | 0.8136 | 3.647 | 55 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 25117-75113 | 8.7393 | 0.21547 | 2.4656 | 56 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2512/7596 | 36.6667 | 1.0731 | 2.9266 | 12 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 25123-75127 | 8.8542 | 0.16676 | 1.8834 | 24 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 25125-75113 | 5.8597 | 0.11374 | 1.9411 | 62 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 25125-75127 | 8.9933 | 0.25704 | 2.8582 | 104 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 25127-75125 | 9.2429 | 0.23284 | 2.5192 | 42 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 25128-75134 | 50.8 | 1.6432 | 3.2346 | 5 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 25130-75128 | 63.5556 | 1.9437 | 3.0582 | 9 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 25132-75130 | 24.8444 | 0.81607 | 3.2847 | 30 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 25132-75134 | 41.5 | 0.57735 | 1.3912 | 4 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 25133-75127 | 8.3938 | 0.2294 | 2.733 | 16 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 25134-75128 | 69.0833 | 1.7816 | 2.579 | 12 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 25134-75136 | 56.6655 | 1.8254 | 3.2214 | 28 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 25139-75137 | 41.529 | 0.96638 | 2.327 | 24 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2514/7596 | 36.85 | 0.98809 | 2.6814 | 20 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 25140-75138 | 24.6904 | 0.5374 | 2.1765 | 32 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 25141-75139 | 43.336 | 0.94666 | 2.1845 | 34 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 25144-75142 | 68.1855 | 2.544 | 3.731 | 28 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 25146-75138 | 16.3773 | 0.52976 | 3.2347 | 16 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 25146-75144 | 60.1449 | 1.6833 | 2.7988 | 18 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 25147-75145 | 33.2221 | 0.74572 | 2.2447 | 26 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 25150-75004 | 39.4343 | 0.72593 | 1.8409 | 22 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 25151-75147 | 40.1295 | 1.197 | 2.983 | 26 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 25152-75150 | 5.9792 | 0.10603 | 1.7732 | 40 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 25155-75147 | 40.7941 | 1.4494 | 3.5529 | 12 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 25155-75151 | 38.29 | 0.8413 | 2.1972 | 28 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 25155-75153 | 30.9868 | 1.1025 | 3.558 | 12 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 25155-75157 | 14.7204 | 0.39326 | 2.6716 | 28 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 25157-75159 | 21.1059 | 0.47747 | 2.2622 | 12 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 25159-75155 | 37.9835 | 0.83257 | 2.1919 | 27 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2594/7596 | 59.6667 | 1.5 | 2.514 | 9 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2594/75M6 | 45.0714 | 0.73005 | 1.6198 | 14 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2596/7514 | 22.6667 | 0.5 | 2.2059 | 9 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2596/7598 | 66.1429 | 1.6762 | 2.5342 | 7 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2598/7502 | 78.8889 | 1.9003 | 2.4088 | 9 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2599/7501 | 103.125 | 4.7871 | 4.6421 | 16 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 25DIW-75127 | 6.6232 | 0.19539 | 2.9501 | 56 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 25DIW-75128 | 57.3125 | 1.1383 | 1.9862 | 16 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 25DIW-75130 | 15.5 | 0.51887 | 3.3476 | 14 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 25DIW-75131 | 23.2222 | 0.73208 | 3.1525 | 18 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 25DIW-75132 | 27.3333 | 0.8165 | 2.9872 | 6 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 25DIW-75134 | 32.5333 | 1.1255 | 3.4594 | 15 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 25DIW-75135 | 7.7412 | 0.232 | 2.9969 | 17 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 25DIW-75136 | 46.2595 | 1.4132 | 3.055 | 52 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 25DIW-75142 | 49.9653 | 1.5191 | 3.0403 | 26 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 25DIW-75151 | 28.0506 | 0.62139 | 2.2153 | 33 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 25DW-75104 | 42.25 | 1.4376 | 3.4026 | 16 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 25DW-75105 | 55.5 | 1.633 | 2.9423 | 16 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 25DW-75106 | 6.76 | 0.21647 | 3.2021 | 15 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 25DW-75110 | 33.5 | 1.1547 | 3.4469 | 16 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 25DW-75112 | 9.0968 | 0.30164 | 3.3159 | 31 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 25DW-75113 | 3.4633 | 0.07184 | 2.0743 | 30 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 25DW-75118 | 49.25 | 1.5275 | 3.1016 | 16 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 25DW-75121 | 3.7783 | 0.11661 | 3.0862 | 23 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 25DW-75122 | 14.5 | 0.5164 | 3.5614 | 16 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 25DW-75124 | 115.7143 | 5.1355 | 4.4381 | 14 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 25DW-75126 | 5.5786 | 0.10509 | 1.8838 | 14 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 25DW/7500 | 133.2 | 4.761 | 3.5743 | 25 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 25DW/7502 | 61.3478 | 1.1912 | 1.9417 | 23 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 25DW/7503 | 41 | 1.633 | 3.9829 | 19 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 25DW/7504 | 42.3111 | 1.0834 | 2.5605 | 45 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 25DW/7507 | 9.0583 | 0.18809 | 2.0765 | 12 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 25DW/7508 | 54.9 | 1.0208 | 1.8594 | 20 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 25DW/7510 | 33.6667 | 0.72375 | 2.1497 | 15 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 25DW/7511 | 15.8571 | 0.53452 | 3.3709 | 14 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 25DW/7512 | 9.472 | 0.34583 | 3.6511 | 25 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 25DW/7514 | 11.0714 | 0.26726 | 2.414 | 14 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 25DW/7582 | 10.6 | 0.54772 | 5.1672 | 5 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 25DW/7594 | 75.1111 | 1.2693 | 1.6899 | 9 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 25DW/7595 | 54.1053 | 2.0247 | 3.7422 | 19 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 25DW/7596 | 33.7143 | 0.78376 | 2.3247 | 21 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 25DW/7597 | 41.92 | 0.90921 | 2.1689 | 25 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 25DW/7598 | 55.2632 | 0.73349 | 1.3273 | 19 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 25M4/7594 | 76.4286 | 1.9881 | 2.6012 | 7 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 3300/67DW | 60.4688 | 1.1909 | 1.9695 | 32 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 3304/67DW | 19.0667 | 0.2582 | 1.3542 | 15 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 3306/67DW | 3.0278 | 0.065949 | 2.1781 | 36 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 3308/67DW | 24.6 | 0.50709 | 2.0614 | 15 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 3312/67DW | 4.3308 | 0.13156 | 3.0378 | 13 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 33127-67123 | 9.1312 | 0.24421 | 2.6744 | 32 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 33127-67133 | 7.6241 | 0.19394 | 2.5437 | 29 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 3394/67DW | 34.3913 | 1.1962 | 3.4781 | 23 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 3396/67DW | 14.6818 | 0.47673 | 3.2471 | 22 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 3398/67DW | 24.2245 | 0.9413 | 3.8858 | 49 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 33DW-67104 | 37.0769 | 1.0926 | 2.9469 | 26 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 33DW-67106 | 5.9 | 0.2 | 3.3898 | 10 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 33DW-67110 | 30.7037 | 0.77533 | 2.5252 | 27 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 33DW-67114 | 9.7826 | 0.403 | 4.1196 | 23 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 33DW-67115 | 34.3125 | 0.7932 | 2.3117 | 16 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 33DW-67118 | 43.76 | 2.2038 | 5.0361 | 25 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 33DW-67120 | 41.1132 | 1.0126 | 2.463 | 53 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 33DW-67121 | 3.4077 | 0.075955 | 2.2289 | 13 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 33DW-67122 | 13 | 0.27217 | 2.0936 | 28 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 33DW-67123 | 6.025 | 0.11255 | 1.868 | 16 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 33DW-67126 | 5.0696 | 0.11051 | 2.18 | 23 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 33DW/6700 | 118.75 | 3.3783 | 2.8449 | 24 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 33DW/6702 | 54.6316 | 1.3829 | 2.5312 | 19 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 33DW/6703 | 36.4231 | 0.75753 | 2.0798 | 26 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 33DW/6704 | 37.5 | 0.53452 | 1.4254 | 8 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 33DW/6706 | 6.1 | 0.08165 | 1.3385 | 13 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 33DW/6707 | 8.02 | 0.22618 | 2.8202 | 20 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 33DW/6708 | 48.6522 | 1.1123 | 2.2862 | 23 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 33DW/6710 | 30.1905 | 0.67964 | 2.2512 | 21 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 33DW/6712 | 8.7333 | 0.057735 | 0.66109 | 3 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 33DW/6714 | 9.9188 | 0.32087 | 3.235 | 16 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 33DW/6793 | 7.52 | 0.13585 | 1.8065 | 45 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 33DW/6797 | 37.8148 | 1.302 | 3.443 | 27 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 33DW/6798 | 48.7273 | 0.90453 | 1.8563 | 11 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 33M6/67DW | 8.5147 | 0.23758 | 2.7902 | 34 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 50004-50DIW | 24.9481 | 0.50438 | 2.0217 | 16 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 5003/5001 | 63.4444 | 1.5202 | 2.3962 | 36 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 5003/5097 | 51.3289 | 12.4198 | 24.1964 | 19 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 5007/5001 | 43.1475 | 0.90987 | 2.1087 | 61 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 5007/5003 | 33.2 | 0.40825 | 1.2297 | 25 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 50103-50101 | 65.2826 | 1.377 | 2.1093 | 46 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 50105-50117 | 47.2083 | 1.6753 | 3.5488 | 48 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 50106-50112 | 10.8333 | 0.38925 | 3.5931 | 12 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 5011/5007 | 16.1429 | 0.35355 | 2.1902 | 49 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 50114-50112 | 13.5 | 0.54772 | 4.0572 | 6 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 50115-50103 | 53.8298 | 1.0492 | 1.9491 | 47 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 50120-50124 | 105 | 5.4772 | 5.2164 | 6 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 50121-50105 | 39.5909 | 1.5748 | 3.9776 | 44 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 50121-50125 | 7.2792 | 0.18411 | 2.5292 | 24 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 50123-50121 | 7.075 | 0.17754 | 2.5095 | 24 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 50125-50135 | 9.956 | 0.36977 | 3.7141 | 25 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 50126-50124 | 79 | 2.1602 | 2.7345 | 4 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 50128-50132 | 57.3636 | 1.9633 | 3.4226 | 11 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 50128-50134 | 58.8333 | 1.7224 | 2.9276 | 6 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 50130-50132 | 28.8449 | 1.1068 | 3.8371 | 24 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 50131-50125 | 20.25 | 0.60142 | 2.97 | 48 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 50132-50134 | 40.1096 | 1.1042 | 2.7529 | 18 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 50134-50140 | 51.0214 | 1.4686 | 2.8783 | 18 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 50135-50137 | 24.206 | 0.60504 | 2.4996 | 34 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 50135-50139 | 31.033 | 0.81916 | 2.6396 | 4 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 50137-50139 | 44.6369 | 1.3271 | 2.9731 | 16 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 50137-50141 | 28.7955 | 0.66881 | 2.3226 | 28 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 50137-50143 | 45.8096 | 1.0418 | 2.2742 | 18 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 50138-50140 | 35.8805 | 0.97681 | 2.7224 | 48 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 50139-50141 | 36.0542 | 0.67796 | 1.8804 | 10 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 50139-50145 | 40.9397 | 0.91405 | 2.2327 | 26 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 50140-50144 | 66.0172 | 1.9471 | 2.9494 | 18 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 50143-50145 | 42.7393 | 1.1786 | 2.7577 | 22 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 50143-50151 | 45.243 | 1.232 | 2.723 | 22 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 50145-50147 | 35.1347 | 0.58786 | 1.6732 | 16 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 50147-50151 | 38.5198 | 1.3404 | 3.4797 | 18 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 50152-50DIW | 1.8016 | 0.038985 | 2.1639 | 40 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 50157-50DIW | 3.1767 | 0.13096 | 4.1225 | 12 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 5093/5087 | 42.2195 | 0.85183 | 2.0176 | 41 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 5097/5001 | 65.08 | 6.1096 | 9.3878 | 25 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 5097/5099 | 128.0645 | 4.0161 | 3.136 | 31 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 5099/5083 | 111.5385 | 3.7553 | 3.3669 | 13 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 50DIW-50128 | 38.8889 | 1.1667 | 3 | 9 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 50DIW-50138 | 6.4827 | 0.17189 | 2.6515 | 22 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 50DIW-50145 | 15.178 | 0.47681 | 3.1415 | 14 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 50DW-50104 | 27.9 | 0.99443 | 3.5643 | 10 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 50DW-50112 | 6.1647 | 0.17657 | 2.8642 | 17 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 50DW-50122 | 9.7 | 0.1 | 1.0309 | 3 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 50DW-50124 | 76.6667 | 1.0328 | 1.3471 | 6 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 67DIW-33130 | 6.825 | 0.19129 | 2.8027 | 12 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 67DIW-33132 | 12.375 | 0.49454 | 3.9962 | 24 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 67DW-33104 | 18.7333 | 0.70373 | 3.7566 | 15 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 67DW-33113 | 1.5647 | 0.049259 | 3.1481 | 17 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 67DW-33114 | 4.8969 | 0.12044 | 2.4595 | 32 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 67DW-33118 | 22.1333 | 0.83381 | 3.7672 | 15 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 67DW-33120 | 20.3438 | 0.62281 | 3.0614 | 64 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 67DW-33122 | 6.4 | 0.11547 | 1.8042 | 16 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 75DIW-25130 | 5.2679 | 0.14172 | 2.6902 | 22 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 75DIW-25137 | 9.5069 | 0.19214 | 2.0211 | 14 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 75DIW-25138 | 3.3067 | 0.07931 | 2.3985 | 22 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 75DIW-25139 | 12.6543 | 0.45792 | 3.6187 | 10 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 75DIW-25146 | 6.3711 | 0.1309 | 2.0546 | 22 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 75DIW-25155 | 10.1839 | 0.1871 | 1.8372 | 28 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | P24 | 0.356 | 0.020075 | 5.639 | 3 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | P26 | 0.46033 | 0.0050332 | 1.0934 | 3 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | P30 | 0.13999 | 0.019735 | 14.0971 | 20 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | P31 | 7.5444 | 0.15154 | 2.0086 | 27 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | ST81 | 51.9167 | 1.3114 | 2.5259 | 12 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | ST82 | 13.7368 | 0.45241 | 3.2934 | 19 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | ST83 | 14.4286 | 0.53452 | 3.7046 | 7 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | ST85 | 73.6923 | 1.1821 | 1.6041 | 13 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | ST93 | 10.875 | 0.35355 | 3.2511 | 8 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | ST94 | 98.6786 | 1.4415 | 1.4608 | 28 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | ST95 | 69.8235 | 1.38 | 1.9764 | 17 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | ST96 | 43.7692 | 1.0919 | 2.4947 | 13 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | ST97 | 55.5077 | 1.2006 | 2.1629 | 65 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | ST98 | 71.875 | 2.7295 | 3.7975 | 16 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | STM6 | 25.8636 | 0.94089 | 3.6379 | 22 | mg/L