## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL |  | 0.325 | 0.26812 | 82.4985 | 14 | mg/L
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | P11 | 2.3245 | 0.059619 | 2.5648 | 49 | mg/L
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | P12 | 0.64889 | 0.12867 | 19.8295 | 27 | mg/L
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | P13 | 0.078056 | 0.013484 | 17.2752 | 36 | mg/L
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | P14 | 0.44853 | 0.017604 | 3.9248 | 34 | mg/L
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | P15 | 1.3812 | 0.093109 | 6.7409 | 32 | mg/L
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | P16 | 0.98898 | 0.027405 | 2.771 | 49 | mg/L
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | P17 | 0.38125 | 0.024063 | 6.3116 | 32 | mg/L
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | P18 | 0.89182 | 0.030022 | 3.3663 | 22 | mg/L
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | P19 | 1.1929 | 0.073005 | 6.1201 | 14 | mg/L
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | P20 | 0.093125 | 0.025747 | 27.648 | 16 | mg/L
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | P21 | 3.9484 | 0.2927 | 7.4129 | 23 | mg/L
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | P23 | 0.18893 | 0.06867 | 36.3472 | 14 | mg/L
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | P24 | 1.1852 | 0.097139 | 8.1962 | 12 | mg/L
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | P25 | 1.2603 | 0.098909 | 7.8483 | 4 | mg/L
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | P27 | 1.2488 | 0.01841 | 1.4742 | 4 | mg/L
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | P28 | 3.5082 | 0.08076 | 2.302 | 4 | mg/L
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | P29 | 0.16013 | 0.046486 | 29.0313 | 8 | mg/L
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | P30 | 0.23325 | 0.045595 | 19.5478 | 4 | mg/L
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | P31 | 1.4045 | 0.093351 | 6.6466 | 10 | mg/L
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | P32 | 1.6096 | 0.0077213 | 0.47971 | 7 | mg/L
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | P33 | 2.5353 | 0.12673 | 4.9988 | 7 | mg/L
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | P5 | 0.15125 | 0.0035355 | 2.3375 | 8 | mg/L
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | P8 | 0.11069 | 0.035146 | 31.7516 | 29 | mg/L