## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL |  | 33.875 | 27.8694 | 82.2712 | 4 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2500/7512 | 56.5385 | 1.5607 | 2.7605 | 13 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2500/7514 | 62.1111 | 2.1473 | 3.4573 | 9 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 25004-75152 | 24.8503 | 0.84331 | 3.3936 | 39 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2504/7510 | 230 | 17.3205 | 7.5307 | 3 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2506/7508 | 377.5 | 18.9297 | 5.0145 | 4 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2506/7510 | 212 | 4.4721 | 2.1095 | 5 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2508/7504 | 180 | 5.7735 | 3.2075 | 7 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2510/7504 | 121.1111 | 3.3333 | 2.7523 | 9 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2512/7596 | 42.8333 | 1.8007 | 4.2039 | 12 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 25120-75122 | 44.25 | 1.0351 | 2.3392 | 8 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 25122-75128 | 89.8 | 1.7889 | 1.992 | 5 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 25130-75128 | 80.1667 | 2.7142 | 3.3856 | 6 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 25132-75130 | 30.6205 | 0.72871 | 2.3798 | 24 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 25134-75136 | 85.5675 | 1.7603 | 2.0572 | 28 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 25138-75140 | 27.9697 | 0.72889 | 2.606 | 25 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2514/7596 | 44.75 | 2.2213 | 4.9638 | 20 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 25140-75138 | 32.3859 | 0.86915 | 2.6837 | 32 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 25144-75142 | 119.5521 | 2.1697 | 1.8148 | 28 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 25144-75146 | 56.9842 | 1.0935 | 1.9189 | 26 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 25146-75138 | 38.7044 | 0.76021 | 1.9641 | 16 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 25146-75142 | 112.0709 | 1.5465 | 1.3799 | 33 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 25146-75144 | 71.6011 | 1.0466 | 1.4617 | 18 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 25152-75150 | 17.7075 | 0.56898 | 3.2132 | 40 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2596/7514 | 53.2 | 0.91894 | 1.7273 | 10 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 25DIW-75120 | 5.8083 | 0.16765 | 2.8863 | 12 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 25DIW-75122 | 41.6875 | 1.493 | 3.5815 | 16 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 25DIW-75126 | 15.1875 | 0.54391 | 3.5813 | 16 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 25DIW-75128 | 74.5 | 2.4626 | 3.3055 | 32 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 25DIW-75130 | 16.5 | 0.51887 | 3.1447 | 14 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 25DIW-75132 | 41.75 | 0.86603 | 2.0743 | 12 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 25DIW-75134 | 49.9333 | 1.5337 | 3.0716 | 15 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 25DIW-75136 | 70.0977 | 1.6265 | 2.3203 | 52 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 25DIW-75138 | 25.75 | 0.6534 | 2.5375 | 30 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 25DIW-75142 | 100.0979 | 1.8822 | 1.8804 | 24 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 25DIW-75144 | 59.2317 | 1.1086 | 1.8717 | 59 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 25DIW-75150 | 13.376 | 0.53812 | 4.023 | 40 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 25DW-75104 | 55.375 | 1.8212 | 3.2888 | 16 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 25DW-75106 | 10.4071 | 1.0217 | 9.8169 | 14 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 25DW-75112 | 37.0625 | 1.3401 | 3.6157 | 16 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 25DW-75118 | 43.6667 | 1.1547 | 2.6444 | 3 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 25DW-75122 | 41.6667 | 0.98473 | 2.3634 | 12 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 25DW-75124 | 62.1818 | 1.2505 | 2.011 | 11 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 25DW-75126 | 14.9167 | 0.51493 | 3.452 | 12 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 25DW/7504 | 53.8571 | 3.1848 | 5.9134 | 7 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 25DW/7508 | 380 | 20.702 | 5.4479 | 8 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 25DW/7510 | 203.3333 | 9.8473 | 4.8429 | 12 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 25DW/7512 | 35.25 | 1.1887 | 3.3722 | 24 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 25DW/7514 | 43 | 2.7735 | 6.45 | 14 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 25DW/7596 | 30.7857 | 1.7619 | 5.7232 | 14 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 3300/67DW | 26 | 1.2472 | 4.797 | 10 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 3306/67DW | 4.8235 | 0.7111 | 14.7423 | 17 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 3308/67DW | 173.6364 | 6.742 | 3.8828 | 11 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 3312/67DW | 16.3077 | 1.0316 | 6.3256 | 13 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 33DIW-67120 | 5.2083 | 0.17425 | 3.3456 | 24 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 33DIW-67122 | 37.0455 | 1.0901 | 2.9426 | 22 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 33DIW-67126 | 13.9167 | 0.8297 | 5.9619 | 24 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 33DIW-67130 | 14.3913 | 0.49901 | 3.4674 | 23 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 33DIW-67132 | 36.6364 | 1.0022 | 2.7354 | 22 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 33DIW-67134 | 43.087 | 1.3112 | 3.0433 | 23 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 33DW-67104 | 49.5 | 1.5986 | 3.2295 | 28 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 33DW-67106 | 9.1385 | 0.66878 | 7.3183 | 26 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 33DW-67114 | 38.5833 | 1.7917 | 4.6437 | 24 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 33DW-67120 | 5.1077 | 0.10926 | 2.1392 | 26 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 33DW-67122 | 36.6667 | 1.1106 | 3.0288 | 21 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 33DW-67126 | 13.4375 | 0.51235 | 3.8128 | 16 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 33DW/6700 | 52.75 | 1.893 | 3.5886 | 4 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 33DW/6706 | 9.425 | 0.32509 | 3.4492 | 12 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 33DW/6708 | 334.6154 | 12.6592 | 3.7832 | 13 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 33DW/6710 | 183 | 6.7495 | 3.6882 | 10 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 33DW/6712 | 30.4667 | 0.91548 | 3.0048 | 15 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 33DW/6714 | 39.0455 | 1.7856 | 4.5731 | 22 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 5000/5096 | 61 | 3.1358 | 5.1407 | 13 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 50004-50DIW | 25.3161 | 1.0686 | 4.2208 | 16 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 5004/50DW | 35 | 0.89443 | 2.5555 | 6 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 5006/5004 | 41.5 | 0.84984 | 2.0478 | 10 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 5010/5004 | 177.5 | 7.0711 | 3.9837 | 8 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 5010/5008 | 393.3333 | 10.328 | 2.6258 | 6 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 50106-50104 | 45 | 1.2649 | 2.8109 | 6 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 50106-50112 | 32.6429 | 1.4991 | 4.5924 | 14 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 50114-50112 | 53 | 2 | 3.7736 | 9 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 50120-50124 | 44.6 | 0.84327 | 1.8907 | 10 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 50120-50128 | 53.0833 | 1.8631 | 3.5097 | 24 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 50126-50122 | 37.4444 | 1.424 | 3.803 | 9 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 50126-50124 | 50.8889 | 0.92796 | 1.8235 | 9 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 50126-50128 | 59.9167 | 2.0207 | 3.3726 | 12 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 50128-50132 | 76.7778 | 1.6647 | 2.1682 | 18 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 50128-50134 | 81.4167 | 1.8809 | 2.3102 | 12 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 50130-50132 | 39.1387 | 0.97703 | 2.4963 | 24 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 50130-50136 | 57.9753 | 1.4094 | 2.4311 | 30 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 50132-50134 | 61.2681 | 0.95998 | 1.5669 | 18 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 50134-50136 | 79.1207 | 1.9142 | 2.4193 | 67 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 50134-50140 | 45.831 | 1.7534 | 3.8257 | 18 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 50136-50138 | 64.4677 | 1.6476 | 2.5557 | 30 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 50138-50140 | 30.0456 | 0.99134 | 3.2994 | 48 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 5014/5012 | 52.2222 | 2.2791 | 4.3643 | 9 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 5014/5096 | 47.9375 | 1.3401 | 2.7955 | 16 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 50140-50144 | 52.5374 | 0.85312 | 1.6238 | 18 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 50142-50144 | 105.8753 | 2.7525 | 2.5998 | 34 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 50152-50DIW | 8.5262 | 0.37689 | 4.4203 | 40 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 5096/50DW | 19.1538 | 0.89872 | 4.6921 | 13 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 50DIW-50128 | 49.7297 | 1.3049 | 2.6239 | 37 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 50DIW-50130 | 11.0692 | 0.24167 | 2.1833 | 30 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 50DIW-50136 | 46.4033 | 1.0924 | 2.3542 | 52 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 50DIW-50138 | 16.9126 | 0.50525 | 2.9874 | 51 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 50DW-50104 | 36.4615 | 1.9839 | 5.4411 | 13 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 50DW-50112 | 24.6897 | 1.1371 | 4.6058 | 29 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 50DW-50122 | 27.5556 | 0.88192 | 3.2005 | 9 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 50DW-50124 | 40.4211 | 1.0174 | 2.517 | 19 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 50DW/5004 | 33.8889 | 2.2048 | 6.5059 | 9 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 50DW/5008 | 255 | 17.3205 | 6.7924 | 4 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 50DW/5012 | 23.6429 | 1.0818 | 4.5757 | 14 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 50DW/5096 | 20.1429 | 1.2924 | 6.4162 | 14 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 67DIW-33120 | 2.55 | 0.094591 | 3.7094 | 20 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 67DIW-33122 | 18.0625 | 0.25 | 1.3841 | 16 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 67DIW-33130 | 7.5083 | 0.1505 | 2.0045 | 12 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 67DIW-33132 | 17.8333 | 0.56466 | 3.1663 | 24 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 67DW-33104 | 25.9286 | 0.91687 | 3.5362 | 14 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 67DW-33114 | 19.8438 | 1.167 | 5.881 | 32 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 67DW-33120 | 2.5667 | 0.08165 | 3.1812 | 24 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 67DW-33122 | 18.25 | 0.45227 | 2.4782 | 12 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 75DIW-25130 | 5.5227 | 0.16994 | 3.0771 | 22 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 75DIW-25138 | 8.6074 | 0.24949 | 2.8985 | 21 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 75DIW-25144 | 18.9107 | 0.43139 | 2.2812 | 30 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 75DIW-25146 | 11.5382 | 0.55225 | 4.7863 | 22 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | P30 | 0.21273 | 0.025295 | 11.8907 | 22 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | P31 | 1.4078 | 0.10828 | 7.6919 | 27 | mg/L