## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 25123-75127 | 33.9167 | 2.3143 | 6.8235 | 12 | ug/L
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 25125-75113 | 38.2 | 4.4792 | 11.7256 | 20 | µg/L
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 25125-75127 | 35.0513 | 3.3321 | 9.5062 | 39 | µg/L
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 25133-75127 | 52.7143 | 2.3604 | 4.4777 | 7 | µg/L
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 25137-75135 | 45.3986 | 2.171 | 4.7821 | 14 | µg/L
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 25139-75137 | 4.2857 | 1.1575 | 27.0081 | 14 | µg/L
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 25141-75139 | 13.7375 | 0.98986 | 7.2055 | 8 | µg/L
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 25145-75147 | 11.8391 | 0.74665 | 6.3066 | 8 | µg/L
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 25147-75145 | 11.647 | 0.22596 | 1.9401 | 8 | µg/L
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 25151-75155 | 35.249 | 2.7962 | 7.9328 | 8 | µg/L
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 25155-75147 | 18.3786 | 0.36217 | 1.9706 | 7 | µg/L
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 25155-75157 | 27.7801 | 0.63563 | 2.2881 | 8 | µg/L
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 25157-75159 | 31.7027 | 1.7138 | 5.4057 | 8 | µg/L
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 25159-75155 | 36.2023 | 2.2124 | 6.1113 | 7 | µg/L
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 25DIW-75127 | 31.8704 | 1.5053 | 4.7232 | 54 | µg/L
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 25DIW-75131 | 14.6667 | 2.5702 | 17.5243 | 12 | µg/L
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 25DIW-75135 | 47.3238 | 2.6362 | 5.5706 | 16 | µg/L
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 25DIW-75143 | 17.3254 | 0.82302 | 4.7504 | 15 | µg/L
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 25DIW-75147 | 9.0485 | 0.60845 | 6.7243 | 18 | µg/L
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 25DIW-75153 | 17.9677 | 0.45221 | 2.5168 | 8 | µg/L
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 25DIW-75159 | 24.6163 | 0.83054 | 3.374 | 16 | µg/L
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 25DW-75105 | 14.4545 | 1.0357 | 7.1654 | 11 | µg/L
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 25DW-75113 | 34.186 | 3.7623 | 11.0054 | 43 | µg/L
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 25DW/7503 | 74 | 3.4641 | 4.6812 | 3 | µg/L
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 25DW/7507 | 17.0833 | 4.4814 | 26.2328 | 12 | µg/L
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 25DW/7511 | 7.9091 | 2.3856 | 30.1623 | 11 | µg/L
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 3305/67DW | 6.2667 | 1.2799 | 20.4236 | 15 | µg/L
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 3309/67DW | 8.0833 | 1.3114 | 16.2232 | 12 | µg/L
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 33127-67123 | 18.5333 | 2.8752 | 15.5136 | 15 | µg/L
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 33127-67133 | 70.4211 | 7.2901 | 10.3522 | 19 | µg/L
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 3399/67DW | 7.6667 | 0.57735 | 7.5307 | 3 | µg/L
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 33DIW-67131 | 13.1667 | 0.71774 | 5.4512 | 12 | µg/L
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 33DIW-67135 | 43.75 | 4.3997 | 10.0564 | 8 | µg/L
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 33DW-67115 | 11.0667 | 3.4531 | 31.2026 | 15 | µg/L
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 33DW-67121 | 2.9286 | 0.47463 | 16.2069 | 14 | µg/L
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 33DW-67123 | 7.25 | 1.2656 | 17.4571 | 28 | µg/L
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 33DW/6705 | 13.05 | 2.2118 | 16.9487 | 20 | µg/L
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 33DW/6709 | 14.6923 | 1.9742 | 13.4369 | 13 | µg/L
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 33DW/6799 | 12.8 | 1.4832 | 11.5878 | 5 | µg/L
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 5001/5003 | 73.3333 | 5.7735 | 7.873 | 3 | µg/L
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 5001/5007 | 39 | 2 | 5.1282 | 4 | µg/L
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 5001/5011 | 27.3333 | 3.6401 | 13.3173 | 9 | µg/L
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 5003/5097 | 50 | 6.0553 | 12.1106 | 4 | µg/L
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 5007/5003 | 56.6429 | 4.8136 | 8.4981 | 14 | µg/L
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 50101-50115 | 33.3636 | 3.6131 | 10.8295 | 11 | µg/L
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 5011/5007 | 19.4286 | 3.7358 | 19.2283 | 14 | µg/L
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 50115-50103 | 50.0833 | 2.2747 | 4.5418 | 12 | µg/L
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 50117-50121 | 3.3 | 0.94868 | 28.748 | 10 | µg/L
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 50121-50105 | 11.875 | 1.0878 | 9.1605 | 16 | µg/L
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 50123-50121 | 5.8571 | 1.7728 | 30.2675 | 7 | µg/L
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 50125-50123 | 13.1786 | 1.5167 | 11.5085 | 28 | µg/L
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 50125-50133 | 51.9231 | 3.4511 | 6.6466 | 13 | µg/L
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 50135-50137 | 31.8875 | 1.475 | 4.6255 | 8 | µg/L
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 50135-50139 | 37.895 | 2.8019 | 7.3939 | 16 | µg/L
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 50137-50141 | 9.4375 | 0.58539 | 6.2028 | 8 | µg/L
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 50139-50141 | 14.8667 | 1.9057 | 12.8187 | 18 | µg/L
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 50139-50145 | 11.975 | 0.17525 | 1.4635 | 8 | µg/L
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 50143-50145 | 16.675 | 0.64087 | 3.8433 | 8 | µg/L
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 50157-50DIW | 12.7769 | 0.61463 | 4.8105 | 8 | µg/L
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 50DIW-50135 | 31.1425 | 0.88972 | 2.8569 | 8 | µg/L
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 50DIW-50137 | 1.1714 | 0.18898 | 16.1326 | 7 | µg/L
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 50DIW-50139 | 6.5 | 1.2227 | 18.8108 | 5 | µg/L
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 50DIW-50143 | 11.2875 | 0.33139 | 2.9359 | 8 | µg/L
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 50DIW-50145 | 5.8624 | 0.4846 | 8.2664 | 11 | µg/L
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 50DW-50101 | 19.5 | 2.7386 | 14.0442 | 6 | µg/L
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 50DW-50117 | 2.9167 | 0.66856 | 22.922 | 12 | µg/L
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 50DW-50125 | 8.75 | 0.96531 | 11.0321 | 12 | µg/L
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 50DW/5001 | 19.2 | 4.7839 | 24.9162 | 15 | µg/L
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 67DW-33113 | 14.7692 | 2.0706 | 14.0198 | 39 | µg/L
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 75DIW-25151 | 8.4547 | 0.42834 | 5.0663 | 16 | µg/L
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 75DIW-25155 | 9.5506 | 0.25025 | 2.6203 | 10 | µg/L