## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL |  | 0.050714 | 0.072373 | 142.7082 | 14 | mg/L
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | P11 | 0.052245 | 0.022846 | 43.7286 | 49 | mg/L
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | P12 | 0.063448 | 0.13746 | 216.6465 | 29 | mg/L
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | P13 | 0.021389 | 0.018693 | 87.3979 | 36 | mg/L
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | P14 | 0.20524 | 0.022113 | 10.7741 | 42 | mg/L
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | P15 | 0.17727 | 0.028815 | 16.2546 | 22 | mg/L
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | P16 | 0.14382 | 0.028512 | 19.825 | 55 | mg/L
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | P17 | 0.019167 | 0.015376 | 80.2238 | 36 | mg/L
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | P18 | 0.03 | 0.013452 | 44.8395 | 22 | mg/L
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | P19 | 0.03 | 0.048107 | 160.3567 | 15 | mg/L
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | P20 | 0.09 | 0.013093 | 14.5479 | 15 | mg/L
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | P21 | 0.056529 | 0.034132 | 60.3797 | 17 | mg/L
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | P23 | 0.11593 | 0.01483 | 12.792 | 14 | mg/L
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | P24 | 0.10756 | 0.017364 | 16.1439 | 12 | mg/L
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | P25 | 0.1551 | 0.0066061 | 4.2592 | 4 | mg/L
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | P26 | 0.0368 | 0.014004 | 38.0551 | 3 | mg/L
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | P27 | 0.096 | 0.016912 | 17.6162 | 4 | mg/L
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | P28 | 0.069 | 0.003559 | 5.158 | 4 | mg/L
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | P29 | 0.063875 | 0.01109 | 17.3616 | 8 | mg/L
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | P3 | 0.16 | 0.017321 | 10.8253 | 3 | mg/L
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | P30 | 0.198 | 0.004761 | 2.4045 | 4 | mg/L
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | P31 | 0.39044 | 0.048019 | 12.2984 | 9 | mg/L
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | P32 | 0.21686 | 0.0084544 | 3.8986 | 7 | mg/L
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | P33 | 0.11926 | 0.024605 | 20.6317 | 7 | mg/L
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | P5 | 0.02375 | 0.0091613 | 38.5737 | 8 | mg/L
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | P8 | 0.05625 | 0.098767 | 175.5855 | 24 | mg/L