## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL |  | 0.58421 | 0.37307 | 63.8588 | 19 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2500/7598 | 0.38571 | 0.057321 | 14.861 | 21 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 25004-75152 | 1.8497 | 0.096865 | 5.2369 | 39 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2504/7510 | 0.525 | 0.05 | 9.5238 | 4 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2506/7510 | 0.22 | 0.083666 | 38.03 | 5 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2510/7504 | 1.8 | 0.17321 | 9.6225 | 3 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 25120-75122 | 0.3625 | 0.051755 | 14.2772 | 8 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 25122-75128 | 0.925 | 0.05 | 5.4054 | 4 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 25130-75128 | 1.2333 | 0.05164 | 4.187 | 6 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 25132-75130 | 1.0827 | 0.050021 | 4.62 | 24 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 25134-75136 | 0.96657 | 0.051905 | 5.3701 | 28 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 25138-75140 | 0.58904 | 0.057518 | 9.7648 | 26 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 25140-75138 | 0.71677 | 0.031813 | 4.4383 | 31 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 25144-75142 | 0.40125 | 0.065137 | 16.2334 | 28 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 25144-75146 | 0.86865 | 0.049748 | 5.727 | 26 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 25146-75138 | 0.84006 | 0.045284 | 5.3905 | 16 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 25146-75142 | 0.62403 | 0.039727 | 6.3663 | 34 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 25146-75144 | 0.43833 | 0.033235 | 7.5822 | 18 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 25150-75004 | 1.4792 | 0.065211 | 4.4085 | 62 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 25152-75150 | 1.2523 | 0.054322 | 4.338 | 40 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2582/75M4 | 0.53333 | 0.057735 | 10.8253 | 3 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2588/7586 | 2.3 | 1e+15 | 4.3478 | 3 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2594/7500 | 1.18 | 0.12293 | 10.4176 | 10 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2594/7596 | 1.7231 | 0.072501 | 4.2077 | 13 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2594/75M6 | 1.2211 | 0.078733 | 6.4479 | 19 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2596/7598 | 0.45556 | 0.13333 | 29.2683 | 9 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2598/7500 | 0.65455 | 0.08202 | 12.5308 | 11 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 25DIW-75120 | 0.49167 | 0.028868 | 5.8714 | 12 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 25DIW-75122 | 0.19375 | 0.025 | 12.9032 | 16 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 25DIW-75126 | 0.4375 | 0.061914 | 14.1518 | 16 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 25DIW-75128 | 0.93437 | 0.070066 | 7.4987 | 32 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 25DIW-75130 | 0.94286 | 0.093761 | 9.9444 | 14 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 25DIW-75132 | 0.35833 | 0.051493 | 14.3701 | 12 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 25DIW-75134 | 0.47333 | 0.045774 | 9.6705 | 15 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 25DIW-75136 | 0.8249 | 0.040932 | 4.962 | 50 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 25DIW-75138 | 0.53767 | 0.11057 | 20.5654 | 30 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 25DIW-75142 | 0.35738 | 0.02337 | 6.5394 | 24 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 25DIW-75144 | 0.16451 | 0.020519 | 12.4732 | 59 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 25DIW-75150 | 0.78202 | 0.025791 | 3.298 | 41 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 25DW-75122 | 0.18333 | 0.038925 | 21.2318 | 12 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 25DW-75126 | 0.45 | 0.052223 | 11.6052 | 12 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 25DW/7500 | 0.62917 | 0.09079 | 14.4301 | 24 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 25DW/7504 | 1.44 | 0.19128 | 13.2834 | 35 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 25DW/7508 | 0.11667 | 0.038925 | 33.3642 | 12 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 25DW/7582 | 0.43333 | 0.05164 | 11.9169 | 6 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 25DW/7594 | 1.725 | 0.096531 | 5.596 | 12 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 25DW/7596 | 1.0818 | 0.040452 | 3.7393 | 11 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 25DW/7598 | 0.18571 | 0.047809 | 25.7434 | 21 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 25M4/7594 | 1.7846 | 0.11435 | 6.4078 | 13 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 3304/67DW | 0.6 | 0.037796 | 6.2994 | 15 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 3394/67DW | 0.74783 | 0.10816 | 14.4639 | 23 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 3396/67DW | 0.44545 | 0.05958 | 13.3751 | 22 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 3398/67DW | 0.12449 | 0.048004 | 38.5609 | 49 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 33DIW-67120 | 0.44167 | 0.058359 | 13.2134 | 24 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 33DIW-67122 | 0.17391 | 0.044898 | 25.8162 | 23 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 33DIW-67126 | 0.40417 | 0.020412 | 5.0505 | 24 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 33DIW-67130 | 0.86957 | 0.05588 | 6.4262 | 23 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 33DIW-67132 | 0.32273 | 0.042893 | 13.2909 | 22 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 33DIW-67134 | 0.37826 | 0.051843 | 13.7057 | 23 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 33DW-67122 | 0.17619 | 0.043644 | 24.7707 | 21 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 33DW/6700 | 0.58 | 0.041039 | 7.0757 | 20 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 33DW/6704 | 1.2875 | 0.064087 | 4.9776 | 8 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 33DW/6710 | 0.12 | 0.042164 | 35.1364 | 10 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 33DW/6798 | 0.11818 | 0.040452 | 34.2286 | 11 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 33M6/67DW | 0.32 | 0.05841 | 18.2532 | 35 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 5000/5096 | 1 | 0.070711 | 7.0711 | 5 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 5000/5098 | 0.54167 | 0.090034 | 16.6216 | 12 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 50004-50DIW | 0.83269 | 0.05462 | 6.5594 | 16 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 5004/50DW | 0.95333 | 0.063994 | 6.7127 | 15 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 5010/5004 | 1.075 | 0.1488 | 13.8423 | 8 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 5010/5008 | 0.12857 | 0.048795 | 37.9517 | 7 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 50120-50124 | 0.78 | 0.042164 | 5.4056 | 10 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 50120-50128 | 0.975 | 0.060792 | 6.2351 | 24 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 50126-50124 | 0.75556 | 0.052705 | 6.9756 | 9 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 50126-50128 | 0.91667 | 0.057735 | 6.2984 | 12 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 50128-50132 | 0.87778 | 0.073208 | 8.3402 | 18 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 50128-50134 | 0.89167 | 0.028868 | 3.2375 | 12 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 50130-50132 | 0.88238 | 0.039827 | 4.5136 | 24 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 50130-50136 | 1.1696 | 0.05422 | 4.6358 | 30 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 50132-50134 | 0.55578 | 0.0384 | 6.9092 | 18 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 50134-50136 | 0.84012 | 0.044723 | 5.3234 | 68 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 50134-50140 | 0.57417 | 0.044291 | 7.7139 | 18 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 50136-50138 | 0.9263 | 0.041223 | 4.4503 | 30 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 50138-50140 | 0.65756 | 0.033617 | 5.1123 | 48 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 50140-50144 | 0.38389 | 0.02767 | 7.2078 | 18 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 50142-50144 | 0.33676 | 0.032871 | 9.7608 | 34 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 50152-50DIW | 1.0059 | 0.04231 | 4.206 | 40 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 5094/5082 | 1.4143 | 0.1069 | 7.5589 | 7 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 5094/50M4 | 1.3929 | 0.073005 | 5.2414 | 14 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 5094/50M6 | 1.575 | 0.05 | 3.1746 | 4 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 5098/5004 | 1.0833 | 0.040825 | 3.7684 | 6 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 5098/50DW | 0.17143 | 0.048795 | 28.4638 | 7 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 50DIW-50128 | 0.6 | 0.091287 | 15.2145 | 37 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 50DIW-50130 | 0.65517 | 0.043266 | 6.6038 | 30 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 50DIW-50136 | 0.56206 | 0.064678 | 11.5073 | 52 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 50DIW-50138 | 0.37896 | 0.032153 | 8.4846 | 51 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 50DW-50122 | 0.11111 | 0.033333 | 30 | 9 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 50DW-50124 | 0.48421 | 0.037463 | 7.737 | 19 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 50DW/5004 | 0.96 | 0.054772 | 5.7054 | 5 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 50DW/5082 | 0.275 | 0.05 | 18.1818 | 4 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 50DW/5096 | 0.76667 | 0.05164 | 6.7356 | 6 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 50DW/5098 | 0.15 | 0.054772 | 36.5148 | 6 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 50M6/50DW | 0.5 | 0.04714 | 9.4281 | 10 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 67DIW-33120 | 0.21 | 0.030779 | 14.6568 | 20 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 67DIW-33130 | 0.4 | 0.10445 | 26.1116 | 12 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 67DIW-33132 | 0.18333 | 0.038069 | 20.7651 | 24 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 67DW-33120 | 0.2125 | 0.044843 | 21.1025 | 24 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 75DIW-25130 | 0.327 | 0.037329 | 11.4155 | 22 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 75DIW-25138 | 0.19524 | 0.021114 | 10.8144 | 21 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 75DIW-25146 | 0.27682 | 0.028721 | 10.3755 | 22 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | P30 | 0.20892 | 0.030641 | 14.6665 | 24 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | P31 | 0.36521 | 0.028863 | 7.903 | 28 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | ST00 | 0.87778 | 0.054832 | 6.2467 | 18 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | ST82 | 0.58 | 0.061559 | 10.6136 | 20 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | ST94 | 2.2643 | 0.11616 | 5.1299 | 28 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | ST96 | 1.3059 | 0.1819 | 13.9294 | 17 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | ST98 | 0.20625 | 0.044253 | 21.456 | 16 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | STM6 | 0.86364 | 0.049237 | 5.7011 | 22 | mg/L