## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL |  | 0.67826 | 0.26104 | 38.4868 | 23 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2500/7512 | 3.5231 | 0.11658 | 3.3089 | 13 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2500/7514 | 2.6 | 0.13229 | 5.088 | 9 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2500/7598 | 1.45 | 0.18257 | 12.5913 | 16 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 25004-75152 | 1.0774 | 0.07745 | 7.1884 | 39 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2502/7504 | 4.625 | 0.24631 | 5.3255 | 16 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2504/7502 | 6.1091 | 0.26251 | 4.297 | 11 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2504/7510 | 4.0714 | 0.1496 | 3.6745 | 7 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2506/7508 | 6.8667 | 0.39328 | 5.7273 | 6 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2506/7510 | 3.08 | 0.23476 | 7.622 | 10 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2508/7504 | 5.3833 | 0.18348 | 3.4084 | 6 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2510/7504 | 3.8636 | 0.17477 | 4.5235 | 11 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2512/7596 | 3.3167 | 0.16967 | 5.1157 | 12 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 25120-75122 | 1.85 | 0.053452 | 2.8893 | 8 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 25122-75128 | 7.54 | 0.45056 | 5.9755 | 5 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 25130-75128 | 7.65 | 0.20736 | 2.7106 | 6 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 25132-75130 | 2.7342 | 0.14209 | 5.197 | 24 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 25134-75136 | 5.5771 | 0.25012 | 4.4848 | 28 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 25138-75140 | 2.3604 | 0.13742 | 5.8219 | 26 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2514/7596 | 3.035 | 0.14609 | 4.8135 | 20 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 25140-75138 | 1.9906 | 0.11202 | 5.6273 | 32 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 25144-75142 | 5.1539 | 0.20608 | 3.9985 | 28 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 25144-75146 | 3.0852 | 0.11402 | 3.6958 | 25 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 25146-75138 | 2.0813 | 0.1069 | 5.1359 | 15 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 25146-75142 | 4.9018 | 0.23508 | 4.7959 | 34 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 25146-75144 | 3.3417 | 0.21302 | 6.3748 | 18 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 25150-75004 | 1.6192 | 0.072367 | 4.4693 | 62 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 25152-75150 | 1.091 | 0.095778 | 8.7789 | 40 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2588/7586 | 4.6667 | 0.30551 | 6.5465 | 3 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2594/7500 | 4.4625 | 0.19226 | 4.3084 | 8 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2594/7596 | 4.31 | 0.15239 | 3.5357 | 10 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2594/75M6 | 2.0375 | 0.14549 | 7.1405 | 16 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2596/7514 | 2.3444 | 0.1424 | 6.0739 | 9 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2596/7598 | 1.2833 | 0.29269 | 22.8069 | 6 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2598/7500 | 3.19 | 0.14491 | 4.5428 | 10 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2598/7502 | 5.2222 | 0.19861 | 3.8031 | 9 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 25DIW-75120 | 2.9083 | 0.19287 | 6.6315 | 12 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 25DIW-75122 | 0.84 | 0.050709 | 6.0368 | 15 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 25DIW-75126 | 1.925 | 0.15706 | 8.1588 | 16 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 25DIW-75128 | 7.0062 | 0.40635 | 5.7998 | 32 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 25DIW-75130 | 2.2071 | 0.082874 | 3.7548 | 14 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 25DIW-75132 | 1.4167 | 0.038925 | 2.7476 | 12 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 25DIW-75134 | 1.7467 | 0.063994 | 3.6638 | 15 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 25DIW-75136 | 4.8916 | 0.18054 | 3.6908 | 51 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 25DIW-75138 | 1.3563 | 0.079719 | 5.8775 | 30 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 25DIW-75142 | 4.2564 | 0.13766 | 3.2341 | 25 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 25DIW-75144 | 2.6345 | 0.15063 | 5.7175 | 58 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 25DIW-75150 | 0.8445 | 0.041197 | 4.8783 | 40 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 25DW-75104 | 2.96 | 0.15024 | 5.0756 | 15 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 25DW-75106 | 0.46667 | 0.048795 | 10.4561 | 15 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 25DW-75110 | 2.9187 | 0.065511 | 2.2445 | 16 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 25DW-75112 | 2.3937 | 0.084003 | 3.5093 | 32 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 25DW-75118 | 3.7687 | 0.14477 | 3.8413 | 16 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 25DW-75122 | 0.81875 | 0.13276 | 16.2149 | 16 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 25DW-75124 | 10 | 0.46599 | 4.6599 | 15 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 25DW-75126 | 1.9643 | 0.10818 | 5.5074 | 14 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 25DW/7500 | 3.2458 | 0.24668 | 7.5999 | 24 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 25DW/7502 | 5.1435 | 0.17275 | 3.3586 | 23 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 25DW/7504 | 2.9114 | 0.13846 | 4.7557 | 44 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 25DW/7508 | 7.1105 | 0.25363 | 3.5669 | 19 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 25DW/7510 | 2.8333 | 0.17233 | 6.0822 | 12 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 25DW/7512 | 2.364 | 0.13503 | 5.712 | 25 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 25DW/7514 | 1.5071 | 0.082874 | 5.4988 | 14 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 25DW/7582 | 1.4 | 0.089443 | 6.3888 | 6 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 25DW/7594 | 4.425 | 0.17123 | 3.8695 | 12 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 25DW/7596 | 2.5792 | 0.12504 | 4.8479 | 24 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 25DW/7598 | 0.46667 | 0.096609 | 20.702 | 21 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 25M4/7594 | 4.7 | 0.34641 | 7.3704 | 7 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 3300/67DW | 1.4187 | 0.07803 | 5.4999 | 32 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 3304/67DW | 1.2933 | 0.059362 | 4.5898 | 15 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 3306/67DW | 0.22286 | 0.059832 | 26.8476 | 35 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 3308/67DW | 3.2083 | 0.14434 | 4.4988 | 12 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 3312/67DW | 1.0923 | 0.086232 | 7.8944 | 13 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 3394/67DW | 1.9048 | 0.097346 | 5.1107 | 21 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 3396/67DW | 1.0818 | 0.090692 | 8.3833 | 22 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 3398/67DW | 0.19388 | 0.037684 | 19.4369 | 49 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 33DIW-67120 | 2.5391 | 0.16164 | 6.3658 | 23 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 33DIW-67122 | 0.75455 | 0.073855 | 9.788 | 22 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 33DIW-67126 | 1.725 | 0.10321 | 5.9832 | 24 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 33DIW-67130 | 1.9957 | 0.087792 | 4.3992 | 23 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 33DIW-67132 | 1.2636 | 0.049237 | 3.8964 | 22 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 33DIW-67134 | 1.5478 | 0.073048 | 4.7194 | 23 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 33DW-67104 | 2.6071 | 0.094 | 3.6055 | 28 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 33DW-67106 | 0.40714 | 0.026227 | 6.4416 | 28 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 33DW-67110 | 2.6115 | 0.099305 | 3.8026 | 26 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 33DW-67114 | 1.325 | 0.0794 | 5.9924 | 24 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 33DW-67118 | 3.4154 | 0.1782 | 5.2175 | 26 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 33DW-67120 | 2.5865 | 0.14421 | 5.5753 | 52 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 33DW-67122 | 0.75357 | 0.069293 | 9.1953 | 28 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 33DW-67126 | 1.7087 | 0.21302 | 12.4665 | 23 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 33DW/6700 | 2.8833 | 0.19035 | 6.6016 | 24 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 33DW/6702 | 4.5526 | 0.17438 | 3.8304 | 19 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 33DW/6704 | 2.6125 | 0.099103 | 3.7934 | 8 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 33DW/6706 | 0.425 | 0.075378 | 17.736 | 12 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 33DW/6708 | 6.313 | 0.42244 | 6.6916 | 23 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 33DW/6710 | 2.7286 | 0.21481 | 7.8726 | 21 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 33DW/6712 | 2.1846 | 0.10682 | 4.8896 | 13 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 33DW/6714 | 1.2952 | 0.097346 | 7.5157 | 21 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 33DW/6798 | 0.31818 | 0.040452 | 12.7135 | 11 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 33M6/67DW | 0.29118 | 0.096508 | 33.144 | 34 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 5000/5002 | 5.4167 | 0.1169 | 2.1582 | 6 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 5000/5096 | 3.7842 | 0.18638 | 4.9252 | 19 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 5000/5098 | 2.3 | 0.21602 | 9.3924 | 10 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 50004-50DIW | 0.86313 | 0.062793 | 7.275 | 16 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 5002/5004 | 5.2571 | 0.35523 | 6.7571 | 7 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 5004/50DW | 1.9522 | 0.10816 | 5.5407 | 23 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 5006/5004 | 2.25 | 0.16237 | 7.2164 | 12 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 5010/5004 | 3.9615 | 0.13253 | 3.3454 | 13 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 5010/5008 | 6.7308 | 0.26263 | 3.9019 | 13 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 50106-50104 | 2.2667 | 0.05164 | 2.2782 | 6 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 50106-50112 | 1.8714 | 0.072627 | 3.8808 | 14 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 50110-50112 | 3.6083 | 0.079296 | 2.1976 | 12 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 50110-50118 | 4.5333 | 0.14355 | 3.1665 | 12 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 50114-50112 | 2.71 | 0.13703 | 5.0565 | 10 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 50120-50112 | 3.6333 | 0.19695 | 5.4205 | 12 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 50120-50124 | 8.8833 | 0.59058 | 6.6482 | 12 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 50120-50128 | 6.7043 | 0.17183 | 2.563 | 23 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 50126-50122 | 1.9 | 0.11282 | 5.9376 | 12 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 50126-50124 | 8 | 0.43901 | 5.4876 | 12 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 50126-50128 | 6.0727 | 0.29014 | 4.7778 | 11 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 50128-50132 | 5.6 | 0.28076 | 5.0135 | 18 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 50128-50134 | 5.9 | 0.15492 | 2.6258 | 11 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 50130-50132 | 2.4725 | 0.10621 | 4.2956 | 24 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 50130-50136 | 4.7733 | 0.20273 | 4.2471 | 30 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 50132-50134 | 2.1283 | 0.15504 | 7.2847 | 18 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 50134-50136 | 4.4562 | 0.16751 | 3.7591 | 68 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 50134-50140 | 2.485 | 0.16486 | 6.6343 | 18 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 50136-50138 | 4.1562 | 0.15324 | 3.6869 | 29 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 50138-50140 | 2.1931 | 0.11604 | 5.2909 | 48 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 5014/5012 | 2.6308 | 0.13156 | 5.0008 | 13 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 5014/5096 | 2.725 | 0.13904 | 5.1025 | 16 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 50140-50144 | 3.0612 | 0.16382 | 5.3514 | 17 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 50142-50144 | 4.5735 | 0.18694 | 4.0873 | 34 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 50152-50DIW | 0.44308 | 0.042868 | 9.675 | 39 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 5094/5082 | 3.8167 | 0.1169 | 3.063 | 6 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 5094/50M4 | 3.4929 | 0.15424 | 4.416 | 14 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 5096/50DW | 1.6929 | 0.10716 | 6.3302 | 14 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 5098/5004 | 2.24 | 0.054772 | 2.4452 | 5 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 5098/50DW | 0.325 | 0.095743 | 29.4593 | 4 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 50DIW-50128 | 4.6694 | 0.19394 | 4.1533 | 36 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 50DIW-50130 | 1.4864 | 0.072532 | 4.8796 | 28 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 50DIW-50136 | 3.2412 | 0.14896 | 4.596 | 50 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 50DIW-50138 | 0.88961 | 0.054183 | 6.0907 | 51 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 50DW-50104 | 2 | 0.1291 | 6.455 | 13 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 50DW-50112 | 1.5904 | 0.10148 | 6.3808 | 52 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 50DW-50118 | 2.4333 | 0.098473 | 4.0468 | 12 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 50DW-50122 | 0.575 | 0.045227 | 7.8655 | 12 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 50DW-50124 | 6.7458 | 0.46716 | 6.9252 | 24 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 50DW/5000 | 2.125 | 0.05 | 2.3529 | 4 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 50DW/5004 | 1.8846 | 0.1864 | 9.8904 | 13 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 50DW/5008 | 4.7842 | 0.31138 | 6.5085 | 19 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 50DW/5012 | 1.575 | 0.1 | 6.3492 | 16 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 50DW/5082 | 0.925 | 0.095743 | 10.3506 | 4 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 50DW/5096 | 1.745 | 0.13563 | 7.7723 | 20 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 50M6/50DW | 0.34444 | 0.1424 | 41.342 | 9 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 67DIW-33120 | 1.3 | 0.11055 | 8.5042 | 19 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 67DIW-33122 | 0.4 | 0.037796 | 9.4491 | 15 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 67DIW-33130 | 0.96667 | 0.098473 | 10.1869 | 12 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 67DIW-33132 | 0.6087 | 0.041703 | 6.8512 | 23 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 67DW-33104 | 1.34 | 0.17647 | 13.1697 | 15 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 67DW-33114 | 0.675 | 0.056796 | 8.4142 | 32 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 67DW-33118 | 1.6867 | 0.05164 | 3.0616 | 15 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 67DW-33120 | 1.2492 | 0.087755 | 7.0249 | 63 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 67DW-33122 | 0.3625 | 0.05 | 13.7931 | 16 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 75DIW-25130 | 0.75 | 0.07445 | 9.9267 | 22 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 75DIW-25138 | 0.42545 | 0.047382 | 11.1367 | 22 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 75DIW-25144 | 0.88828 | 0.068037 | 7.6595 | 29 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 75DIW-25146 | 0.69273 | 0.030889 | 4.459 | 22 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | P30 | 0.15773 | 0.042306 | 26.8225 | 22 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | P31 | 0.85556 | 0.056862 | 6.6463 | 27 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | ST00 | 4.0222 | 0.22895 | 5.6921 | 18 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | ST82 | 1.865 | 0.1268 | 6.7991 | 20 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | ST94 | 5.8667 | 0.2689 | 4.5835 | 27 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | ST96 | 3.3467 | 0.15055 | 4.4986 | 15 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | ST98 | 0.55714 | 0.064621 | 11.5986 | 14 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | STM6 | 0.83636 | 0.065795 | 7.8668 | 22 | mg/L