## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL |  | 0.18385 | 0.27741 | 150.8951 | 13 | mg/L
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 25147-75145 | 2.5929 | 0.16225 | 6.2574 | 7 | mg/L
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 50DIW-50145 | 1.155 | 0.065383 | 5.6609 | 3 | mg/L
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | P11 | 0.17542 | 0.017499 | 9.9755 | 48 | mg/L
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | P12 | 0.051333 | 0.009732 | 18.9585 | 30 | mg/L
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | P13 | 0.033421 | 0.011217 | 33.5623 | 38 | mg/L
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | P14 | 0.65452 | 0.023395 | 3.5744 | 42 | mg/L
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | P15 | 0.18594 | 0.015629 | 8.4053 | 32 | mg/L
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | P16 | 0.23481 | 0.019205 | 8.1788 | 54 | mg/L
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | P17 | 0.054857 | 0.010109 | 18.4272 | 35 | mg/L
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | P18 | 0.068261 | 0.016139 | 23.6434 | 23 | mg/L
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | P19 | 0.166 | 0.031578 | 19.0226 | 15 | mg/L
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | P20 | 0.08875 | 0.0035355 | 3.9837 | 8 | mg/L
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | P21 | 0.086348 | 0.017647 | 20.4372 | 23 | mg/L
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | P23 | 0.4962 | 0.015082 | 3.0394 | 15 | mg/L
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | P24 | 0.117 | 0.0076158 | 6.5092 | 11 | mg/L
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | P25 | 0.558 | 0.0054772 | 0.98158 | 4 | mg/L
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | P26 | 0.149 | 0.002582 | 1.7329 | 4 | mg/L
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | P29 | 0.38033 | 0.016653 | 4.3786 | 3 | mg/L
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | P3 | 0.26 | 0.017321 | 6.6617 | 3 | mg/L
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | P31 | 0.91878 | 0.042681 | 4.6454 | 9 | mg/L
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | P32 | 0.41614 | 0.022394 | 5.3812 | 7 | mg/L
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | P33 | 0.11086 | 0.0083751 | 7.5549 | 7 | mg/L
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | P5 | 0.0325 | 0.010351 | 31.8492 | 8 | mg/L
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | P8 | 0.043529 | 0.012524 | 28.7725 | 34 | mg/L
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | P9 | 0.055 | 0.01 | 18.1818 | 4 | mg/L