## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL |  | 0.17571 | 0.28106 | 159.9537 | 14 | mg/L
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | P11 | 0.1634 | 0.0129 | 7.8948 | 47 | mg/L
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | P12 | 0.060357 | 0.0018898 | 3.1311 | 28 | mg/L
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | P13 | 0.020833 | 0.0028031 | 13.4547 | 36 | mg/L
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | P14 | 0.69571 | 0.018232 | 2.6206 | 42 | mg/L
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | P15 | 0.069688 | 0.0030946 | 4.4407 | 32 | mg/L
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | P16 | 0.095741 | 0.007673 | 8.0144 | 54 | mg/L
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | P17 | 0.043714 | 0.0049024 | 11.2147 | 35 | mg/L
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | P18 | 0.17348 | 0.01465 | 8.4449 | 23 | mg/L
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | P19 | 0.042667 | 0.0045774 | 10.7282 | 15 | mg/L
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | P20 | 0.020667 | 0.0070373 | 34.0515 | 15 | mg/L
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | P21 | 0.052143 | 0.0042582 | 8.1663 | 14 | mg/L
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | P23 | 0.31167 | 0.0075277 | 2.4153 | 6 | mg/L
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | P3 | 0.54 | 0.034641 | 6.415 | 3 | mg/L
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | P5 | 0.02625 | 0.0074402 | 28.3438 | 8 | mg/L
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | P8 | 0.029706 | 0.0030003 | 10.1 | 34 | mg/L
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | P9 | 0.035 | 0.0057735 | 16.4957 | 4 | mg/L