## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Magnesium, FIL, ICP-OES, LL | 00925 | PLA09 | FIL | 25DW-75121 | 0.9425 | 0.029552 | 3.1355 | 16 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES, LL | 00925 | PLA09 | FIL | 33DW-67121 | 0.8275 | 0.013887 | 1.6782 | 8 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES, LL | 00925 | PLA09 | FIL | 50DW-50117 | 4.9125 | 0.2031 | 4.1344 | 8 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES, LL | 00925 | PLA09 | FIL | 67DW-33113 | 0.2425 | 0.025495 | 10.5134 | 8 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES, LL | 00925 | PLA09 | FIL | 75DIW-25125 | 0.50636 | 0.015015 | 2.9653 | 11 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES, LL | 00925 | PLA09 | FIL | 75DW-25117 | 2.3625 | 0.1598 | 6.764 | 8 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES, LL | 00925 | PLA09 | FIL | P21 | 0.0425 | 0.015 | 35.2941 | 4 | mg/L
Magnesium, FIL, ICP-OES, LL | 00925 | PLA09 | FIL | P23 | 0.3075 | 0.0095743 | 3.1136 | 4 | mg/L