## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 25155-75147 | 8.8431 | 0.17337 | 1.9605 | 3 | mg/L
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 25157-75159 | 4.3361 | 0.041426 | 0.95537 | 4 | mg/L
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 25DIW-75147 | 6.1043 | 0.26072 | 4.2711 | 4 | mg/L
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 50155-50DIW | 5.1495 | 0.11511 | 2.2354 | 4 | mg/L
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 50157-50DIW | 0.52058 | 0.022098 | 4.2447 | 4 | mg/L
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 75DIW-25155 | 2.7668 | 0.034677 | 1.2533 | 4 | mg/L