## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 25145-75147 | 18.204 | 0.9597 | 5.2719 | 4 | ug/L
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 25147-75145 | 18.9542 | 0.76311 | 4.0261 | 6 | µg/L
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 25151-75155 | 39.5749 | 1.2692 | 3.207 | 8 | µg/L
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 25155-75147 | 25.622 | 0.57337 | 2.2378 | 3 | µg/L
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 25155-75157 | 120.78 | 1.8629 | 1.5424 | 8 | µg/L
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 25157-75159 | 50.2978 | 0.47159 | 0.93761 | 4 | µg/L
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 25159-75155 | 43.9049 | 0.76274 | 1.7372 | 7 | µg/L
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 25DIW-75143 | 13.68 | 0.087727 | 0.64128 | 3 | µg/L
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 25DIW-75147 | 12.5894 | 0.60457 | 4.8022 | 12 | µg/L
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 25DIW-75153 | 53.8413 | 2.3543 | 4.3727 | 8 | µg/L
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 25DIW-75159 | 16.4001 | 0.53602 | 3.2684 | 8 | µg/L
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 50155-50DIW | 23.9581 | 0.28123 | 1.1738 | 4 | µg/L
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 50157-50DIW | 73.936 | 1.3986 | 1.8916 | 4 | µg/L
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 50DIW-50145 | 10.1864 | 0.5829 | 5.7224 | 8 | µg/L
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 75DIW-25151 | 3.1563 | 0.38341 | 12.1477 | 11 | µg/L
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 75DIW-25155 | 12.4292 | 0.84026 | 6.7603 | 4 | µg/L