## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL | 00608 | CL035 | FIL | C18 | 0.97866 | 0.026962 | 2.755 | 67 | mg/L
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL | 00608 | CL035 | FIL | C19 | 0.13333 | 0.011082 | 8.3114 | 39 | mg/L
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL | 00608 | CL035 | FIL | F10 | 0.70438 | 0.010935 | 1.5525 | 16 | mg/L
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL | 00608 | CL035 | FIL | F14 | 0.695 | 0.070711 | 10.1742 | 8 | mg/L
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL | 00608 | CL035 | FIL | F15 | 0.5675 | 0.0249 | 4.3876 | 16 | mg/L
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL | 00608 | CL035 | FIL | F3 | 3.4 | 0.27234 | 8.0099 | 25 | mg/L
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL | 00608 | CL035 | FIL | F7 | 1.9886 | 0.090005 | 4.5261 | 35 | mg/L
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL | 00608 | CL035 | FIL | F9 | 0.36077 | 0.0206 | 5.71 | 13 | mg/L
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL | 00608 | CL035 | FIL | N14 | 0.63533 | 0.032484 | 5.113 | 15 | mg/L
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL | 00608 | CL035 | FIL | N15 | 0.54606 | 0.037473 | 6.8625 | 71 | mg/L
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL | 00608 | CL035 | FIL | N16 | 3.6417 | 0.22725 | 6.2403 | 36 | mg/L
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL | 00608 | CL035 | FIL | N17 | 0.022308 | 0.0092681 | 41.5466 | 13 | mg/L
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL | 00608 | CL035 | FIL | N18 | 0.99654 | 0.059123 | 5.9328 | 26 | mg/L
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL | 00608 | CL035 | FIL | N20 | 0.71667 | 0.0057735 | 0.80561 | 3 | mg/L
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL | 00608 | CL035 | FIL | N21 | 0.20789 | 0.014749 | 7.0946 | 19 | mg/L
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL | 00608 | CL035 | FIL | N23 | 0.48311 | 0.041934 | 8.6799 | 61 | mg/L
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL | 00608 | CL035 | FIL | N24 | 1.902 | 0.090532 | 4.7599 | 51 | mg/L
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL | 00608 | CL035 | FIL | N26 | 0.12839 | 0.014743 | 11.4831 | 56 | mg/L
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL | 00608 | CL035 | FIL | N27 | 0.88868 | 0.046334 | 5.2138 | 38 | mg/L
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL | 00608 | CL035 | FIL | N28 | 0.089315 | 0.020971 | 23.4803 | 73 | mg/L
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL | 00608 | CL035 | FIL | N29 | 0.99258 | 0.049344 | 4.9713 | 66 | mg/L
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL | 00608 | CL035 | FIL | N30 | 0.21754 | 0.020394 | 9.3748 | 69 | mg/L
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL | 00608 | CL035 | FIL | N31 | 0.59042 | 0.021807 | 3.6934 | 71 | mg/L
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL | 00608 | CL035 | FIL | N32 | 0.051277 | 0.013612 | 26.5466 | 47 | mg/L
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL | 00608 | CL035 | FIL | N33 | 1.33 | 0.046291 | 3.4805 | 50 | mg/L
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL | 00608 | CL035 | FIL | N34 | 0.2009 | 0.011783 | 5.8653 | 122 | mg/L
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL | 00608 | CL035 | FIL | N35 | 0.90962 | 0.029014 | 3.1897 | 132 | mg/L
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL | 00608 | CL035 | FIL | N36 | 0.13217 | 0.010365 | 7.8423 | 83 | mg/L
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL | 00608 | CL035 | FIL | N37 | 0.89968 | 0.017782 | 1.9765 | 93 | mg/L
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL | 00608 | CL035 | FIL | N38 | 0.094507 | 0.0095302 | 10.0841 | 71 | mg/L
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL | 00608 | CL035 | FIL | N39 | 0.93389 | 0.020387 | 2.1831 | 72 | mg/L
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL | 00608 | CL035 | FIL | N40 | 0.045522 | 0.0090927 | 19.9742 | 67 | mg/L
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL | 00608 | CL035 | FIL | N41 | 1.2447 | 0.052649 | 4.2297 | 76 | mg/L