## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL | 00608 | CL037 | FIL | N42 | 1.09 | 0.031623 | 2.9012 | 10 | mg/L
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL | 00608 | CL037 | FIL | N43 | 0.10125 | 0.011293 | 11.1536 | 80 | mg/L
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL | 00608 | CL037 | FIL | N44 | 0.91054 | 0.023808 | 2.6147 | 74 | mg/L
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL | 00608 | CL037 | FIL | N45 | 0.075968 | 0.012862 | 16.9314 | 62 | mg/L
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL | 00608 | CL037 | FIL | N46 | 1.0509 | 0.052168 | 4.9641 | 77 | mg/L
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL | 00608 | CL037 | FIL | N47 | 0.1981 | 0.018868 | 9.5242 | 58 | mg/L
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL | 00608 | CL037 | FIL | N48 | 0.74286 | 0.032625 | 4.3919 | 56 | mg/L
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL | 00608 | CL037 | FIL | N49 | 0.15311 | 0.010834 | 7.0759 | 45 | mg/L
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL | 00608 | CL037 | FIL | N55 | 0.23165 | 0.034164 | 14.7481 | 52 | mg/L
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL | 00608 | CL037 | FIL | N56 | 0.49995 | 0.04557 | 9.115 | 57 | mg/L
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL | 00608 | CL037 | FIL | N57 | 0.23146 | 0.030795 | 13.305 | 59 | mg/L
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL | 00608 | CL037 | FIL | N58 | 0.66597 | 0.036975 | 5.5521 | 59 | mg/L
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL | 00608 | CL037 | FIL | N59 | 0.32028 | 0.01425 | 4.4491 | 60 | mg/L
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL | 00608 | CL037 | FIL | N60 | 0.59552 | 0.020273 | 3.4043 | 60 | mg/L
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL | 00608 | CL037 | FIL | N61 | 0.030351 | 0.005376 | 17.7124 | 37 | mg/L
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL | 00608 | CL037 | FIL | N62 | 1.024 | 0.046005 | 4.4927 | 60 | mg/L
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL | 00608 | CL037 | FIL | N63 | 0.14903 | 0.0068338 | 4.5854 | 58 | mg/L
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL | 00608 | CL037 | FIL | N64 | 1.4066 | 0.043417 | 3.0866 | 60 | mg/L
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL | 00608 | CL037 | FIL | N65 | 0.12155 | 0.022655 | 18.6382 | 60 | mg/L
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL | 00608 | CL037 | FIL | N66 | 0.78159 | 0.014895 | 1.9057 | 59 | mg/L
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL | 00608 | CL037 | FIL | N67 | 0.43253 | 0.0094188 | 2.1776 | 36 | mg/L
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL | 00608 | CL037 | FIL | N68 | 0.49439 | 0.015183 | 3.0711 | 36 | mg/L
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL | 00608 | CL037 | FIL | N69 | 0.078588 | 0.012425 | 15.8097 | 34 | mg/L
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL | 00608 | CL037 | FIL | N70 | 0.60396 | 0.022488 | 3.7234 | 24 | mg/L as N
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL | 00608 | CL037 | FIL | NAB | 0.27433 | 0.022193 | 8.0899 | 45 | mg/L
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL | 00608 | CL037 | FIL | NS2 | 1.2732 | 0.053569 | 4.2076 | 190 | mg/L
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL | 00608 | CL037 | FIL | NS4 | 1.2678 | 0.028867 | 2.2769 | 95 | mg/L
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL | 00608 | CL037 | FIL | NS5 | 0.08275 | 0.0095581 | 11.5506 | 8 | mg/L
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL | 00608 | CL037 | FIL | NS6 | 0.25354 | 0.01111 | 4.3821 | 41 | mg/L
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL | 00608 | CL037 | FIL | NS7 | 0.1855 | 0.0051962 | 2.8012 | 4 | mg/L