## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL038 | FIL |  | 0.0205 | 0.0068557 | 33.4422 | 4 | mg/L
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL038 | FIL | N30 | 0.248 | 0.028308 | 11.4144 | 4 | mg/L
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL038 | FIL | N32 | 0.058438 | 0.018261 | 31.2487 | 16 | mg/L
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL038 | FIL | N34 | 0.20533 | 0.011856 | 5.7742 | 30 | mg/L
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL038 | FIL | N36 | 0.12879 | 0.0096863 | 7.5209 | 24 | mg/L
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL038 | FIL | N38 | 0.084152 | 0.010736 | 12.7577 | 33 | mg/L
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL038 | FIL | N40 | 0.030306 | 0.006701 | 22.1116 | 36 | mg/L
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL038 | FIL | P11 | 0.28412 | 0.022798 | 8.024 | 17 | mg/L
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL038 | FIL | P12 | 0.023187 | 0.019257 | 83.0487 | 16 | mg/L
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL038 | FIL | P13 | 0.019852 | 0.0076244 | 38.4064 | 27 | mg/L
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL038 | FIL | P14 | 0.013833 | 0.0051543 | 37.2599 | 6 | mg/L
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL038 | FIL | P15 | 0.18373 | 0.055898 | 30.4237 | 15 | mg/L
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL038 | FIL | P8 | 0.029409 | 0.014793 | 50.2998 | 22 | mg/L